ICS77.120.99

H13

中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.1-201X

代替GB/T 10574.1-2000

锡铅焊料化学分析方法

第1部分：锡量的测定

碘酸钾滴定法

Methods for chemical analysis of tin-lead solders

Part 1：Determination of tin content

Potassium iodate titrimetric method

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

GB/T 10574-201×《锡铅焊料化学分析方法》分为14部分:

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法

——第3部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第11部分：磷量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第12部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷量的测定  电感耦合等

离子体原子发射光谱法

——第14部分：锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷的测定 光电发射光谱法

本部分为第1部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 10574.1-2003《锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定》的修订，本标准与GB/T 10574.1-2003相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——测定范围调整为20.00%～97.00%；

——锡标准溶液配制中，加入过氧化氢助溶；

——碘酸钾标准滴定溶液改为碳酸钠介质，浓度调整为[c(1/6KIO3)=0.06mol/L]；

——标定碘酸钾标准滴定溶液的锡量改为0.1200g；

——试料溶解方法改为用盐酸和过氧化氢溶解；

——干扰元素限量修改为当锑银铜铋合量＞2mg时，采用还原铁粉置换分离；

——增加了规范性附录A，描述了使用盖氏漏斗作还原装置的操作；

——增加了重复性和再现性内容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分起草单位：云南锡业集团有限责任公司、广西华锡集团股份有限公司。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院、昆明冶金研究院、湖南有色金属研究院、桂林矿产地质研究院。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.1-1989

——GB/T 10574.1-2003。

锡铅焊料化学分析方法

第1部分：锡量的测定

碘酸钾滴定法

1  范围

本标准规定了锡铅焊料中锡量的测定方法。

本标准适用于锡铅焊料中锡含量的测定。测定范围：20.00%～97.00%。

本标准为仲裁分析方法。

- 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，铁粉置换分离干扰元素铜、银、锑、铋，铝粒将四价锡还原为二价锡。以淀粉作指示剂，用碘酸钾标准滴定溶液滴定试液呈浅蓝色为终点。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和新配备的三级蒸馏水（久置的蒸馏水和其它方法配备的水，应煮沸数分钟除去水中溶解的氧气，冷却后使用）。

  - 还原铁粉。

  - 铝粒(纯度99.9%以上，锡＜0.001%)。

  - 氯化钠。

  - 盐酸(ρ1.19g/mL)：化学纯。

  - 过氧化氢（30%）。

  - 盐酸(1+1)。

  - 盐酸（1+3）。

  - 碘化钾溶液：50g碘化钾、5粒氢氧化钠溶于水，并稀释至100mL,混匀。

  - 碘酸钾标准滴定溶液[c(1/6KIO3)=0.06mol/L]。

3.9.1配制：称取1g无水碳酸钠、2.14g碘酸钾、11g碘化钾，置于500mL烧杯中，加入200mL水，加热至完全溶解，用玻璃棉将溶液过滤于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9.2标定：称取三份0.120g金属锡(99.99%),置于300mL锥形瓶中。随同做空白试验。以下按5.3.1.1进行标定。

按式(1)计算碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度：

c=mM⋅(V1−V0)×10−3………………………………………………(1)

式中：

m ── 称取金属锡的质量，g；

Ｖ1  ── 标定时，滴定锡溶液所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，mL；

Ｖ０ ── 标定时，滴定空白试液所消耗的碘酸钾标准滴定溶液的体积，mL；

M  ── 锡（Sn1/2）的摩尔质量，59.355g/mol。

平行标定三份，其极差值不大于8×10-5mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.10 淀粉溶液(5g/L)：称取1g可溶性淀粉置于200mL烧杯中，加20mL水，调成浆状，搅拌下加入20mL氢氧化钠溶液（25g/L），搅拌溶解，加入60mL水，，混匀。

3.11 辅助材料：二氧化碳。

- 还原装置(见图1)

1－橡皮塞；　　2、3－玻璃管；　4－橡皮管；　5－300mL锥形瓶

- 分析步骤

  - 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 锡的质量分数量 % | 试料量 g |
| --- | --- |
| 20.00～30.00 | 0.4 |
| ＞30.00～40.00 | 0.3 |
| ＞40.00～60.00 | 0.2 |
| ＞60.00～80.00 | 0.15 |
| ＞80.00 | 0.12 |
| 3.12 |  |

独立地进行2次测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

注：如果用盖氏漏斗作还原装置，按附录A进行。

5.3.1试料溶解

5.3.1.1锑银铜铋合量＜2mg的试料

将试料(5.1)置于300mL锥形瓶中，加入1.5g还原铁粉（3.1）、100mL盐酸（3.6），用还原装置图中的橡皮塞(1)塞紧试液瓶口，低温加热铁粉溶解完全，取下稍冷，滴加过氧化氢（3.5）至溶液呈浅黄色再过量1滴，加热至试料溶解完全（若溶液黄色褪尽，补加过氧化氢至溶液呈浅黄色）。通入二氧化碳(3.11)，冷却1min。加入20mL水，以下按5.3.4～5.3.5进行。

5.3.1.2锑银铜铋合量＞2mg的试料

将试料(5.1)置于200mL烧杯中，加入80mL盐酸（3.6），加入5滴过氧化氢（3.7），低温加热至试料溶解完全（若试样难溶解，再补加数滴过氧化氢），煮沸3分钟。取下，冷却至60℃以下。

    - 干扰元素分离

分2次加入1.5g还原铁粉，（若银量＞2mg,加入5g氯化钠），加热微沸至沉淀凝聚并残留少量铁粉，稍冷，以快速滤纸过滤，滤液接受于300mL锥形瓶中，以盐酸（3.7）洗涤烧杯及沉淀7～9次（控制试液体积约120mL）。

5.3.3 用还原装置图中的橡皮塞(1)塞紧试液瓶口，通入二氧化碳(3.11)15s。

5.3.4加入1g铝粒（3.2），充分摇动，铝大部分溶解后，补加0.5g铝，充分摇动，待剩余少量铝时，加热煮沸至溶解完全，在二氧化碳气保护下，置于流水中冷却至室温。

5.3.5 取下试液瓶的橡皮塞(1)，用橡皮塞塞上，移至滴定台上。

5.3.6加入5mL淀粉溶液（3.10），空白溶液中补加入1mL碘化钾溶液(3.8)，混匀，立即用碘酸钾标准滴定溶液快速滴定至终点前再缓慢滴定至呈试液浅蓝色即为终点。

6   分析结果的表述

按式(3)计算锡的百分含量：

wSn=c(V2−V3)×10−3⋅Mm0×100…………………………(３)

式中：

c ── 碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，mol/L；

V2 ── 测定时，滴定试料溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，mL；

V3  ── 测定时，滴定空白试验溶液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，mL；

m0  ── 试料的质量，g；

M  ── 锡（Sn1/2）的摩尔质量，59.355g/mol。

所得结果表示至二位小数。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果之差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表3    重复性限

| wSn % | 25.99 | 40.69 | 59.62 | 69.83 | 95.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r % | 0.37 | 0.41 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表4    再现性限

| wSn % | 25.99 | 40.69 | 59.62 | 69.83 | 95.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R % | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.78 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

用盖氏漏斗为还原装置的分析方法

（规范性附录A）

A.1 试剂

A.1.1  饱和碳酸氢钠溶液。煮沸5分钟驱除氧气，冷却后使用。

A.2  分析步骤

A.2.1  试料

同5.1。

A.2.2空白试验

随同试料做空白试验。

A.2.3  测定

A.2.3.1  试料溶解

A.2.3.1.1锑银铜铋合量＜2mg的试料

将试料(5.1)置于500mL锥形瓶中，加入1.5g还原铁粉（3.1）、150mL盐酸（3.6），低温加热铁粉溶解完全，取下稍冷，滴加过氧化氢（3.5）至溶液呈浅黄再过量1滴，加热至试料溶解完全（若溶液黄色褪尽，补加过氧化氢至溶液呈浅黄），煮沸至冒大气泡。流水冷却2min。以下按A.4.3.3进行。

A.2.3.1.2锑银铜铋合量＞2mg的试料

按5.3.1.2进行。

A.2.3.2  干扰元素分离

加入1.5g还原铁粉，（若银量≥4mg,加入5g氯化钠），加热微沸至沉淀凝聚并残留少量铁粉，稍冷，以快速滤纸过滤，滤液接受于500mL锥形瓶中，以盐酸（3.6）洗涤锥形瓶及沉淀7～9次（控制试液体积约150mL，）。

A.2.3.3加入1g铝粒，充分摇动，铝大部分溶解后，补0.5g铝，用带橡皮塞的盖氏漏斗塞紧，在盖氏漏斗中加入饱和碳酸氢钠溶液（A.1.1），充分摇动，待剩余少量铝时，加热煮沸至溶解完全，置于流水中冷却至室温。

A.2.3.4 取下盖氏漏斗及橡皮塞。用橡皮塞塞上，移至滴定台上。以下按5.3.6进行。