中华人民共和国国家标准

GB/T 10574.7-201X

代替GB/T 10574.7-2003

锡铅焊料化学分析方法

第7部分：银量的测定

硫氰酸钾-自动电位滴定法

Methods for chemical analysis of tin-lead solders

Part 7：Determination of silver content

Potassium thiocyanate -automatic potentiometric titration

（审定稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

GB/T 10574-201×《锡铅焊料化学分析方法》分为13部分:

——第1部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法

——第2部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和溴酸钾滴定法

——第3部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：铝量的测定  电热原子吸收光谱法

——第10部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

——第11部分：磷量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第12部分：硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法

——第13部分：锑、铋、铁、砷、铜、银、锌、铝、镉、磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为第7部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 10574.7-2003《锡铅焊料化学分析方法 银量的测定》的修订，本部分与GB/T 10574.7-2003相比，主要技术内容变化如下：

——采用硫氰酸钾-自动电位滴定法代替硫氰酸盐滴定法。

——对文本格式进行了修改；

——增加了重复性和再现性内容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分起草单位：云南锡业集团有限责任公司。

本部分参加起草单位：福建紫金矿冶测试技术有限公司、北京矿冶研究总院、辽宁出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：赵如琳、黄劲松、张红玲、邵鸿、陈殿耿、李岩、刘本发、刘秋波、董秀文、夏珍珠、罗荣根、韩晶。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

——GB/T 10574.9-1989；

——GB/T 10574.7-2003。

锡铅焊料化学分析方法

第10部分：银量的测定

方法2  硫氰酸钾-自动电位滴定法

1  范围

本部分规定了锡铅焊料中银量的测定方法。

本部分适用于锡铅焊料中银量的测定。测定范围为0.500％～5.00％。

2  方法提要

试料以硝酸-酒石酸及Na2EDTA混合试剂分解与络合，使其溶解完全并抑制锡元素水解沉淀，铁（Ⅲ）用抗坏血酸还原，在稀硝酸-聚乙烯醇-水介质中，于自动电位滴定仪上，以银电极为指示电极，甘汞电极或银-氯化银电极为参比电极，用硫氰酸钾标准溶液动态滴定银。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  硝酸（1+4）-酒石酸溶液（300g/L）。

3.3  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）溶液（75g/L）。

3.4  抗坏血酸溶液（100g/L）：用时现配。

3.5  聚乙烯醇（PVC）溶液（2g/L）：称1g溶于500mL沸水中，在不断搅拌下溶解。

3.6  银标准溶液：称取2.00339g金属银[ω（Ag）=99.925%]置于200mL烧杯中，加入硝酸（1+1）20mL，低温加热溶解，取下冷却，用水移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2mg银。

3.7  硫氰酸钾标准滴定溶液[c（KSCN）≈0.02mol/L]。

3.7.1  配制：称取1.9506g硫氰酸钾，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，贮存于琥珀色玻璃试剂瓶中，混匀。

3.7.2  标定：移取10.00mL银标准溶液（3.6）于200mL烧杯中，用少量水吹洗杯壁，加入25mL硝酸-酒石酸混合溶液（3.2），10mL乙二胺四乙酸二钠溶液（3.3），5mL 硝酸，加水至体积约90mL，置于自动电位滴定仪上，在电磁搅拌下，依次加入2mL抗坏血酸溶液（3.4），10mL聚乙烯醇溶液（3.5），混匀。插入银电极及其参比电极，在搅拌状态下，立即用硫氰酸钾标准滴定溶液进行滴定，记录终点（V2）及滴定曲线。

按式（1）计算硫氰酸钾标准滴定溶液的实际浓度：

…………………（1）

式中：

c——硫氰酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ——银标准溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取银标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——标定时银标准溶液所消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——标定时空白所消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

107.87——银的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定三份，其极差值不大于1.4×10－4 mol/L，取其平均值，否则重新标定。

4  仪器

自动电位滴定仪，附复合银电极（或单体银电极、甘汞或银-氯化银参比电极）。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试料，精确至0.0001g。

表1  试料量

| 银的质量分数 /% | 试料量 /g |
| --- | --- |
| 0.500～3.00 | 1.0 |
| ＞3.00～5.00 | 0.50 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于200mL烧杯中，盖上表皿，加25mL硝酸-酒石酸混合酸（3.2），10mL乙二胺四乙酸二钠溶液（3.3），低温加热至试样完全溶解并煮沸3min，取下冷却至室温，用水吹洗表皿及杯壁，移去表皿，加入5mL硝酸，用水稀释至90mL。

5.4.2  置于自动电位滴定仪上，在电磁搅拌下，依次加入2mL抗坏血酸溶液（3.4），10mL聚乙烯醇溶液（3.5），混匀，插入银电极及其参比电极，在搅拌状态下，立即用0.02 mol/L硫氰酸钾标准滴定溶液进行动态电位滴定，记录滴定终点时消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积（V3）。

6  分析结果的计算

银含量以银的质量分数wAg计，数值以%表示，按式（2）计算：

wAg=c(V3−V0)×107.87×10−3m×100 ………………(2)

式中：

c——硫氰酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3——滴定试料时所消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——滴定试验空白时所消耗硫氰酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

107.87——银的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示至小数点后两位，小于1.00%表示至小数点后三位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

表2  重复性

| wA g /% | 0.507 | 1.08 | 2.03 | 3.62 | 5.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.0089 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.032 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限(R)，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(R)，超过再现性限(R)的情况不超过5％，再现性限(R)按以下数据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| wA g /% | 0.507 | 1.08 | 2.03 | 3.62 | 5.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.028 | 0.036 |

8  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准，GB/T 10574.7-201X；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察的异常现象；

——试验日期。