ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

三苯基膦氯化铑化学分析方法

第2部分：铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍量测定 电感耦合等离子体发射光谱法

Method for chemical analysis of Tris(triphenylphosphine) rhodium(I) chloride

Part 2：The determination of impurities content

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

GB/T XXXX 《三苯基膦氯化铑化学分析方法》分为2个部分:

———第1部分：铑量的测定；

———第2部分：铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍量测定。

本部分为GB/T XXXX的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：贵研铂业股份有限公司，贵研检测科技（云南）有限公司。

本部分参加起草单位：XXXXXXX,XXXXXXX,XXXXXXXX,XXXXXXXX。

本部分主要起草人：方卫、李青、任传婷、王应进、吴庆伟、李光俐、XXX、XXX

本部分标准首次发布。

三苯基膦氯化铑化学分析方法

第2部分：铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍量测定

电感耦合等离子体发射光谱法

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

警告—使用高氯酸处理本有机物在用量和处理条件方面需十分谨慎，做好个人防护，应避免发生爆炸。

  - 范围

本部分规定了三苯基膦氯化铑中铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍、镁、锌量的测定方法。

本部分适用于三苯基膦氯化铑及三苯基膦羰基氯化铑中铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍、镁、锌量的测定，同时也适用于其中一个元素含量的测定。测定范围：0.001%～0.1%。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

YS/T 371 贵金属合金化学分析方法总则及一般规定

GB/T 8170 数字修约规则与极限数值的表示和判定

  - 方法提要

试料用硝酸-高氯酸冒烟分解，盐酸与硝酸混合酸溶解，铑基体等效浓度溶液作为试剂空白，使用电感耦合等离子体原子发射光谱法（以下简称ICP-AES），于各元素所对应的波长处测量并计算其质量浓度。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本部分中使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。实验所用器皿均用1+19的王水溶液充分浸泡后用水彻底清洗。

4.1 盐酸（ρ1.19 g/ mL）

4.2 硝酸（ρ1.42 g/ mL）

4.3 高氯酸（ρ1.76 g/ mL）

- 4.4 混合酸：三单位体积的盐酸（4.1）与一单位体积的硝酸（4.2）混合，用时现配。

- 4.5 盐酸（1+9）

- 4.6 铅标准贮备溶液：称取0.1000 g金属铅（质量分数≥99.99%）至200 mL烧杯中，加入10 mL1+1硝酸，低温加热溶解完全，冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg 铅；

4.7 铁标准溶液：称取0.100 0 g金属铁（质量分数≥99.99％），置于200 mL烧杯中，加入5 mL盐酸（4.1），盖上表面皿，低温加热至溶解完全。冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

- 4.8 铜标准贮备溶液：准确称取0.100 0 g金属铜（质量分数≥99.99%），置于200 mL烧杯中。加入3 mL水和3 mL硝酸（4.2），盖上表面皿，加热溶解完全。冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

- 4.9 钯标准贮备溶液：称取0.1000 g金属钯（质量分数≥99.99%）至200 mL烧杯中，加入3 mL盐酸（4.1）和1 mL硝酸（4.2），低温加热溶解完全，冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg 钯。

4.10 铂标准贮备溶液：称取0.1000 g金属铂（质量分数≥99.99%）至200 mL烧杯中，加入6 mL盐酸（4.1）和2 mL硝酸（4.2），低温加热溶解完全，冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg 铂；

- 4.11 铝标准贮备溶液：称取0.100 0 g金属铝（质量分数≥99.99％），置于200 mL烧杯中，加入5 mL水和5 mL盐酸（4.1），盖上表面皿，低温加热至溶解完全。冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铝。

- 4.12 镍标准贮备溶液：称取0.100 0 g金属镍(质量分数≥99.99％)，置于200 mL烧杯中，加入5 mL盐酸（4.1），盖上表面皿，低温加热至溶解完全。冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。此溶液1 mL含1 mg镍。

- 4.13 镁标准溶液：称取0.3958 g氯化镁（质量分数≥99.99%）,置于200 mL烧杯中，加入20 mL水，低温加热溶解，冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg 镁。

- 4.14 锌标准贮备溶液：称取0.1000 g金属锌（质量分数≥99.99%）至200 mL烧杯中，加入10 mL 水及10 mL盐酸（4.1），低温加热溶解完全，冷却至室温，用盐酸（4.5）移入100 mL容量瓶中并稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1 mg 锌。

4.15 混合标准溶液：分别移取5.00 mL铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍、镁、锌标准贮备溶液(4.6～4.14)于100 mL容量瓶中，用盐酸（4.5）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍、镁、锌各50 µg。

4.16 铑基体等效浓度溶液：采用光谱纯的铑粉或三氯化铑，溶解配制得到与试液中铑质量浓度及介质浓度相当的溶液。

4.17 氩气（体积分数≥99.99%）

  - 仪器

5.1电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-AES）。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

5.1.1 光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3 kW。

5.1.2 分辨率：200 nm左右时的光学分辨率优于0.010 nm；400 nm左右时的光学分辨率优于0.020 nm。

5.1.3光谱仪检出限：空白液中铅、铁、铜、钯、铂、铝、镍、镁、锌的检出限优于0.01 mg/L。 5.1.4 各元素推荐分析线见表1。

表1  推荐的分析线

| 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 405.781 | Fe | 238.204 | Cu | 327.393 |
| Pd | 340.458 | Pt | 299.797 | Al | 396.153 |
| Ni | 231.604 | Mg | 285.213 | Zn | 213.857 |

5.1.5推荐的测定条件：分析功率1.25 KW；冷却气流量12 L/Min；辅助气流量0.8 L/Min；载气流量0.3 L/Min；观测高度为线圈上方15 mm；观测方式为垂直方向；积分时间5 s。

  - 试样

试样装入带有内、外盖的聚乙烯或聚丙烯塑料瓶中，严密封口避光，保持干燥。

  - 分析步骤

7.1试料

称取0.25 g试样，精确至0.0001 g。

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.2空白试验

随同试料采用铑基体等效浓度溶液（4.17）做空白试验。

7.3测定

7.3.1试料溶液的制备：将试料（7.1）置于150 mL石英烧杯中，加入5 mL硝酸（4.2）和3 mL高氯酸（4.3），盖上表面皿，置于电热板上160±5 ℃加热消解约1 h，190±10 ℃加热冒高氯酸烟至湿盐状。冷却至室温。加入3 mL混合酸（4.4）于160±5 ℃溶解盐类，移入25 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。

- 7.3.2工作曲线的绘制：分别移取混合标准溶液Ⅰ(4.15)0.00 mL、0.20 mL、1.00 mL、5.00 mL、20.00 mL、40.00 mL于6个100 mL容量瓶中，用盐酸溶液（4.5）稀释至刻度。混匀。在选定好的ICP-AES仪器条件下制作工作曲线。每个元素工作曲线相关系数均应≥0.9995。

7.3.4 测定试料溶液（7.3.1）及铑基体等效浓度溶液（4.17）。仪器根据标准化工作曲线，自动计算并输出测试结果。

  - 分析结果的计算

按公式（1）计算杂质元素的质量分数w(X)，数值以%表示：

Wx  ＝（ρ1−ρ0）⋅Vm0×106×100………………………………(1)

式中：

ρ0――铑基体等效溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ1――试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V ――试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0――试料的质量，单位为克（g）。

分析结果按GB/T 8170进行数值修约。测定元素的质量分数大于0.1％时，所得结果保留至小数点后第二位；测定元素的质量分数小于0.1％时，所得结果保留两位有效数字。

  - 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况应不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

表 3                          单位为百分比

| 铅的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅的重复性限r/% | 0.0005 | 0.003 | 0.002 |
| 铁的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 铁的重复性限r/% | 0.0007 | 0.002 | 0.001 |
| 铜的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 铜的重复性限r/% | 0.0002 | 0.002 | 0.003 |
| 钯的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 钯的重复性限r/% | 0.0002 | 0.002 | 0.003 |
| 铂的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 铂的重复性限r/% | 0.001 | 0.004 | 0.002 |
| 铝的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 铝的重复性限r/% | 0.0004 | 0.002 | 0.002 |
| 镍的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 镍的重复性限r/% | 0.0005 | 0.002 | 0.001 |
| 镁的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 镁的重复性限r/% | 0.0004 | 0.002 | 0.002 |
| 锌的质量分数/% | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
| 锌的重复性限r/% | 0.0003 | 0.002 | 0.005 |

  - 相对允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表 4 相对允许差

| 杂质的质量分数/% | 相对允许差/% |
| --- | --- |
| 0.001～0.005 | 50 |
| 0.005～0.01 | 30 |
| ≥0.01～0.1 | 10 |

- 10 试验报告

- ——试样；

- ——使用的标准；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——测定中观察到的异常现象；

- ——试验日期。