ICS XXXXXXX

D XX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 277-XXXX

代替YS/T 277-2009

氧化亚镍

Nickel monoxide

XXXX-XX-XX发布                                    XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本标准代替YS/T277—2009《氧化亚镍》标准。与YS/T277—2009相比，本标准主要变化如下：

——随着磁性材料行业对氧化亚镍产品含镉提出的新要求在新标准中增加镉含量的要求，分别对NiO-770、NiO-765、NiO-760、NiO-750牌号的氧化亚镍含镉以0.0005%、0.001%、0.0015%、0.002%进行修订。

——产品外包装印有“产品名称、批号、净重、本标准号、供方名称、供方地址，并有“防潮”、“轻放”、“向上”字样或标志”；修订为：“产品外包装应印有产品名称、批号、净重、供方名称、供方地址，并有“防潮”、“堆积限制”、“向上”字样或标志”。

- ——质量证明书其上注明：“f）出厂日期”；修订为：“f）签发日期”。

- ——将钴的的测定方法由“比色法”修订为“原子吸收分光光度法”。

- ——添加镉的检测方法为原子吸收分光光度法。

本标准附录A、附录B为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人:

本标准所替代的历次版本如下：

——GB/T 8633-1988；

——YS/T 277-1994；

——YS/T 277-2009。

氧 化 亚 镍

1  范围

本标准规定了氧化亚镍（NiO）的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于供生产磁性材料、冶金、显像管行业、搪瓷及陶瓷涂料、玻璃颜料的氧化亚镍；也可用于制造镍盐及镍催化剂的原料。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YS/T633-2007    《四氧化三钴》

3  要求

3.1 化学成分

氧化亚镍的化学成分应符合表1的规定。

表 1  氧化亚镍的化学成分                        质量分数/%

| 牌号 | Ni 不小于 | 杂 质 含 量/%， 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Co | Cu | Fe | Zn | S | Cd | Ca、Mg、Na 总和 | 盐酸不溶物 |
| NiO770 | 77.0 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.0005 | 0.5 | 0.10 |
| NiO765 | 76.5 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.001 | 1.0 | 0.20 |
| NiO760 | 76.0 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.0015 | 1.30 | 0.30 |
| NiO750 | 75.0 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.002 | 1.50 | 0.40 |

3.2外观

氧化亚镍为绿色或灰绿色粉末。同一批次产品的色泽须保持一致，不得有其他外来夹杂物。

3.3 筛上物

0.154mm(100目)筛余物不大于0.02%。

3.4 如用户有特殊要求，供需双方可另行协商解决，并在合同中确定。

3.5 安全防护

氧化亚镍属粉末产品，刺激呼吸道粘膜，进行接触氧化亚镍作业时，应注意防护。

4  试验方法

4.1 镍、钴、铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、盐酸不溶物的测定按本标准附录A的规定进行。

4.2 硫的测定按YS/T633—2007附录A的规定进行。

4.3筛上物的测定按本标准附录B的规定进行。

4.4 产品的表观质量由目视检测。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 供方质量检测部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（或合同）之规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与产品标准或订货单（或合同）要求所载不符，可在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

- 5.2 组批

每批产品应由同一系统、同一生产周期产出的产品组成，单批重量不大于10吨。

- 5.3  取样与制样

5.3.1  仲裁取样件数按表2的规定确定。

5.3.2  用探针取样器在每件产品中随机采取重量大致相等的试样，每件取样量不少于100g。

5.3.3  将试样混匀，缩分至400g，铺于洁净干燥的托盘中，厚约1mm～3mm，置于100±5℃烘箱中烘至恒重（约10-20分钟），置于干燥器中冷却至室温后，均分为4份，装入洁净的磨口瓶中，分别供仲裁分析用、备用及供需双方保存。

- 5.4  检验结果的判定

- 产品化学成份和物理性能不符合本标准时，该批产品不合格；表观质量不符合本标准时，该件产品不合格。

表2  仲裁取样数量

| 同批产品包装件数 | 仲裁取样件数 | 同批产品包装件数 | 仲裁取样件数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 全部 | 61～99 | 9 |
| 6～11 | 5 | 100～149 | 10 |
| 12～20 | 6 | 150～199 | 11 |
| 21～35 | 7 | 200～299 | 12 |
| 36～60 | 8 | 300～399 | 13 |

- 6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 6.1 包装

- 氧化亚镍产品用塑料袋密封包装后置于塑料桶（或铁桶）中，每桶净重25kg。如用户有特殊要求时，供需双方可另行协商解决。

- 6.2 标志

- 产品外包装应印有产品名称、批号、净重、供方名称、供方地址，并有“防潮”、“堆积限制”、“向上”字样或标志。

- 6.3 运输

- 产品运输时应小心轻放，不得撞击、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

- 6.4 产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。

- 6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 注册商标；

c) 产品名称、批号、牌号；

d) 分析检测结果及检验部门印记；

e) 本标准编号；

f）签发日期。

7 订货单（或合同）

订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 化学成分及物理规格的特殊要求；

d) 数量；

e) 本标准号编；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

附录A

（规范性附录）

氧化亚镍化学成分分析方法

A.1 氧化亚镍中镍含量的测定

A.1.1 方法提要

在氢氧化铵—氯化铵的微氨性溶液中，镍与丁二酮肟生成红色沉淀。将沉淀在110℃烘干、称重。

A.1.2  试剂

A.1.2.1 硝酸（1+1）。

A.1.2.2 盐酸（1+1）。

A.1.2.3 酒石酸溶液（40%）。

A.1.2.4 氯化铵溶液（40%）。

A.1.2.5 乙醇溶液（1+4）。

A.1.2.6 氨水（1+1）。

A.1.2.7 丁二酮肟乙醇溶液（1%）。

A.1.3  分析步骤

A.1.3.1  称取试样1.0000g于250ml烧杯中，加80mL盐酸（A.1.2.2），2mL硝酸（A.1.2.1），加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

A.1.3.2  吸取试液10mL于500mL三角烧杯中，加水250mL，加入10mL氯化铵溶液（A.1.2.4），加入10mL酒石酸溶液（A.1.2.3），加热煮沸，取下，用水洗涤表皿和杯壁，用氨水（A.1.2.6）调节至PH值等于5左右，在不断搅拌下（溶液温度控制在80℃左右），缓缓加入50mL丁二酮肟乙醇溶液（A.1.2.7），滴加氨水（A.1.2.6）至PH为8~9，使丁二酮肟镍沉淀完全，再过量1~2mL，在70~80℃处保温30min，将沉淀用已恒重的G3玻璃坩埚抽虑，用乙醇溶液（A.1.2.5）洗涤沉淀全部移入玻璃坩埚内，并洗涤3~4次，将带沉淀的坩埚于110℃烘箱中烘1h，置于干燥器中冷却称至恒重。

A.1.4  分析结果的计算

镍含量以镍的质量分数计，数值以%表示，按公式（A.1）计算：

=(m1−m2)×0.2031m×10100×100………………………………………………（A.1）

式中：

m1—玻璃坩埚与沉淀质量，单位为克（g）；

m2—玻璃坩埚质量，单位为克（g）；

0.2031—丁二酮肟镍换算成镍的系数；

m—试样质量，单位为克（g）。

平行测定两结果之差不大于0.50%。

A.2  氧化亚镍中盐酸不溶物量的测定

A.2.1  方法提要

试样用盐酸（1+1）溶解，将不溶之物抽虑于G3玻璃坩埚中并在110℃烘干，称重。

A.2.2  试剂

盐酸溶液（1+1）。

A.2.3  分析步骤

A.2.3.1  称取2.000g试样于250mL带冷凝器三角烧杯中，加入50mL盐酸溶液（A.2.2）低温加热至沸，并保持微沸状态2h，加水稀释至100mL。

A.2.3.2  用已恒重的G3玻璃坩埚抽虑，用热水洗净不溶残渣，将带残渣的坩埚于105℃~110℃烘箱内烘1h，置于干燥器中冷却，称至恒重。

A.2.4  分析结果的计算

盐酸不溶物含量以其质量分数计，数值以%表示，按公式（A.2）计算：

=m1−m2m×100……………………………………………………………（A2）

式中：

m1—玻璃坩埚与残渣量，单位为克（g）；

m2—玻璃坩埚重量，单位为克（g）；

m—称取试样量，单位为克（g）。

平行测定两结果之差不大于0.04%

A.3  氧化亚镍中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉量的测定，原子吸收分光光度法

A.3.1  方法提要

试样用盐酸加数滴硝酸溶解。在稀释后的试液中加入锶盐，于原子吸收分光光度计波长324.7nm（铜）、248.3nm（铁）、213.9nm（锌）、422.6nm（钙）、285.2nm（镁）、240.7nm（钴）、228.8nm（镉）处，分别测定各吸光度。

在稀释后的试液中加入钾盐，于原子吸收分光光度计波长589.0nm处测定钠的吸光度。

A.3.2  试剂

A.3.2.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

A.3.2.2  盐酸（1+1）。

A.3.2.3  硝酸（ρ1.42g/mL）。

A.3.2.4  硝酸（1+1）。

A.3.2.5  氯化锶溶液100g/mL（SrCl2.6H2O）。

A.3.2.6  氯化钾溶液10g/mL（不含钠光谱纯）。

A.3.2.7  高氯酸（ρ1.67g/mL) 。

A.3.2.8  硫酸（1＋1) 。

A.3.2.9 铜标准贮存溶液

称取1.0000g纯铜（质量分数≥99.9%）置于250mL烧杯中，加入30mL硝酸（A.3.2.4），盖上表皿，置于电热板上低温加热到完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1ml含1.0mg铜。

A.3.2.10  铜标准溶液

移取10.00mL铜标准贮存溶液（A.3.2.9）于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg铜。

A.3.2.11 铁标准贮存溶液

称取1.0000g纯铁（质量分数≥99.9%）置于250mL烧杯中，加入30mL盐酸（A.3.2.1），盖上表皿，置于电热板上低温加热到完全溶解，加入5mL硝酸（A.3.2.3），微沸，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铁。

A.3.2.12  铁标准溶液

移取10.00mL铁标准贮存溶液（A.3.2.11）于200mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含50μg铁。

A.3.2.13 锌标准贮存溶液

称取1.0000g纯锌（质量分数≥99.9%）置于250mL烧杯中，加入30mL盐酸（A.3.2.2），盖上表皿，置于电热板上低温加热到完全溶解，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg锌。

A.3.2.14  锌标准溶液

移取10.00mL锌标准贮存溶液（A.3.2.13）于200mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含50μg锌。

A.3.2.15 钙标准贮存溶液

称取2.5000g经110℃烘干后的优级纯碳酸钙（CaCO3）于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（A.3.2.2），置于电热板上低温加热到完全溶解，驱尽二氧化碳，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钙。

A.3.2.16  钙标准溶液

移取10.00mL钙标准贮存溶液（A.3.2.15）于200mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含50μg钙。

A.3.2.17  镁标准贮存溶液

称取1.0000g纯镁（质量分数≥99.9%）于250mL烧杯中，加入50mL水，分次加入20mL盐酸（A.3.2.2），盖上表皿，置于电热板上低温加热到完全溶解，加入1mL硝酸（A.3.2.4），煮沸，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg镁。

A.3.2.18  镁标准溶液

移取10.00mL镁标准贮存溶液（A.3.2.17）于200mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1ml含50μg镁。

A.3.2.19  钠标准贮存溶液

称取2.5420g经110℃烘干后的优级纯氯化钠（NaCl）于250mL烧杯中，加入100mL水，盖上表皿，置于电热板上低温加热到完全溶解，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钠。

A.3.2.20  钠标准溶液

移取10.00mL钠标准贮存溶液（A.3.2.19）于200mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含50μg钠。

A.3.2.21 钴标准贮存溶液

称取1.0000g纯钴（99.95%)，置于250mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.2.4)，盖上表皿，低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含1.mg钴。

A.3.2.22  钴标准溶液

移取10.00mL钴标准贮存溶液（3.2.21)于200mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含50μg钴。

A.3.2.23  镉标准贮存溶液

称取1.0000g金属镉（>99.9%)，置于400mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.2.4)，盖上表皿，低温加热溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含1mg镉。

A.3.2.24  镉标准溶液

移取20.00mL镉标准贮存溶液（3.2.23)于1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含20μg镉。

A.3.3  仪器

A.3.3.1  原子吸收分光光度计，备有铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、钴、镉各元素的空心阴极灯。

A.3.3.2  原子吸收分光光度计的工作条件参数见表A.1。

表A.1  原子吸收分光光度计工作条件参数

| 元素 | 波 长/ nm | 灯电流/ mA | 燃烧器高度/mm | 单色器通带/A | 空气流量(L/min) | 乙炔流量(L/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 324.7 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.8 |
| 铁 | 248.3 | 10 | 8 | 2 | 4.5 | 1 |
| 锌 | 213.9 | 8 | 8 | 4 | 4.5 | 0.8 |
| 钙 | 422.6 | 8 | 8 | 4 | 4.5 | 1 |
| 镁 | 285.2 | 8 | 6 | 4 | 4.5 | 0.8 |
| 钠 | 589 | 5 | 6 | 2 | 4.5 | 0.8 |
| 钴 | 240.7 | 2 | 9 | 2 | 4.5 | 0.8 |
| 镉 | 228.8 | 2 | 9 | 4 | 4.5 | 0.8 |

A.3.4  分析步骤

A.3.4.1  测定

A.3.4.1.1 铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴的测定

A.3.4.1.1.1  称取0.500g试样置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（A.3.2.1），盖上表皿，置于电热板上低温加热，视试样溶解情况，加入5~10滴硝酸（A.3.2.3）使试样完全溶解，继续加热并蒸发至2~3mL，取下，用水洗涤杯壁及表皿，冷到室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释到刻度，混匀。

A.3.4.1.1.2  移取10.00mL溶液（A.3.4.1.1.1）于100mL（测铁置于50mL）容量瓶中，加入0.5mL氯化锶溶液（A.3.2.5）[测钠加入1mL氯化钾溶液（A.3.2.6）],以水稀释到刻度，混匀。

A.3.4.1.1.3  于原子吸收分光光度计分别于波长324.7nm（铜）、248.3nm（铁）、213.9nm（锌）、422.6nm（钙）、285.2nm（镁）、589.0nm（钠）、240.7nm（钴）处，使用空气—乙炔火焰，以水调零。分别测定各溶液的吸光度。

A.3.4.1.1.4  从工作曲线上查出相应的铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴量。

A.3.4.1.2 镉的测定

A.3.4.1.2.1  称取1.000g试样置于400mL烧杯中，加少量水润湿，加入15mL硝酸（A.3.2.4),12mL高氯酸（A.3.2.7)，加热溶解至冒出高氯酸烟，加入5mL硫酸（A.3.2.8),蒸至冒尽三氧化硫白烟，冷却，加入5mL盐酸（A.3.2.1)，加水煮沸，溶解盐类，冷却，移入100mL容量瓶中，以水定容。

A.3.4.1.2.2  用空气一乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长228.2nm处，以水调零，与标准溶液系列平行测量各元素的吸光度，从工作曲线上查出相应的镉浓度。

A.3.4.2  工作曲线的绘制

A.3.4.2.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL铜标准溶液（A.3.2.9）及锌标准溶液（A.3.2.14）及钴标准溶液（A.3.2.22)，分别置于两组100mL容量瓶中，加入0.5mL氯化锶溶液（A.3.2.5），以水稀释到刻度，混匀。以下按A.3.4.1.1.3进行。以铜浓度、锌浓度、钴浓度为横坐标，吸光度（减去零浓度溶液的吸光度）为纵坐标，分别绘制铜、锌、钴的工作曲线。

A.3.4.2.2  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL铁标准溶液（A.3.2.12）置于一组50mL容量瓶中，加入0.2mL~0.3ml氯化锶溶液（A.3.2.5），以水稀释到刻度，混匀。以下按A.3.4.1.1.3进行。以铁浓度为横坐标，吸光度（减去零浓度溶液的吸光度）为纵坐标，绘制铁的工作曲线。

A.3.4.2.3  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钙标准溶液（A.3.2.16）及镁标准溶液（A.3.2.18）分别置于两组100mL容量瓶中，以下同A.3.4.1.1.3，并分别绘制钙及镁的工作曲线。

A.3.4.2.4 移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钠标准溶液（A.3.2.20）置于一组100mL容量瓶中，加入1mL氯化钾溶液（A.3.2.6），以水稀释到刻度，混匀。以下按A.3.4.1.1.3进行，并绘制钠的工作曲线。

A.3.4.2.5 移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL镉标准溶液（A.3.2.24）置于一组100mL容量瓶中，加入1mL氯化钾溶液（A.3.2.6），以水稀释到刻度，混匀。以下按A.3.4.1.1.3进行，并绘制镉的工作曲线。

若钙、镁、钠之含量超过0.5%时，则可以从溶液（A.3.4.1.1.1）中移取5.00mL置于100mL容量瓶中，加入0.5mL氯化锶（测钠加1mL氯化钾），以水稀释到刻度，分别测定各吸光度。

A.3.4  分析结果的计算

待测元素的含量以待测元素的质量分数计，数值以%表示，按公式（A.3）计算：

=……………………………………………………………………（A.3）

式中：

ρ—自工作曲线上查得的待测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分去试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试样的质量，单位为克（g）。

铜，平行测定两结果之差不大于0.03%。

铁，平行测定两结果之差不大于0.03%。

锌，平行测定两结果之差不大于0.03%。

钙、镁、钠三元素平行测定之差总和不大于0.2%。

附录B

（规范性附录）

氧化亚镍筛上物的测定

称取100g试样，于0.154mm（100目）筛子里，用流水冲洗，并用软毛刷刷至流水清澈为止，将剩余物烘干、称重。残余物的量即为不通过0.154mm筛子的量。

按式（B.1）计算氧化亚镍通过0.154mm（100目）筛上物所占百分含量：

筛上物（%）=剩余物量（g）样品量（g）×100…………………………………………………………（B.1）

平行测定两结果之差不大于0.1%。