YS

中华人民共和国有色金属行业标准

锌精矿焙砂化学分析方法

第2部分：酸溶锌量的测定

Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of zinc concentrate roasting—

Part 2:Determination of  acid-soluble zinc contents—

Na2EDTA titrimetric method

送审稿

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.020

H30

YS/T XXXX.2—20XX

200×-××-××发布

200×-××-××实施

前　　言

前言

YS/T XXXX《锌精矿焙砂化学分析方法》分为以下8个部分：

——第1部分： 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分： 酸溶锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第3部分： 硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第4部分： 可溶硫量的测定  硫酸钡重量法；

——第5部分： 铁量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第6部分： 酸溶铁量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第7部分： 二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第8部分： 酸溶二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法。

本部分为YS/T XXXX的第2部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC）归口。

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂。

本部分参加起草单位：桂林地矿院、湖南有色金属研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂、云南驰宏锌锗股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、白银有色集团股份有限公司、水口山有色金属集团有限公司。

本部分主要起草人：左鸿毅、谭秀丽、师世龙、罗丝 、徐华、乔小芳、杨晓婷、庞文林、程键、赖彩银 、李杰、岳应红 、宋波、刘传仕、展宗波、陶青、罗永峰 、叶艳

本部分为首次发布。

锌精矿焙砂化学分析方法

第2部分：酸溶锌量的测定  Na2EDTA 容量法

1范围

本部分规定了锌精矿焙砂中酸溶锌量的测定方法。

本部分适用于锌精矿焙砂中酸溶锌量的测定。测定范围：20.00% ～61.00%。

2 方法原理

试样在8% H2SO4介质中，85℃～90℃浸出20min后，除了ZnFe2O4外，其他状态的锌都浸出来进入溶液，成为酸溶锌检测对象。

过滤分离铅、钡等共存元素，滤液中加入掩蔽剂掩蔽少量干扰元素。在pH5.5～6的乙酸-乙酸钠的缓冲溶液中,以二甲酚橙为指示剂，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定。测得结果为锌、镉合量，扣除镉量，即为锌量。

本方法不适应Co>0.05% 、Ni>0.4%的锌精矿焙砂试样。

3试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 抗坏血酸。

3.2 无水乙酸钠。

3.3 氯化铵 。

3.4 工作基准试剂氧化锌：800℃±50℃的高温炉灼烧至恒重，置于干燥器中冷却至室温。。

3.5 硫酸（ρ1.84g/ mL）。

3.6 硫酸（1+1）。

3.7 硫酸（8% 重量比）：量取45 mL硫酸（3.5），在搅拌下倒入955mL水中，混匀。

3.8 硫酸（2+98）。

3.9 盐酸（1+1）。

3.10 氨水（1+1）。

3.11 硫脲（100g/L）。

3.12 氟化铵（400 g/L），贮于塑料瓶中。

3.13 乙酸（ρ1.049g/ mL）。

3.14 过硫酸铵溶液（200 g/L），当日配制。

3.15 硫酸铁贮存溶液（100g/L）；称取100g硫酸铁溶解于1000ｍＬ硫酸（3.8）中。

3.16 乙酸—乙酸钠缓冲溶液（PH=5.5）：150g乙酸钠（3.2 ）溶于水中，加入18mL乙酸（3.13 ），用水稀释至1000mL，混匀。

3.17  二甲酚橙指示剂（5g/L），限两周内使用。

3.18 对-硝基苯酚 （1g/L）。

3.19 洗涤液： 2g氯化铵（3.3）溶于100 mL水中，加入6d～ 8d氨水（3.10），混匀。

3.20 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液〔c（Na2EDTA）≈0.030mol/L〕。

①配制：称取11.2g Na2EDTA于1000mL烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置三天后标定。

② 标定：分别称取三份已烘干的ZnO基准工作试剂0.1000g于400mL烧杯中，以下按6.4 进行， 随同标定做空白试验。

按式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液的浓度：

C= m181.38×(V1−V0)            ……………………(1)

式中：

C——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升(mol/mL)；

m1——称取氧化锌质量，单位为克（g）；

V1——标定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V0——标定时空白溶液所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

81.38——氧化锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

平行标定三份，所得结果保留四位有效数字，其极差值不大于8×10-8mol/mL时，取其平均值。否则重新标定。

4  仪器

恒温水浴锅

- 5  试样

- 5.1 样品应通过0.100mm孔筛。

- 5.2 样品预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温，然后用带封口的塑料袋密封保存。

- 6  分析步骤

- 6.1试料

- 按表1称取试样， 精确至0.0001g。

- 表1

| - 酸溶锌质量分数/％ | - 试料质量/g |
| --- | --- |
| - 20.00～ 45.00 | - 0.20 |
| - ＞ 45.00～61.00 | - 0.16 |

- 6.2 测定次数

- 独立地进行2次测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于250 mL烧杯中，加入40mL事先加热至90℃的硫酸（ 3.7），放入水浴锅[预先加热至温度在85℃～90℃]，加热20 min [每5min用玻璃棒搅拌3～5s]，取下冷却后，用水吹表面皿及杯壁，冷至室温。用慢速定量滤纸过滤，滤液用三角烧杯承接，用硫酸（ 3.8 ）洗烧杯及沉淀各5次，水洗烧杯及沉淀各1次。

6.4.2  在6.4.1滤液中加入3g～5g氯化铵（3.3）、5mL过硫酸铵溶液（3.14），[如溶液中含铁较低，适当补加硫酸铁贮存溶液（3.,15）使溶液中含铁约20mg]，用氨水（3.10）中和至沉淀完全再过量10mL，加热微沸1min～2min，趁热用快速定性滤纸过滤，用热的洗涤液（3.19）洗涤烧杯和沉淀各2次～3次，滤液保留。

6.4.3沉淀用热盐酸（3.9 ）溶于原烧杯中，用热水洗净滤纸，加入5mL过硫酸铵溶液（3.14），用氨水（3.10）中和至沉淀完全再过量10mL，加热微沸1min～2min，取下，经原滤纸过滤于保留液(6.4.2)的烧杯中，用热的洗涤液（3.19）洗涤烧杯和沉淀各3次～4次，

6.4.4将滤液（6.4.3）煮沸并浓缩至体积约100mL，彻底破坏过剩的过硫酸铵，取下放冷，加入4mL盐酸（3.9）酸化。

6.4.5加0.1g抗坏血酸（3.1）、5 mL氟化铵（3.12）、5mL硫脲溶液（3.11），每加入一种试剂需摇匀，加入2滴对-硝基苯酚（3.18），用氨水（3.10）调至黄色出现，用硫酸（3.6）黄色刚好消失。[调至PH5.5，也可用PH计或PH试纸检查]，加入乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.16）20 mL,滴加2滴二甲酚橙指示剂（3.17），用Na2EDTA标准滴定溶液（3.20）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。

- 7 分析结果的计算

锌含量以锌的质量分数ωZn 计，数值以%表示，按式（2）计算：

C×65.38 ×( V3-V2)

ωZn（%）=

………..(2)

×100 -ωCd×0.5818.........

m2

式中：

C      ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/mL）；

65.38  ——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m2      ——试料的质量，单位为克（g）；

V3     ——试液所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2     ——空白试验消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ωCd    ——原子吸收光谱法测定的镉的质量分数；

0.5816 ——镉量换算成锌量的系数。

计算结果表示到小数点后2位。

- 8 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表 2   重复性限

| - ωZn /% | 22.43 | 31.78 | 40.93 | 51.70 | 59.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - r/% | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.49 | 0.54 |

- 8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表 3  再现性限

| - ωZn /% | 22.43 | 31.78 | 40.93 | 51.70 | 59.98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - R/% | 0.38 | 0.48 | 0.57 | 0.68 | 0.77 |

- 9试验报告

本条规定试验报告所包含的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

———试样；

———本部分编号  YS/T XX；

———分析结果及其表示；

———与基本分析步骤的差异；

———测定中观察到的异常现象；

———试样日期。