YS

中华人民共和国有色金属行业标准

锌精矿焙砂化学分析方法

第4部分：可溶硫量的测定

硫酸钡重量法

Methods for chemical analysis of zinc concentrate roasting—

Part 4:Determination of Soluble sulfur content—

Barium sulphate gravimetric method

（送审稿）

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.020

H30

YS/T XXXX.4—201X

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前　　言

- 前　　言

YS/T XXXX《锌精矿焙砂化学分析方法》分为以下8个部分：

——第1部分： 锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第2部分： 酸溶锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第3部分： 硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第4部分： 可溶硫量的测定  硫酸钡重量法；

——第5部分： 铁量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第6部分： 酸溶铁量的测定  火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第7部分： 二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第8部分： 酸溶二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法。

本部分为 YS/T XXXX第4部分。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口

本部分负责起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光锌业有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司

本部分参加起草单位：桂林地质矿产研究院、云南驰宏锌锗股份有限公司、北京有色金属研究总院、中金岭南韶关炼冶厂、红河锌联科技发展有限公司。

本部分主要起草人：龙玉瑜、梁莉芳、周益、姜晴、卢美玲、唐碧玉、杨斌、文艳、佟伶、王立谭秀丽、左鸿毅、岳桂仙、丁静煜

锌精矿焙砂化学分析方法

第4部分：可溶硫量的测定

硫酸钡重量法

1  范围

本部分规定了锌精矿焙砂中可溶硫量的测定方法。

本部分适用于锌精矿焙砂可溶硫量的测定。测定范围0.10%～5.0%。

2  方法原理

试样中可溶性硫酸盐用沸水浸出后，在微酸性溶液中与氯化钡作用生成硫酸钡沉淀，经过滤、洗涤、灼烧、称重，由硫酸钡的质量计算试料中硫的含量。

3  试剂（所有试剂均为分析纯，实验室用水为二次蒸馏水）

3.1 乙酸钠溶液(100g/L)：称取100g无水乙酸钠，用水溶解后稀释至1000 mL,过滤后使用。

3.2 柠檬酸溶液(200g/L)：称取200g柠檬酸，用水溶解后稀释至1000 mL，过滤后使用。

3.3 氨水（1+1）。

3.4 盐酸（ρ1.19g/mL）

3.5 盐酸（1+1）。

3.6 氯化钡溶液(200g/L)：称取200g氯化钡，用水溶解后稀释至1000 mL，过滤后使用。

3.7 硝酸银溶液(10g/L)：称取0.5g硝酸银，用水溶解后稀释至50mL，混匀，贮存于棕色瓶中。

3.8 硫标准溶液（1.00mg/mL）：  称取4.4302g 优级纯无水Na2SO4于300mL烧杯中，加100mL二次蒸馏水溶解，转入1000mL容量瓶中，混匀。此溶液含硫 1.00mg/mL 。

3.9 甲基橙指示剂（1g/L）：称取0.1g甲基橙，用水溶解后稀释至100mL，过滤后使用。

4  仪器

智能马弗炉  型号5E-MFⅢ  长沙开元

5  试样

5.1  试样应通过0.100mm孔筛。

5.2  试样预先在105℃±5℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温，然后用带封口的塑料袋密封保存。

6 分析步骤

6.1  试料

称取0.50g试样（5.2），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验

6.4  分析步骤

6.4.1  将试料（6.1）置于250ml烧杯中，加入100ml水，盖上表面皿，于电热板上加热煮沸10min。

取下，吹洗表面皿，用包角慢速定量滤纸过滤于500ml烧杯中，以热水洗涤烧杯5～6次，残渣6～7次，弃去滤渣（小心弃去，以防洗涤时上浮的试样粉末进入滤液，操作上可多洗1～2次，最好舍弃漏斗颈余下溶液）。

6.4.2 向滤液中加入10mL乙酸钠溶液（3.1），10mL柠檬酸溶液（3.2），每加一种试剂均需搅匀。加入2～3滴1g/L甲基橙指示剂（3.9），溶液呈红色，用氨水（1+1）（3.3）调至黄色，再用盐酸（1+1）（3.5）中和至溶液变红色后过量3mL，用水稀释至300mL。

6.4.3 煮沸1min~2min。在不断搅拌下缓慢滴入煮沸的氯化钡溶液[移取5mL煮沸的氯化钡（3.6），用沸水稀释至50mL使用]，保温30min后，静置过夜。

6.4.4  用包角慢速定量滤纸过滤，用热水洗烧杯及沉淀至滤液无氯离子反应[用硝酸银溶液（3.7）检验]。

6.4.5 将沉淀连同滤纸放入已恒重的30mL瓷坩埚中，灰化，于850℃灼烧30min，取出，置于干燥器中冷却至室温后称量，并反复灼烧至称至恒量。

7 分析结果的计算

可溶硫量以可溶硫量的质量分数ωs可溶计，数值以%表示，按式(1)计算

ωs可溶..............................（1）

式中：

—— 沉淀与坩埚的质量，单位为克（g）；

——瓷坩埚的质量，单位为克（g）；

——空白的质量，单位为克（g）；

——试料的质量，单位为克（g）；

0.1374—— 硫酸钡换算为硫的转换系数。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  重复性限

| ωs可溶/% | 0.14 | 0.99 | 1.75 | 2.11 | 5.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.024 | 0.054 | 0.083 | 0.109 | 0.111 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3  再现性限

| ωs可溶/% | 0.14 | 0.99 | 1.75 | 2.11 | 5.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.048 | 0.073 | 0.113 | 0.254 | 0.123 |

9   试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准YS/TXXXX.5-201X；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。