《再生铅生产废水处理回用技术规范》

编 制 说 明

（征求意见稿）

《再生铅生产废水处理回用技术规范》编制组

2015年8月·

目   录

1 任务来源…………………………………………………………………………………………1

2 标准制订必要性……………………………………………………………………………..1

2.1标准制订的必要性分析……………………………………………………………………………………………………….1

2.2国家及相关主管部门的要求………………………………………………………………………………………………..2

2.3行业产业政策要求……………………………………………………………………………………………………………….3

2.4行业准入条件要求……………………………………………………………………………………………………………….4

2.5行业发展带来的环境问题……………………………………………………………………………………………………4

2.6再生铅行业清洁生产工艺及污染防治技术的最新进展…………………………………………………… 5

3 主要工作过程…………………………………………………………………………………7

4 国内外相关标准研究……………………………………………………………………..9

4.1国外再生铅生产工艺及废水处理情况………………………………………………………………………………..9

4.2国内再生铅生产工艺及废水处理情况………………………………………………………………………………..9

5 同类工程现状调研………………………………………………………………………….12

6 主要技术内容及说明……………………………………………………………………..18

6.1规范的适用范围………………………………………………………………………………………………..18

6.2术语和定义………………………………………………………………………………………………………..17

6.3污染物与污染负荷…………………………………………………………………………………………….17

6.4总体要求…………………………………………………………………………………………………………….19

6.5工艺技术设计…………………………………………………………………………………………………….20

6.6主要工艺设备和材料…………………………………………………………………………………………26

6.7检测与过程控制…………………………………………………………………………………………………26

6.8施工与验收…………………………………………………………………………………………………….26

6.9运行与维护………………………………………………………………………………………………………27

7 标准实施的环境效益与经济技术分析………………………………………….27

7.1环境效益…………………………………………………………………………………………………………….27

7.2投资、运行及经济效益分析……………………………………………………………………………….27

8标准实施建议…………………………………………………………………………………..28

8.1管理措施建议………………………………………………………………………………………………….28

8.2实施方案建议………………………………………………………………………………………………….28

1 任务来源

为了推动环保事业的发展，防治环境污染，维护生态平衡、保护人体健康，控制再生铅企业污染物的排放。2014年，全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2014第一批有色金属国家、行业标准（修）订项目计划的通知》（有色标委[2014]29号文），其中提出了制定《再生铅生产废水处理回用技术规范》（项目编号2014-1390T-YS）标准的任务，由安徽省华鑫铅业集团有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司和安徽省环境科学研究院共同承担该标准的编制工作。

2 标准制定必要性

2.1 标准制定的必要性分析

前几年，中国铅污染事件时有发生，并由此引发一系列社会问题对再生铅行业发展产生了不利影响。2012年以来，工信部会同环保部等政府部门陆续发布了一系列相关再生铅产业政策法规，如《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、《再生铅行业准入条件》以及《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》等，进一步规范了再生铅产业的发展。目前，再生铅产业已成为中国铅工业的重要组成部分。

国外，发达国家再生铅产量占铅总量的比例在60.9%以上，而中国仅为30%左右，《再生有色金属产业发展推进计划》中提出40%的发展目标。目前，我国再生铅行业正向着良性方向发展，产业园区化集中，高度发展，由劳动密集型向资本和技术密集型转变，循环经济效益明显。2014年，再生铅产量达到160万吨左右，中国再生铅行业正处于产业升级和结构转变时期。

据资料介绍，与生产原生铅相比，每吨再生铅相当于节能659千克标煤，节水235立方米，减少固体废物排放128吨，减少排放二氧化硫0.03吨。2013年中国再生铅产业相当于节能98.9万吨标煤，节水3.5亿立方米，减少固废排放1.92亿吨，减少二氧化硫排放4.5万吨，为实现中国铅工业节能减排目标做出了重要贡献。从节约资源、环境保护、循环经济方面来说，再生铅行业有很好的发展前景。

根据再生铅行业准入条件的规定，再生铅生产企业在原料预处理、烟气脱硫、设备、地面冲洗水、初期雨水等方面将产生大量含铅废水，由于产生的废水性质复杂，废水处理也有一定的难度，为使监管部门督察有依据，生产企业自律规范，有必要对该生产行业所产生的含铅废水从性质鉴别、处理工艺、设备等方面进行技术规范，使其真正做到含铅废水零排放。

2.2 国家及相关主管部门的要求

（1）《国家环境保护“十二五”规划》

2011年12月国务院印发的《国家环境保护“十二五”规划》提出推进主要污染物减排，加大有色等行业落后产能淘汰力度，提高冶金、有色等行业污染物排放标准和清洁生产评价指标，鼓励各地制订更加严格的污染物排放标准，加快重金属相关企业落后产能淘汰步伐。

（2）《重金属污染综合防治“十二五”规划》

《重金属污染综合防治“十二五”规划》要求对有色金属工业等涉重金属排放源制订更加严格的排放标准，进一步加强重金属污染物排放管理，到2015年，重点区域铅、汞、铬、隔和类金属砷等重金属污染物的排放，比2007年削减15％。非重点区域重金属污染排放量不超过2007年的水平。重点防控行业为有色金属矿（含伴生矿）采选业、有色金属冶炼业、含铅蓄电池业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业等5大行业。

（3）《水污染防治行动计划》

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知，国发[2015]17号文中第一条：全面控制污染物排放。狠抓工业污染防治，专项治理十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副产品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁生产改造。

（4）《中国有色金属工业中长期科技发展规划》

国家发改委在《中国有色金属工业中长期科技发展规划》中明确指出：“中国再生有色金属行业发展循环经济具有极其重要的战略意义，再生有色金属必须加大发展力度”，并提出了“抓好三个一批的重点工作，即抓一批重大技术、抓一批重大项目、抓一批重点企业和园区，列入发展循环经济的重点。

（5）《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》

环境保护部2012年7月发布的《铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》（征求意见稿）中明确以下几点：

总则：新、改、扩建铅回收项目废铅蓄电池拆解应采用机械化破碎、分选技术，鼓励采用自动破碎分选技术。铅膏应进行预脱硫处理后，采用低温连续熔炼、短窑熔炼、全湿法技术等先进技术进行冶炼，铅屑应单独进行低温熔炼，铸锭工序应采用机械化铸锭技术，废酸回收应采用离子交换或离子膜渗透等处理技术，废塑料应经两级以上清洗后回用。

水污染防治：铅酸电池生产及再生过程中排放的废水应循环利用，废铅蓄电池再生废水循环利用率达到90％以上，鼓励生产废水全部循环利用。含铅、砷等重金属的生产废水，按照其水质处理要求，可以采用化学沉淀法、生物法、吸附法、电化学法、膜分离法、离子膜反渗透单一或组合工艺进行处理；另外，厂区洗浴水、洗衣废水应按照含铅废水进行处理，厂区初期雨水应按照相关规定进行处理，不得与生活污水混合处理。

（6）《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》

环境保护部2015年4月16日发布了《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》，对再生铅企业的废水污染物排放浓度以及单位产品基准排水量作了限定。由于重金属铅污染物属于国家目前严控的五类重金属之一，本次规范中要求高于环保部的标准，将生产废水在生产过程中和末端处理后全部回用，杜绝废水中铅污染物的排放量。

2.3行业产业政策要求

2011年1月24日工业和信息化部、科学技术部、财政部联合印发《再生有色金属产业发展推进计划》，提出加大行业监管指导力度，进一步强化环保监管和治理。加工园区应建立“三废”实时监测系统，加强安全、劳动保护和环保设施建设，实现污染物集中处理，严格执行国务院《危险废物经营许可证管理办法》、《重金属污染综合防治规划》等政策规定。对于再生铅企业必须依法取得危险废物收集和处置经营许可资质。加强废铅酸蓄电池回收利用的各阶段环境监管，严禁人工拆解预处理，回收、储运、拆解、熔炼加工企业“三废”必须达标排放。

《有色金属工业中长期科技发展规划（2006－2020）》也对再生有色金属行业提出了要求：“大力发展资源循环利用技术，再生资源化利用量提高到金属总量的30％左右”；在环保方面：“大力研发行业清洁生产技术、装备，着重技术集成创新”；“对‘三废’实行减量化，从源头上消减固体废弃物、废水、废气的产生量和排放量”；“加强循环经济共性技术研究，提高工业用水循环利用率”。

2.4行业准入条件要求

2012年8月27日工业和信息化部发布《再生铅行业准入条件》中要求：“新建再生铅项目必须在5万吨/年以上（单系列生产能力，下同）。淘汰1万吨/年以下再生铅生产能力，以及坩锅熔炼、直接燃煤的反射炉等工艺设备。鼓励企业实施5万吨/年以上改扩建再生铅项目，到2013年底以前淘汰3万吨以下的再生铅生产能力。

再生铅企业必须整只回收废铅蓄电池，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中的有关要求，禁止对废铅蓄电池进行人工破碎和露天环境下破坏作业，严禁直接排放铅蓄电池破碎产生的废酸液。企业应采用机械化破碎分选处置废铅蓄电池的工艺、技术和设备，预处理过程中采用水力分选的，必须做到闭路循环使用不外排。工人洗衣、洗浴、车间冲洗废水等应单独收集处理。

再生铅企业应具备完整的废水处理设施、报警系统和应急处理等装置，企业应严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519），确保废水排放满足国家相关环保标准。单独处理含铅废料的新建、改建、扩建再生铅项目，废水实现全部循环利用。

2.5行业发展带来的主要环境问题

再生铅企业的废水包括初期雨水、生产废水和生活污水。本次规范中废水处理回用不包含生活污水。生产废水主要来自废铅酸蓄电池拆解、粗炼和精炼等过程中产生各类废水，如：拆解废水、脱硫废水、水淬渣废水、烟气冷却水、冲洗废水、塑料清洗废水、洗浴废水、纯水制备含盐废水、化验室废水以及初期雨水等。各类废水的水质分析情况见表2－1。

表2－1  再生铅企业废水产生源及水质浓度一览表

| 生产单元 | 废水种类 | 排放源 | 主要污染物及负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆解 | 拆解废水 | 废旧铅酸蓄电池拆解 | 主要污染物为pH、Pb 、SS和COD，其中，PH约为2～6；Pb:6～15mg/l；SS:100～150mg/l；COD：50～80mg/ l。 |
| 铅膏脱硫 | 脱硫废水 | 脱硫环节 | 主要污染物为Pb和SS，其中，Pb:20～40mg/l；SS:150～200mg/l。 |
| 烟气脱硫 | 脱硫废水 | 烟气处理系统 | 主要污染物为pH、SS、Pb，其中，pH约为8～10； SS：400～600mg/l；Pb：2～6mg/l。 |
| 水淬渣 | 水淬渣废水 | 冶炼炉排渣系统 | 主要污染物为SS、Pb，其中，SS：100～150mg/l；Pb：4～7mg/l。 |
| 烟气冷却 | 烟气冷却水 | 烟气处理系统 | 主要污染物为SS、Pb，其中，SS：50～100mg/l；Pb：1～2mg/l。 |
| 车间和工业场地 | 冲洗废水 | 设备冲洗、场地冲洗 | 主要污染物为SS、Pb和COD，其中，SS：300～600mg/l；Pb：30～40mg/l；COD：50～80mg/l。 |
| 拆解 | 塑料清洗废水 | 塑料清洗 | 主要污染物为pH、COD、SS和Pb，其中，PH：8～10； Pb：5～10mg/l；COD：50～70 mg/l；SS: 250～400mg/l。 |
| 职工洗浴中心 | 洗浴废水 | 洗浴房 | 主要污染物为铅、COD和SS，其中，Pb：10～60 mg/l；COD：50～120mg/l；SS：50～150mg/l。 |
| 纯水制备 | 浓含盐废水 | 纯水制备车间 | 主要Cａ2+、Mｇ2+，浓度一般为50-100 mg/l，总硬度：500－800mg/l，Cｌ－：80－120mg/l。 |
| 化验室 | 化验室废水 | 化验室 | 主要污染物PH、Pｂ、COD、SS，其中，PH：4～7； Pb：0.1～0.3mg/l；COD：20～90 mg/l；SS: 200～300mg/l。 |
| － | 初期雨水 | 厂区内 | 主要污染物为铅和SS，其中，Pb：0.5～1.5mg/l；SS：200～300mg/l。 |

再生铅的主要原料废铅酸蓄电池，主要来源于汽车和其它交通工具，随着我国汽车工业在飞速发展，报废铅酸电池的数量在快速增加，再生铅工业在未来的10年将会快速发展，快速的发展会使原有企业产能增加，随之带来的是污染物排放量增加。因此，再生铅工业的发展给环境带来的影响会增大，主要污染物为废酸、废水、烟气、铅烟（尘）等处理问题。由于本规范的实施，将指导再生铅企业废水处理及回用的有关技术要求，可减轻对环境的压力和铅重金属污染物的排放。

2.6再生铅清洁生产工艺和污染防治技术的最新进展

再生铅的主要原料是废铅酸蓄电池，属于危险废物。在再生利用过程中的主要污染物为废酸、废水，酸雾、二氧化硫、铅烟（尘）和颗粒物等污染物。为了避免在再生利用过程中的污染，目前，清洁生产的途径是规范拆解，对废酸进行有效的收集，避免外溢；对铅膏泥单独熔炼或者转化后再熔炼；对产生的烟气进行有效的收集和脱硫处理；生产过程中采用负压操作，避免烟气的外溢；对操作工人进行清洁生产教育，做好劳动保护；废水进行处理回用等。

目前采用的清洁生产技术包括：

1）机械化预处理技术：采用废铅酸电池机械化破碎，机械化分选，将其分为铅膏和废塑料、栅极板，并分别处理。由于采用机械化破碎、机械化分选等，避免了工人与废酸和铅的直接接触，消除了对工人的安全隐患。

2）预脱硫技术：分离之后的铅膏泥进行湿法转化，使硫酸铅转化为碳酸铅，然后再进行熔炼，做到节能降耗，同时消除烟气中的二氧化硫的污染，起到节能减排的效果。

3）铅栅极直接熔炼：分离出来的铅栅极直接熔炼成铅合金；

4）铅烟（尘）的治理：对于熔炼过程中产生的铅烟（尘），主要采用负压操作，使铅烟（尘）不外溢，同时需要配备有效的布袋收尘设备，对烟气进行有效的治理。

5）末端治理技术：一些技术没有采用铅膏湿法转化的工艺，而是直接进行熔炼，但配备了完善的脱硫设备，使二氧化硫得到有效的处理，同时，颗粒物通过布袋除尘器得到有效的去除。

目前，我国几个大型的再生铅企业已经建立了废铅酸电池机械化破碎、分选等预处理设备，对废铅电池进行破碎分选，并对产生的塑料、废酸、铅膏泥、铅极板分别处理，但中小型的再生铅企业目前还不具备建设以上先进设备的能力。

（2）污染治理工艺的最新进展

污染治理主要几种发展趋势如下：

1）源头控制：从源头做起，尽可能使有毒有害物质在生产之前分离出或者在生产过程中将其分解或转化为无毒无害的物质（如铅膏泥中的硫酸铅转化为碳酸铅）；

2）末端治理：采用有效的方法对污染物进行治理，如新型的脱硫技术的应用等（由于再生铅工业烟气中的二氧化硫的浓度很低，达不到制酸的要求，因此，只有采取烟气脱硫技术）；

3）铅膏的湿法回收：铅膏泥直接电解技术在国外被采用，这是再生铅工业的一个新的发展趋势，铅膏泥直接电解技术，不仅取代了传统的熔炼技术，同时也避免了熔炼而产生的含二氧化硫烟气和铅烟尘的污染问题。

3 工作过程

2014年10月，全国有色金属标准化技术委员会下达了《再生铅生产废水处理回用技术规范》的科研课题，以下简称《规范》，2015年3月成立了《再生铅生产废水处理回用技术规范》编制组，根据工作计划和进度安排，编制组收集查阅了国内外相关文献、专利，邀请了再生铅相关专业的专家和领导，对《规范》编制的框架、结构、技术方案等进行了详细论证，对安徽、湖北、河南等省主要再生铅企业进行了现场调研，主要方式为：收集企业资料、现场踏勘、与企业管理人员及技术人员进行交流并征求其意见等。

为编制《规范》的编制说明（征求意见稿），已开展如下工作：

（1）资料收集及整理

2015年3月至4月：完成国内外再生铅生产及废水处理及回用技术与应用相关政策、法规、标准及技术资料的收集、整理和分析工作，为使研究成果与现行法律、法规以及技术规范更好衔接，编制组系统分析和评估了发达国家有关再生铅行业废水处理与回用的技术、管理和经济政策，明确了国外再生铅行业推进建立可行技术的对策与措施，调研了国内再生铅行业技术及相关政策，并进行了评估，找出我国在推进采用废水处理回用技术方面的基础条件和差距，同时全面研究了《斯德哥尔摩公约》、《巴塞尔公约》以及美国、欧洲、加拿大等国家在再生铅行业推进采用清洁生产技术暨污染防治对策方面的实际经验和具体做法，为再生铅行业生产废水处理回用技术规范的编制提供了基础。

（2）企业现场调研和技术交流

为了了解目前国内主要再生铅企业生产现状以及采取的废水处理技术等，2015年4月20日-22日，对安徽省界首市安徽华铂再生资源科技有限公司（原华鑫集团部分改制）现场进行了详细踏勘，对企业用水环节、废水产生环节以及废水处理回用现状等进行了认真调研。对在建（异地改建）的安徽省华鑫铅业集团有限公司冶炼炉等生产设备及废水处理设施等进行了详细踏勘。同时与两家企业的技术人员就再生铅废水产生、处理及回用情况进行了技术交流。

2015年5月18－25日，由全国有色编委会组织牵头对全国主要再生铅企业的环保治理现状进行了现场考察和技术交流，参与的单位有安徽省华鑫铅业集团有限公司、安徽华铂再生资源科技有限公司、湖北金洋冶金股份有限公司、河南豫光金铅集团有限责任公司以及安徽省环境科学研究院等。参与单位首先对安徽华铂科技有限公司现场踏勘，了解公司的运行状况，从收集、运输、暂存、预处理、粗炼和精炼全部生产过程。对公司的废水收集、处理、回用等环节进行咨询和交流。会上编制组汇报了《规范》编制的思路和主要技术路线，与会人员进行了技术交流。随即到湖北的金洋和河南豫光等再生铅企业进行实地考察，查看了生产现场，了解了废水处理和回用情况，并与企业的生产和环保方面的技术人员进行了交流和讨论。

2015年5月25日－28日，由全国有色金属标准化技术委员会在河南洛阳主持召开了全国有色金属标准工作会议，由安徽省华鑫铅业集团有限公司牵头、安徽华铂再生资源科技有限公司和安徽省环境科学研究院共同承担了国家工信部下发的《再生铅生产废气处理技术规范》和《再生铅生产废水处理回用技术规范》两项课题。会议中编制组汇报了再生铅行业目前的环保技术要求，以及两项技术规范编制的思路和初稿内容，与国内主要再生铅企业（包括江苏春兴合金集团有限公司等）就环保治理措施、现状水平以及发展前景等进行了研讨，为下一步完成《规范》的编制提供了事实依据。

（3）完成征求意见稿及其编制说明

2015年6月12日－14日，编制组在安徽太和县组织了四家再生铅企业进行了座谈，分别是太和县大华能源科技有限公司、太和县长江金属材料有限公司、太和县顺达金属材料有限公司和安徽太和县环宇铅业集团。座谈会上就《规范》的初稿进行了认真讨论，按照参会企业的一些具体要求对初稿进行了修改和完善。

编制组围绕再生铅行业废水处理回用技术开展了系统的调研和评估工作，广泛征求了本领域不同部门专家的意见和建议，综合考虑生产工艺及污染控制技术水平，行业发展状况以及国家相关产业政策和行业发展规划，斟酌研究各部门的反馈意见，形成《再生铅生产废水回用技术规范》（征求意见稿）及其编制说明。

4 国内外相关标准研究

4.1国外再生铅生产工艺及废水处理情况

20世纪70年代以后，随着汽车工业成为国民经济的支柱产业以及国民环境意识的逐渐提高，废铅酸蓄电池再生铅生产技术得到了发达国家政府的高度重视。目前，发到国家的废铅酸电池再生铅工艺主要是采用机械破碎分选和对含硫铅膏进行脱硫等湿法预处理技术，然后再用火法、湿法、干湿联合工艺回收铅及其它有用物质。对于火法冶炼，发达国家一般采用短窑熔炼或长短窑联合熔炼工艺，废铅膏经过脱硫预处理后，一方面减少了进炉的物料量，提高了炉料的铅品位，从而减少了烟气量、弃渣量、烟尘量、能耗、二氧化硫排放量，提高金属回收率、工效、产能，有利于环境保护；另一方面也降低了工人劳动强度，减少了生产过程中的人为环境污染问题，如意大利某公司采用该技术，使炉料的含硫量降低了90％，这使得冶炼剂量和二氧化硫的排放大大减少；与未脱硫相比，脱硫可使冶炼能力提高30％，铅回收率达到90％以上，冶炼温度降低150℃，能耗降低10%，冶炼废弃物减少75％，对于全湿法冶炼，废旧蓄电池的湿法预处理脱硫是实现湿法电沉积冶炼的前提，其主要特点是在冶炼过程中无废气、废渣，铅回收率可达95％～97％。

对于国外再生铅企业废水处理多数采用化学沉淀法、离子交换法、电解法以及膜法处理等工艺。

4.2国内再生铅生产工艺及废水处理情况

我国再生铅工业是在1978年后形成的。近十年中，汽车工业的发展和铅酸电池报废量的增加，促使了再生铅企业的迅速发展，根据《中国有色金属工业年鉴》的统计数字，近6年全国再生铅产生量见表4－1。

表4－1  近年来我国再生铅产生量一览表

| 年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产量（万吨） | 70 | 123 | 135 | 135 | 140 | 150 |

根据2012年统计数据，我国共有再生铅冶炼企业80家，分布在全国15个省市，企业数量排名前三位的省为湖南省、河北省和安徽省，企业数目分别为43家、8家和6家，各省市再生铅企业分布及产能、产量情况见表4－2和图4－1所示。

表4－2  2012年全国再生铅冶炼企业分布及产能、产量情况

| 序号 | 省份 | 企业数量（单位：个） | 产能（单位:万吨） | 产量（单位：万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 湖南省 河北省 安徽省 广东省 河南省 江西省 江苏省 辽宁省 天津市 广西 贵州省 湖北省 内蒙 宁夏 山东省 | 43 8 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 | 64.9 30.4 79 8.2 61.0 10.2 16.5 7.0 3.1 9.0 6.0 4.0 2.0 1.0 0.1 | 37.02 8.47 43.1 2.56 11.72 0.82 11.70 5.00 3.35 6.99 0.08 0.16 0.16 0.29 0.01 |

数据来源：2013年全国POPs统计报表（安徽省的数据进行了修改）

图4－1  2013年全国各省市再生铅企业产能与产量分布

2012年我国再生铅行业总产能为302.4吨/年，其中实际产能超过10万吨的企业有9家，产能为147.04万吨/年，占全国总产能的48.6%，这9家企业2012年产量为70.4万吨/年，占全国总产量的53.6%。产能在3－10万吨之间的企业18家，产能为95.52万吨，占全国总产能的33.76%，这18家企业2012年总产量为40.02万吨，占全国总产量的31.6%，具体比例情况见图4－2。

图4-2  2012年不同规模企业占全国再生铅总产量的比例

（数据来源2013全国POPs统计数据）

（2）我国再生铅企业废水处理污染控制现状及废水处理发展趋势

①现状：

我国再生铅行业生产废水主要拆解废水、脱硫废水、水淬渣废水、烟气冷却水、冲洗废水、塑料清洗废水、洗浴、洗衣废水、纯水制备含盐水、化验室废水等，此外，生活污水占了再生铅外排废水的很大的比例，以及初期雨水等。

经过对我国主要再生铅企业的调研后，目前国内一部分再生铅企业采用原料破碎、分选和转化工艺，生产过程中产生废水通过处理（如沉淀、中和等）后，可以做到工业生产废水循环利用，不外排。大部分中小型企业不采用机械化破碎和铅膏泥转化技术，生产中除冷却水之外产生的生产性废水很少，由于投入少，废水经过处理达标后排放。由于再生铅企业产生的废水总带有该行业特征污染物，如硫酸、铅及其化合物等重金属元素。特别是重金属污染，危害较大。环保部门非常重视，虽然外排废水中其含量很低，但也要列入污染控制目标中。

②发展趋势：

再生铅冶炼最大问题是会产生铅污染，必须结合物料特点及其含铅污染物产生条件促进冶炼技术升级，对于已经建设的再生铅冶炼处理设施，一方面要确保该类设施在今后的更新改造和完善过程中，不断提高污染控制水平；另一方面，应重点从管理入手，切实推进该类设施的规范化运行和管理，实现在安全处理废铅蓄电池等含铅废料的同时，实现生产废水全部循环利用，不外排，杜绝废水中铅污染物。

国内某大型再生铅企业采用自动破碎分选、铅膏转化脱硫、低温连续熔炼、富氧燃烧、铅基合金深度脱氧等具有国际先进水平的清洁生产技术，引进关键设备－废旧蓄电池回收预处理技术，对废铅酸电池进行分选回收，产出铅膏、铅屑、塑料、废酸等；铅膏采用脱硫转化，从源头消除硫污染，脱硫液和废酸泵入过滤机除去固体，滤液进入副产品回收，系统产出硫酸钠；脱硫后的铅膏、铅屑采用自主开发的低温连续熔炼技术及富氧燃烧技术生产再生粗铅；再生粗铅经精炼、合金成分调质及铅基合金深度脱氧技术处理，生产精铅和铅合金；分选产出塑料片经过水洗，在线分选后，烘干及改性造粒，调整塑料性能后制成塑料颗粒，达到资源综合利用之目的。

在水处理方面，生产用水主要为破碎分选用水、脱硫除尘用水、冷却用水，这部分排水均补充破碎分选用水，破碎分选水经处理后循环利用。生产区初期雨水和冲洗地面用水经回收处理后进入生产用水系统，补充生产用水，工业用水循环利用，零排放。含酸废水、脱硫母液采用酸碱调节、过滤与脱色、蒸发和结晶回收硫酸钠，中间废水处理后循环利用。各种炉窑和铸锭过程中冷却水经沉淀、冷却降温后循环使用。

5再生铅企业的现状调研

再生铅企业的生产废水主要污染特征为PH、含铅、SS等污染物，COD浓度除洗浴、洗衣废水相对较高外，其余废水COD浓度均较低。

根据对国内几家大型再生铅企业废水处理及回用技术的调研情况，部分生产环节废水实施内部循环利用，如废塑料清洗废水循环利用，水淬渣废水循环利用等，鉴于国内大部分再生铅企业均已建成运行，新建的很少，厂内多数废水均排入到厂区末端污水处理站处理后回用。现场调查的各企业均设置有末端污水处理站，处理后的废水均回用到生产中去，回用效率均达到100％。

废水末端处理工艺绝大多数采用的原理为化学沉淀法＋过滤系统等处理工艺。具体设计时略有不同，常见的有以下几种：

- 采用pH调节＋斜板沉淀＋过滤的处理工艺

具体工艺流程见图5-1。

污水调节池

一级PH调节槽池

二级PH调节槽

混凝调节槽

斜板沉淀装置

终端检测槽

砂过滤

清水池

1#碱液计量泵

碱液搅拌储存

2#碱液计量泵

酸液计量泵

酸液搅拌储存

反冲洗水泵

污泥外运

厢式压滤机

污泥泵

反冲洗水回调节池

回用生产

生产废水

PAM搅拌储存

PAC搅拌储存

PAC计量泵

PAM计量泵

滤水返回

中间水池

图5-1   pH调节＋斜板沉淀＋过滤处理含铅废水工艺流程图

采取上述处理工艺有：安徽华铂再生资源科技有限公司、安徽省华鑫铅业集团有限公司、太和县大华能源科技有限公司、太和县长江金属材料有限公司、太和县顺达金属材料有限公司和安徽太以及太和县环宇铅业集团。

（2）采用化学沉淀＋碟片过滤器工艺

具体工艺流程见图5-2。

初期雨水

车间地面冲洗水

电池库冲地废水

清洗车辆废水

淋浴水、洗衣水

化验水

反

应

槽

混

合

槽

大浓密池

小浓密池

中间水池

碟片过滤器

循环用水池

板框压滤机

污泥回炉冶炼

图5-2  化学沉淀＋碟片过滤器处理含铅废水工艺流程图

采用上述处理工艺有湖北金洋冶金股份有限公司。

（3）多级沉淀＋多介质多虑＋反渗透处理工艺

具体工艺流程见图5-3。

生产废水

初期雨水

中转池

雨水收集池

综合调节池

一级水解反应

一级斜板沉淀

二级水解反应

二级斜板沉淀

三级反应

三级斜板沉淀

中间水池一

高效净化器

中间水池二

多介质过滤器

活性炭过滤器

钠离子交换器

消毒及回用水池

原水池

自清洗过滤器

超滤装置

超滤水池

保安过滤器

反渗透装置

脱盐水池

生产管网

含盐水池

配料回用

图5-3   多级沉淀＋多介质多虑＋反渗透处理含铅废水工艺流程图

氢氧化钠、碳酸钠

絮凝剂、杀菌剂

硫 酸

反冲洗水

部分直接回用

盐酸、还原剂、阻垢剂

采用上述处理工艺有河南豫光金铅集团有限责任公司。

（4）资料查献中的含铅废水处理工艺

根据文献资料查阅，废铅酸蓄电池回收加工过程中产生的酸性含铅废水，常用的处理方法有化学处理法、物理化学法和生物法，随着现代废水处理技术的不断发展，具有多种处理技术的组合工艺－新型复合工艺也应用到含铅废水处理。

①化学处理法

化学处理法主要是通过与废水中的铅离子发生化学沉淀或电化学反应以除去铅离子，具体可包括化学沉淀法和电解法。

化学沉淀法：在含铅废水处理领域应用较为广泛，其原理通过加入沉淀剂使含铅废水中溶解态的铅离子转变成难溶盐而沉淀下来，根据沉淀类型的不同，化学沉淀法可分为中和沉淀法、难溶盐沉淀法和铁氧体法。中和沉淀法通过与铅离子发生中和反应形成氢氧化物沉淀而被去除，工艺简单，适合处理酸性含铅废水，但沉渣量大，出水硬度高。难溶盐沉淀法包括硫化物沉淀法、碳酸盐沉淀法和磷酸盐沉淀法等。目前常用的为硫化物沉淀法，即在含铅废水中通过硫化剂中的S2-离子与铅离子形成硫化铅沉淀。铁氧体法的原理是通过铁盐与各种金属离子形成磁性复合铁氧体晶粒一起沉淀析出，进而去除废水中的重金属离子。

电解法：电解法的原理是在电解池中铅离子在阴极得到电子而被还原为金属铅，在去除废水中铅的同时还回收金属铅，是一种较为清洁的处理方法。但是，单纯的电解法只使用于处理高浓度的含铅废水。在稀溶液中电解时，由于Pb2+的电极电位较负，电解过程中氢气的析出将导致金属铅沉积速度慢、电流效率低、难于实现深度净化等问题。

②物理化学法

物理化学法在废水中重金属的处理过程中，使其化学形态不变而进行吸附浓缩分离，具体方法包括吸附法、离子交换法、膜分离法等。

吸附法：吸附法主要利用吸附剂对废水中铅离子进行吸附，传统的水处理吸附剂有活性炭、沸石、黏土矿物等天然物质。

离子交换法：离子交换法利用离子交换剂分离含铅废水中的有害元素，从而达到处理废水的效果。常用的离子交换树脂有阴、阳离子交换树脂、螯合树脂和腐植酸树脂等。

膜分离法：膜分离法利用一种特殊的具有选择性透过的薄膜，在外界压力的推动下，实现溶质和溶剂的分离和浓缩，而溶液的化学形态不变，目前，在废水处理中常见的膜分离技术有电渗析、反渗透、纳滤、超滤、微滤和液膜等。

③生物法

生物法去除废水中的重金属离子是利用生物体及其衍生物对金属离子的吸附作用来完成的。生物吸附剂主要有菌类、淀粉、纤维及藻类等。利用生物法处理含铅废水的技术具有操作简单、经济等优点。

④新型复合法

在含铅废水的处理工艺中，往往单一的某种处理技术难以满足要求，为了达到更好的处理效果以实现铅金属的充分回收，需要将几种工艺组合起来，即现代处理工艺中的新型复合法，如采用化学沉淀法－膜处理工艺、混凝沉淀－膜处理工艺、络合－超滤－电解集成处理工艺等，同时实现了废水回用和重金属的回收。

6 主要技术内容和说明

6.1规范的适用范围

本规范中适用的范围包括以下内容：

（1）废水类型：本规范适用于再生铅企业的生产废水，不包含生活污水。其中企业中洗浴、洗衣废水列为生产废水。由于再生铅企业所处位置不同，其生活污水可以直接排入城镇污水处理厂或园区污水处理厂，另外，生产废水的性质与生活污水差别较大，不宜一并处理。因此，本规范适用于再生铅企业的生产废水。

（2）适用行业：再生铅企业因原料来源不同，复杂多样。有的再生铅企业是以矿铅为原料，进行冶炼生产粗铅和精铅；有的以粗铅为原料加工生产精铅或合金铅；有的以含铅废料（市场回收的铅板、铅弹以及企业产生的含铅废物）进行再生冶炼；有的以废铅酸蓄电池回收加工生产再生铅。根据制订本规范的目的和用途，本规范适用的行业是以废铅酸蓄电池为主的含铅废料为生产原料的再生铅企业，不适用于以矿铅为原料的再生铅企业。

（3）适用的冶炼方式：由于再生铅生产有火法和湿法（电解铅）两种；本规范适用于以火法冶炼的粗铅、精铅和合金铅的冶炼方式，不包括湿法（电解铅）冶炼方式。

6.2术语和定义

本规范规定了再生铅生产废水处理回用技术规范中所涉及到的有关术语及定义。根据本规范的技术内容，给出了再生铅企业、再生铅生产废水、再生铅生产单元废水以及末端污水处理站等共4个术语，并进行了定义和解释。

6.3污染物及污染负荷

本规范针对再生铅企业各主要生产工序及其排水特点，对各生产单元过程中产生的废水来源、主要污染物及污染特征等进行了说明。同时，委托了有资质单位对部分再生铅企业进行了废水污染源强监测。

6.3.1再生铅企业生产废水来源及主要污染物

再生铅企业主要的生产工序有废铅酸蓄电池拆解、铅膏脱硫、拌料、上料、粗炼、精炼等环节。再生铅企业的生产废水主要来源于拆解废水、脱硫废水、水淬渣废水、烟气冷却水、冲洗废水、塑料清洗废水、洗浴、洗衣废水、纯水制备含盐水、化验室废水以及初期雨水等。

拆解废水：废铅酸蓄电池拆解需采用自动拆解的方式，拆解后的产物依靠水力分选，产生拆解废水主要污染物为pH、Pb 、SS和COD，其中，PH约为2～6；Pb:6～15mg/l；SS:100～150mg/l；COD：50～80mg/ l。

铅膏脱硫废水：拆解后的铅膏主要成分为硫酸铅，硫酸铅熔点高，熔炼时耗能高，同时产生大量的SO2污染物，熔炼前可以将铅膏进行预脱硫。预脱硫技术是在一定温度下的水溶液中，用Na2CO3、（NH4）2CO3、Ca(OH)2、NaOH等脱硫剂将废铅蓄电池分离后产生的铅膏中的硫酸铅，脱硫剂还可以再生回用，以Na2CO3为例，其原理为：

PbSO4 + Na2CO3 = PbCO3 + Na2SO4

产生的废水中主要污染物为硫酸盐、悬浮物和少量的铅，其中，Pb:20～40mg/l；SS:150～200mg/l；硫酸盐：150～200mg/l。

烟气脱硫废水：冶炼炉产生的烟气需经过布袋除尘和烟气脱硫，可采用液碱或石灰进行脱硫，废水中主要污染物为pH、硫酸盐、悬浮物和少量的铅，其中，pH约为8～10； SS：400～600mg/l；Pb：2～6mg/l，硫酸盐：100～150mg/l。

水淬渣废水：再生铅企业粗炼炉产生的熔炼渣一般可以采用水冷，水力输送熔渣，成为水淬渣，产生的废水主要污染物为悬浮物和少量的铅，其中，SS：100～150mg/l；Pb：4～7mg/l。

烟气冷却水：冶炼的烟气温度很高，再进入布袋前需进行降温，用外喷淋方式降温，产生的废水主要污染物为悬浮物和少量的铅，其中，SS：50～100mg/l；Pb：1～2mg/l。

冲洗废水：主要包括车间和工业场地冲洗水，以及车辆的冲洗等，其废水中主要污染物为悬浮物、铅和COD。其中，SS：300～600mg/l；Pb：30～40mg/l；COD：50～80mg/l。

塑料清洗废水，拆解分离出来的废塑料上占有一定量的铅及杂质，需要清洗后方可出厂，清洗拆解的塑料产生的废水，主要污染物为pH、COD、悬浮物和铅，其中，PH：8～10； Pb：5～10mg/l；COD：50～70 mg/l；SS: 250～400mg/l。

洗浴、洗衣废水：再生铅企业均要求设置洗浴中心和洗衣房，禁止将附带有铅的衣物带出厂外，洗浴和洗衣房产生的废水，主要污染物为铅、COD和悬浮物，其中，Pb：10～60 mg/l；COD：50～120mg/l；SS：50～150mg/l。

纯水制备浓盐水：再生铅企业熔炼炉冷却需要用纯水，在纯水制备时会产生浓盐水，主要污染物为钙镁离子等，浓度一般为50-100 mg/l，总硬度：500－800mg/l，Cｌ－：80－120mg/l。

化验室废水：再生铅企业需要设置化学实验室，实验室中废水主要污染物PH、铅、COD、悬浮物，其中，PH：4～7； Pb：0.1～0.3mg/l；COD：20～90 mg/l；SS: 200～300mg/l。

初期雨水：再生铅企业厂区内均设置初期雨水收集系统，初期雨水的主要污染物为悬浮物和少量铅等，其中， SS：200～300mg/l； Pb：0.5～1.5mg/l。

上述各生产单元废水的污染负荷可按相应生产单元的生产工艺及单位产品的污染物排放量进行估算，即污染负荷可根据废水产生量与水质浓度进行估算。

6.3.2废水水量

由于再生铅企业的特殊性，生产单元的废水种类、污染物成分差异较大，分布广，部分生产单元的废水可实施内部循环，如拆解废水、塑料清洗废水、水淬渣废水等。另外，由于再生铅企业生产用水的特殊性：消耗量较大，大部分用水环节对水质要求较低。厂区内部分单元产生的废水经过末端污水处理站处理后可以回用到生产单元中，可以实现生产废水100％循环利用，无生产废水外排。根据调查，目前主要的再生铅企业生产废水均经过末端处理后全部实现循环利用，因此，对于新建以及改扩建的再生铅企业实现生产废水零排放是可行性的。

本标准制订的再生铅生产废水处理回用技术规范，其宗旨是要求尽可能的在企业各生产单元内或之间进行水循环或梯级利用，提高企业的清洁生产水平，节约水资源，减少废水的产生量，减轻厂区末端污水处理站处理负荷。对于难以直接回用的废水或多次循环后无法利用的废水，可排入厂区设置的末端污水处理站进行处理。最终的废水水量是确定末端污水处理规模的重要参数。再生铅企业生产单元废水的排水量及污染物负荷，应根据工艺生产规模，产品品种、工艺生产流程和设施配置水平、废水处理系统技术和生产管理水平等因素确定。对于新、改（扩）建的再生铅企业，其生产单元排水量按照企业各车间（单元）水量水质平衡和系统参数统计确定。对于现有企业，如无计量设施，可以通过实际测量确定其排水量，如不具备现场测量条件，可参考同类企业的排放数据作为处理废水量的设计依据。

6.4总体设计

本标准在总体要求中，提出了8项基本规定：

（1）本《规范》属于技术规范，新、改（建）的再生铅企业的生产废水处理回用技术除应遵守本标准外，还应符合国家现行的其它有关标准和规范的规定。

（2）本标准制订的目的是强调生产废水回用，由于再生铅企业多数单元对水质要求不高，而且消耗水量较大，因此，本标准强调再生铅生产废水尽可能在生产单元内部进行循环利用，或在各单元之间进行循环再利用，减少进入末端污水处理站的废水量。

（3）由于再生铅企业各生产单元产生的废水水质差别较大，为了便于内部循环利用，废水收集系统应按“雨污分流、清污分流”的原则设计厂区给排水管线。

（4）再生铅企业生产废水主要特征为酸性含铅废水，因此在设计污水管道应采取防渗、防腐措施，防渗系数由环境影响评价来确定，防止有害物质进入地下水。另外，生产区和废水治理区的初期雨水，一并收集处理后回用。

（5）由于再生铅生产废水处理回用工程是再生铅企业建设中的重要组成部分之一，因此，《规范》中明确提出了废水治理及回用工程应满足企业总体发展规划要求，并与生产工艺合理配套，同时对应采用水处理工艺提出原则性要求。

（6）为了实现再生铅企业生产废水治理及资源化利用的目标，首先应力争将污染源减少至最小，即在各生产单元废水的产生源头控制，包括内部实施循环，对无法直接利用或回用的废水排入末端污水处理站处理。最理想的状况是生产废水能够全部在各生产单元内部处理或回用。

（7）对于无法长期平衡或不能直接回用的生产废水，企业可设置末端处理设施，处理后再回用到生产单元中去，以实现再生铅生产废水100％回用，即生产废水“零排放”的目标。再生铅企业如设置生产废水末端处理及回用工程，应设置相关检测设施，以保证废水处理系统安全可靠，连续稳定运行，并达到回用水质要求。

（8）对与再生铅企业生产废水采取的末端处理工艺，《规范》提出优先选择成熟、可靠工艺，同时，根据回用水质要求进行不同深度处理设计，最终目标是确保再生铅生产废水回用率达到100％。

6.5工艺技术设计

6.5.1设计原则

综合全国主要再生铅企业生产废水处理现状及相关法律法规的最新要求，再生铅企业生产废水处理回用技术在设计时应考虑以下原则：

（1）无论生产单元废水回用处理技术还是末端污水处理站处理工艺，均选择成熟先进、运行稳定、经济合理的技术路线。

（2）脱硫废水处理后产生的副产品可以是硫酸钡或硫酸钠等，再生铅生产企业应根据市场需求及当地资源利用情况选择相应的脱硫废水副产品。

（3）废水处理工艺的设计应考虑任一构筑物或设备因检修、清洗而停运时，仍能保证产出满足生产需求的合格水质及水量的要求。

6.5.2工艺技术设计要求

本次再生铅企业生产废水处理回用技术设计要求，根据各企业用水单元的性质（用水量和用水水质要求），应首先最大化的满足在企业各生产单元内部或生产单元之间的回用，最大限度的减少进入末端污水处理站的废水量。因此，本标准首先给出了再生铅企业用水单元及排水单元之间的循环方式图，其次对每单元排放的废水在厂区内可能循环利用的途径进行了细化，最后对末端污水处理站宜采取的处理工艺提出基本的原则要求。

（1）再生铅企业生产废水循环利用总体流程图

按照再生铅生产各工序产生的废水应遵循一水多用和综合利用的原则，形成完整的节水型生产废水处理及回用的循环系统。再生铅企业在实施过程中可以参照该系统的水循环利用方式进行设计，具体见图6－1。

铅膏脱硫废水

烟气脱硫废水

初期雨水

副产物

图6－1  再生铅企业生产废水处理回用技术总体流程图

拆解废水

(水力分选)

拆解水循环利用系统

含硫废水处理系统

制球等生产工序

末

端

污

水

处

理

站

补充

塑料清洗废水

实验室废水

浓盐废水

水淬渣循环水利用系统

冲洗废水

等

洗浴、洗衣废水

等

塑料清洗水循环利用系统

水淬渣废水

烟道表面冷却水

冷却水循环利用系统

各生产用水单元

蒸发消耗

补充

剩余

定期

剩余

剩余

剩余

补充水

补充水

补充水

补充水

直接回用

回用

（2）再生铅企业各生产单元废水处理回用工艺流程

①含硫废水：再生铅企业含硫废水主要来自铅膏脱硫废水、烟气脱硫废水，另外，在拆解过程中采用水力分选，内部实施循环，多余的废水用为含有硫酸，可以一并进入脱硫系统进行处理。、铅膏脱硫废水、烟气脱硫废水、部分拆解废水合并需经PH值调整和净化，回收副产物，宜采用以下处理工艺，见图6－2。

硫酸盐

硫酸盐

拆解废水

铅膏脱硫废水

烟气脱硫废水

调整pH值

净化(化学或离子交换法)

浓缩（余热利用）

结晶

氢氧化物置换

再生碱液

返回脱硫系统

图6－2  含硫废水处理回用工艺流程图

a) 含硫废水需经调整pH值，净化除去重金属后方可生产副产物，净化工序可采用化学方法加硫化钠或离子交换法除去重金属铅。

b) 净化后的溶液可以利用冶炼炉余热进行浓缩。

c) 浓缩液视副产物市场情况可以采用蒸发法或置换法生产硫酸盐，置换后的再生碱液可以返回脱硫系统。

②拆解废水：按照《再生铅行业准入条件》有关要求，再生铅企业应采用机械化破碎分选处置废铅蓄电池的工艺、技术和设备，预处理过程中采用水力分选的，必须做到水闭路循环使用不外泄。因此，本标准中适用的再生铅企业，废铅酸蓄电池应采用自动拆解，可采用湿法（水力分选），拆解废水要求内部实施循环，经现状调查，拆解过程中消耗水量少，长期循环会产生多余废水，这部分废水可送至含硫废水处理工艺中一并处理或送厂区末端污水处理站处理。拆解废水宜采用以下处理方式，见图6－3。

图6－3  拆解系统废水处理回用工艺流程图

拆解废水

（水力分选）

沉淀

拆解系统内部循环水池

末端污水处理站

剩余

补充水

回用

脱硫废水处理系统

③冲洗废水：再生铅企业内冲洗废水通常包括设备冲洗水、地面冲洗水、车辆冲洗水，这些废水收集后经过沉淀池沉淀，可以回用于厂区内拆解环节补充水，如有制球工序的，可以用于制球环节用水，剩余的部分可送厂区末端污水处理站处理。冲洗废水可以采取以下处理方式，具体见图6－4。

图6－4  冲洗废水处理回用工艺流程图

上清液

冲洗废水

沉淀

拆解工序补充水

污泥返回冶炼炉

制球工序用水

末端污水处理站

中和沉淀池

塑料清洗废水

塑料清洗内部循环水池

末端污水处理站

定期

补充水

回用

图6－5  塑料清洗方式及废水处理回用流程图

污泥返回冶炼炉

拆解塑料

一道清洗

二道清洗

N道清洗

补充

……

中和沉淀池

回流

回流

④塑料清洗废水：塑料清洗废水一般采用内部循环以及梯级清洗，为了确保清洗效果，定期可以将循环水池中废水排入末端污水处理站处理，塑料清洗宜采用的清洗方式以及清洗废水处理方式见图6－5。

⑤水淬渣废水：冶炼废渣需要冷却，一般采用水冷，对用水的水质要求不严，水淬渣废水经沉淀池沉淀后可循环利用，因温度高，蒸发消耗量大，需要补充大量的水，宜采用以下处理方法，见图6－6。

循环水池

水淬渣废水

图6－6  水淬渣废水处理回用流程图

沉 淀

回 用

补充水

蒸发消耗

⑥烟道表面冷却水：因冶炼烟气温度高，需要进行冷却，一般进行采用烟道表面冷却，长期循环冷却的水中含有沉淀物，经过沉淀后可以循环利用，这部分水蒸发消耗大，需要补充大量的水进去，烟道表面冷却水宜采用以下处理方法（间接冷却），见图6－7。

循环

循环沉淀水池

污泥返回冶炼炉

烟道表面冷却水

图6－7  烟气冷却水处理回用工艺流程图

补充水

蒸发消耗

⑦职工洗浴、洗衣水：职工洗浴、洗衣废水列为生产废水，由于洗浴、洗衣废水属于碱性废水，同时含有较高的COD，厂区如有制球工序的可以首选回用到制球工序，或用于脱硫工序（碱性），无法回用的可送到厂区末端污水处理站处理。因此，职工洗浴、洗衣废水宜采用以下处理方式，见图6－8。

图6－8  职工洗浴废水处理回用流程图

制球工序

储水池

职工洗浴、洗衣水

末端污水处理站

脱硫工序

⑧浓盐废水：再生铅企业如设有纯水制备系统（反渗透工艺），会产生一定量的浓盐废水，浓盐水主要成分含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、碳酸盐、硅等溶解盐等，厂区内如有制球工序，可以直接用于制球系统用水，或直接排入厂区的末端污水处理站处理。浓盐水宜采用以下处理方法，见图6－9。

水淬渣工序

储水池

浓盐水

末端污水处理站

图6－9 浓盐水处理回用工艺流程图

⑨实验室废水：实验室废水成分相对复杂，不宜直接回用，宜送到末端污水处理站处理后回用，见图6－10。

实验室废水

末端污水处理站

图6－10  实验室废水处理去向流程图

⑩初期雨水：再生铅企业均需要设置初期雨水收集系统，由于初期雨水中含铅、悬浮物以及其它污染物的量都很少，可回用到再生铅企业内各生产用水单元，但是洗浴、洗衣环节用水除外，初期雨水处理回用方法见图6－11。

初期雨水

收集池

各生产用水单元

图6－11  初期雨水处理回用工艺流程图

（3）末端污水处理工艺

综合废水

pH调节

化学沉淀反应

沉 淀

沉淀剂

回用各生产单元

图6－12  末端污水处理站处理工艺流程图

过滤系统

根据现有再生气企业废水处理现状调查，每个再生铅企业均设置有末端污水处理站，所采取的污水处理工艺也不仅相同，绝大多数污水处理站的的基本原理均为化学沉淀＋过滤的处理方法，规模较大的企业均实施了生产废水回用，无生产废水外排。因此，再生铅企业末端污水处理工艺宜采用化学沉淀法＋过滤系统的处理工艺，具体见图6－12。

6.6主要工艺设备和材料

在本标准中，对再生铅生产废水处理回用工艺中常用的水泵、搅拌器、加药设备、污泥脱水机及其它主要设备、材料在选型和选用中应遵循的标准规范提出了具体要求。设备和材料的选型首先应根据确定的工艺和特点，在满足系统可靠性和经济性的同时，还应符合国家现行的产品标准，主要设备材料的性能应能满足废水处理的系统要求。

对有特殊要求的设备及材料，本标准规定了具体的配置要求及技术规格。

6.7检测与过程控制

为保证再生铅企业生产废水治理及回用设施的正常运行，同时对选用的工艺技术进行及时调整和控制，对末端污水处理站的自动控制系统配置提出了原则要求。

6.8施工与验收

为保证工程建设质量和处理效果，必须依靠验收这一有效管理手段进行控制，在本标准中，明确规定了“单项工程和单体设备验收－工程竣工验收－环境保护验收”三级验收模式。

本标准在工程施工中，规定了工程设计单位、施工单位应具备的资质条件，同时规定了施工单位应严格按照设计图纸、技术文件、设备图纸等组织施工，工程的变更应在取得设计单位的设计变更文件后再进行施工，对施工过程中所使用的设备、材料、器件都规定了明确的质量要求，除应符合现行国家标准和设计要求外，还要有产品合格证书，不得使用不合格产品。

工程验收通常分为工程施工质量验收和环境保护验收两个部分，本标准对工程施工质量验收和环境保护验收的依据、程序、方法和标准及验收文件、资料准备做出了详细规定。

在工程验收中，本标准规定了设备安装、电气工程及各分项工程等的单项质量验收做出了规定，规定各设备、构筑物、建筑物单体按国家或行业的有关标准、规范进行验收。

在环境保护验收中规定了末端污水处理站的环境保护验收应满足《建设项目环境保护竣工验收管理办法》规定的条件外，在生产试运行期还应对工程进行性能实验，性能实验的报告应作为环境保护验收的必要内容。本标准明确规定，末端污水处理站经环境保护竣工验收合格后，方可正式投入使用。

6.9运行和维护

本标准在运行与维护一章中，对末端污水处理站设施的运行、维护与管理、人员的基本要求、保障设施运行的基本要求、运行记录、水质监控、规章制度、岗位操作规程以及应急工程设施管理等做出了基本的规定。

7标准实施的环境效益和经济技术分析

目前再生铅企业规模较大的企业，生产过程中，部分单元的废水进行了循环利用，如拆解废水、塑料清洗废水等。大部分废水均排入到厂区内设置的末端污水处理站处理，处理后再回用到生产中，规模较小的企业处理达标后外排。按照再生铅准入条件，规模小的再生铅企业因被淘汰。本技术规范实施后，对再生铅企业生产废水治理及回用的要求更高，明确了再生铅企业生产废水回用的途径和技术的可行性。将有力促进企业节水减排工作，并最大程度地提高再生铅企业生产废水治理及回用率（100％回用），最终实现废水资源化。

7.1环境效益

以某再生铅企业为例，企业在实施废水治理回用技术之前，年外排废水量为6.75万m3（225m3/d），不含生活污水，废水中主要污染物指标：COD：60－90mg/l，Pb为1.0mg/l，SS为70mg/l，经过估算，年排放量COD为6.075t/a，Pb为0.0675t/a，SS为4.725t/a。

厂区内实施废水治理及回用措施，排入到末端污水处理站的废水约为原废水量的40％，末端处理站的设计规模将减小（90m3/d），另外，处理后的废水全部实施循环利用，杜绝废水中铅污染物的排放。年可以减少COD6.075t/a，SS4.725 t/a，Pb 0.0675t/a，为改善企业周边的水环境作处理重要贡献。

7.2投资、运行及经济效益分析

仍以上述再生铅企业分析，企业生产废水治理及回用技术实施前，年用水量为13.86万m3（不含生活用水），吨产品消耗新鲜水量0.66m3；回用工程实施后，年回用水量为6.75万m3，新鲜水用水量减少为6.75万m3；吨产品用水量约为0.34m3。

若以生产新鲜水0.8元/m3计算，则：

年减少取生产新水节约效益为6.75×0.8=5.4万元。

年减少排污量约为0.7万元，总计年效益为5.4＋0.7＝6.1万元。

因此，再生铅企业实施生产废水处理回用技术规范后，不仅可以实现良好的环境效益和社会效益，还可以实现较好的经济效益。

8标准实施建议

8.1管理措施建议

为了推行本标准的实施，改善再生铅生产废水治理及回用的现状，使废水处理设施实施后能长期稳定运行，需要国家和地方政府实施一系列清洁生产相关政策和污染治理设施运行管理的政策，强化污染设施运行监管力度，同时政府采用鼓励措施，调动企业采用清洁生产工艺的积极性，从源头消减、控制污染物。

本标准属于行业类环境污染治理技术规范，是国家行业规范中的一个组成部分，与方法类环境污染治理工程技术规法并用，将为环境保护设施的设计、建设、运行和管理的标准化提供技术支撑。

本标准制订与实施，将与《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》 和《再生铅冶炼污染防治可行技术指南》等一起，构成一个完整的再生铅环境污染防治以及环境保护管理的技术法规体系，可有效的防治再生铅企业对环境污染，对再生铅企业的节能减排起到推动、规范和指导作用。

8.2实施方案建议

本标准为首次制订，由于再生铅生产废水治理及回用技术将随着环保技术发展而不断发展与创新，新技术不断使用。因此，本标准中的相关技术、工艺也随之发生变化，相应的技术要求也应随之进行相应的调整，因此，建议本标准实施过程中，应继续广泛听取和收集各方面的意见与建议，并根据实施应用情况，对标准进行不断地修订和完善，使其实用性和可操作性与时俱进，不断满足环境管理和环保设施工程建设的需要。