磁性溅射靶材透磁率测试方法编制说明

1  工作简况

1.1任务来源

如钴靶材、镍基合金靶材、铁基合金靶材等磁性溅射靶材均具有较高的磁导率，用于磁控溅射，磁场将多集中在靶材中，而散布在靶材之外的磁场较少，磁控溅射工艺中用散磁场提高离化效率的目的难以达到，必须经过一系列的组织控制工艺改善其透磁性能。透磁率可以作为评估磁性靶材透磁性能的有效指标，其测试方法还没有相应的行业标准，很大程度上制约了国内磁性溅射靶材的研发、制作及工业化生产。因此，需要制定相关的标准，以促进现有产品质量的提高，确保磁性溅射靶材透磁率的检测规范统一，符合统一标准。

根据国标委《关于编制2015年有色金属国家、行业标准项目计划的通知》（有色标委[2014]37号）、工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2013年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2013]163号）、有色标委【[2013]32】号“关于转发2013年第二批第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”（项目序列号：20132108-T-610）文下达本标准的制定任务，主管部门为中国有色金属工业协会，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，起草单位为有研亿金新材料有限公司。

1.2 起草单位

有研亿金新材料有限公司，简称有研亿金，2014年1月由“有研亿金新材料股份有限公司”更名为“有研亿金新材料有限公司”，隶属于北京有色金属研究总院。有研亿金属于中关村科技园高新技术企业、“十百千工程” 重点培育企业，拥有北京市企业技术中心, 2012年公司被评定为“国家级科技创新型示范企业”。公司是中国半导体行业协会支撑分会理事单位、中关村集成电路产业联盟理事单位、上海黄金交易所综合类会员、中国有色金属学会贵金属学委会副主任单位、全国有色金属标委会贵金属分标委会副主任单位、全国外科植入物和矫形器械标委会标委、北京医药行业协会和中国医疗器械行业协会手术器械专业委员会理事单位。经过10多年的发展，有研亿金已成为具备一定产业规模、在半导体和医疗器械行业内具有良好影响力的快速成长性企业。有研亿金拥有30多年专业从事稀有和贵金属材料研究、开发和生产经验，获得并积累了一大批国家和部级科研成果，培养造就了大批科研、生产人才。有研亿金是国内率先开展磁性溅射靶材研究开发的单位，在集成电路用超纯金属制备加工领域具有国内领先的优势。多年来，有研亿金利用具有自主知识产权的高性能金属材料制备技术，开发了独具特色的集成电路产品，产品涉及各种材料Co、Ni、Al、Cu、Ti及其合金，各种难熔金属等，形成了具有年产值近亿元的产业基地，如先进镀膜用半导体材料、光学材料、稀土材料、集成电路相关材料等，具备一大批对超金属材料制备加工技术具有较坚实理论基础和丰富实践经验的专家和技术人员。有研亿金历年承担国家军工配套项目和军工新产品试制项目近百项，获部级奖56项，国家专利38项，国家科技进步奖3项，国家发明奖9项，全国科学大会奖2项，国家科技进步奖特等奖子项奖1项。

1.3 主要过程和内容

本标准主管部门为中国有色金属工业协会，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，起草单位为有研亿金新材料有限公司。

有研亿金新材料有限公司接到标准制定任务后，组织起草人员查阅和检索了国内外有关技术标准和资料，并征求了相关生产和使用企业的意见，作为建立本技术标准的技术依据，也考虑了国内生产、测试能力和分析水平等实际情况于2015年3月完成草案稿。将草案稿发送杭州立昂微电子股份有限公司、北京交通大学。

2015年3月底进行草稿讨论，与会专家草案稿提出了很多有针对性的修改意见，针对这些意见标准起草人进行了梳理和修改，形成预审稿。

2015年9月进行预审稿讨论，与会专家草案稿针对表针结构与文字提出了很多有针对性的修改意见，针对这些意见标准起草人进行了调整和修改。并且，将预审稿发送杭州立昂微电子股份有限公司、北京交通大学、杭州士兰微电子股份有限公司、吉林华微电子股份有限公司、北方微电子公司，获得同行建议，形成审定稿。

2  编制原则和依据

本标准起草单位自接受起草任务后，本标准编制组收集了生产国内外客户要求、国内厂家实际生产水平等信息，初步确定了《磁性溅射靶材透磁率测试方法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

1）查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

2）根据市场现有磁性靶材透磁率检验的实际情况，力求做到标准的合理性与实用性；

3）广泛适用，操作可行的原则；

4）有利于创新发展与国际接轨的原则。

3  主要内容的分析综述

3.1 主要内容与适用范围

本标准规定了磁控溅射用磁性靶材透磁率的术语与定义、检测设备、检验过程及实验结果处理等内容。

本标准适用于溅射薄膜用各类磁性靶材透磁率的检验。

3.2 规范性引用文件

无。

3.3 技术要求

3.3.1 测试样品

对于进行透磁率测试的靶材表面要求平整，厚度公差必须符合GB/T 1804的要求，其形状可以为圆形、长条形、三角形等。磁性溅射靶材在经过一系列加工后内部会有不同程度的剩磁存在。测试前需进行磁场强度测量，在远离各种磁场情况，采用手持高斯计对待测样品表面磁场进行测量若靶材表面磁场强度小于2Guass，即满足测试要求，否则，需用交流退磁机对靶材进行退磁。

3.3.2 测试仪器

在进行透磁率测试作业中需要配备样品台、磁铁、高斯计。其中样品台用于承载并固定靶材；磁铁作为源磁体提供一定强度的磁场；高斯计是检测系统的核心设备，它附带有横向场霍尔探头，高斯计直流磁场测量范围为0至3500 Gauss，精确度为±2％，霍尔探头位于样品上方，且仅能上下移动并与磁铁在水平位置上相对固定，要求在磁铁两极正中位置。

3.3.3 检验过程

将样品固定样品台指定位置后标记起始位置，顺时针旋转靶材2圈以上使靶材完全磁化，然后移动霍尔探头至预设位置，将靶材按照均匀分配的角度旋转，记录每个角度对应的高斯计读数，对所得数据进行分析绘制透磁率曲线。

3.3.4 检验报告

完成检验后应出具检验报告，检验报告包含靶材基本情况、透磁率曲线和平均值、极值等信息。

4  标准水平分析

4.1 标准水平简析

通过文献检索，网上查询，国内外并没有磁性溅射靶材透磁率测试方法的相关国家、行业标准，本标准为首次制定。在标准制定过程中，总结国内外磁性材料测试方法，并调研了国内外先进靶材制造商的产品性能指标和国内外靶材使用厂商对靶材的基本要求，首次对磁性溅射靶材透磁率测试方法制定了标准， 确定该标准总体水平为国际先进水平。

4.2 标准创新点

4.2.1 本标准是磁性溅射靶材透磁率测试方法的基础标准，磁性溅射靶材透磁率直接关系磁性溅射靶材的最基本性能，填补了磁性溅射靶材透磁率测试方法相关国家的空白。本标准在编制过程中，对国内外生产厂家和磁性溅射靶材使用厂商进行了充分的调研，对各项指标的确定进行了详细论证，保证了本标准的可执行性。

4.2.2 通过本标准的制定，为全面制定半导体尤其是集成电路用电子材料系列标准奠定了基础，为磁性溅射靶材透磁率测试方法提供了依据，对磁性溅射靶材制造具有广泛的借鉴意义和推广价值。

4.2.3 本标准在编制过程中，有研亿金多次对国内多个具有代表性的厂商进行摸底和调研，收集了大量的磁性溅射靶材透磁率测试方法参考数据，并多次召开内部会议，使得标准在起草过程中始终具有代表性，是对标准编制方法的创新。

4.3 标准的覆盖面

本标准从制定之初就对磁性溅射靶材透磁率测试方法进行了大量的调研，对磁性溅射靶材透磁率测试方法的样品要求、检验设备、检验过程、数据处理、检验报告等方面进行了全面说明。因此，本标准在磁性溅射靶材透磁率测试方法领域具有较强的覆盖性。

5  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准属于磁性溅射靶材透磁率测试方法基础标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准。

6  专利及涉及知识产权

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

7  分歧意见的处理经过

本标准属于磁性溅射靶材透磁率测试方法基础标准，编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草过程中未发生重大分析意见。

8  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为磁性溅射靶材透磁率测试方法基础标准，本标准中的内容全面覆盖了磁性溅射靶材透磁率测试的一般性通用要求，建议本标准作为推荐性行业标准发布实施。

9  贯彻标准的要求和措施建议。

本标准属于磁性溅射靶材透磁率测试方法基础标准，全面覆盖了磁性溅射靶材透磁率测试方法的一般要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会进行系统的学习与贯彻实施。

10  废止现行有关标准的建议

无

11  其它应予说明的事项

无

12  推广应用的预期效果

随着我国电子信息产业的飞速发展，我国已逐渐成为电子薄膜材料的需求最大的国家，中国的磁性溅射靶材市场也将随之日益扩大，为中国磁性溅射靶材制造业的发展提供了挑战与机遇，但是目前中国国内磁性溅射靶材透磁率测试方法种类多样、标准不一。该标准发布与实施是为了统一磁性溅射靶材透磁率测试方法，提高磁性溅射靶材加工生产企业的市场竞争力。

本标准是我国第一个规范磁性溅射靶材透磁率测试方法的行业标准，它的制定与发布将对指导我国磁性溅射靶材透磁率测试起到重要作用，它将为生产商、用户、供应商三方提供最基本的技术依据，对我国磁性溅射靶材产品质量整体提高起到保障和推动作用。

《磁性溅射靶材透磁率测试方法》编制组

2015年11月05日

意见修改汇总表

| 序号 | 修改意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准里面的一些说法比较生硬，下次把英文标准带过去，各位专家再指导如何调整语句 | 对部分文字进行修改，下次讨论时再听取专家意见。 |
| 2 | 语句顺序调整：“6.1.2 将霍尔探头移至样品台表面，此时磁场强度应为825±50 Gauss，否则需要调整磁源场距离样品台的位置。”应该改为：“调整磁源场距离样品台的位置，使磁场强度为825±50 Gauss。” | 按照意见已修改。 |
| 3 | 专家认为参考磁场强度825±50Gauss的公差过大，可以适当缩小 | 因为受磁场到载物台的距离影响，以及霍尔探头高度变化较大，参考磁场的强度波动较大。并且，透磁率数据为相对值，参考磁场强度的公差对测得的结果几乎不产生影响。因此，参考ASTM标准中的数据，不进行修改。 |
| 4 | 7.1中MAX PTF和Min PTF改为PTFmax和PTFmin。 | 将7.1中MAX PTF和Min PTF修改为PTFmax和PTFmin。 |
| 5 | 7.2、7.3中的表述用公式来表达更为直观 | 在7.1、7.2、7.3和7.4中的表述采用公式来表达 |
| 6 | 增加装置示意图，以便可以更为清楚的了解标准中所涉及到的装置信息。 | 增加装置示意图，并在附件中增加装置正视图和侧视图 |