ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

铑化合物化学分析方法

第1部分:铑量的测定

硝酸六氨合钴重量法

Method for chemical analysis of Rhodium compound

Part 1:Determination of Rhodium content

Gravimetric method with hexaammine cobalt  nitrate

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家技术监督检验检疫总局

国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

前  言

GB/T XXXX《铑化合物化学分析方法》分为两部分；

——第1部分：铑量的测定  硝酸六氨合钴重量法

——第2部分XXX

本标准为GB/T XXXX《铑化合物化学分析方法》的第1部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：贵研铂业股份有限公司、贵研检测科技（云南）有限公司。

本标准参加起草单位：广州有色金属研究院、浙江冶金研究院、国家有色贵金属测试中心、金川集团股份有限公司。

本标准主要起草人：陶赛祥 杨梅英 罗一江 王腾 钱彦林 金娅秋 邢银娟 甘建壮 赵文虎 朱武勋 XXX。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铑化合物化学分析方法

第1部分：铑量的测定

硝酸六氨合钴重量法

1  范围

本部分规定了铑化合物中铑量的测定方法。

本标准适用于硝酸铑（Rh(NO3)3）、硫酸铑（Rh2(SO4)3）、三氯化铑（RhCl3）、碘化铑（RhI3）、醋酸铑（C6H9O6Rh）、氯铑酸铵（(NH4)3RhCl6）、辛酸铑（ [Rh(CH3(CH2)6CO2)2]2）、乙酰丙酮铑（C15H21O6Rh）、三苯基膦铑（[(C6H5)3P]3RhCl）中铑量的测定。测定范围：5%～50%。

2  方法原理

试料经硝酸、盐酸、高氯酸预处理后，于聚四氟乙烯消化罐加盐酸-过氧化氢高温高压消解，在铑的氯络合物微酸性溶液中，用硝酸六氨合钴使铑呈复盐沉淀，重量法测定铑量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一蒸馏水。

3.1 亚硝酸钠。

3.2 硝酸（ρ1.42 g/L）。

3.3 盐酸（ρ1.19 g/L）。

3.4无水乙醇（ρ0.79 g/mL）。

3.5乙醚（ρ1.19 g/mL）。

3.6高氯酸（70 %）。

3.7过氧化氢（30 %）。

3.8硝酸六氨合钴饱和溶液：称取17 g结晶硝酸六氨合钴，加300 mL水，加热溶解，用快速滤纸过滤后，稀释至1000 mL。

3.9硝酸六氨合钴洗液：取硝酸六氨合钴饱和溶液15 mL，加水稀释至500 mL。

3.10 硝酸六氨合钴制备方法见附录A。

4  设备

天平：感量0.01 mg。

5  试样

样品储存于密闭容器内，用时现称。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样，精确至0.00001g。

表1  试料量

| Rh的质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 5.00～10.00 | 0.50 |
| >10.00～20.00 | 0.30 |
| >20.00～30.00 | 0.20 |
| >30.00～40.00 | 0.15 |
| >40.00～50.00 | 0.10 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1 溶解

6.3.1.1 将试料（硝酸铑、硫酸铑、三氯化铑、醋酸铑、氯铑酸铵）置于聚四氟乙烯消化罐中，加20 mL盐酸（3.3），5 mL过氧化氢（3.7），置于烘箱中于150 ℃±5 ℃加热消解5 h，取出，冷却。

6.3.1.2 将试料（碘化铑、辛酸铑）置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（3.2），盖上表面皿，于电热板上加热溶解至3 mL，加10 mL盐酸（3.3）蒸至3 mL，再加5 mL盐酸（3.3）蒸至3 mL取下，用水吹洗表皿和杯壁，于电热板上加热蒸至1 mL，用20 mL盐酸（3.3）转入聚四氟乙烯消化罐中，加5 mL过氧化氢（3.7），置于烘箱中于150 ℃±5 ℃加热消解5 h，取出，冷却。

6.3.1.3 将试料（三苯基膦铑）置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（3.2），盖上表面皿，于电热板上加热溶解至无黄烟，取下稍冷。加5 mL高氯酸（3.6）蒸至3 mL，打开表面皿蒸至近干，盖上表面皿加10 mL盐酸（3.3）蒸至1 mL，用水吹洗表面皿和杯壁，于电热板上加热蒸至1 mL，用20 mL盐酸（3.3）转入聚四氟乙烯消化罐中，加5 mL过氧化氢（3.7），置于烘箱中于150 ℃±5 ℃加热消解5 h，取出，冷却。

6.3.2 试液处理

将试液（6.4.1.1）、（6.4.1.2）、（6.4.1.3）转入500 mL烧杯中，蒸至1 mL，取下，加水至300 mL，盖上表面皿，加热至60 ℃，加5 g亚硝酸钠，继续加热至溶液沸腾，边搅拌边加入25 mL硝酸六氨合钴饱和溶液（3.6），继续搅拌至大量沉淀析出。保持微沸10 min。将烧杯浸入冷水中冷却1 h。

6.3.3 过滤恒重

用预先洗净、干燥、恒重好的4号玻璃砂芯坩埚抽滤，用带橡皮头的玻璃棒将沾附在烧杯壁上的沉淀檫下，用硝酸六氨合钴洗液（3.9）将烧杯中的沉淀完全洗入玻璃砂芯坩埚中，用用硝酸六氨合钴洗液（3.9）再洗沉淀2次，用无水乙醇（3.4）洗3次，乙醚（3.5）洗1次。将玻璃砂芯坩埚放入玻璃减压干燥器中干燥30 min，称重，再干燥，直至恒重。

7  分析结果的计算与表述

铑含量以铑的质量分数wRh计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wRh=(m2−m1)×0.19054m×100……………………………………(1)

式中：

m1——坩埚的质量，单位为克（g）；

m2——铑复盐沉淀和坩埚的质量，单位为克（g）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

0.19054—铑的复盐换算成铑的因数；

计算结果表示至小数点后第二位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5 %，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| 铑的质量分数/% | 10.39 | 21.13 | 39.84 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限(r) /% | 0.019 | 0.062 | 0.091 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| 铑的质量分数/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R) /% |  |  |  |

附   录   A

（资料性附录）

硝酸六氨合钴的制备方法

将73 g硝酸钴溶于100 mL水中，加入80 g硝酸铵，2 g活性炭，180 mL氨水。于溶液中通空气3～4 h。加入1300 mL硝酸酸化水，加热至约70 ℃。过滤除去活性炭，往滤液中加入200 mL硝酸，用玻砂漏斗过滤析出的橙色晶状沉淀。用水和乙醇洗涤沉淀，在100 ℃干燥后备用。