中华人民共和国国家标准

GB/T××××－××××

铜-钢复合金属化学分析方法

第2部分：锌量的测定

Na2EDTA 滴定法

Method for chemical analysis of copper-steel composite metal—

Part 2：Determination of zinc content—

Na2EDTA titraion method

（送审稿）

ICS 77.120.30

H13

20××-××-××发布

20××-××-××实施

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

GB/T××××－××××

前    言

GB/T××××《铜-钢复合金属化学分析方法》分为以下2个部分：

——第1部分 铜含量的测定 碘量法

——第2部分 锌含量的测定 Na2EDTA 滴定法

本部分为GB/T XXXX 的第2部分

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：国家铜铅锌及制品质量监督检验中心，宁波宇能复合铜带有限公司，中铝洛阳铜业有限公司，绍兴市质量技术监督检测院

本部分主要起草人：

铜-钢复合金属化学分析方法

第2部分：锌量的测定

Na2EDTA 滴定法

- 范围

本标准规定了铜-钢复合金属中覆层金属质量比中锌量的测定方法。

本标准适用于铜-钢复合金属中覆层金属质量比中锌量的测定。测定范围：＞0.50%～6.50%。

- 方法原理

锌与硫氰酸盐在稀盐酸介质中形成络阴离子，用4-甲基-戊酮-2萃取分离除去大部分干扰元素后，在PH值为5.5～6.0的六次甲基四胺缓冲溶液中，加入隐蔽剂以二甲酚橙为指示剂，用EDTA乙二胺四乙酸标准滴定溶液滴定至溶液由红色变亮黄色为终点。根据消耗EDTA标准溶液体积计算锌量。

3    试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 4-甲基-戊酮-2。

3.2 过氧化氢（ρ1.11 g/mL）。

3.3 盐酸（1.19 g /mL）（1+1）。

3.4 硝酸（ρ 1.42 g/mL）（1+1）

3.5氟化氨溶液（200 g/L），储存于塑料瓶中。

3.6硫脲溶液（100 g/L）。

3.7 硫氰酸铵溶液（500 g/L）。

3.8 二甲酚橙溶液（2 g/L用时配制）。

3.9 缓冲溶液：称取150g六次甲四胺溶于水中加入30ml盐酸（3.3）用水稀释至500ml混匀。

3.10 洗液：取10ml硫氰酸铵溶液（3.7）加入4ml盐酸（3.3），加水至100mml混匀。

3.11 锌标准溶液：称取0.5000g纯锌（锌的质量分数不小于99.95%）置于150ml烧杯中加入10ml盐酸（3.3）溶液，冷却，移入500ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1mg锌。

3.12 乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2O8Na·2H2O）标准滴定溶液：[c(C10H14N2O8Na·2H2O）=0.01mol/L]。

3.12.1 配制

称取7.445g乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2O8Na·2H2O）溶于约200ml热水中，移入2000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.12.2 标定

移取10.00ml锌标准溶液（3.10）于250ml烧杯中，加约70ml水20ml缓冲溶液（3.9），3～5滴二甲酚橙溶液（3.8）,用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（3.12）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点。随同标定做空白试验。

按式（1）计算乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的实际浓度：

…………………………………………………（1）

式中：

c——乙二胺四乙酸二钠滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——标定时所消耗乙二胺四乙酸二钠滴定溶液的体积，单位为毫升（m/L）；

65.38——锌的摩尔质量，单位为每克摩尔（g/mol）；

0.0100——标定时加入锌的质量，单位为克（g）。

3.13 标定平行

取3份标定，标定所消耗的乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液体积的极差不超过0.10ml，取其平均值。否则，重新标定。

4 试样

将铜-钢复合金属样品制成厚度不大于1mm的碎屑, 应确保双面（或单面）复合试样制样时的覆层金属保持一致性，表面无氧化、油污。

5 分析步骤

5.1 试料

称取0.2000试样（4），精确至0.0001g。

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试样做空白试验。

5.4 测定

5.4.1将试料（5.1）置于500 mL锥形烧杯中，加盐酸（3.3）10 mL，加热至反应，取下，分4次滴加过氧化氢（3.2），每次2 mL（每加一次须摇动片刻），直至试料溶解完全。盖上表面皿，除尽过量的过氧化氢，冷却。试样不能完全溶解时加入10 mL硝酸（3.4），煮沸，赶净硝酸，浓缩体积至2 mL，冷却。

5.4.2 将试液移入125ml分液漏斗中，加入10ml氟化氨溶液（3.5）[如出现混浊补加4ml盐酸（3.3）]。10ml硫脲溶液（3.6），加水至70ml左右，混匀，加入10ml硫氰酸铵溶液（3.7），20ml4-甲基-戊酮-2（3.1），震荡2min，静置分层后弃去水相。

5.4.3 于有机相移入15ml洗液（3.10），5ml氟化铵溶液（3.5）震荡静置分层后弃去水相。

5.4.4 将有机相中移入250ml烧杯中，用50ml水分次吹洗涤分液漏斗，洗液并入主液中，加入20ml缓冲溶液（3.9）激烈搅拌1min，加入5ml氟化氨溶液（3.5），5ml硫脲溶液（3.6）和3～5滴二甲酚橙溶液（3.8），用EDTA乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（3.12）滴定至溶液由红色变为亮黄色为终点。

6 分析结果的计算

按式（2）计算锌的质量分数(Zn)，数值以%表示：

…………………………………………………（2）

式中：

c——乙二胺四乙酸二钠滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）;

V1——测定时所消耗乙二胺四乙酸二钠滴定溶液的体积，单位为毫升（m/L）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

65.38——锌的摩尔质量，单位为每克摩尔（g/mol）；

所得结果表示至小数点后二位。

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性

| W(X)/% | 0.65 | 1.34 | 2.90 | 5.20 | 6.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.062 | 0.105 | 0.224 | 0.110 | 0.147 |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，重复性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性

| W(X)/% | 0.65 | 1.34 | 2.90 | 5.20 | 6.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.059 | 0.142 | 0.591 | 0.241 | 0.147 |

（表1、表2中0.65的r比R大，不太合理，再核对）

  - 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

8 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。