标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜-钢复合金属化学分析方法 第2部分：锌量的测定Na2EDTA 滴定法》

承办人： 陈秀琴                                   电话：0562-2686530

标准项目负责起草单位：安徽国家铜铅锌及制品质量监督检验中心  2016年8月 1

| 序号 | 标准 章条 编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 测定范围中的数据的小数点位数与标准中的一致 | 苏州有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 2 | 3.6 | 硫脲溶液（50 g/L）改为硫脲溶液（100 g/L） | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 5.1 | 将样品量分段改成统一一个重量 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.4 | 建议不加硝酸 | 宁波宇能复合铜带有限公司 | 未采纳 | 实验表明，对于难溶试样，加硝酸可以顺速溶解；对于易容试样，加硝酸和不加硝酸对检测结果无影响。 |
| 5 | 5.4 | 建议过氧化氢分多次加入，每次摇晃片刻 | 宁波宇能复合铜带有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 5.4 | 溶样过程写清楚，加硝酸和不加硝酸的处理要写清楚。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 5.4.2 | 10ml硫脲溶液改为40ml | 绍兴市质量技术监督检测院 | 未采纳 | 试样表面，10ml和40ml硫脲对试验结果无影响 |
| 8 | 7.1 | 根据样品的含量范围，将重复性限分5段计算 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7.2 | 根据样品的含量范围，将在限性限分5段计算 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |

说明：

①发送征求意见函的单位：4个；

②收到征求意见函后，回复的单位：4个；

③收到征求意见函后，有意见和建议的单位：4个；

④没有回复的单位：0个。