XB

XB/T  XXXX—201X

稀土系贮氢合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

重量法

Chemical analysis methods for rare earth -based hydrogen storage alloy

Part 1：Determination of total rare earth content — Gravimetry

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/TXXXXX-201X《稀土系贮氢合金化学分析方法》共分7个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  稀土总量的测定；

第2部分：XB/TXXXXX.2-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  主量元素配分量的测定；

第3部分：XB/TXXXXX.3-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  铁、镁、锌、铜量的测定；

第4部分：XB/TXXXXX.4-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  硅量的测定；

第5部分：XB/TXXXXX.5-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  碳量的测定；

第6部分：XB/TXXXXX.6-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  氧量的测定；

第7部分：XB/TXXXXX.6-201X 稀土系贮氢合金化学分析方法  铅、镉量的测定

本部分为第1部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心、国家钨与稀土产品质量监督检验中心、赣州艾科锐检测技术有限公司、北方稀土冶炼分公司分析检测中心、湖南稀土金属材料研究院、天津包钢稀土研究院有限责任公司、四川江铜稀土有限责任公司。

本部分主要起草人：王东杰、刘叶平、王丹

本部分参加起草人：徐思婷、孙红英、熊晓燕、韩颖、钟可珺、温斌、朱霓、刘芳、徐宁、王佳敏、李 芳、赵长玉、王安丽、刘荣丽、王素玲、黎明、杨欢、康亚先。

稀土稀土系贮氢合金化学分析方法

第1部分：稀土总量的测定

重量法

- 范围

本部分规定了稀土系贮氢合金中稀土总量的测定方法。

本部分适用于稀土系贮氢合金中稀土总量的测定。测定范围：25%~45%。

- 方法原理

试样经酸分解后，加氢氟酸沉淀稀土分离镍、锰、铁等元素。用硝酸和高氯酸破坏滤纸和溶解沉淀，在氯化铵存在下，用氨水沉淀稀土，过滤分离镍、钴、镁等元素。以盐酸溶解稀土，在pH1.8~2.0的条件下用草酸沉淀稀土，以分离镍、钴、铝等。于950℃将草酸稀土灼烧成氧化物，称其质量，计算稀土总量。

- 试剂

  - 氯化铵

  - 盐酸（ρ1.19 g/ mL）

  - 硝酸（ρ1.42 g/ mL）

  - 高氯酸（ρ1.67 g/ mL）

  - 氢氟酸（ρ1.13 g/ mL）

  - 氨水（0.90g/mL）

  - 过氧化氢（30%）

  - 盐酸（1+1）

  - 氢氟酸洗液（2+98）

  - 氨水（1+1）

  - 草酸溶液（100g/L）

  - 氯化铵-氨水洗液：100 ml水中含2.0 g氯化铵（3.5）和2.0 ml氨水（3.3）

  - 草酸洗液（2.0g/L）

  - 甲酚红（2g/L，50%乙醇溶液）

  - 精密pH试纸（0.5~5.0）

- 仪器

  - 分析天平，感量0.1mg。

  - 等离子光谱仪。

- 分析步骤

  - 试料

称取2.0 g试样（4.1），精确至0.0001g。

  - 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

  - 测定

    - 将试料（4.1）置于250mL烧杯中，用少量水润湿试样，加10 mL盐酸（3.2），5mL硝酸（3.3），0.5 mL过氧化氢（3.7），加热至样品完全溶解，冷却后，定容于100mL容量瓶中，混匀，待测。

    - 分取20.0 mL待测液于250mL聚四氟乙烯杯中，加入1 mL过氧化氢（3.7），补加热水至约100mL。在不断搅拌下加入15mL氢氟酸（3.5）。于80℃以上水浴中保温40min，每隔10min搅拌一次。取下，冷却至室温，用定量慢速滤纸过滤。用氢氟酸溶液（3.9）吹洗聚四氟乙烯杯3-4次（用滤纸片擦净烧杯），并洗沉淀和滤纸8-10次。

    - 将沉淀和滤纸置于原烧杯中，加入30mL硝酸（3.3）、8mL高氯酸（3.4），加热使沉淀和滤纸溶解完全，继续加热至冒高氯酸白烟，并蒸至近干。取下，稍冷后，加入10mL盐酸（3.8），用热水吹洗杯壁，加热使盐类溶解至清。

    - 加3g氯化铵（3.1），以水稀释至约100mL，加热至近沸，在不断搅拌下滴加氨水（3.10），至沉淀刚出现，加0.1mL过氧化氢（3.7），搅拌。加入20mL氨水（3.6），煮沸。取下稍冷，用定量中速滤纸过滤，用氯化铵-氨水洗液（3.12）洗烧杯2-3次和沉淀6-8次，弃去滤液。

    - 将沉淀和滤纸放于原烧杯中，加20 mL盐酸（3.8），加入0.5mL过氧化氢（3.7）盖表面皿，破坏滤纸。用水洗杯壁，加热水至100 mL，煮沸，取下，加30 mL近沸的草酸溶液（3.13），加4-6滴甲酚红溶液（3.14），用氨水（3.10）、盐酸（3.8）和精密pH试纸（3.15）调节pH1.8~2.0。于80 ~90℃保温40min，冷却至室温，放置2.0 h以上。

    - 用定量慢速滤纸过滤，用草酸洗液（3.11）洗烧杯2-3次，并用小片滤纸擦净烧杯，将沉淀完全转移至滤纸上，洗沉淀和滤纸7-8次。将沉淀连同滤纸放入于950℃灼烧至质量恒定的铂坩埚中，低温灰化完全。

    - 将铂坩埚于950℃高温炉中灼烧40min。将铂坩埚及烧成的氧化稀土置于干燥器中，冷却至室温，称其质量。重复以上操作直至恒重。

    - 将称量后氧化物溶解，采用ICP-OES法测定稀土配分，用于计算。

- 分析结果的计算与表述

- 按公式（1）计算稀土总量的百分含量：

w=(m1−m2)×V×Km0×V1×100………………………………….…...(1)

式中： m1———铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

m2———铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m0———试料的质量，单位为克（g）；

V———试液总体积，单位为毫升，（mL）；

V1———分取试液体积，单位为毫升，（mL）；

K———稀土氧化物换算成稀土金属的换算系数；K按公式（2）计算。

K=i=1npi'nii=1npimi………………………………………………………（2）

式中：pi———各单一稀土金属在试料中所含稀土金属总量中所占的质量分数（%）；

pi'———各单一稀土氧化物在烧成物中所含稀土氧化物中所占的质量分数（%）；

mi———各单一稀土金属的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

ni———各单一稀土氧化物的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得；超过表2含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得。

| 元素 | 百分含量/ (%) | 重复性限（r）/(%) |
| --- | --- | --- |
| RE | 25.00~35.00 | 0.39 |
|  | 35.00~45.00 | 0.48 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

  - 允许差

- 实验室间分析结果的差值应不大于表2所列的。

| 元素 | 百分含量/ (%) | 允许差/ (%) |
| --- | --- | --- |
| RE | 25.00~35.00 | 0.50 |
|  | 35.00~45.00 | 0.60 |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。