ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

氯化铵量的测定

Chemical analysis methods of rare earth chloride and light carbonate

Determination of ammonium chloride content

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

GB/T 16484.13—201×

代替GB/T 16484.13-2009

发 布

前    言

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分22个部分：

——第1部分：氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第2部分：氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法；

——第3部分：15个稀土元素氧化物配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第4部分：氧化钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法；

——第5部分：氧化钡量的测定  电感耦合等离子体质谱法；

——第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：硫酸根量的测定；

——第13部分：氯化铵量的测定；

——第14部分：磷酸根量的测定  锑磷钼蓝分光光度法；

——第15部分：碳酸轻稀土中氯量的测定  硝酸银比浊法；

——第16部分：氯化稀土中水不溶物的测定  重量法；

——第17部分：碳酸稀土中水分量的测定；

——第18部分：碳酸稀土中灼减量的测定  重量法；

——第20部分：氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法；

——第21部分：氧化铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法；

——第22部分：氧化锌量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第23部分：碳酸轻稀土中酸不溶物量的测定  重量法；

本部分为GB/T16484.13第13部分。

本部分代替GB/T16484.13—2009《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法  氯化铵量的测定》 。

本部分与GB/T16484.13—2009相比主要变化如下：

——原方法蒸馏—滴定法改为方法1，增加了蒸馏—比色法为方法2；

——两个方法的分析范围出现重叠时，以方法1作为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分方法1主要起草单位：广东珠江稀土有限公司

本部分方法1主要起草人：

本部分方法2主要起草单位：四川省乐山锐丰冶金有限公司

本部分方法2主要起草人：

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16484.13-2009

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

氯化铵量的测定

蒸馏滴定法（方法1）

1  范围

本标准规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中氯化铵含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸轻稀土中氯化铵含量的测定。测定范围分别为:氯化稀土为0.30%~5.00%；碳酸轻稀土为0.30%~30.00%。

2  方法原理

在氯化稀土、碳酸轻稀土(加入盐酸溶解)的水溶液中,加入过量氢氧化钠溶液,加热蒸馏,分解出的氨和水蒸气用过量硫酸标准溶液吸收；过量的硫酸用氢氧化钠标准溶液进行滴定,从而计算出氯化铵的含量。

3  试剂

3.1  盐酸（1+1）。

3.2  硫酸（ρ 1.84g/mL）。

3.3  酚酞指示剂:称取0.1g酚酞溶于100mL的乙醇（3+2）中。

3.4  氢氧化钠溶液(250g/L):称取250g氢氧化钠，加1000mL水溶解，加入3.1g氯化钡，静置2~3小时,加入9.4g硫酸钠,充分搅匀, 静置24小时,备用。

3.5  氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)≈0.2mol/L。

3.5.1  配制：移取氢氧化钠上清溶液（3.4）15mL，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.5.2  标定：称取0.50g预先在105℃烘干2小时的邻苯二甲酸氢钾，精确至0.0001g，于300mL锥形瓶中，加入100mL水溶解，滴加数滴酚酞指示剂（3.3）。用上述氢氧化钠溶液(3.5.1)滴定至红色不褪，即为终点。平行滴定四份，所消耗的氢氧化钠溶液(3.5.1)的体积极差值不大于0.10 mL时，取其平均值。

按公式（1）计算氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度:

c1=m204.22×V1×10−3     ……………………………………（1）

式中：C1—氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m—邻苯二甲酸氢钾的质量，单位为克(g)；

V1—滴定时消耗氢氧化钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

204.22—邻苯二甲酸氢钾的相对摩尔质量，单位为克每摩尔 (g/mol)。

3.6  溴甲酚绿—甲基红指示剂。溴甲酚绿指示剂：称取0.1g的溴甲酚绿溶于100mL乙醇（1+4）中。甲基红指示剂：称取0.1g的甲基红溶于100mL的乙醇（3+2）中。

3.7  硫酸标准溶液：c(12H2SO4)≈0.2molL。

3.7.1  配制：吸取5mL硫酸（3.2），移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.7.2  标定：移取25.00mL氢氧化钠标准滴定溶液(3.5)于250mL锥形瓶中，加入80mL水，滴加3滴溴甲酚绿—甲基红指示剂（3.6），以硫酸标准溶液（3.7.1）滴定至红色为终点。平行滴定四份，所消耗的硫酸标准溶液(3.7.1)的体积极差值不大于0.10mL时，取其平均值。

按公式（2）计算硫酸标准溶液的实际浓度:

c2=c1⋅VV2   ……………………………………………(2)

式中：c2—硫酸标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1—氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V—移取氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—消耗硫酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

3  仪器

蒸馏装置。

4  试样。

4.1氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

4.2碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

5 分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g

表1

| 氯化铵质量分数/% | 试料/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.30～1.50 | 10.0000 | 50.00 |
| ＞1.50～5.00 | 5.0000 | 20.00 |
| ＞5.00～30.00 | 5.0000 | 10.00 |

5.2 测定次数

称取两份试样进行平行测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试样做空白试验。

5.4 测定

5.4.1 试样的溶解

5.4.2 氯化稀土试料的制备：

将氯化稀土置于100mL烧杯中，用水溶解，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.3碳酸轻稀土试样的制备：

将碳酸轻稀土置于100mL烧杯中，加30mL水，滴加盐酸（3.1）溶解，完全溶解后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.4蒸馏

按表（1）分取试液从加料口注入预先盛有氢氧化钠溶液（3.4）的蒸馏瓶中，加入一定量的水，使蒸馏瓶中的溶液体积约100mL左右。接好蒸馏装置，加热蒸馏至沸并保持40min,冷凝管出口（浸入液面以下），以预先盛有15mL硫酸标准溶液（3.7）和60mL水的锥形瓶接收。反应完毕，用水冲洗冷凝管壁5次，至接收液体体积为150mL左右。

5.4.5滴定

加5滴溴甲酚绿—甲基红混合指示剂（3.6），用氢氧化钠标准滴定溶液（3.5）滴定至蓝绿色既为终点。

6 分析结果的计算与表述

按式（3）计算试料中氯化铵的质量分数（%）：

w(NH4Cl)=(c2V2−c1V1)×10−3m×53.46×100……………………(3)

式中：C2—硫酸标准溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2—硫酸标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

C1—氢氧化钠标准滴定溶液的摩尔浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—滴定时所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）;

53.46—氯化铵的相对摩尔质量,单位为克每摩尔 (g/mol)。

7 精密度

- 7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| 氯化铵质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 1.51 | 0.10 |
| 3.35 | 0.30 |
| 10.00 | 0.80 |
| 23.33 | 1.50 |
| 注:重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 7.2允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列的允许差。

- 表3

| 氯化铵质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.30～1.50 | 0.20 |
| >1.50～5.00 | 0.50 |
| >5.00～10.00 | 0.80 |
| >10.00～20.00 | 1.50 |
| >20.00～30.00 | 2.00 |

- 8  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

蒸馏—比色法（方法2）

9  范围

本标准规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中氯化铵含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸轻稀土中氯化铵含量的测定。测定范围:0.0050%～1.50%。

10  方法原理

在氯化稀土、碳酸轻稀土(加入盐酸溶解)的水溶液中,加入过量氢氧化钠溶液,加热蒸馏,分解出的氨和水蒸气用过量硫酸溶液吸收；在强碱性体系中，以游离态的氨或铵离子等形式存在的氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度，从而计算出氯化铵的含量。

11  试剂

11.1 水：无氨，可用离子交换法或蒸馏法制备。

11.2 盐酸（1＋1）。

11.3 氢氧化钠溶液：将20mL氢氧化钠溶液（250g／L），通过蒸馏装置先除氮。

11.4 硫酸溶液：0.2mol/L

11.5 酒石酸钾钠溶液：

称取50g酒石酸钾钠，溶于100mL水中，加热煮沸，以驱除氮，充分冷却后稀释至100mL。

11.6 纳氏试剂：

11.6.1称取16g氢氧化钠，溶于100mL水中，冷却至室温。

11.6.2称取7g碘化钾和10g碘化汞，溶于200～300mL水中，然后将此溶液在搅拌下，缓慢加入到氢氧化钠溶液（11.6.1）中，并稀释至500mL。贮于棕色瓶内，用橡皮塞塞紧。若出现沉淀，用时取上清液。

11.7 氯化铵标准贮存溶液：

称取1.000g氯化铵（优级纯，在85℃～95℃干燥2h）置于100mL烧杯中，加水溶解完全，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg的氯化铵。

11.8氯化铵标准溶液：40μg/mL。

移取10mL氯化铵标准贮液（11.7）于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含40μg的氯化铵。

12  仪器与设备

12.1  水蒸馏装置。由水蒸汽发生瓶、样品蒸馏瓶、冷凝管、馏出液吸收瓶及导管组成，冷凝管末端可接滴管，出口应浸入吸收液液面下。示意图如图1。

图1

12.2  分光光度计。

13  分析步骤

13.1  测定数量

称取两份试料，平行测定，取其平均值。

13.2  试料

按表4称取试料，精确至0.0001g。

表4

| 氯化铵质量分数/% | 试料/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.005～0.1 | 10.0000 | 50.00 |
| 0.1～1.50 | 10.0000 | 10.00 |

13.3  空白试验

随同试样做空白试验。

13.4  试样的溶解

13.4.1 氯化稀土试样的制备：

将氯化稀土置于100mL烧杯中，用水溶解，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

13.4.2碳酸轻稀土试样的制备：

将碳酸轻稀土置于100mL烧杯中，加30mL水，滴加盐酸（11.2）溶解，完全溶解后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

13.5  分析试液的制备

按表（1）分取试液从加料口注入预先盛有氢氧化钠溶液（11.3）的蒸馏瓶中，用少量水冲洗器壁数次，使蒸馏瓶中的溶液体积约100mL左右。接好仪器装置，加热蒸馏至沸并保持30min，冷凝管出口以预先盛有10mL硫酸溶液(11.4)的锥形瓶接收。反应完毕，用水冲洗冷凝管壁5次，至接收液体体积为150mL左右。将接收液移入250mL容量瓶中，加水稀释至刻度。

13.6  测定

13.6.1  准确移取5～25mL接收液（视含量高低而定）于50mL比色管中，补水至25mL。

13.6.2  加入1mL酒石酸钾钠（11.5），摇匀，再加入5mL纳氏试剂（11.6）。加水稀释至刻度，摇匀，放置10min。移取部分溶液于2cm比色皿中，以试料空白溶液为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的氮含量。

13.7  工作曲线的绘制

13.7.1  移取0、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00mL的氯化铵标准溶液（11.8）于一组50mL比色管中，以水稀释至25mL。按13.6.2条进行。

13.7.2  移取部分溶液于2cm比色皿，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。以氯化铵含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

14  分析结果的计算与表述

按式（4）计算试料中氯化铵的质量分数（%）：

w（NH4Cl）=m1⋅V0⋅V2×10−6m0⋅V1⋅V3×100             ……………………(4)

式中：m1 ——从工作曲线上查得的氯化铵含量，μg；

V0 ——溶解试样的体积，mL；

V1 ——分取试液的体积，mL；

V2 ——接收溶液的体积，mL；

V3 ——分取接受液的体积，mL；

m ——称取试料的质量，g；

15  精密度

- 15.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| 氯化铵质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.0052 | 0.0006 |
| 0.0109 | 0.0015 |
| 0.177 | 0.011 |
| 1.391 | 0.041 |
| 注:重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 15.2  允许差

- 实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列的允许差。

- 表3

| 氯化铵质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.005～0.02 | 0.0030 |
| ＞0.02～0.10 | 0.010 |
| ＞0.10～0.40 | 0.040 |
| ＞0.40～1.50 | 0.12 |

- 16  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。