YS

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××××.1-20××

粗碲化学分析方法

第1部分：碲量的测定

Methods for chemical analysis of crude Tellurium—

Part 1 ：Determination of Tellurium Content

（审定稿）

20××-××-×× 发布                      20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前    言

YS/T XXXX《粗碲化学分析方法》分为以下3个部分：

——第1部分 碲含量的测定

——第2部分 金银含量的测定 火试金法法

——第3部分 铜含量的测定 碘量法

本部分为YS/T XXXX 的第1部分

本部分是按照GB/1.1－2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：清远先导材料有限公司

本部分起草单位：清远先导材料有限公司、华南理工大学、阳谷祥光铜业有限公司、北京矿冶研究总院、铜陵有色金属集团有限公司、东营方圆有色金属有限公司、中条山有色金属集团有限公司、江西铜业股份有限公司

粗碲化学分析方法

第1部分：碲量的测定

1 范围

本部分规定了粗碲中碲含量的测定方法。

本部分适用于粗碲中碲含量的测定，测定范围：10%～99%

2 方法提要

试料用盐酸和硝酸溶解，盐酸羟胺沉淀硒、金等，过滤分离硒及酸不溶物，在3N～4N的酸度条件下用亚硫酸及盐酸联胺沉淀碲，用ICP测定滤液中的碲及共沉淀的银杂质，由此得到粗碲中碲的含量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸（ρ:1.18g/mL）

3.2 盐酸溶液（1+5）

3.3硝酸（ρ:1.42g/mL）

3.4 亚硫酸 (SO2含量≥6.0%)

3.5 盐酸联胺（200g/L水溶液，现配现用）

3.6 盐酸羟胺

3.7 无水乙醇

4 仪器和设备

4.1 玻璃坩埚（G4，30mL）:预先将坩埚置于1:1的王水溶液，加热溶解两小时以上，然后抽滤，用水反复冲洗干净，置于100℃～105℃烘箱中烘干至恒重，置于干燥器中待用。

4.2  电热恒温干燥箱。

5 试样

5.1 试样粒度应不大于0.15mm。

5.2 试样应在100℃～105℃烘箱中烘干2h。

6 分析步骤

6.1 测定数量

称取2份试料平行测定，取其算术平均值。

6.2 试料

按照以下表格称取试样的质量，精确至0.0001g。

| 碲含量范围 | 称取试样的质量(g) |
| --- | --- |
| <20% | 3.0 |
| 20%～30% | 1.5 |
| >30%～50% | 1.0 |
| >50% | 0.5 |

6.3 测定

6.3.1.将试料置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.3）和30mL盐酸（3.1），于电热板上溶解试样,，反应完全后加入70mL水，稍加热10min，摇匀后缓慢加入12克盐酸羟胺（3.6），同时一边加入一边摇晃溶液。在烧杯上盖上表面皿，并摇晃烧杯数次，低温加热1.5-2h，如果试料中含有硒，硒将会产生沉淀并由红色凝聚为黑色，溶液变得澄清。

6.3.2  稍冷，用快速定性滤纸过滤到500mL的锥形瓶中，溶液过滤完后，用50mL盐酸溶液（3.2）冲洗杯壁及滤纸4-5次，然后用水洗2次，完成过滤后得到的滤液大约在220mL左右。

6.3.3  将500mL锥形瓶（6.3.2）放置在电热板上，加热至近沸后立即加入30mL亚硫酸溶液（3.4）和30mL 盐酸联胺溶液（3.5），摇匀后再加入50 mL亚硫酸溶液（3.4），继续加热，溶液在近沸保温至沉淀物凝聚，溶液澄清（保温过程一般在1 h～1.5h）。

6.3.4 取下冷却，先用水后用盐酸溶液（3.2）将黑色沉淀完全转移到玻璃坩埚（4.1）中，抽滤，再用盐酸溶液（3.2）搅拌冲洗碲黑色沉淀两次，然后用水反复冲洗并同时用玻璃棒搅拌碲黑色沉淀（玻璃棒头要光滑呈水滴状，防止玻璃棒沾样或掉玻璃碎屑），再碾压平实黑色沉淀并冲洗玻璃棒，收集滤液并用量筒量取滤液的体积，滤液体积应不小于550mL，在滤液中加入20mL盐酸（3.1）、20mL硝酸（3.3），然后加热至微沸20min以上，稍冷，用水后将滤液定容于1000毫升容量瓶中，用ICP检测滤液中碲离子浓度，检测方法见附录A。最后用3 mL的无水乙醇（3.7）冲洗碲黑色沉淀。

6.3.5将玻璃坩埚（6.3.4）取下放入恒温烘箱中105～110℃干燥1.5h，转移进干燥器冷却，称重,  重复烘干至恒重（重量维持在0.0003g变动范围即可）。

6.3.6  从玻璃坩埚上刮下称取0.5g（精确到0.0001g）的碲沉淀物于200mL烧杯中， 加入15mL盐酸（3.1）、5mL硝酸（3.3）,盖上表面皿，加热溶解试料，稍冷，用盐酸溶液（3.2）定容至100mL的容量瓶，用ICP检测银含量（如果试样中银含量相对于碲量小于0.02%，则可以不进行该次测定），检测方法见附录B

7 分析结果的计算

试料中如果银量小于0.02%，按下式计算碲的含量：

Te（%）=(m2−m1+m3)×100m

式中：m1——坩埚的质量，g；

m2——恒重后坩埚加沉淀物的质量，g；

m3——滤液中碲的质量，g；

m——称取试料的质量，g。

碲量的测定结果表示至小数点后第二位。

试料中如果银量大于0.02%，按下式计算碲的含量按下式计算碲的含量：

Te（%）=(m2−m1）∗（1−A)+m3×100m

式中：m1——坩埚的质量，g；

m2——恒重后坩埚加沉淀物的质量，g；

m3——滤液中碲的质量，g；

A-----沉淀物中银的质量分数；

m——称取试料的质量，g。

碲量的测定结果表示至小数点后第二位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ωTe /% | 10.16 | 27.50 | 43.51 | 80.62 | 90.07 | 99.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/(%) | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.35 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ωTe /% | 10.16 | 27.50 | 43.51 | 80.62 | 90.07 | 99.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/(%) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.35 | 0.38 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-XX；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 实验日期。

附录A

碲重量分析法滤液中碲质量浓度的测定方法

电感耦合等离子发射光谱法

A.1 范围

本部分规定了碲重量分析法滤液中碲含量的测定方法

本部分适应于碲重量分析法滤液中碲含量的测定，测定范围为0.2ug/mL～4.0 ug/mL

A.2方法提要

碲重量分析法的滤液经酸化后，在盐酸和硝酸介质中，于电感耦合等离子发射光谱仪上沉淀碲元素的发射强度，按照工作曲线法得到滤液中碲的含量。

A.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.3.1 盐酸（ρ:1.18g/mL）

A.3.2 盐酸溶液（1+5）

A.3.3硝酸（ρ:1.42g/mL）

A.3.4碲标准贮存液：称取0.2000克碲（ωTe≥99.9%）,置于250mL烧杯中，加入10毫升盐酸（A.3.1）、2mL硝酸，加热溶解，取下稍冷，加入30mL水加热煮沸驱除氮的氧化物，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释定容，此溶液中1mL中含碲量为200ug/mL。

A.3.5 碲标准溶液：移取10mL的碲标准贮存液于200mL容量瓶中，加入10毫升盐酸溶液（A.3.2），用水稀释定容，此溶液中1mL含碲量为20 ug/mL。

A.4 仪器

电感耦合等离子发射光谱仪，

碲元素推荐线：214.281

A.5 试样

已按照本标准正文中6.3.4定容好的滤液。

A.6 空白试验

空白试验样为盐酸溶液（1+5）

A.7工作曲线的绘制

分别移取0.0mL、1.0 mL、5.0 mL、10.0 mL、20.0 mL的碲标准溶液于100mL的容量瓶中，加入10毫升的盐酸溶液（A.3.2），用水稀释定容。于选定的分析谱线处在电感耦合等离子发射光谱仪测定系列标准溶液的碲元素的发射强度。以被测元素碲的质量浓度为横坐标、发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

A.8 试样的测定

于选定的分析谱线处在电感耦合等离子发射光谱仪测定滤液试样及空白试液中碲元素的发射强度，从工作曲线上计算被测元素的质量浓度。

A.9 分析结果的计算

ω=ω1-ω2

式中：ω为待测滤液中碲的质量浓度（ug/mL）

ω1为从工作曲线上计算到的滤液中碲的质量浓度（ug/mL）

ω2为空白溶液中碲的质量浓度（ug/mL）

计算结果保留到小数点后1位数

A.10 允许差

检测结果允许差见下表1

表1 待测滤液中碲质量浓度测定允许差

| 质量浓度（ug/mL） | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许差（ug/mL） | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |

附录B

碲重量分析法沉淀物中银质量分数的测定方法

电感耦合等离子发射光谱法

B.1 范围

本部分规定了碲重量分析法沉淀物中银含量的测定方法

本部分适应于碲重量分析法沉淀物中银含量的测定，测定范围为沉淀物中含银量为0.02%～ 0.50%。

B.2方法提要

碲重量分析法的沉淀物经王水后，在盐酸介质中，于电感耦合等离子发射光谱仪上沉淀碲元素的发射强度，按照工作曲线法得到沉淀物中银的含量。

B.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

B.3.1 盐酸（ρ:1.18g/mL）

B.3.2 盐酸溶液（1+5）

B.3.3硝酸（ρ:1.42g/mL）

B.3.4 硝酸溶液（1+1）

B.3.4银标准贮存液：称取0.1000银（ωAg≥99.9%）,置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸溶液（A.3.4），加热溶解，取下稍冷，加入30mL水加热煮沸驱除氮的氧化物，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释定容，此溶液中1mL中含碲量为100ug/mL。

B.3.5银标准溶液：移取20mL的银标准贮存液于200mL容量瓶中，加入10硝酸溶液（A.3.4），用水稀释定容，此溶液中1mL含银量为20 ug/mL。

B.4 仪器

电感耦合等离子发射光谱仪，

银元素推荐线：328.068

B.5 试样

已按照标准正文中6.3.6溶解好的沉淀物溶液。

B.6 空白试验

空白试验样为硝酸溶液（1+5）

B.7工作曲线的绘制

分别移取0.0mL、1.0 mL、5.0 mL、10.0 mL、20.0 mL的银标准溶液于100mL的容量瓶中，加入5毫升的硝酸酸溶液（A.3.4），用水稀释定容。于选定的分析谱线处在电感耦合等离子发射光谱仪测定系列标准溶液的银元素的发射强度。以被测元素银的质量浓度为横坐标、发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

B.8 试样的测定

于选定的分析谱线处在电感耦合等离子发射光谱仪测定试料溶液及空白溶液中的银元素的发射强度，从工作曲线上计算被测元素的质量浓度。

B.9 分析结果的计算

式中：ωx为碲重量分析法沉淀物中银的质量分数（%）

ρX为从工作曲线上计算到的待测溶液中银的质量浓度（ug/mL）

ρ0为空白溶液中银的质量浓度（ug/mL）

m   为称取的沉淀物的质量（g）

计算结果表示到小数点后两位数。

B.10 允许差

检测结果允许差见下表2

表2  碲重量法沉淀物中银质量分数测定允许差

| 质量分数（%） | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许差（%） | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.03 | 0.05 |