YS

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T××××.3---20××

粗碲化学分析方法

第3部分：铜量的测定 碘量法

Methods for chemical analysis of crude tellurium—

Part 3：Determination of copper content—

Iodine titration method

（审定稿）

20××-××-×× 发布                      20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 前  言

YS/T ****《粗碲化学分析方法》共分为 3 个部分：

——第 1 部分：碲量的测定 重量法；

——第 2 部分：金、银量的测定 火试金重量法；

——第 3 部分：铜量的测定 碘量法。

本部分为YS/T **** 的第 3 部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：广西分析测试中心 清远先导材料有限公司

本标准起草单位：广西冶金质量监督检验站、华南理工大学、铜陵有色金属集团有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、江西铜业股份有限公司、广东省工业分析测试中心、东营方圆有色金属有限公司、北京矿冶研究总院、桂林理工大学

粗碲化学分析方法

第3部分：铜含量的测定

碘量法

- 1 范围

本标准规定了粗碲中铜量的测定方法。

本标准适用于粗碲中铜量的测定，测定范围：10.00%～50.00%。

- 2、方法提要

试料经盐酸和硝酸分解，加入氢氧化钠溶液沉淀分离硒、碲等元素。盐酸溶解沉淀物，硫酸冒烟，水溶解盐类，控制溶液的pH值为3.0～4.0，用氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至溶液蓝色消失即为终点，根据消耗硫代硫酸钠标准溶液体积计算铜量。

- 3、试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

3.1 纯铜（ω≥99.999%）：将纯铜放入微沸的乙酸（3.21）中，微沸1 min，取出用水和无水乙醇（3.13）分别冲洗两次以上，在100 ℃烘箱中烘4 min，冷却，至于磨口瓶中备用。

3.2 碘化钾。

3.3 氟化氢铵。

3.4 三氯甲烷。

3.5 氢氧化钠。

3.6 碘。

3.7碳酸钠。

3.8 氟化氢铵。

3.9 三水合乙酸钠。

3.10 淀粉。

3.11硫氰酸钾。

3.12 硫代硫酸钠。

3.13 无水乙醇。

3.14 盐酸(ρ1.19 g/mL)。

3.15 硝酸(ρ1.42 g/mL)。

3.16 硫酸(ρ1.84 g/mL)。

3.17 冰乙酸(ρ1.05 g/mL)。

3.18 盐酸（1+1）。

3.19 硝酸（1+1）。

3.20 硫酸（1+1）。

3.21 乙酸（1+3）。

3.22 氨水（1+1）。

3.23 氢氧化钠溶液（200 g/L）。

3.24 氢氧化钠洗液（50 g/L）。

3.25 碘溶液（0.04 mol/L）。

3.26 碳酸钠溶液（4 g/L）。

3.27 氟化氢铵饱和溶液：贮存于聚乙烯瓶中。

3.28  乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH=3.6）：称取三水合乙酸钠（3.9）16 g于1 000 mL烧杯中，加入300 mL水溶解，加入268 mL冰乙酸（3.17），加水稀释至1 000 mL。

3.29  淀粉溶液（5 g/L）：称取5 g可溶性淀粉（3.10），慢慢加入到的1 L蒸馏水中，搅拌均匀，煮沸至溶液透明为止。

3.30  硫氰酸钾溶液（100 g/L）：称取10 g硫氰酸钾（3.11）于400 mL烧杯中，加水溶解并稀释至100 mL。加入2 g碘化钾（3.2）溶解，加入2 mL淀粉溶液（3.29），边摇边滴加碘溶液（3.25）至刚好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.31）滴定至蓝色刚好消失。

3.31  硫代硫酸钠标准滴定溶液[c（Na2S2O3·5H2O）≈0.04 mol/L]。

3.31.1 配制：称取100 g硫代硫酸钠（3.12）置于1 000 mL烧杯中，加入500 mL碳酸钠溶液（3.26），溶解后移入10 L棕色试剂瓶中，用煮沸并冷却的水稀释至约10 L，加入1 mL三氯甲烷（3.4），静置两周，使用时过滤，补加1 mL三氯甲烷（3.4），混匀，静置2 h。

3.31.2  标定：称取0.080 g（精确至0.000 1 g）处理过的纯铜（3.1）三份，分别置于400 mL锥形瓶中，加入10 mL硝酸（3.19），于低温电热板加热至完全溶解，取下，用水吹洗瓶壁，加入5 mL硫酸（3.20）,继续加热至近干，取下稍冷，用40 mL水吹洗瓶壁，加热煮沸，使盐类完全溶解，取下冷至室温，滴加氨水（3.22）至出现沉淀，再滴加盐酸（3.18）至沉淀消失，加入20 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.28），加入2 mL氟化氢铵饱和溶液（3.27），摇匀。加入2～3 g碘化钾（3.2），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.31）滴定至浅黄色，加入2 mL淀粉溶液（3.29），继续滴定至浅蓝色，加入5 mL硫氰酸钾溶液（3.30），激烈摇匀至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。随同标定做空白试验。

按公式(1)计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m×1000(V1−V0)⋅M                            （1）

式中：

c —— 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1 ——标定时，滴定纯铜液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 ——标定时，滴定铜空白溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），[M(Cu)=63.546）]；

m ——纯铜的质量，单位为克（g）。

平行标定三份，其极差不大于5×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

注：硫代硫酸钠标准滴定溶液每隔一周必须重新标定一次。

- 4 试样

4.1 试样粒度不大于0.15 mm。

4.2 试样在100℃～105℃烘干2小时后置于干燥器中，冷却至室温。

- 5 分析步骤

5.1试料

按表1称取试样，精确至0.000 1g。

表1试料质量

| 铜的质量分数/% | 试料质量/g |
| --- | --- |
| 10.00～25.00 | 2.0 |
| >25.00～50.00 | 1.0 |

5.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3空白试验

随同试料做空白试验。

5.4测定

5.4.1  将试料（5.1）置于400 mL烧杯中，用少量水润湿，加入15 mL盐酸（3.14），5 mL硝酸（3.15）盖上表面皿，加热溶解，蒸发至体积剩余5mL左右取下，稍冷，用20mL水吹洗杯壁，滴加氢氧化钠溶液(3.23)，至有大量的黑色沉淀产生并且沉淀完全后过量5毫升，静置5～10分钟，待沉淀与溶液分层后，过滤，用氢氧化钠溶液（3.24）洗涤沉淀5～6次，滤液用盐酸溶液（3.14）酸化再定容于500毫升容量瓶中，用等离子发射光谱仪检测其铜含量。滤纸上的沉淀用热的盐酸溶液（3.18）溶解到200毫升的容量瓶中，用已加入10mL盐酸溶液（3.18）的200mL的热水至洗涤滤纸5～6次，然后用水稀释至刻度。

5.4.2 移取25.00 mL溶液于400 mL锥形瓶中，加入5 mL硫酸（3.20），加热至近干，取下稍冷，用40 mL水吹洗瓶壁，加热煮沸，使盐类完全溶解，取下冷至室温，滴加氨水（3.14）至出现沉淀，再滴加盐酸（3.18）至沉淀消失，加入20 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.28），加入2 mL氟化氢铵饱和溶液（3.27），摇匀。加入2～3g碘化钾（3.2），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.31）滴定至浅黄色，加入2 mL淀粉溶液（3.29），继续滴定至浅蓝色，加入5 mL硫氰酸钾溶液（3.30），激烈摇匀至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。随同试验做空白试验。

- 6.分析结果的计算

粗碲中铜量以铜的质量分数计，以%表示，按公式(2)计算:

ωCu=c⋅(V3−V2)⋅Mm0×1000×100+ω                               （2）

式中：c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3 ——滴定试料溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——滴定空白试验溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M ——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），[M(Cu)=63.546）]；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

ω----滤液中铜量折算成样品中的铜质量分数（%）

计算结果表示至小数点后两位。

- 7精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ωCu/（%） | 10.05 | 19.85 | 34.97 | 49.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/（%） | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |

7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，重复性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ωCu/（%） | 10.05 | 19.85 | 34.97 | 49.88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/（%） | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.25 |

- 8试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________

附录A

滤液中铜质量浓度的测定方法

电感耦合等离子发射光谱法

A.1 范围

本部分规定了粗碲中铜量的测定分析法滤液中铜含量的测定方法

本部分适应于粗碲中铜量的测定分析法滤液中铜含量的测定，测定范围为1.0ug/mL～12.0 ug/mL

A.2方法提要

滤液经酸化后，在盐酸介质中，于电感耦合等离子发射光谱仪上沉淀碲元素的发射强度，按照工作曲线法得到滤液中铜的含量。

A.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

A.3.1 盐酸（ρ:1.18g/mL）

A.3.2盐酸（1+1）

A.3.3 盐酸溶液（1+5）

A.3.4硝酸（ρ:1.42g/mL）

A.3.5氢氧化钠溶液（200g/L）

A.3.6 基体匹配溶液：移取100mL的氢氧化钠溶液（A.3.5）于500mL的烧杯中，用盐酸溶液(A.3.2)中和（加入1滴1%的酚酞试液确定中和终点）后过量20ml,然后定容于500mL容量瓶中。

A.3.7铜标准贮存液：称取0.5000克铜（ωCu≥99.9%）,置于250mL烧杯中，加入10毫升盐酸（A.3.1）、5mL硝酸(A.3.4)，加热溶解，取下稍冷，加入30mL水加热煮沸驱除氮的氧化物，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释定容，此溶液中1mL中含铜量为500ug/mL。

A.3.8铜标准溶液：移取20mL的铜标准贮存液于200mL容量瓶中，加入10毫升盐酸溶液（A.3.3），用水稀释定容，此溶液中1mL含铜量为50 ug/mL。

A.4 仪器

电感耦合等离子发射光谱仪，

铜元素推荐线：324.754

A.5 试样

已按照本标准正文中5.4.1定容好的滤液。

A.6 空白试验

空白试验样为盐酸溶液（1+5）

A.7工作曲线的绘制

分别移取0.0mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL、25.0 mL的铜标准溶液于100mL的容量瓶中，分别加入20mL的基体匹配溶液（A.3.6），10毫升的盐酸溶液（A.3.3），用水稀释定容。于选定的分析谱线处在电感耦合等离子发射光谱仪测定系列标准溶液的铜元素的发射强度。以被测元素铜的质量浓度为横坐标、发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

A.8 试样的测定

于选定的分析谱线处在电感耦合等离子发射光谱仪测定滤液试样及空白试液中铜元素的发射强度，从工作曲线上计算被测元素的质量浓度。

A.9 分析结果的计算

ω=ω1-ω2

式中：ω为待测滤液中铜的质量浓度（ug/mL）

ω1为从工作曲线上计算到的滤液中铜的质量浓度（ug/mL）

ω2为空白溶液中铜的质量浓度（ug/mL）

计算结果保留到小数点后1位数

A.10 允许差

检测结果允许差见下表1

表1 待测滤液中铜质量浓度测定允许差

| 溶液中铜的质量浓度（ug/mL） | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 7.5 | 12.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许差（ug/mL） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |