XB/T XXXXX.X—XXXX

前    言

XB/TXXXX-XXXX的《钇铁合金化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：稀土杂质量的测定。

——第2部分：钙、镁、铝、锰量的测定。

本部分为XB/TXXXX-XXXX的第1部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位：江西南方稀土高技术股份有限公司。

本部分参加起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、赣州有色冶金研究所、定南大华新材料资源有限公司、江苏金石稀土有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX。

钇铁合金化学分析方法

第1部分：稀土杂质量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

XB/TXXXX-XXXX本部分规定了钇铁合金中稀土杂质量的测定方法。

本部分适用于钇铁合金中稀土杂质量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围/% | 元素 | 测定范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd | 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 | Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu | 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 0.0050~0.20 |

- 方法原理

试料用盐酸分解，在5%的盐酸介质中，以近似基体匹配法校正基体对测定的影响，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂

3.1  盐酸（ρ1.19 g/ mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

3.3  过氧化氢（30%）。

3.4  盐酸（1+19）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  硝酸（1+1）。

3.7  钇基体贮存溶液：准确称取7.9376g经950℃灼烧1h的氧化钇[ω(REO)≥99.5%、ω(Y2O3/REO)≥99.999%]置于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含31.25mg钇。

3.8  铁基体贮存溶液：准确称取5.3614g在110℃烘干的三氧化二铁（ω(Fe2O3)≥99.99%，）置于200mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL

容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含18.75mg铁。

3.9  镧标准贮存溶液：准确称取0.1173g经950℃灼烧1h的氧化镧[ω(REO)≥99.5%，ω(La2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5）低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镧。

3.10  铈标准贮存溶液：准确称取0.1228g经950℃灼烧1h的氧化铈[ω(REO)≥99.5%，ω(CeO2/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.6），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铈。

3.11  镨标准贮存溶液：准确称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨[ω(REO)≥99.5%，ω(Pr6O11/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镨。

3.12  钕标准贮存溶液：准确称取0.1166g经950℃灼烧1h的氧化钕[ω(REO)≥99.5%，ω(Nd2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钕。

3.13  钐标准贮存溶液：准确称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐[ω(REO)≥99.5%，ω(Sm2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钐。

3.14  铕标准贮存溶液：准确称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕[ω(REO)≥99.5%，ω(Eu2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铕。

3.15  钆标准贮存溶液：准确称取0.1153g经950℃灼烧1h的氧化钆[ω(REO)≥99.5%，ω(Gd2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钆。

3.16  铽标准贮存溶液：准确称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽[ω(REO)≥99.5%，ω(Tb4O7/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铽。

3.17  镝标准贮存溶液：准确称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝[ω(REO)≥99.5%，ω(Dy2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镝。

3.18  钬标准贮存溶液：准确称取0.1146g经950℃灼烧1h的氧化钬[ω(REO)≥99.5%，ω(Ho2O3/REO)

≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钬。

3.19  铒标准贮存溶液：准确称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒[ω(REO)≥99.5%，ω(Er2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铒。

3.20  铥标准贮存溶液：准确称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥[ω(REO)≥99.5%，ω(Tm2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铥。

3.21  镱标准贮存溶液：准确称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱[ω(REO)≥99.5%，ω(Yb2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镱。

3.22  镥标准贮存溶液：准确称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥[ω(REO)≥99.5%，ω(Lu2O3/REO)≥99.99%]置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镥。

3.23  混合标准贮存溶液：分别移取标准贮存溶液（3.9~3.23）各5.00mL于100mL容量瓶中，以盐酸(3.4)稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥各50μg。

- 仪器

4.1 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率：倒数线色散率不大于0.26nm/mm（一级光谱）

4.2光源：氩等离子体光源。

- 试样

试样制成屑状，密封包装，开启后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

准确称取5.0000g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4  分析试液的制备

6.4.1 将试料（6.1）置于200mL烧杯中，用水润湿，缓慢加入60mL盐酸（3.5），视情况可滴加过氧化氢（3.3），低温加热分解至清亮，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 移取20.00mL溶液（6.4.1）于100mL容量瓶中，以盐酸（3.4）稀释至刻度，混匀，待测。

6.5  系列标准溶液的配制

按表2量，用（3.4）、（3.7）、（3.8）和混合标准溶液（3.23）配制成系列标准溶液。溶液介质为10%(V/V)盐酸。

表2

| 系列标 准 号 | 基体浓度/(μg/mL) | 各稀土（以金属计）杂质浓度/(μg/mL) |
| --- | --- | --- |
|  | Y | Fe | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu |
| 1 2 3 4 5 | 3125 3125 3125 3125 3125 | 1875 1875 1875 1875 1875 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 |
| 系列标 准 号 | 各稀土（以金属计）杂质浓度/(μg/mL) |
|  | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu |
| 1 2 3 4 5 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 | 0 1.00 2.00 5.00 10.00 |

6.6  测定

6.6.1  推荐分析线见表3。

表3

| 元 素 | 分析线/nm | 元 素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd | 408.672 413.765、418.660 440.882、417.937 401.225、444.639 428.079、443.432 381.967、390.710 335.047、376.839 | Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu | 400.547、350.917 353.170 339.898、345.600 390.631 313.126 328.937 261.542 |

6.6.2  将分析试液（6.4.2）空白试液（6.3）与系列标准溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式(1)计算待测稀土元素的质量分数ω（％）：

…………………………………（1）

式中：

ρ—分析试液（6.4.2）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0—试剂空白（6.3）中待测稀土元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V2—分析试液体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）；

106—单位换算系数。

- 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

表4

| 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% | 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 | 0.0058 | 0.00051 | 铽 | 0.0050 | 0.00059 |
|  | 0.039 | 0.0033 |  | 0.050 | 0.0027 |
|  | 0.15 | 0.0044 |  | 0.15 | 0.0055 |
| 铈 | 0.0073 | 0.00072 | 镝 | 0.0060 | 0.00049 |
|  | 0.012 | 0.0020 |  | 0.028 | 0.0020 |
|  | 0.15 | 0.0053 |  | 0.15 | 0.0069 |
| 镨 | 0.0060 | 0.00059 | 钬 | 0.0054 | 0.00074 |
|  | 0.018 | 0.0014 |  | 0.050 | 0.0017 |
|  | 0.15 | 0.0097 |  | 0.15 | 0.0042 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

续表4

| 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% | 金属 | 质量分数/% | 重复性限（ｒ）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钕 | 0.0050 | 0.00028 | 铒 | 0.0050 | 0.00054 |
|  | 0.024 | 0.0016 |  | 0.050 | 0.0024 |
|  | 0.092 | 0.0044 |  | 0.15 | 0.0026 |
|  | 0.15 | 0.0058 |  | / | / |
| 钐 | 0.0079 | 0.0017 | 铥 | 0.0050 | 0.00028 |
|  | 0.011 | 0.0016 |  | 0.050 | 0.0032 |
|  | 0.15 | 0.0055 |  | 0.15 | 0.0063 |
| 铕 | 0.0050 | 0.00020 | 镱 | 0.0050 | 0.00027 |
|  | 0.050 | 0.0023 |  | 0.050 | 0.0028 |
|  | 0.15 | 0.0052 |  | 0.15 | 0.0044 |
| 钆 | 0.0050 | 0.00056 | 镥 | 0.0050 | 0.00029 |
|  | 0.093 | 0.0037 |  | 0.050 | 0.0030 |
|  | 0.15 | 0.0062 |  | 0.15 | 0.0052 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu | 0.0050~0.010 | 0.0015 |
|  | >0.010~0.050 | 0.0050 |
|  | >0.050~0.10 | 0.010 |
|  | >0.10~0.20 | 0.015 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

钇铁合金化学分析方法

第1部分：稀土杂质量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods of yttrium-iron alloy-

Part 1：Determination of rare earth impurity contents-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（预审稿）

中华人民共和国行业标准

ICS 77.120.99

H14