ICS 77.150.99

H 68

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T xxx.x－xxxx

银精矿化学分析方法

第5部分：硫量的测定

硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法

Methods for chemical analysis of silver concentrates--

Part 5: Determination of sulphur content--

The Barium sulfate gravimetric method and the combustion acid-base titration method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS/T 445.6－20××

前 　　言

YS/T 445《银精矿化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：金量和银量的测定  火试金法；

——第2部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第3部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第4部分：三氧化二铝量的测定  分光光度法和Na2EDTA滴定法；

——第5部分：硫量的测定  硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法；

——第6部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第9部分：铅、锌、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第12部分：铬量的测定  分光光度法；

——第13部分：汞量的测定  原子荧光光谱法；

——第14部分：铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体发射质谱法。

——第15部分：铅、锌、镉、砷、锑、铋、铜量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法。

——第16部分：氟量和氯量的测定  离子色谱法。

本部分为第5部分。

本部分是按照GB/T1.1－2009给出的规则起草的。

本部分代替YS/T 445.5－2001《银精矿化学分析方法 硫量的测定》，与YS/T 445.5－2001相比，主要发生了如下变动：

——改变了方法二中对氢氧化钠标准滴定溶液的标定方法；

——变更了样品的测定范围；

——对文本格式进行了修改；

——增加了再现性条款，删除了“允许差”条款；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准负责起草单位：白银有色集团股份有限公司。

本部分起草单位：白银有色集团股份有限公司。

本部分参加起草单位：广东省工业分析检测中心、湖南省有色地质勘查研究院、深圳中金岭南韶关冶炼厂、北京矿冶研究总院、株洲冶炼集团股份有限公司、大冶有色设计研究院有限公司、河南中原黄金冶炼厂有限公司、铜陵有色金属集团、紫金矿业集团股份有限公司、江西铜业股份有限公司。

本标准主要起草人：展宗波、王婕、陶青。

方法1：徐思婷、陈小兰、麦丽碧（广州工业分析）；魏祥晖、苏卫汉（湖南有色地勘）；刘晓燕、潘晓玲（大冶）；肖娟、张萍（珠冶）；王芙蓉 程钱夏（江铜）；叶欣、符玉霞（铜陵）；顾丽、涂铁梅（中金岭南）；徐晓艳（北矿院）；刘成祥、王猛（中原）；夏珍珠、龙秀甲（紫金矿业）

方法2：谢辉、张永进、陈小兰（广州工业分析）；魏祥晖、肖立青（湖南有色地勘）；刘晓燕、潘晓玲（大冶）；肖娟、张萍（珠冶）；王芙蓉 程钱夏（江铜）；朱玉霞、张久陵（铜陵）；顾丽、廖桂平（中金岭南）；徐晓艳（北矿院）；党宏庆、姜艳水（中原）；夏珍珠、黄菊梅（紫金矿业）

方法1是仲裁方法

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 445.5－2001。

银精矿化学分析方法

第5部分：硫量的测定

硫酸钡重量法和燃烧-酸碱滴定法

1  范围

本部分规定了银精矿中硫量的测定方法。

本部分适用于银精矿中硫量的测定，测定范围：4.00%～40.00%。

2  方法1：硫酸钡重量法

2.1  方法提要

试样在800℃经碳酸钠、氧化锌、高锰酸钾混合溶剂半熔后，用水溶解可溶物，并用氯化钡沉淀溶液中的硫酸根，沉淀经过滤、灼烧后称重，按硫酸钡的质量计算试样中硫的含量。

2.2  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

2.2.1  混合熔剂：将无水碳酸钠、氧化锌、高锰酸钾按质量比为1:1:0.1相混合，研细，混匀。

2.2.2  过氧化氢（30%）。

2.2.3  盐酸(ρ1.19 g/mL)。

2.2.4  无水碳酸钠溶液（20g/L）。

2.2.5  氯化钡溶液（100g/L）：称取100g氯化钡，溶于1L水中，过滤后使用。

2.2.6  硝酸银溶液（10g/L）：称取0.5g硝酸银，用不含Cl-的蒸馏水溶解后稀释至50mL，混匀，贮存于棕色瓶中，加入1～2滴硝酸（ρ1.42 g/mL）

2.2.7  甲基橙指示剂（1g/L）。

2.3  仪器与设备

2.3.1 马弗炉：最高温度1350℃，常用温度800℃。

2.3.2 低温电炉。

2.3.3 天平：感量0.1mg。

2.3.4 瓷坩埚：容积为25ml。

2.4 试样

2.4.1 试样粒度不大于100μm。

2.4.2 试样应在100℃~105℃的烘箱中烘干1h后，置于干燥器中冷至室温。

2.5 分析步骤

2.5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试样称取量

| 硫质量分数，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| 4.00~10.00 | 0.50 |
| >10.00~40.00 | 0.20 |

独立地进行两次测定，取其平均值。

2.5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.3  测定

2.5.3.1  在25ml瓷坩埚中铺1-2g混合溶剂（2.2.1），于另一瓷坩埚中，加入4-6g混合熔剂（2.2.1），加入试料（2.5.1），搅拌均匀，移入铺有混合熔剂的瓷坩埚中，上面再盖一层1-2g混合熔剂（2.2.1）。

2.5.3.2  将瓷坩埚放入马弗炉中，稍开炉门，从室温逐渐升温至800℃，控制升温时间约为2h，保温20min，取出冷却。

2.5.3.3  将瓷坩埚中半熔物移入盛有100ml热水的250ml烧杯中，以热水洗净瓷坩埚，并稀释至150ml，加入2ml过氧化氢（2.2.2），盖上表面皿，煮沸约5分钟，以倾泻法用慢速定量滤纸过滤于500ml烧杯中，以无水碳酸钠溶液（2.2.4）洗杯及表皿4次，洗沉淀8次-10次。

2.5.3.4  向滤液中加入1-2滴甲基橙指示剂（2.2.7），用盐酸（2.2.3）中和至溶液变红，再过量3ml。

2.5.3.5  将滤液用水稀释至体积为300ml，煮沸，趁热在不断搅拌下缓慢加入煮沸的氯化钡溶液[移取10mL氯化钡（2.2.5），用沸水稀释至50mL使用]，煮沸，盖上表面皿，于室温下静置3h或过夜。

2.5.3.6  用慢速定量滤纸过滤，用热水洗沉淀至无氯离子[用硝酸银溶液（2.2.6）检验]。

2.5.3.7  将沉淀连同滤纸放入25ml瓷坩埚中，置于低温电炉上，烘干灰化，于780℃±10℃马弗炉中灼烧0.5h，取出瓷坩埚置于干燥器中，冷却室温后称重，并重复灼烧至恒重。

2.6 分析结果的计算

按式(1)计算硫的质量分数wS，数值以%表示：

wS=[(m1−m2)−(m3−m4)]×0.1374m0×100  ……………………(1)

式中：

wS —硫的质量分数，（%）；

m1 —试料沉淀与瓷坩埚的质量，（g）；

m2 —瓷坩埚的质量，（g）；

m3 —空白沉淀与瓷坩埚的质量，（g）；

m4 —空白瓷坩埚的质量，（g）；

m0 —试料的质量，（g）；

0.1374—硫酸钡换算为硫的换算因数。

计算结果表示到小数点后两位。

2.7  精密度

2.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提。重复性限（r）按表2采用线性内插法或外延法求得。

表2重复性限

| wS /% | 4.34 | 6.79 | 22.26 | 32.32 | 34.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.39 | 0.42 |

2.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限

| wS /% | 4.34 | 6.79 | 22.26 | 32.32 | 34.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.22 | 0.16 | 0.56 | 0.48 | 0.53 |

2.8  试验报告

本部分规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-XX；

—— 使用的方法（方法1）；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 实验日期。

3  方法2：燃烧-酸碱滴定法

3.1  方法提要

试样在1150℃~1250℃空气气流中燃烧，生成的二氧化硫用过氧化氢吸收并氧化成硫酸。加入甲基红—次甲基蓝混合指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至指示剂从红紫色转变为亮绿色即为终点，根据消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积计算硫的含量。

3.2  试剂和材料

3.2.1  氢氧化钠。

3.2.2  变色硅胶。

3.2.3  铅粉（Pb≥99.99%）。

3.2.4  氧化铜（粉状）。

3.2.5  硫酸(ρ1.84 g/mL)。

3.2.6  硫酸（1+1)。

3.2.7  硝酸（1+3）。

3.2.8  高锰酸钾-氢氧化钠溶液：称取3.0 g高锰酸钾溶于100 mL水中，加入10g氢氧化钠，溶解后装入洗气瓶中。

3.2.9  甲基红-次甲基蓝指示剂:称取0.12g甲基红和0.08g次甲基蓝（两者均需研细），溶于100ml无水乙醇中。

3.2.10  过氧化氢吸收液：移取100ml过氧化氢（30%），加水稀释至1000ml，加1ml混合指示剂。限一周内使用。

3.2.11  硫酸铅基准试剂的制备：称取20g铅粉(3.2.3)于500mL的烧杯中，加入30mL硝酸(3.2.7 )溶解，待反应完全后过滤除去悬浮物，加入20mL硫酸(3.2.6)，沉降2h后用中速定量滤纸过滤，用蒸馏水洗至中性，在烘箱内烘干，放到瓷坩埚中，于马弗炉780℃灼烧1h，取出稍冷放入干燥器中。待室温后取出放入研钵中研磨，再放入马弗炉780℃灼烧1h后取出，放入干燥器中作为基准物。

3.2.12  氢氧化钠标准滴定溶液 (约0.1mol/L)

3.2.12.1  配制：将氢氧化钠配制成饱和溶液，并在塑料瓶内放置至溶液澄清。吸取50ml上情液，用不含二氧化碳的水稀释至10L，混匀。

3.2.12.2  标定：称取0.40g（精确至0.0001g）硫酸铅基准试剂(3.2.11)于瓷舟中，覆盖0.2～0.3g 氧化铜(3.2.4)，按分析方法同时进行标定，记录消耗氢氧化钠的体积。

按式(1)计算氢氧化钠标准滴定溶液对硫的滴定系数:

…………………… (1)

式中：

ƒ —氢氧化钠标准滴定溶液对硫的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

m —称取硫酸铅的质量，单位为克（g）；

V1 —标定时所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 —标定时滴定空白试验溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

0.1057 — 硫酸铅换算成硫的系数。

取三份标定结果的平均值为滴定系数，结果保留至小数点后6位数字，三次标定结果的极差值应不大于0.000010g /mL。否则，重新标定。

3.3  仪器与设备

3.3.1  高温管式电炉：最高温度1300℃，常用温度1250℃ 。

3.3.2  可控硅温度自动控制器（0~1600℃）。

3.3.3  旋片式真空泵（30L/min）。

3.3.4  转子流量计（0 L/min ~2 L/min）。

3.3.5  锥形燃烧管：内径φ21mm，外径φ25mm,总长度600mm。

3.3.6  燃烧瓷舟：长88mm，使用前应在1200℃预先灼烧1h，保存于干燥器中备用。

3.3.7  分析天平：感量0.1mg。

3.3.8  硫的测定装置如图1所示：

图1  燃烧--酸碱滴定法测定硫装置图

1—碱液洗瓶（内装高锰酸钾—氢氧化钠溶液，液面高约1/3瓶高）；2—酸液洗瓶（内装硫酸，液面高约1/3瓶高）；3—干燥塔（内装变色硅胶）；4—转子流量计；5—燃烧管；6—可控硅温度自动控制仪（0～1600℃）；7一铂铑热电偶；8—60mL直筒形分液漏斗；9—弹簧夹；10—真空泵；11—缓冲瓶；12—废液瓶；13—三通玻璃活塞；14—3号弯形气体扩散管；15—50mL碱式滴定管；16—瓷舟；17—管式燃烧炉；18—六孔气体扩散管；19—气体吸收瓶；20—蒸馏水瓶；21—氢氧化钠标准溶液瓶。

3.4 试样

3.4.1 试样粒度不大于100μm。

3.4.2 试样应在100℃~105℃的烘箱中烘干1h后，置于干燥器中冷至室温。

3.5分析步骤

3.5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试样称取量

| 硫质量分数，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| 4.00~10.00 | 0.30 |
| >10.00~25.00 | 0.20 |
| >25.00~40.00 | 0.10 |

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.2  测定

3.5.2.1  将试料(3.3.6)均匀置于燃烧瓷舟中，覆盖0.2～0.3g氧化铜作助熔剂，放入干燥器中备用。

3.5.2.2  接通电源，将可控硅温度自动控制器按钮置于“手动”位置，分2次~3次逐渐加大电压，使炉温升至1250℃，将按钮置于“自动”位置。

3.5.2.3  分别向两只吸收瓶中加入过氧化氢吸收液（3.2.10），使吸收液的液面距离气体扩散管下端50mm。

3.5.2.4  按图1连接好装置。开启真空泵，检查装置的气密性。调节空气流量为0.7L/min～0.9L/min，滴加氢氧化钠标准滴定溶液（3.2.12）至吸收液为亮绿色，不记读数。

3.5.2.5  用镍铬丝将盛有试料的燃烧瓷舟迅速推入燃烧管温度最高处，立即塞紧橡皮塞。当吸收液变为紫红色后，即用氢氧化钠标准滴定溶液（3.2.12）分别对两只气体吸收瓶中的吸收液进行滴定，直至溶液由紫红色变为亮绿色，拔下与燃烧管连接的玻璃三叉管，用水充分洗涤三叉管。接着打开两只吸收瓶上的弹簧夹，用水充分洗涤气体扩散管和砂芯，同时也洗涤第二吸收瓶和进气胶管。随即关闭弹簧夹，继续用氢氧化钠标准滴定溶液（3.2.12）滴定至溶液由紫红色变为亮绿色且保持1min不变为终点。

注：不论新旧燃烧管，开始测定前，均应在１２００℃～１２５０℃充分燃烧，并预烧１～２个实验样品后，方可进行正式试样的测定。

3.6 分析结果的计算

按式(2)计算硫的质量分数，数值以%表示：

…………………… (2)

式中：

f —氢氧化钠标准滴定溶液对硫的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

V2 —测定时，滴定试料溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0 —测定时，滴定空白试验溶液消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0 —试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。

3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，以大于重复性限(r)的情况不超过5%为前提。重复性限（r）按表4采用线性内插法或外延法求得。

表4重复性限

| wS /% | 4.44 | 6.84 | 22.43 | 32.50 | 35.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.21 |

3.7.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

| wS /% | 4.44 | 6.84 | 22.43 | 32.50 | 35.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.20 | 0.15 | 0.44 | 0.50 | 0.54 |

表5 再现性限

3.8  试验报告

本部分规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-XX；

—— 使用的方法（方法2）；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 实验日期。