氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法（讨论稿）编制说明

一  工作简况

1 项目背景和立项意义

近年来，以硅烷热解为基础的多晶硅生产方法以其具有投资小、能耗低、成本低、无污染等优势，受到了越来越多的关注。此外，热解硅烷法制备多晶硅工艺还具有工艺成熟、有成功案例可借鉴、市场介入较快等优点。因此，热解硅烷法很有可能成为未来多晶硅市场上的一颗明星。硅烷的制备方法主要有歧化法、硅化镁法和新硅烷法。歧化法是由四氯化硅与冶金级硅、氢气在冷氢化单元生成三氯氢硅，三氯氢硅经歧化反应生产硅烷．歧化法制备硅烷具有原料易得、反应温度不高、采用闭环工艺、污染小、单程转化率能达到92%～97%的优点，非常适合工业大规模连续生产，具有非常大的发展潜力。

以上所述的工艺过程中都涉及到了氯硅烷歧化反应，而且在实际工业化过程中都需要有催化剂的存在下，才能使反应顺利进行。

由于市场对多晶硅产品品质要求不断的提升，这就对多晶硅生产过程中所用的原辅料质量要求更加严格，而氯硅烷歧化反应催化剂中杂质的含量直接影响多晶硅产品品质。多晶硅歧化反应用催化剂是大孔结构的阳离子交换树脂。在《HG2165-91 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂》、《DL/T 519-2004火力发电厂 水处理用离子交换树脂验收标准》中无金属杂质的检验方法及指标，在《HG/T 3944-2007 聚氯乙烯树脂 金属离子含量的测定 ICP法》中有关于铅、铬、镉、汞、砷的金属元素测定，而对于影响多晶硅品质的硼、磷、铝、铁、镍、铜、锌没有相关研究，特别是硼磷受温度影响变化较大，其检测不能参考消解反应进行前处理。因此,建立多晶硅用催化剂（树脂）中杂质含量的检验标准，对于优化流化床法和CVD炉法工艺参数，提高硅烷转化效率、提高硅烷尾气的转化再利用效率都有着重要的意义。同时，硅烷气体也可以继续延伸至高纯多晶硅的制备，通过硅烷，可以将多晶硅工厂内部有机地结合，对于提高我国多晶硅工厂的产品品质、减低成本、减少排放、延伸产业链具有重要的意义，是多晶硅产业发展的一个承前启后的亮点。电子工业对半导体硅的质量要求越来越高，即使含有极少量的杂质都会对硅半导体器件的电学性质有严重的影响，因此在多晶硅生产过程中应清楚这些杂质是从何而来的，通过对各个环节的严格控制和精细化管理，才能有效地将这些杂质从系统中去除，使多晶硅产品达到行业质量标准。                2  任务来源

根据中国有色金属工业协会文件《关于下达2017年协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2017] 8号）的要求，《氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》由内蒙古神舟硅业有限责任公司牵头负责制定，计划编号：2016-027-T-CNIA，要求于2018年完成。

3  标准项目编制单位简况

内蒙古神舟硅业有限责任公司是中国航天科技集团公司第八研究院（上海航天工业（集团）有限公司）、上海航天汽车机电股份有限公司为主投资的专业从事硅材料研发、多晶硅及下游产品生产及销售为一体的高新技术企业。公司于2007年5月在内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区注册成立，注册资金达22亿元人民币。公司以打造万吨级多晶硅生产能力，并拥有核心技术和自主知识产权的一流新能源企业为目标，分两期建设多晶硅项目。经过几年试生产和技改，公司在稳定生产工艺、品质改善、节能降耗等方面都取得了突破，已形成年5000吨多晶硅产能，整个装置实现了连续、稳定、经济生产。公司于2011年顺利通过了国家工信部等三部委组织的多晶硅行业准入审核，2014年进入国家工信部公告的符合《光伏制造行业规范条件》企业名单之列。

公司实验室固定资产投资近亿元，配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有电感耦合等离子体质谱仪、电感耦合等离子体光谱仪、原子吸收、离子色谱仪、气相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、傅立叶变换红外光谱仪、傅立叶变换低温红外光谱仪、高频光电导少子寿命测试仪、微波寿命仪等多套设备。承担公司进厂原辅料、过程样品及成品的检测和质量保证工作，并在2015年8月获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。公司具备了本标准制定及相关实验条件和分析能力。

4  主要工作过程

接到行业标准制定计划任务后，在全国有色金属标准化技术委员会的组织下，内蒙古神舟硅业有限责任公司成立了《氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》协会标准编制组，统一领导，明确职责，明确了编制组成员的任务分工，制定了标准编制工作方案。编制组开展了相关国内外资料、标准的整理和研讨工作。同时组织相关技术人员进行了大量含量分析方法的实验工作，结合实际情况和具体的实验结果，对拟制定标准所涉及的内容、范围、适用性、可操作性、科学性等内容进行了认真研讨、论证和改进。通过试验，初步确立了方法标准的技术要素、仪器参数和性能指标等。在主要技术内容上，取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

自2017年4月编制组组织分析技术人员开展了大量树脂中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量测定实验研究工作，对标准文本做了多次修改，2017年6月编制完成《氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》讨论稿。

二  标准编制原则和确定标准主要内容

- 编制原则

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分： 化学分析方法》的要求进行编写。标准中简述了方法提要，确定了测定范围、所用试剂、采样要求、分析操作步骤、数据处理、以及分析方法评价（RSD）等技术内容。

- 标准主要内容说明

  - 标准题目的确定

本标准的题目完全能够高度概括标准主旨和中心，能够反映出氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定分析方法标准的作用，同时对检测的使用仪器进行了确定。

2.2  范围

本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量检验的范围、方法提要、试剂、仪器、试样、分析步骤、分析结果的计算、精密度及试验报告等要求。

本标准适用于氯硅烷歧化用树脂催化剂，主要有铝、铬、铁、镍、铜、锌等金属杂质以及硼、磷、含量的测定及测定范围。

- 表1  测定范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 0.0001～0.10 | 铁 | 0.0005～0.50 |
| 磷 | 0.0005～0.10 | 镍 | 0.0002～0.10 |
| 铝 | 0.0002～0.10 | 铜 | 0.0005～0.10 |
| 铬 | 0.0005～0.10 | 锌 | 0.0001～0.10 |

2.3  方法提要

试样在盐酸溶液下煮沸，冷却后过滤，洗涤，定容。试样溶液引入等离子体光谱仪，在选定的最佳测定条件下，测量试液中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌的含量。

2.4  试验部分

2.4.1  试样

按照GB/T 20066-2006或适当的国家标准取制样，样品应通过0.149mm标准筛，在105℃干燥2小时，并置于干燥器中冷却至室温备用。

2.4.2  测定次数

至少称取两份试样进行同时测定，结果应在重复性范围内，取其平均值。

2.4.3 分析试液的制备

将试料置于聚四氟乙烯烧杯中，加入盐酸试剂50 mL超声提取30min，在沸水浴中缓和煮沸20 min，稍冷倒入100 mL容量瓶中，并用40ml盐酸试剂分次洗涤烧杯，合并洗液，冷却至室温，再用盐酸溶液稀释至刻度，摇匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。                                                                        2.4.4  系列标准溶液的配制

在一组100 mLPFA容量瓶中加入适量标准溶液，其介质和酸度与试样溶液一致，以试剂稀释到刻度，摇匀。以不加标准溶液的试样作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，至少取6个点。                                                              2.4.5 测定

2.4.5.1 各待测元素的推荐分析线见表2。

- 表2 待测元素的推荐分析线

| 元素 | 推荐谱线 | 元素 | 推荐谱线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | 208.9 | 铁 | 259.9 |
| 磷 | 177.4 | 镍 | 234.6 341.4 |
| 铝 | 167.0 | 铜 | 324.7 |
| 铬 | 205.5 | 锌 | 206.2 213.8 |

- 2.4.5.2测定条件。

根据仪器情况选择适宜的氩气流量。

将系列标准溶液引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.999时，即可进行分析试液的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

- 2.4.6分析结果的计算

按式（1）计算各待测元素的质量分数，数值以%表示，数值按GB/T 8170数值修约规则与极限数值来表示和判定。

w(x)=(c−c0)×V×R×10−6m0×100%…………………………………………（1）

式中：

w(x)─—待测元素的质量分数，单位为百分比（%）；

c─—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0─—自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V─—测定试液体积，单位为毫升（mL）；

R─—稀释系数。

m0─—试料的质量，单位为克（g）；

2.4.7  试验报告

本标准中规定试验报告内容为一般通用性要求，便于规范试验报告的具体内容。

  - 方法确立

2.5.1  用氯硅烷浸泡树脂进行杂质测定的比较

对不同质量过夜浸泡的氯硅烷进行检测，影响较大的金属元素情况如下表。

表3  树脂对氯硅烷杂质的影响

| 样品名称 | 取样位号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硼（×10-7%） | 铝（×10-7%） | 钙（×10-7%） | 铁（×10-7%） | 锌（×10-7%） |
| 精3 | 原液 | 0.4090 | 未检出 | 3.465 | 6.694 | 未检出 |
|  | 11-7 5g | 1.095 | 0.6490 | 5.342 | 10.23 | 0.087 |
| 精3 | 原液 | 0.5330 | 0.3120 | 4.271 | 2.966 | 未检出 |
|  | 11-7 5g | 1.544 | 6.419 | 6.952 | 5.340 | 1.893 |
| 样品名称 | 取样位号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 硼（×10-7%） | 铝（×10-7%） | 钙（×10-7%） | 铁（×10-7%） | 锌（×10-7%） |
| 精4 | 原液 | 3.114 | 22.79 | 11.56 | 11.98 | 11.88 |
|  | 5.26 1g | 3.211 | 40.85 | 68.43 | 18.62 | 42.46 |
|  | 5.26 2g | 3.540 | 47.78 | 65.23 | 45.74 | 56.93 |

2.5.2  与灰化方法比较测定值

表4  样品2 酸浸泡与灰化法进行树脂金属检测结比对

|  |  | 硼（×10-7%） | 磷（×10-7%） | 铁（×10-7%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰化 | 空白1 | 5.743 | 7.521 | 6.237 |
|  |  | 4.637 | 41.769 | 588.6 |
|  |  | 4.238 | 47.019 | 241.8 |
|  |  | 3.242 | 48.209 | 646.6 |
| 酸提取 | 空白2 | 6.594 | 8.692 | 6.233 |
|  |  | 29.91 | 70.01 | 667.5 |
|  |  | 29.13 | 72.02 | 641.6 |
|  |  | 31.49 | 71.20 | 631.3 |

表5  样品5 酸浸泡与灰化法进行树脂金属检测结比对

| 元 素（×10-7%） | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸提取 | 7.688 | 29.48 | 82.92 | 41.02 | 1681 | 1.136 | 6.507 | 21.56 |
| 灰化1 | 6.042 | 15.14 | 64.71 | 29.11 | 1205 | 2.275 | 2.597 | 198.3 |
| 灰化2 | 4.393 | 14.83 | 71.48 | 34.34 | 1025 | 2.270 | 3.413 | 201.4 |

    - 消解方法

由于该树脂具有高机械强度和耐腐蚀性，很难溶解，需要溶解的酸量较大，加入的高氯酸反应过于剧烈，试样也容易飞溅，致使结果偏低，且不稳定。带给操作人员不安全因素。

2.5.4  仪器条件的选择

硼、磷元素灵敏度较低，10mg/L硼标准溶液进行测试，通过调整分析泵速、辅助气流量、发射功率、雾化器压力得到最佳分析参数：分析泵速50r/min、辅助气流量1.0L/min、发射功率1150W、雾化器压力0.22MPa，此时10mg/L硼标准溶液技术值为1136（B182.5）。

2.5.5  线性范围、线性方程、相关系数

配置各标准工作溶液系列，按照最优仪器测定条件进行测定，以峰面积（Y）对浓度（X）绘制标准曲线，线性范围、标准曲线线性方程及相关系数见表13。

表5  ICP测定法的相关系数、线性方程及范围

| 标准溶液 | 线性方程 | 相关系数（R2） | 线性范围（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硼 | y = 0.826x+0.0437 | 0.999869 | 0～50.0 |
| 磷 | y = 625.780x+0.894 | 0.999985 | 0～100.0 |
| 铝 | y = 6507.359x+18.167 | 0.999980 | 0～100 |
| 铬 | y = 5.664x+3.515 | 0.999963 | 0～50 |
| 铁 | y = 7102.140x+6.094 | 0.999989 | 0～2000.0 |
| 镍 | y = 4.184x-0.417 | 0.999962 | 0～50.0 |
| 铜 | y = 0.923x+3.611 | 0.999629 | 0～50.0 |
| 锌 | y = 12.934x+6.629 | 0.999956 | 0～200.0 |

2.5.6 各操作条件的确立

2.5.6.1  提取酸的确定

对同一粉碎样品，2克进行盐酸（10%）和硝酸（10%）提取效果的确定，数值如下：

| 元 素（×10-7%） | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸提取 | 5.849 | 29.19 | 25.88 | 12.52 | 280.9 | 4.426 | 25.20 | 4.71 |
|  | 6.517 | 29.10 | 23.88 | 11.28 | 277.8 | 4.186 | 27.28 | 36.91 |
| 盐酸提取 | 7.321 | 48.56 | 130.1 | 49.17 | 2555 | 2.783 | 24.67 | 54.11 |
|  | 6.551 | 49.06 | 124.4 | 48.17 | 2563 | 2.557 | 26.79 | 70.78 |

同时，同一样品对不同浓度含量的盐酸进行提取实验，实验数据如下：

| 元 素（×10-7%） | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不加酸 | 未检出 | 7.527 | 30.18 | 未检出 | 85.19 | 4.314 | 未检出 | 463.3 |
|  | 0.4071 | 8.026 | 52.38 | 2.774 | 85.45 | 5.551 | 0.1537 | 485.7 |
| 盐酸提取（5%） | 未检出 | 52.63 | 152.6 | 43.18 | 2810 | 3.887 | 7.779 | 126.3 |
|  | 未检出 | 51.99 | 152.2 | 41.19 | 2748 | 2.747 | 5.430 | 128.9 |
| 盐酸提取（10%） | 未检出 | 51.86 | 167.3 | 42.89 | 3360 | 3.359 | 4.264 | 45.22 |
|  | 未检出 | 53.22 | 172.3 | 44.71 | 3312 | 2.549 | 4.303 | 50.29 |
| 盐酸提取（20%） | 未检出 | 49.90 | 178.8 | 47.68 | 1061 | 1.652 | 6.029 | 41.55 |
|  | 未检出 | 49.14 | 177.4 | 44.63 | 1126 | 2.863 | 6.567 | 42.18 |
| 盐酸提取（30%） | 未检出 | 49.84 | 171.0 | 46.87 | 380.9 | 1.976 | 5.682 | 62.55 |
|  | 未检出 | 48.87 | 172.5 | 44.52 | 378.8 | 2.611 | 4.617 | 63.64 |

从数据来看，硝酸的提取效果明显不如盐酸，而不同浓度的盐酸，比较结果来看，5%和10%的盐酸效果突出，尤其是铁元素，5%的盐酸效果最好，确定提取的酸为盐酸，提取浓度为10%。

2.5.6.2  提取时间和加热提取时间的确定

对同一颗粒样品，1克进行盐酸（10%）的不同超声时间和不同加热时间的比对

| 元 素（×10-7%） |  | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 只超声 | 20min | 7.151 | 20.22 | 56.54 | 19.75 | 1457 | 1.313 | 未检出 | 7.545 |
|  | 30min | 6.862 | 13.22 | 62.09 | 28.78 | 1559 | 1.307 | 1.950 | 13.22 |
|  | 50min | 6.822 | 14.58 | 37.29 | 35.67 | 1652 | 0.6983 | 3.314 | 14.58 |
| 只加热 | 10min | 6.628 | 21.29 | 77.04 | 15.02 | 1063 | 1.033 | 9.211 | 86.92 |
|  | 15min | 6.339 | 23.74 | 78.32 | 21.34 | 1060 | 1.788 | 6.215 | 61.27 |
|  | 20min | 6.726 | 24.05 | 72.63 | 27.37 | 1122 | 1.605 | 12.12 | 55.43 |

从上数值可以看出，单纯的超声提取和加热提取动不能快速的得到稳定的提取值，所以需要将两种方式合并。在超声30分钟时，已经接近超声50分钟的数值，现确定超声30分钟，在此基础上继续确定加热提取的时间：

| 元 素（×10-7%） |  | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声30min | 10min | 6.385 | 24.24 | 62.44 | 22.75 | 1492 | 1.414 | 未检出 | 14.27 |
|  | 20min | 6.923 | 25.63 | 72.96 | 33.05 | 1660 | 1.135 | 3.917 | 17.62 |
|  | 30min | 7.186 | 25.42 | 66.54 | 28.90 | 1579 | 0.9418 | 4.407 | 20.70 |

从数据来看，基本确定提取时间为超声30分钟，加热20分钟。

2.5.6.3  加热方式

在该项协会标准讨论会议上，参会者提出考虑到部分元素可能会由于加热温度较高而造成损失，需将加热仪器的控制温度提出，我们做实验确定，只要在沸水浴中即可将数值中杂质完全提取出来，所以采取水浴加热来控制加热的温度。

2.5.6.4  滤纸试验

在该项协会标准讨论会议上，参会者提出定量滤纸中各杂质的含量可能随滤液进入样品当中，建议采取样品的清液而不进行过滤。

| 元 素（×10-7%） |  | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定量滤纸 | 纯水 | 3.401 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.1492 | 未检出 | 未检出 |
|  | 直径为9cm | 2.452 | 5.030 | 33.17 | 0.1107 | 8.218 | 1.464 | 0.0649 | 244.6 |
|  | 直径为11cm | 1.652 | 未检出 | 7.275 | 0.0247 | 0.3526 | 未检出 | 未检出 | 13.42 |

2.5.6.5  粉碎与不粉碎情况的选择

a、粉碎容器的选择

实验室现有设备玛瑙研钵mm,样品为高机械强度物质，很难将样品研磨均匀。

b、过滤膜的选择

滤纸无法将样品处理清澈，同时滤纸会带入杂质，引起样品污染；用一次性过滤器进行过滤，样品压强大，较难过滤。

c、粉碎与不粉碎样品检测结果比较

其他条件相同。

| 元 素（×10-7%） |  | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂 | 粉碎 | 未检出 | 52.07 | 134.9 | 40.95 | 2805 | 2.687 | 5.401 | 119.3 |
|  | 不粉碎 | 未检出 | 51.99 | 152.2 | 41.19 | 2748 | 2.747 | 5.430 | 128.9 |

从结果来看，粉碎与不粉碎差别不大，但由于粉碎后必须进行过滤，而滤纸的选择会将杂质带入样品当中，所以不建议进行粉碎。

2.5.7  方法精密度

第二阶段的试验，开展该方法的重复性验证试验。最终形成重复性限数据如下：

表6  重复性限

| 质量分数/( %) | 0.0001 | 0.0005 | 0.005 | 0.050 | 0.100 | 0.500 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限ｒ/( %) | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.005 | 0.010 | 0.025 | / |

重复性限验证数据如下：

表7   重复性限验证数据（样品2）

| 序号 | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 62.42 | 35.65 | 6.51 | 714.2 | 9.16 | 36.01 | 101.02 |
| 2 | 21.49 | 61.90 | 35.47 | 6.51 | 712.9 | 9.08 | 36 | 100.92 |
| 3 | 22.01 | 62.32 | 35.39 | 6.5 | 713.6 | 9.12 | 36.29 | 100.94 |
| 4 | 21.72 | 62.17 | 35.42 | 6.49 | 713.3 | 9.1 | 36.19 | 100.87 |
| 5 | 21.62 | 62.98 | 35.49 | 6.49 | 713.7 | 9.13 | 36.42 | 100.39 |
| 6 | 21.96 | 62.50 | 36.02 | 6.49 | 713.6 | 9.15 | 36.02 | 101.33 |
| 7 | 21.94 | 61.59 | 36.09 | 6.5 | 714 | 9.11 | 35.96 | 101.42 |
| 8 | 22 | 61.27 | 35.81 | 6.51 | 711.9 | 9.15 | 36 | 101.25 |
| 9 | 22.01 | 62.09 | 35.94 | 6.51 | 713.45 | 9.14 | 35.48 | 100.92 |
| 10 | 21.95 | 61.99 | 35.78 | 6.51 | 714 | 9.13 | 35.78 | 100.41 |
| 11 | 22.02 | 61.98 | 35.66 | 6.52 | 712.5 | 9.11 | 35.83 | 100.65 |
| 平均值 | 21.88 | 62.11 | 35.7 | 6.5 | 713.4 | 9.13 | 35.9982 | 100.92 |
| RSD，% | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.16 | 0.0969 | 0.2656 | 0.7062 | 0.3366 |
| 标准偏差 | 0.185 | 0.46 | 0.58 | 0.01 | 0.0969 | 0.0242 | 0.2542 | 0.3397 |
| 重复性 | 0.518 | 1.288 | 1.624 | 0.028 | 0.27132 | 0.06776 | 0.71176 | 0.95116 |

表8  重复性限验证数据（样品3）

| 序号 | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.9332 | 3.3580 | 3.8420 | 3.5845 | 140.9 | 0.0881 | 1.9388 | 5.9270 |
| 2 | 1.9603 | 3.1980 | 4.0160 | 3.5700 | 143.2 | 0.1164 | 2.0013 | 5.7100 |
| 3 | 1.9618 | 3.0500 | 4.0910 | 3.4999 | 138.7 | 0.1008 | 1.9353 | 6.4150 |
| 4 | 1.9244 | 2.8390 | 4.0670 | 3.4947 | 122.4 | 0.0983 | 1.9410 | 5.9560 |
| 5 | 1.9532 | 3.0126 | 3.9874 | 3.6297 | 129.4 | 0.1009 | 1.9712 | 6.2300 |
| 6 | 1.9321 | 3.1009 | 3.8905 | 3.5169 | 130.4 | 0.1101 | 1.9519 | 6.1800 |
| 7 | 1.9212 | 3.0022 | 3.9155 | 3.5892 | 140.5 | 0.0991 | 1.9189 | 6.0900 |
| 8 | 1.9222 | 2.9345 | 4.0235 | 3.7524 | 135.4 | 0.0995 | 2.0056 | 6.3210 |
| 9 | 1.9300 | 2.9524 | 4.0321 | 3.4619 | 139.1 | 0.1054 | 1.9603 | 5.8400 |
| 10 | 1.9587 | 3.1568 | 3.8996 | 3.5321 | 138.9 | 0.1043 | 1.9844 | 5.9900 |
| 11 | 1.9486 | 3.0620 | 3.9800 | 3.4913 | 136.9 | 0.1047 | 1.9525 | 6.0661 |
| 平均值 | 1.9405 | 3.0606 | 3.9768 | 3.5566 | 135.98 | 0.1025 | 1.9601 | 6.0659 |
| RSD，% | 0.8317 | 4.6294 | 2.0024 | 2.3212 | 4.548 | 7.0244 | 1.4191 | 3.4671 |
| 标准偏差 | 0.01614 | 0.1417 | 0.0796 | 0.0826 | 6.18 | 0.0072 | 0.02782 | 0.2103 |
| 重复性 | 0.045 | 0.3968 | 0.2230 | 0.2313 | 17.30 | 0.0202 | 0.0779 | 0.5888 |

2.5.7  方法回收率

采用加标回收率进行方法准确性验证，以活性炭样品为空白，在样品中加入标准溶液后进行样品处理，回收率在90%～110%之间，见表5～7说明本方法切实可行。

表9   样品添加各元素的回收率及精密度

| 样品 | 元素 | 本底值(μg/L) | 加标量 (μg/L) | 测定平均值 (μg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硼 | 0.1241 | 0.1 | 0.2284 | 101.92 |
|  |  |  | 0.2 | 0.3091 | 95.37 |
|  |  |  | 0.5 | 0.6178 | 98.99 |
|  | 磷 | 0.2361 | 0.15 | 0.4033 | 104.45 |
|  |  |  | 0.3 | 0.5207 | 97.13 |
|  |  |  | 0.5 | 0.71981 | 97.79 |
|  | 铝 | 0.3177 | 0.15 | 0.4547 | 97.22 |
|  |  |  | 0.3 | 0.6111 | 98.93 |
|  |  |  | 0.5 | 0.7924 | 96.91 |
|  | 铬 | 0.2057 | 0.15 | 0.3512 | 98.73 |
|  |  |  | 0.3 | 0.4959 | 98.06 |
|  |  |  | 0.5 | 0.7147 | 101.28 |
|  | 铁 | 12.63 | 10 | 23.45 | 103.62 |
|  |  |  | 20 | 32.98 | 101.07 |
|  |  |  | 30 | 45.01 | 105.58 |
|  | 镍 | 0.0103 | 0.01 | 0.0201 | 99.01 |
|  |  |  | 0.02 | 0.0304 | 100.33 |
|  |  |  | 0.025 | 0.0359 | 101.70 |
|  | 铜 | 0.2301 | 0.15 | 0.3617 | 95.16 |
|  |  |  | 0.3 | 0.5123 | 96.64 |
|  |  |  | 0.5 | 0.7107 | 97.34 |
|  | 锌 | 0.2966 | 0.3 | 0.5823 | 97.60 |
|  |  |  | 0.5 | 0.7908 | 99.27 |
|  |  |  | 1.00 | 1.2497 | 96.38 |

表10   样品添加各标准物质的回收率及精密度

| 样品 | 元素 | 本底值(μg/L) | 加标量 (μg/L) | 测定平均值 (μg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 硼 | 21.88 | 20 | 41.98 | 100.50 |
|  |  |  | 40 | 60.23 | 95.88 |
|  |  |  | 60 | 80.11 | 97.05 |
|  | 磷 | 62.11 | 20 | 82.01 | 99.50 |
|  |  |  | 40 | 100.96 | 97.13 |
|  |  |  | 60 | 123.41 | 102.17 |
|  | 铝 | 35.70 | 20 | 55.6 | 99.50 |
|  |  |  | 40 | 74.98 | 98.20 |
|  |  |  | 60 | 96 | 100.50 |
|  | 铬 | 6.50 | 10 | 16.49 | 99.90 |
|  |  |  | 20 | 25.96 | 97.30 |
|  |  |  | 40 | 46.44 | 99.85 |
|  | 铁 | 713.37 | 200 | 913 | 99.82 |
|  |  |  | 500 | 1215 | 100.33 |
|  |  |  | 1000 | 1715.24 | 100.19 |
|  | 镍 | 9.13 | 10 | 19.2 | 100.70 |
|  |  |  | 20 | 30 | 104.35 |
|  |  |  | 40 | 49.3 | 100.43 |
|  | 铜 | 35.9982 | 20 | 55.99 | 99.96 |
|  |  |  | 40 | 80.01 | 110.03 |
|  |  |  | 60 | 96.21 | 100.35 |
|  | 锌 | 100.92 | 100 | 201.36 | 100.44 |
|  |  |  | 200 | 300 | 99.54 |
|  |  |  | 300 | 402.4 | 100.48 |

表11  样品添加各元素的回收率及精密度

| 样品 | 元素 | 本底值(μg/L) | 加标量 (μg/L) | 测定平均值 (μg/L) | 回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 硼 | 5.721 | 5 | 9.989 | 93.17 |
|  |  |  | 10 | 14.69 | 93.45 |
|  |  |  | 20 | 25.69 | 99.89 |
|  | 磷 | 78.96 | 50 | 127.6 | 98.91 |
|  |  |  | 100 | 179.5 | 100.31 |
|  |  |  | 200 | 276.1 | 98.98 |
|  | 铝 | 193.2 | 100 | 290.6 | 99.10 |
|  |  |  | 200 | 381.0 | 96.89 |
|  |  |  | 400 | 581.2 | 97.98 |
|  | 铬 | 27.08 | 10 | 37.02 | 99.84 |
|  |  |  | 20 | 44.95 | 95.48 |
|  |  |  | 50 | 73.25 | 95.03 |
|  | 铁 | 3219 | 2000 | 5001 | 95.82 |
|  |  |  | 4000 | 7102 | 98.38 |
|  |  |  | 5000 | 8156 | 99.23 |
|  | 镍 | 2.983 | 5 | 7.896 | 98.91 |
|  |  |  | 10 | 12.55 | 96.69 |
|  |  |  | 20 | 21.84 | 95.02 |
|  | 铜 | 15.46 | 10 | 25.35 | 99.57 |
|  |  |  | 20 | 34.79 | 98.11 |
|  |  |  | 50 | 62.95 | 96.17 |
|  | 锌 | 18.94 | 10 | 27.98 | 96.68 |
|  |  |  | 20 | 39.12 | 100.46 |
|  |  |  | 50 | 62.66 | 90.89 |

2.5.8  方法再现性

再现性由多方验证的结果而得，汇总数据如表10，详细数据见验证报告。经过标准偏差的计算，3倍的标准偏差取整后求得再现性限。在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%,再现性限（R）按表8数据采用线性内插法求得。依据GB/T 6379.2确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法，对实验数据进行数据处理。依据GB/T 6379.6-2009规定的方法，在95%的置信度下，采用经验法，实验室内测定重复性标准差为Sr，重复性限r=2.8Sr，验证实验室间测定标准差为SR，再现性限R=2.8SR。检测方法的重复性限、再现性限见表11和表12。

表12  再现性限

| 质量分数/(%) | 0.0001 | 0.0005 | 0.005 | 0.050 | 0.100 | 0.50 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/(%) |  |  |  |  |  |  |  |

2.5.9 方法检出限

方法检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度，它是表征分析方法的最主要的参数之一。

在本标准所述最佳条件下，方法检出限采用对试剂空白进行11次的平行测定得出。

表13  检出限及定量限

| 元 素 | 硼 | 磷 | 铝 | 铬 | 铁 | 镍 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检出限(μg/L) | 2.1129 | 6.468 | 3.3 | 11.412 | 5.838mg/L | 3.27 | 11.412 | 0.4152 |
| 检测下限(μg/L) | 7.043 | 21.56 | 11 | 38.04 | 19.46mg/L | 10.9 | 38.04 | 1.384 |
| 对应样品 | 0.000070 | 0.00022 | 0.00011 | 0.00038 | 0.00020 | 0.00011 | 0.00038 | 0.000014 |
| 定量限 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 |

- 2.6  外部比对验证试验

三  标准水平分析

目前，在《HG2165-91 大孔弱碱性苯乙烯系阴离子交换树脂》、《DL/T 519-2004火力发电厂 水处理用离子交换树脂验收标准》中无金属杂质的检验方法及指标，在《HG/T 3944-2007 聚氯乙烯树脂 金属离子含量的测定 ICP法》中有关于铅、铬、镉、汞、砷的金属元素测定，而对于影响多晶硅品质的硼、磷、铝、铁、镍、铜、锌没有相关研究，特别是硼磷受温度影响变化较大，其检测不能参考消解反应进行前处理。国内还没有统一的《氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》标准，本标准属于首次制定，规定了氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量检测的化学分析方法，可以一次样品处理，达到国内先进水平。

四  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准为氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量检测的化学分析方法标准，与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。本标准属于首次制定标准。

五  重大分歧意见的处理经过和依据

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

六  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中硼、磷、铝、铬、铁、镍、铜、锌含量检测的化学分析方法标准之一，适用于氯硅烷歧化反应用树脂催化剂杂质含量分析的一般性通用要求，建议本标准作为推荐性协会标准发布实施。

氯硅烷歧化反应用树脂催化剂中杂质含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

标准编制组

2017年06月28日