ICS73.060

D42

中国有色金属工业协会标准

T/YS xxx  —201x

重金属精矿贸易仲裁鉴定处理规范

(征求意见稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中国有色金属工业协会 发布

T/CNIA

前    言

本标准是为规范重金属精矿国内、国际贸易异议鉴定处理，指导公正解决贸易争议，保护贸易双方的经济利益，特制定本规则。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。
　　本标准由铜陵有色金属集团控股有限公司负责起草。

本标准由xxx、xxx参加起草。

本标准主要起草人：xxx  xxx

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

重金属精矿贸易仲裁鉴定处理规范

1   范围

本标准规定了铜精矿、铅精矿、锌精矿、锡精矿（以下简称：重金属精矿）国际、国内贸易所发生的仲裁申请、仲裁提出、仲裁接受、仲裁机构、仲裁样品、仲裁费用、仲裁结果使用、仲裁协议、附则等鉴定处理规范。

本标准适用于重金属精矿已实际履行贸易所发生的有价元素和有害元素的检测结果异议仲裁处理。

本标准不适用重金属精矿已实际履行贸易所发生的水分和重量误差、贸易过程中争议、贸易的金融争议及合同规定的其他违约事项的异议仲裁。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1819  锡精矿化学分析方法（所有部分）

GB/T 3884  铜精矿化学分析方法（所有部分）

GB/T 8151 锌精矿化学分析方法（所有部分）

GB/T 8152 铅精矿化学分析方法（所有部分）

GB/T 14261  散装浮选锌精矿取样、制样方法

GB/T 14262 散装浮选铅精矿取样、制样方法

GB/T  14263 散装浮选铜精矿取样、制样方法

YS/T  318  铜精矿

YS/T  319  铅精矿

YS/T  320  锌精矿

YS/T  339  锡精矿

3  仲裁提出

3.1 重金属精矿国际、国内贸易合同中任何贸易一方均有权利提出异议仲裁，提出异议仲裁申请应符合下列条件：

a) 提出异议仲裁方必须是签订贸易合同的当事方；

b) 提出异议仲裁的事项，必须是双方合同中约定的事项，且应在本标准第1章的规定的范围内；

c) 提出异议仲裁时效，国内贸易应在YS/T 318、YS/T 319、 YS/T 320、 YS/T 339中规定的仲裁样保存期内提出，国际贸易按照双方合同约定期限内提出。

d) 提出检测偏差的异议仲裁，国内贸易应超出GB/T1819、GB/T3884、GB/T 8151、GB/T 8152中规定的再现性限值，国际贸易应超出贸易双方约定最大允许偏差范围。

e) 国际贸易中，如一批贸易中有部分检验批的检测偏差超出贸易双方约定最大允许偏差范围，可以提出部分仲裁，也可提出全部仲裁。

3.2 提出仲裁申请可以书面方式或双方约定的其他方式，国内贸易提供的申请仲裁元素检测报告单须具备省级或以上实验室资质的检测机构出具。

3.3 以书面方式提出仲裁申请的，申请书应含有下列内容：

a) 贸易品名、交货日期、检验日期和样品编号；

b) 明确的仲裁分析元素；

c) 提出仲裁的单位名称、印章；

d) 委托代理人姓名；

e） 国内贸易须附有相应资质的检测机构出具的检测报告单;

f） 其他特殊事项。

4  仲裁接受

4.1 重金属精矿国际、国内贸易中任何贸易一方依据双方约定的合同，并在满足标准第3章的条件下提出的仲裁申请，另一方应予以接受。

4.2 收到仲裁申请后，另一贸易方应在5个工作日内以传真、电子邮件或其他方式予以回复，如不予受理应说明理由，双方另行商定。

5  仲裁机构

5.1  选择原则

备选的仲裁机构必须与任何贸易一方无利害关系，且应符合下列基本原则：

a)  国内贸易备选仲裁机构必须是通过中国合格评定国家认可委员会认可的实验室；

b)  国内贸易应首选具有国家级有色金属（或金银及制品）实验室资质机构，次选具有省级实验室资质机构；

c)  国际贸易仲裁应选择国际公认的检验、鉴定、测试机构；

d)  国际、国内贸易仲裁机构的选择，原则上优先选择附录A中可供备选的仲裁机构；

e)  有色金属工业协会不定期对备选国际贸易仲裁机构进行评估，根据评估结果及时调整备选仲裁机构。

5.2  争议协商原则

贸易合同双方各自提出的仲裁机构不能达成一致，可选择下列方式之一解决：

- 贸易合同双方各自提出相等数量的仲裁机构交替仲裁；

- 选择贸易双方各自提出的仲裁机构之外的第三家机构仲裁；

- 贸易合同双方共同认可的其他选择方式。

5.3 仲裁检测规范

5.3.1  仲裁机构对所受理的仲裁样品，应进行预干燥或必要的技术性预处理后方可进行检测。

5.3.2  仲裁机构对所受理的仲裁样品在检测过程发现有下列异常，应以书面形式或其他方式同时向双方委托人提出，单方面不得向任何一方委托人透露影响仲裁公正性的内容。

a)  受理的仲裁样品发现异常；

b)  检测过程中遇有影响分析精度的特殊情况；

c)  其他异常情况。

5.3.3 检测报告的出具

a)  仲裁机构至收到仲裁样品之日起，应在30日内出具检测报告；

b)  出具的检测报告应注明仲裁机构名称、检测方法、签发人员等内容；

c)  检测报告应同步向委托双方提供。

5.3.4  仲裁机构对仲裁余样负有保管责任。保管期限为报出检测报告后不少于30日。

6  仲裁样品

6.1 国内贸易仲裁样品的加工按GB/T14261、GB/T14262、GB/T14263的规定进行，国际贸易样品的加工按贸易双方约定的方式进行。

6.2 仲裁样品保管方应确保样品的有效性，如在保存期内发生样品缺失，单方面拆封或编码混乱等不可追溯事件，责任由保管方承担。

6.3 仲裁样品的调取、邮寄（或送达）原则上由贸易双方共同办理，也可由其中一方以书面委托方式，委托另一方办理。

7  仲裁费用

以仲裁检测结果为基准，与贸易双方检测结果进行三方比对，国内贸易以GB/T1819、GB/T3884、GB/T8151、GB/T8152规定的再现性限值为比对标准，国际贸易以贸易双方约定的最大允许偏差为比对标准，按照下列方式确定仲裁费用支付方。

a) 比对结果偏离仲裁检测结果大的一方承担；

b) 比对结果在双方之间则各承担50%。

- 仲裁结果应用

8.1 以仲裁检测结果为基准，与贸易双方检测结果进行三方比对，国内贸易以GB/T1819、GB/T3884、 GB/T8151、GB/T8152规定的再现性限值为判定标准，超出允许偏差范围，按仲裁结果结算。国际贸易以贸易双方约定的最大允许偏差为判定标准，超出允许偏差范围，按照双方合同约定方式结算。

8.2 比对结果在允许偏差范围内的，按照下列方式之一进行判定：

a) 以贸易结算检验方的原检测结果结算；

b) 以接近某一方的检测结果结算；

c) 以仲裁检测结果与接近某一方的检测结果的平均值结算；

d） 双方约定的其他判定结算方式。

8.3 如贸易双方任何一方对仲裁检测结果持有异议，应当在收到仲裁检验报告之日起十五日内提出选择下列方式双方协商解决：

a)  可再次提出委托原仲裁机构进行复检，复检原则上使用首次仲裁的余样，如余样不能满足分析需要，双方可协商采用备存仲裁样品；

b)  也可直接采用备存仲裁样品，重新选择仲裁机构进行仲裁，双方另行签订仲裁协议。

9  仲裁协议

贸易合同双方仲裁事项协商一致后，贸易双方应签订仲裁协议书或者邮件确认，协议书或邮件确认的事项应包括下列内容：

a) 仲裁产品的名称、批次号、检测的依据和元素（检测项目）；

b) 选择的仲裁机构；

c) 仲裁费用支付方式；

d) 仲裁结果应用方式；

e） 违约责任

f)  双方名称、印章或指定的仲裁委托代理人签名；

g)  双方约定的其他事项。

10  附则

10.1  同一批重金属精矿贸易，单方面可一次性提出申请一项元素或多项元素的异议仲裁，另一方一旦受理后，可拒绝接受其他异议事项的再次仲裁申请。

10.2  贸易双方认为必要时，可协商将本标准8.3条内容，作为共同委托仲裁机构的仲裁协议附件，用于制约和追诉仲裁机构的违约责任。

附录A

（资料性附录）

可供备选的重金属精矿国际、国内仲裁机构名单

可供备选的重金属精矿国际、国内仲裁机构名单见表A.1。

表A.1  可供备选的重金属精矿国际、国内仲裁机构名单

| 国际贸易 |  | 国内贸易 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仲裁元素 | 备选仲裁机构 | 仲裁元素 | 备选仲裁机构 |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | Alfred H Knight Group HQ | Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | 北京矿冶研究总院测试研究所国家重有色金属质量监督检验中心 |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | ALS Inspection UK Ltd. | Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | 广州有色金属研究院 |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | Alex Stewart (International) Corporation | Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | 国家金银及制品质量监督检验中心(长春) |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | SGS NEDERLAND B.V. | Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | 国家金银及制品质量监督检验中心(上海) |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | Inspectorate International Ltd. | Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | 其他通过CNAS认可的检测机构 |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | LSI Laboratory Services International BV |  |  |
| Cu、pb、Zn、Sn、Au、Ag、杂质 | 北京矿冶研究总院测试研究所国家重有色金属质量监督检验中心 |  |  |

________________