YS

中华人民共和国有色金属行业标准

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第3部分：硅量的测定

硅钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of cobalt-chromium alloy—

Part 3:Determination of silicon content—

Molybdenum blue spectrophotometry

（送审稿）

中华人民共和国工业和信息化部   发布

ICS 77.120.60

H13

××××-××-××发布

20XX-××-××实施

前　　言

YS/T XXXX《钴铬烤瓷合金化学分析方法》分为4个部分：

——第1部分： 钴量的测定  碘量法和电位滴定法；

——第2部分： 铬量的测定  硫酸亚铁铵滴定法；

——第3部分： 硅量的测定  硅钼蓝分光光度法；

——第4部分： 钨、钼、铁、钌、镓、镉、铍、镍量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

本部分为YS/T XXXX的第3部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

本部分起草单位：广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院材料分析中心、有研亿金新材料有限公司

本部分主要起草人：胡芳菲，王长华，于磊，宋永清……

钴铬烤瓷合金化学分析方法

第3部分：硅量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了钴铬烤瓷合金中硅量的测定方法。

本部分适用于钴铬烤瓷合金中硅量的测定。测定范围0.10%～2.00%。

2  方法提要

将试料置于微波消解系统或高压溶样罐中，用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解。在硫酸介质中，硅与钼酸铵生成硅钼黄，以抗坏血酸还原为硅钼蓝，于分光光度计波长810 nm处测量其吸光度。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

    - 3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

    - 3.2 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 3.3 氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

    - 3.4 硫酸（ρ1.84g/mL）。

    - 3.5 硫酸（1+11）。

    - 3.6 硫酸（1+3）。

    - 3.7 氨水（ρ0.90g/mL）。

    - 3.8 氨水（1+3）。

    - 3.9 硼酸饱和溶液。

    - 3.10 2,4-二硝基酚溶液（1g/L）。

    - 3.11高锰酸钾溶液（30g/L）。

    - 3.12 钼酸铵溶液（100g/L）。

    - 3.13 抗坏血酸溶液（100g/L），用时现配。

3.14硅标准贮存溶液：称取1.0697g预先在1000℃灼烧30min并于干燥器中冷却至室温的二氧化硅（优级纯）于铂坩埚中，加入5g碳酸钠、5g碳酸钾，混匀。在1000℃高温炉中熔融20min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含硅1mg。

3.15硅标准溶液（50μg/mL）：准确移取5.00mL 硅标准贮存溶液（1.13）于100mL塑料容量瓶中，以水定容至刻度，摇匀。此溶液1mL含硅50μg。

- 仪器

4.1 微波消解仪。

4.2 分光光度计。

4.3电热恒温干燥箱

5  试样

样品应加工成屑状或粉末状。

6 分析步骤

6.1试料

称取试样0.10g，精确至0.0001 g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1试样的分解

6.4.1.1 高压消解罐

将试料（6.1）置于聚四氟乙烯高压消解罐中，加入10mL盐酸（3.1），3mL硝酸（3.2）和2mL氢氟酸（3.3），于预热至150℃的烘箱中加热溶解4h，取出冷却后转移至100mL塑料容量瓶中，加入50mL硼酸饱和溶液（3.9），以水稀释至刻度，混匀。

6.4.1.2 微波消解

将试料（6.1）置于消解罐内胆中，加入10mL盐酸（3.1），3mL硝酸（3.2）和2mL氢氟酸（3.3），放入微波消解仪，设置微波消解程序如表1所示。试料消解完全，冷却后取下，转移至100mL塑料容量瓶中，加入50mL硼酸饱和溶液（3.9），以水稀释至刻度，混匀。

表1  微波消解程序

| 升温程序 | 功率/W | 升温时间/min | 温度/℃ | 恒温时间/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 800 | 10 | 100 | 5 |
| 第二步 | 800 | 10 | 220 | 15 |

6.4.2 测定

6.4.2.1 分取两份5mL溶液于两个100mL容量瓶中，其中一份作为参比液，另一份作为显色液。

6.4.2.2 滴入3滴2,4-二硝基酚溶液（3.10），滴加氨水（3.8）至溶液恰好变成黄色，再滴加硫酸（3.5）至溶液黄色恰好褪去并过量3滴，加4mL硫酸（3.5）。

6.4.2.3 滴加高锰酸钾溶液（3.11）至溶液呈淡红色，放置5min，用水稀释至约30mL。其中一份溶液中加入10mL钼酸铵溶液（3.12），混匀（显色液），另一份溶液不加钼酸铵溶液（参比液）。在20℃~25℃水浴中放置20min。

6.4.2.4 加入20mL硫酸（3.6），混匀，放置10min。加入1mL抗坏血酸（3.13），用水稀释至刻度，混匀，放置10min以上。

6.4.2.5 移取部分溶液于1cm吸收皿中，以各自的参比液为参比，于分光光度计波长810nm处测量吸光度。

6.4.3 工作曲线的绘制

准确移取0mL、0.10mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL硅标准溶液（3.15），置于7个100mL容量瓶中，分别加入5mL随同样品的空白试验溶液，以下试验操作同6.4.2.2~6.4.2.4。以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线，从工作曲线上查得相应的硅量。

7 分析结果的计算

硅的质量分数wSi，按式(1)计算：

…………………… ( 1 )

式中：

V0   ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1   ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0  ——自工作曲线上查得样品空白的硅量，单位为微克（μg）；

m1  ——自工作曲线上查得样品中硅量，单位为微克（μg）；

m  ——样品质量，单位为克（g）。

所得结果表示到小数点后两位。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得。

表1  重复性限

| wSi/% | 0.220 | 0.500 | 0.797 | 1.001 | 1.499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.010 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.036 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得。

表2  再现性限

| wSi/% | 0.220 | 0.500 | 0.797 | 1.001 | 1.499 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.020 | 0.025 | 0.032 | 0.036 | 0.045 |

9  试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——本部分编号；

——所使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。