标准意见汇总处理表

标准项目名称：1,2-双（二苯基膦乙烷氯化钯化学分析方法 第1部分： 钯量的测定 丁二酮肟重量法        承办人：郁丰善     共  1 页  第  1 页

标准项目负责起草单位：江西省汉氏贵金属有限公司                                                                  2018年01月14日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 将“讨论稿”改为“征求意见稿”。见：有色金属标准培训讲义，P.81。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 将“17.00%~18.48%”改为“17.00%~19.00%”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 将“以丁二酮肟沉淀钯，沉淀经过滤、洗涤后在110℃干燥箱中干燥至恒重，计算钯的含量”改为“用丁二酮肟沉淀钯 与共存离子分离，重量法测定钯的质量分数”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 5.3.1 | （1）将“低温加热溶解后，加入10 mL高氯酸（3.3）”改为“低温加热溶解。取下，冷却，加入10 mL高氯酸（3.3），盖上表面皿”。 （2）将“加热至湿盐状”改为“加热分解有机物至烧杯底部冒大量白烟”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.3.2 | （1）建议两次洗涤时，补充洗涤液或热水体积10 mL。（2）建议将“用约60℃～80℃的热水洗涤烧杯”改为“用60℃～70℃的热水洗涤烧杯…”。 （3）将“用盐酸（3.5）洗涤烧杯及沉淀各10次，并用带橡皮头的玻璃棒擦烧杯边沿，……”改为“用盐酸（3.5）洗涤烧杯（并用带橡皮头的玻璃棒擦烧杯边沿）及沉淀各10次，每次约10mL，用60℃～70℃的热水洗涤烧杯及沉淀各5次，每次约10mL”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：8 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4 个

④没有回函的单位数：0个。