标准意见汇总处理表

标准项目名称：1,2-双二苯基膦乙烷氯化钯氯化钯化学分析方法 第2部分：铜、铅、镍、镉、铁、金、铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

承办人：郁丰善     共  1 页  第  1 页

标准项目负责起草单位：江西省汉氏贵金属有限公司                                                                  2018年01月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 将英文“gold, aluminium”改为“gold and aluminium”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 1 | 将“0.001%～0.015%”改为“0.0010%～0.0150%”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 2 | 建议将“试料用盐酸、硝酸和高氯酸溶解，”改为“试料用盐酸、硝酸和高氯酸溶解，破坏有机物。” | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 3.3 | 将“（质量分数70%～72%）改为“（ρ 1.76 g/mL）” | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 6.4.1 | （1）将“5 mL硝酸（3.2）”改为“10mL硝酸（3.2）”。 （2）将“6mL高氯酸（3.3）”改为“10mL高氯酸（3.3）”。 （3）将“挥发氮的氧化物，待烧杯底部冒大量白烟时取下烧杯”改为“分解有机物至烧杯底部冒大量白烟。取下，…”。 （4）将“冷却至室温”改为“冷却”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6.4.2 | 将“6.4.2 转入50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。” | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 7 | 删去等号左边的“（%）”。 | 贵研资源（易门）有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6.4.1 | 5mL盐酸修改为3mL混合酸 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 9 | 6.5.1 | 增加标准曲线的点 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
| 10 | 3.14 | “100m烧杯”改为“100 mL烧杯”；标准文本中所有数值与计量单位应空一格 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 6.5.1 | 建议“铜、铅、镍、镉、铁、金、铝混合标准溶液”曲线浓度由4点（除0外）增加到5点，符合标准方法制定要求。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数： 个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 个

④没有回函的单位数：0个。