国家标准

《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》

编

制

说

明

（征求意见稿）

国核宝钛锆业股份公司

标准编制组

（2018年01月）

《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》

编制说明

1.工作简况

1.1项目来源

根据国标委综合根据国标委综合【2017】128号《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》要求，由国核宝钛锆业股份公司起草《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》国家标准，项目计划编号为20173512-T-610，计划完成年限2019年。

1.2本标准所涉及的产品简况

锆及锆合金管材具有优良的核性能，常用于加工制作核反应堆燃料组件的包复材料，防止核反应产物的逸出。同时，由于锆合金材料具有较强的耐酸和抗腐蚀性能，在化工方面也有着广泛的应用。为确保锆合金材料的安全应用，工程设计上对锆合金管材的质量有着严格的要求，需采用相应的无损检测方法中的超声和涡流进行产品检验，尤其是近年来随着我国工业的蓬勃发展，对锆管材的超声波及涡流探伤的要求不断提高，以确保最终的管材质量。

在采用超声波和涡流检验时，需首先在对比试样上制作人工标准缺陷，进行检验设备灵敏度调试，确定检验标准。人工标准缺陷成为判定产品是否合格的主要依据，其尺寸的测量和结果至关重要，直接影响产品检验结果。

目前，国内的YB/T145-2013虽规定了钢管探伤用对比试样上人工缺陷尺寸测量的方法，但该方法规定采用复型测量的方式，适用于较大尺寸的人工缺陷。对小径簿管来说，人工缺陷较小，该方法不适用，而且测量精度也不够。除此之外，尚无相应的标准来规范锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法。因此，有必要针对锆管材无损探伤用对比试样人工缺陷尺寸测量，建立满足检测要求的测量方法，以规范人工缺陷尺寸测量，确保产品检测的可靠性。

1.3承担单位情况及主要工作过程

1.3.1 承担单位情况

国核宝钛锆业股份公司（简称“国核锆业”）由国家核电技术公司和宝钛集团有限公司于2007年11月共同出资组建，归口国家核电技术公司管理。公司为集研发与生产为一体的核级锆材专业化厂家，被确定为引进美国西屋公司AP1000全套核级锆材技术的唯一指定用户。

国核锆业产业体系涵盖核级海绵锆生产，锆合金熔炼、坯料制备及返回料加工，管、棒、板、带材成品制造等完整的核级锆材产业链。根据中国核电对锆材需要，国核锆业核级锆材生产线一期工程设计产能为：核级海绵锆2000吨/年，锆合金锭2000吨/年，板带材80吨/年，管棒材1000吨/年。公司的发展目标是：成为代表国家行业能力、具有世界先进水平的国家核级锆材研发、生产、营销和服务中心。

国核锆业核级锆材生产线自2009年8月8日开始陆续开工建设，经过几年的艰苦创业，目前全套生产线已全部竣工，并通过了美国西屋公司的合格性鉴定，形成了一整套完整、科学、对接世界一流标准的核级锆材生产技术体系与质量保证体系，已完全具备了核用及非核用锆材的批量生产能力。2012年，国核锆业核级锆材生产线全面正式投产。目前全套生产线已全部竣工，并通过了美国西屋公司的合格性鉴定，形成了一整套完整、科学、对接世界一流标准的核级锆材生产技术体系与质量保证体系，已完全具备了核用及非核用锆材的批量生产能力。自2012年以来，国核锆业已向用户提供了十万支以上核级锆合金管材。

为进一步提升公司无损检测水平，确保生产的顺利进行，公司于2012年开始，利用科研项目进行锆管探伤试样人工缺陷的加工参数和尺寸测量研究，2014年完成了人工缺陷加工设备的研制，2015年取得了锆管探伤试样人工缺陷尺寸测量的CMA资质，并开始向公司的核级锆材生产和社会其它精密管材的生产厂家提供对比试样。用户的使用情况表明，国核锆业研制的人工缺陷加工设备配置先进，控制精确，稳定性强，人员已完全掌握了高精度人工缺陷的加工和测量技术，所制作的对比试样达到国内领先水平。经与美国西屋公司的对比试样进行对比实验，结果一致，进一步说明了锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法稳定可靠，达到国际水平。

1.3.2 主要工作过程

根据任务落实会议精神，国核锆业组建了《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》国家标准编写组，主要由质量管理部和技术管理部等人员组成。经过收集资料、实验测试和多次内部讨论，形成了《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》意见征求稿，将其发送有色金属技术标准委员会、中国计量测试员、陕西省计量院、宝鸡市计量所、山东瑞祥模具有限公司、中核建中核燃料元件公司、宝钛集团有限公司、北京有色金属研究院等单位征求意见，并根据意见情况对标准进行认真修改，形成《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》的讨论稿。

本次征求意见，共接收意见和建议28条，详见意见汇总表。根据意见，进行了标准修订。主要修订内容如下：

- 增加试样的图形示例，更加具体的说明试样；

- 规定锆管对比试样人工缺陷尺寸测量方法的选用依据；

- 对标准3.2中显微测量方法的描述进行了规定；

- 对标准4条款显微测量设备的测量分辨力给出了至少比测量结果高出3倍的要求；

- 新增了5.1.6 条，关于被测件安装调整要求；

- 在5.2条中，对人工缺陷的测量频次进行了详细说明；

- 在6.3中，对显微测量放大倍数的选择进行了详细说明；

2. 标准编制原则和确认标准主要内容的论据

2.1标准编制原则

本标准在编制时，对国内、外锆及锆合金管材的无损检测所用的人工伤测量方法进行了调研，国内外普遍采用的是复型法和显微测量的方式，但目前，只有复型法的相关标准，没有显微测量的标准方法。因此，结合目前检测较常用，也比较成熟的显微测量方法在锆合金管材人工缺陷尺寸测量方面的应用，进行了统计和分析，并结合现场的测量经验，确定出以下原则：

a）本标准所涉及的内容应涵盖国内人工伤测量的实际情况，技术水平不低于当前的国际水平；

b）标准应严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定格式进行编写。

2.2确定标准主要内容的论据

本标准主要规定了锆管超声探伤、涡流探伤用对比试样上的人工缺陷尺寸的测量方法，重点规定了采用显微测量方法对小径薄壁对比试样管上的人工缺陷尺寸的测量。对较大尺寸的锆管试样上的槽型人工缺陷，也可按YB/T145-2013规定的复型测量法进行。

相对YB/T145-2013规定的钢管探伤对比试样人工缺陷尺寸测量方法，新订标准具有以下不同：

1）适用的材料不同：新订标准针对的产品为锆管，而YB/T145-2013针对的是钢管。

2）可检人工缺陷的尺寸范围增大：锆管材槽型人工缺陷深度多为0.025-0.070mm，允许公差为±0.005 mm，甚至只能是负公差；而YB/T145-2013所应用的GB/T 5777规定的钢管人工缺陷深度则是0.07 mm以上，最深可达0.4 mm，允许公差为±10%~15%；锆管材人工缺陷的长度最小不足1 mm，而钢管的人工缺陷长度最小为5 mm。

锆管材孔型人工缺陷最小尺寸为0. 25 mm，而YB/T145-2013所应用的GB/T 7735规定的钢管最小孔型人工缺陷尺寸则为0.5 mm。

3）测量方法不同：新订标准采用显微测量法，对管材表面槽型人工缺陷和通孔直接测量，而YB/T145-2013对管材表面槽型人工缺陷的尺寸测量均采用复型法测量，对通孔人工缺陷采用塞规或针规进行测量，也可用显微镜进行测量。

4）测量精度不同：新订标准要求显微测量的精度达到微米级，而YB/T145-2013要求显微镜的测量精度达到0.01 mm。

3 标准水平分析

经查，目前人工缺陷尺寸测量，国内、外尚无显微测量标准，但对人工缺陷尺寸测量的方法，均采用显微测量或复型后再用显微测量。国内对较大规格的人工缺陷尺寸按照YB/T145-2013规定的复型测量法进行测量，对小规格的人工缺陷尺寸采用显微测量法，该方法已有近20年的应用经验，因此采用显微测量法对锆管探伤对比试样上的人工缺陷尺寸进行精确测量，是可行的，此标准的制订，在国内外首次完善人工伤的检测方法，属于前列。

4 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

5 专利及涉及知识产权

本标准起草过程中，没有检索到专利和知识产权问题。

6 分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定的编制原则进行了编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

7 标准用为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准全面覆盖了锆及锆合金管材探伤用人工缺陷尺寸测量的一般性通用要求，可满足对核用锆及锆合金管材人工缺陷检测要求，但在执行时，可根据设计或用户要求，对一些指标等方面需做出进一步的特殊要求。因此，建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

8 贯彻标准的要求和措施建议

本标准是锆及锆合金管材探伤用人工缺陷尺寸测量的一般性基础要求，建议相关单位组织专项标准宣贯会，对本标准进行系统全面的学习与贯彻实施；

本标准具体应用时，建议供需在本标准的基础上，可对一些特殊要求在订货合同中做出详细的约定。

9 废止现行有关标准的建议

无

10 其它应予以说明的事项

无

11 预期效果

本标准适用于锆及锆合金管材探伤用人工缺陷检尺寸测量，是在充分调研我国实际生产使用情况及国外生产应用情况的基础上编制而成。本标准的颁布实施，将为锆材的设计、生产、使用提供最基本的技术依据，也是是行业进一步规范锆材的无损检测工作、减少质量争议的重要依据。

《锆管探伤对比试样人工缺陷尺寸检测方法》

国家标准编制小组

二〇一八年五月十二日