ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 15076.2—××××

代替GB/T 15076.2-1994

钽铌化学分析方法                   第2部分:钽中铌含量的测定                           电感耦合等离子体原子发射光谱法

和色层分离重量法

Methods for chemical analysis of tantalum and niobium—                Part 2:Determination of niobium content in tantalum—               Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and stratography gravimetry

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

GB/T 15076《钽铌化学分析方法》分为16个部分：

——第1部分：铌中钽含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第2部分：钽中铌含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

——第3部分：铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁含量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第5部分：钼含量和钨含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第6部分：硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第7部分：铌中磷含量的测定  4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第8部分：碳含量和硫含量的测定  高频燃烧红外吸收法

——第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第10部分：铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰含量的测定 直流电弧原子发射光谱法

——第11部分：铌中砷、锑、铅、锡和铋含量的测定  直流电弧原子发射光谱法

——第12部分：钽中磷含量的测定  乙酸乙酯萃取分离磷钼蓝分光光度法

——第13部分：氮含量的测定  惰气熔融热导法

——第14部分：氧含量的测定  惰气熔融红外吸收法

——第15部分：氢含量的测定  惰气熔融热导法

——第16部分：钠含量和钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为GB/T 15076的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 15076.2-1994《钽铌化学分析方法  钽中铌含量的测定》。

本部分与GB/T 15076.2-1994相比，主要技术内容变化如下：

——改变了测定方法，由方法一 萃取、色层分离-DSPCF分光光度法改为方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——扩大了测定范围，方法一的测定范围由0.0010％～1.50％修改为0.0010％～2.00％；方法二的测定范围由＞1.50％～6.00％修改为＞2.00％～20.00％；

——补充了精密度与试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西部金属材料股份有限公司、九江有色金属冶炼股份有限公司、广东省工业分析检测中心。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 15076.2-1994。

钽铌化学分析方法                                         第2部分:钽中铌含量的测定                                             电感耦合等离子体原子发射光谱法和色层分离重量法

- 范围

本部分规定了钽中铌含量的测定方法。

本部分适用于钽及氢氧化钽、氧化钽、碳化钽和氟钽酸钾中铌含量的测定。方法一 电感耦合等离子体原子发射法测定范围：0.0010%～2.00%；方法二 色层分离重量法测定范围：＞2.00%～20.00%。

- 试样

2.1 碳化钽粒度小于150μm。

2.2 钽粉应预先在80℃～150℃真空烘干4h，冷却至室温，并用复合铝箔袋真空包装；氢氧化钽和氧化钽以及氟钽酸钾应预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

2.3 钽锭从铸锭顶部10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样，其中碎屑颗粒大小要均匀，并且颗粒要尽量小。

- 方法一 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 3.1方法提要

试料用硝酸和氢氟酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体原子发射光谱测定。

- 3.2试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的高纯试剂，所用水均为二级水。

- 3.2.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

- 3.2.2 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

- 3.2.3 金属钽：wTa≥99.99%，wNb≤0.0001%。

- 3.2.4 铌标准贮存溶液：称取1.4305g预先于800℃马弗炉中灼烧1h并置于干燥器中冷却至室温的五氧化二铌(wNb2O5≥99.99%)于250mL聚四氟乙烯烧杯中，加入20mL氢氟酸(3.2.2)，低温加热溶解至清亮。浓缩体积至10mL，用水稀释到100mL，移入l000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铌。贮存于聚乙烯容量瓶中。

- 3.2.5 铌标准溶液：移取10.00 mL铌标准贮存溶液(3.2.4)于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含l00μg铌。贮存于聚乙烯容量瓶中。

- 3.2.6 氩气：体积分数不小于99.99%。

- 3.3 仪器

3.3.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，配耐氢氟酸进样系统，分辨率<0.006nm（200nm处）。

3.3.2 推荐铌元素分析线的波长为295.088nm。

- 3.4 分析步骤

- 3.4.1 试料

按表1称取试样（2），精确至0.0001g。

- 表1

| 铌的质量分数/% | 试料/g | 分取试液体积/mL | 补加硝酸（3.2.1）/mL | 补加氢氟酸（3.2.2）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0010～0.10 | 1.00 | 全量 | - | - |
| ≥0.10～2.00 | 0.50 | 20.00 | 2 | 2 |

- 3.4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 3.4.3 空白试验

称取与试料对等的金属钽（3.2.3），随同试料做空白试验。

- 3.4.4 分析试液的制备

- 3.4.4.1 将试料（3.4.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润。

- 3.4.4.2 缓慢加入4mL氢氟酸（3.2.2），缓慢滴加4mL硝酸（3.2.1），待剧烈反应停止后，低温加热至试料溶解完全，取下冷却至室温；当氧化物用此法不易溶解至澄清时，可采用热压消解装置溶解样品。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.4.4.3 按表1分取部分溶液于100mL聚乙烯容量瓶中，并补加硝酸（3.2.1）和氢氟酸（3.2.2），用水稀释至刻度，混匀。

3.4.4.4 将氟钽酸钾试料（3.4.1）置于30mL聚四氟坩埚中，以2mL水湿润，加入4mL氢氟酸（3.2.2），4mL硝酸（3.2.1），于低温平板电炉（120℃）上加热溶解，直至样品溶解完全，移入100mL聚乙烯塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

3.4.4.5 钽碳化物试料（3.4.1）置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，缓慢加入4mL氢氟酸（3.2.2），缓慢滴加4mL硝酸（3.2.1），待剧烈反应停止后，于电炉上水浴加热至溶解完全，取下冷却，用水稀释至刻度，摇匀，过滤。

- 3.4.5 工作曲线的绘制

- 3.4.5.1  0.0010%≤wNb＜0.10%

按表1称取6份与试料对等的金属钽（3.2.3），分别置于6个100mL聚四氟乙烯烧杯中，分别加入0mL，0.10 mL，0.50 mL，2.50 mL，5.00 mL，10.00mL铌标准溶液（3.2.5），以下步骤按3.4.4.2条操作。

- 3.4.5.2 0.10%≤wNb≤2.00%

按表1称取6份与试料对等的金属钽（3.2.3），分别置于6个100mL聚四氟乙烯烧杯中，分别加入0mL，0.10mL，0.50mL，1.00mL，1.50 mL，2.00 mL铌标准贮存溶液（3.2.4），以下步骤按3.4.4.2条操作。

3.4.6 测定

仪器优化后，按推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列中被测元素的发射光强度。以质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。当工作曲线的线性关系达到0.999以上时，测量试料空白（3.4.3）溶液与试料溶液（3.4.4.3）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

3.5 分析结果的计算

铌含量以铌的质量分数wNb计，按式（1）计算:

wNb=(ρ1−ρ0)×V2×V0×10−6m×V1×100………………………………（1）

式中：

ρ1——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

V2——测定试液体积，单位为毫升（mL）。

m——试料的质量，单位为克（g）。

当wNb＜1.00%时，保留两位有效数字；当wNb≥1.00%时，保留至小数点后两位。

- 3.6 精密度

- 3.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 铌的质量分数/% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.0014 | 0.0020 | 0.006 | 0.023 | 0.048 |

- 3.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| 铌的质量分数/% | 0.0018 | 0.020 | 0.033 | 0.17 | 0.88 | 1.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0005 | 0.0022 | 0.0026 | 0.012 | 0.059 | 0.122 |

- 方法二 色层分离重量法

- 4.1 方法提要

试料用氢氟酸和硝酸溶解。采用纸色层分离法使铌与钽及其他杂质分离，灼烧后称量铌量。

4.2 试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

4.2.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.2.2 丁酮。

4.2.3 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

4.2.4 4-甲基-戊酮－[2]（MIBK）。

4.2.5 氨水（ρ0.90g/mL）

4.2.6 展开剂：4-甲基-戊酮－[2]+丁酮+氢氟酸+硝酸（44+44+6+6）。

4.2.7 鞣酸溶液（50g/L）。

4.2.8 色层纸：中速层析滤纸，220mm×280mm，其长度的2/3浸以硝酸铵溶液（100g/L），烘干备用。

4.3 仪器和装置

4.3.1 湿度控制箱：用聚乙烯板焊接而成，高35cm，直径40cm的带盖圆形可密闭容器。

4.3.2 色层筒：取两个1000mL的广口塑料瓶，切掉瓶口小直径部分，分别作为盖和底。

4.3.3 中和器：大号干燥器，筛板下盛有氨水（4.2.5）。

4.3.4 喷雾器：内装鞣酸溶液（4.2.7）。

- 4.4 分析步骤

- 4.4.1试料

按表4称取试样（2），精确至0.0001g。

表4

| 铌的质量分数/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| >2.00～6.00 | 0.10 |
| ≥6.00～20.00 | 0.05 |

- 4.4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 4.4.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 4.4.4 测定

- 4.4.4.1 将试料（4.4.1）置于30mL铂坩埚中，加入1毫升纯水，1～3mL氢氟酸（4.2.3），缓慢滴加约0.3毫升硝酸（4.2.1），低温加热，使试料完全溶解，蒸发试液至0.5～0.8mL。

- 4.4.4.2 用塑料吸管吸取试液（4.4.4.1），涂在色层纸（4.2.6）未浸硝酸铵的部分，涂带距色层纸底边3cm，涂带宽2.5～3cm。低温烘干，用氢氟酸（4.2.3）洗坩埚两次，每次0.5mL，用丁酮（4.2.2）洗坩埚三次，每次0.5mL，洗液依次涂于原涂带上，边涂边烘干涂带，将色层纸卷成圆筒。

4.4.4.3 将色层纸以涂带为下方，垂直放入湿度控制箱（4.3.1），箱内放入一盛有400mL沸水的500mL烧杯，润湿纸筒15～20min。（在气候潮湿的地区，此条可省略）。

4.4.4.4 取出纸筒，立即放入盛有液层高度为1cm展开剂（4.2.4）的色层筒（4.3.2）内。密封后在室温高于15℃展开约2.5h。待展开剂前沿上升到距纸顶端约2cm时，取出，烘干。放入中和器（4.3.3），中和至纸上不冒白烟。

4.4.4.5 用喷雾器（4.3.4）喷洒鞣酸溶液（4.2.7），使铌带显色，烘干。剪下橙黄色铌带置于30毫升已恒重的瓷坩埚中，在高温电炉上灰化后，置于850℃马弗炉中,开门灼烧至白，关门灼烧15min，取出，置于干燥器中冷却。在分析天平上称量，并反复灼烧至恒重。

4.4.4.6 在相同位置上按铌带宽度剪下随同试料的空白色层纸，以下按4.4.4.5条操作。

4.5 分析结果的计算

铌含量以铌的质量分数wNb计，按式（2）计算:

wNb(%)=(m1−m2)−(m3−m4)m0×0.699×100………………………………（2）

式中：

m1——坩埚与灼烧物的总质量，单位为克（g）。

m2——盛灼烧物坩埚的质量，单位为克（g）。

m3——坩埚与空白的总质量，单位为克（g）。

m4——盛空白坩埚的质量，单位为克（g）。

m0——试料的质量，单位为克（g）。

0.699——五氧化二铌换算成铌的系数。

所得结果保留至小数点后两位。

- 4.6 精密度

- 4.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5

| 铌的质量分数/% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.40 |

- 4.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得：

表6

| 铌的质量分数/% | 2.97 | 5.91 | 9.97 | 13.76 | 18.91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.41 | 0.50 |

- 试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。