中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ×××.2—201×

二次电池废料化学分析方法

第1部分：镍量的测定

丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Waste secondary battery—

Part 1：Determination of nickel content—

Dimethylglyoxime gravimetric methodand flame atomic absorption spectrometry

（预审稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- ICS

- H

- 前    言

YS/T XXXXX《二次电池废料化学分析方法》共包括4个部分：

——第1部分：镍量的测定 丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法

——第2部分：钴量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法

——第3部分：锰量的测定 电位滴定法和火焰原子吸收光谱法

——第4部分：锂量的测定 火焰原子吸收光谱法

本部分为YS/T XXXX的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

二次电池废料化学分析方法

第1部分：镍量的测定

丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法

- 1  范围

本部分规定了丁二酮肟重量法和火焰原子吸收光谱法测定二次电池废料中镍含量的方法。

本部分适用于二次电池废料中镍含量的测定。丁二酮肟重量法测定范围：5.0%~70.0%；火焰原子吸收光谱法测定范围：1.0%~5.0%。

2  方法一：丁二酮肟重量法

2.1  方法原理

试料以盐酸、硝酸溶解，用酒石酸掩蔽铝、铁、锰，硫代硫酸钠掩蔽铜，次氯酸钠氧化钴，在氨性介质中以丁二酮肟沉淀镍，沉淀经抽滤洗涤后于145℃~150℃烘箱中干燥至恒重，计算试料中的镍含量。

- 2.2  试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为分析纯试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级水的规格。

- 2.2.1  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

- 2.2.2  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

- 2.2.3  氨水（ρ0.90 g/mL）。

- 2.2.4  次氯酸钠溶液（5%有效氯），贮存于冰柜中。

- 2.2.5  盐酸（1+1）。

- 2.2.6  硝酸（1+1）。

- 2.2.7  氨水（1+1）。

- 2.2.8 酒石酸溶液（150 g/L）：称取150 g 酒石酸，溶于水中并稀释至1 000 mL ，贮存于1 000 mL 试剂瓶中。

- 2.2.9  乙酸铵溶液（500 g/L）：称取250 g乙酸铵，溶于水并稀释至500 mL ，贮存于500 mL试剂瓶中。

- 2.2.10  硫代硫酸钠溶液（200 g/L）: 称取100 g硫代硫酸钠，溶于水并稀释至500 mL ，过滤后贮存于500 mL棕色试剂瓶中。

- 2.2.11  丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）：称取10 g丁二酮肟，溶于无水乙醇中，用无水乙醇稀释至1 000 mL，贮存于1 000 mL 棕色试剂瓶中。

- 2.3  仪器

- 2.3.1  G4砂芯漏斗（100 mL）。

- 2.3.2  G4砂芯坩埚（30 mL）。

2.4  试样

- 试样粒度不大于0.150 mm。

- 2.5  分析步骤

- 2.5.1  坩埚准备

- 将50 mL盐酸（2.2.5）放入G4砂芯坩埚（2.3.2）中抽滤，用水洗净坩埚中的酸性物质，置于145 ℃~150 ℃烘箱中烘干，于干燥器中冷却至室温，称重，反复烘干至恒重。

注：适用于处理新坩埚或分析结束后清洗旧坩埚。

- 2.5.2  试料

- 称取0.40 g试料，精确至 0.000 1 g 。

- 2.5.3  空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 2.5.4  试液的制备

- 2.5.4.1  将试料（2.5.1）置于250 mL烧杯中，用少量水湿润试料，加入15 mL盐酸（2.2.5）和5 mL硝酸（2.2.6），盖上表面皿，低温加热约30 min，冷却至室温，若含不溶物，用定量滤纸过滤。

- 2.5.4.2  若试样镍含量低于20%，将滤液转移至500 mL烧杯中，待用。若试样镍含量不低于20%，将滤液转移至200 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。分取50.00 mL试液于500 mL烧杯中，待用。

- 2.5.5  测定

- 2.5.5.1  试样镍含量低于20%

- 2.5.5.1.1  于试液中加入 10 mL 酒石酸溶液（2.2.8）、25 mL乙酸铵溶液（2.2.9）和20 mL硫代硫酸钠溶液（2.2.10），用氨水（2.2.7）调节试液pH 约为10，边搅拌边加入30 mL次氯酸钠溶液（2.2.4），加热至60℃左右使过量的次氯酸钠分解，加水至约250 mL，边搅拌边缓慢加入丁二酮肟乙醇溶液（2.2.11），约每10 mg镍需要4 mL丁二酮肟乙醇溶液，过量30 mL，置于70 ℃水浴中，保温陈化30 min。

- 2.5.5.1.2  用G4砂芯漏斗（2.3.1）抽滤，水洗涤沉淀4~5次。沉淀用盐酸（2.2.5）溶解，溶液转移至原烧杯中。

- 2.5.5.1.3  于试液依次加入10 mL酒石酸溶液（2.2.8）、25 mL乙酸铵溶液（2.2.9），加水至约250 mL，用氨水（2.2.7）调节试液pH 6~7，边搅拌边缓慢加入丁二酮肟乙醇溶液（2.2.11），约每10 mg镍需要4 mL丁二酮肟乙醇溶液，过量10 mL，置于70 ℃水浴中，保温陈化30 min。

- 2.5.5.1.4  用已恒重的G4砂芯坩埚（2.5.1）抽滤，洗涤沉淀4~5次，置于145℃~150℃烘箱中干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温，称重，反复干燥至恒重。

- 2.5.5.2  试样镍含量不低于20%

- 2.5.5.2.1  于试液中加入 10 mL 酒石酸溶液（2.2.8）、25 mL乙酸铵溶液（2.2.9）和20 mL硫代硫酸钠溶液（2.2.10），加水至约250 mL，用氨水（2.2.7）调节试液pH 6~7，边搅拌边缓慢加入丁二酮肟乙醇溶液（2.2.10），约每10 mg镍需要4 mL丁二酮肟乙醇溶液，过量10 mL，置于70 ℃水浴中，保温陈化30 min。

- 2.5.5.2.2  用已恒重的G4砂芯坩埚（2.5.1）抽滤，洗涤沉淀4~5次，置于145℃~150℃烘箱中干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温，称重，反复干燥至恒重。

- 2.6  分析结果的计算

- 试样中镍的质量分数wNi，按式（1）计算：

w=V1(m3−m2)−(m0−m4)×0.2032m1V2100%.................................... (1)

式中：

m0——空白试验用G4砂芯坩埚和随同试样空白的总质量，单位为克（g）；

m1——称取试料的质量，单位为克（g）；

m2——G4砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

m3——G4砂芯坩埚和丁二酮肟镍沉淀的总质量，单位为克（g）；

m4——空白试验用G4砂芯坩埚的质量，单位为克（g）；

V1——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

0.2032——丁二酮肟镍与镍的换算因数；

所得结果保留至小数点后两位。

- 2.7  精密度

- 2.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1 重复性限

| wNi/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 2.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 再现性限

| wNi/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

3  方法二：火焰原子吸收光谱法

3.1  方法原理

试料以盐酸溶解，在盐酸介质中，以镍空心阴极灯作为光源，于原子吸收分光光度计波长232.0 nm处测定溶液中镍的吸光度，根据镍的工作曲线查得镍的质量浓度，计算试样中镍的含量。

- 3.2  试剂和材料

除非另有说明，本部分所用试剂均为分析纯试剂，所用水符合GB/T 6682规定的三级水的规格。

- 3.2.1  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

- 3.2.2  盐酸（1+1）。

- 3.2.3  镍标准贮存溶液：称取0.250 0 g金属镍（w≥99.98%）于250 mL烧杯中，加50 mL盐酸（3.2.2），低温加热溶解完全，冷却至室温，移入250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1000 g镍。

- 3.2.4  镍标准溶液（50 g/mL）：移取10.00 mL镍标准贮存溶液（3.2.3）于200 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2.2），用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含50 g镍。

- 3.3  仪器

- 原子吸收分光光度计，带镍空心阴极灯。

- 在仪器最佳条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

- ——特征浓度：在与测定溶液基体相一致的溶液中，镍的特征浓度应分别不大于0.045 g /mL。

- ——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

- ——工作线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.8。

3.4  制样

- 试样粒度不大于0.150 mm。

- 3.5  分析步骤

- 3.5.1  试料

- 称取0.50 g试料，精确至 0.000 1 g 。

- 3.5.2  测定次数

- 独立的进行两次测定，取其平均值。

- 3.5.3  空白试验

- 随同试料做空白试验。

- 3.5.4  试液的制备

- 将试料（3.5.1）置于250 mL烧杯中，用少量水湿润试料，加入20 mL盐酸（3.2.2），盖上表面皿，低温加热约30 min。冷却至室温，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。若试液中含不溶物，采用干过滤，除去初滤液。

- 按表3移取10.00 mL上述溶液于100 mL或250 mL容量瓶中，并根据表3补加盐酸（3.2.2），以水稀释至刻度，摇匀。

表3 分取体积表

| 镍质量分数/% | 分取体积/mL | 定容体积/mL | 补加盐酸体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0~2.5 | 10.00 | 100 mL | 9.6 |
| 2.5~5.0 | 10.00 | 250 mL | 24.6 |

- 3.5.5  测定

- 将试液（3.5.4）于原子吸收光谱仪波长232.0 nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测量试液及随同试料空白溶液中镍的吸光度。从工作曲线上查得相应的镍的质量浓度。

- 3.5.6  工作曲线的绘制

- 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL镍标准溶液（3.2.4）置于一组100 mL的容量瓶中，各加入10 mL盐酸（3.2.2），以水稀释至刻度，摇匀。于原子吸收光谱仪波长232.0 nm处，用空气-乙炔火焰，以水调零，测量系列镍标准溶液的吸光度。以镍质量浓度为横坐标，对应的吸光度（减去“零”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制镍的工作曲线。

- 3.6  分析结果的计算

试样中镍的质量分数w Ni，按式（2）计算：

wNi=(ρ−ρ0)V4V510−6m5V3×100%……………………………（2）

式中：

ρ ——自工作曲线上查得试液中镍的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0 ——自工作曲线上查得空白试液中镍的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m5 ——试料的质量，单位为克（g）；

V3——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——分取试液所定容的体积，单位为毫升（mL）；

V5——试液定容的总体积，单位为毫升（mL）；

所得结果保留至小数点后两位。

- 3.7  精密度

- 3.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 重复性限

| wNi/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 3.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| wNi/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 4  试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。