ICS 77.150.99

H 13

YS

- YS/T XXXX.1-201X

粗制铜钴原料化学分析方法

第1部分：钴含量的测定

电位滴定法

Methods for chemical analysis of blister cobalt and copper raw materials—

Part 1：Determination of cobalt content—

Potentiometric  titration  method

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

前    言

YS/T XXXX-201X《粗制铜钴原料化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第2部分：铜含量的测定  碘量法；

——第3部分：硫含量的测定  高频燃烧-红外光谱法。

本部分为第1部分。

本部分的附录A为规范性附录。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分参加起草单位：北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东省工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、格林美股份有限公司、韶关市质量计量监督检测所、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东佳纳能源科技有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、瑞士万通中国有限公司。

本部分主要起草人：谢柏华、范娟惠、周  良、范丽新、祁玉静、张晓、陈雄飞、张永进、喻生洁、马玉萍、xxx、xxx、袁齐、黄康利、左鸿毅、顾丽、骆月英、宋海潮、黄丽珍、韦筱珺、xxx、xxx、徐建青、廖  栋、xxx。

- 粗制铜钴原料化学分析方法

- 第1部分：钴含量的测定

- 电位滴定法

警示——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验。本部分并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本部分规定了粗制铜钴原料中钴含量的测定方法。

本部分适用于粗制铜钴原料中钴含量的测定。测定范围：5.00 %~60.00 %。

2原理

试样用盐酸、硝酸、氢氟酸溶解，在柠檬酸盐存在的氨性溶液中，用铁氰化钾标准溶液将钴（Ⅱ）氧化为钴（Ⅲ），过量的铁氰化钾标准溶液用钴标准滴定溶液进行电位滴定，电位突跃即为终点。试样中有锰（Ⅱ）共存时，也被铁氰化钾标准溶液定量的氧化为Mn（Ⅲ），测得结果为钴锰合量，减去校正后的锰含量，即为钴含量。

3试剂

除非另有说明，在分析中仅适用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1盐酸（ρ1.18 g/mL）。

3.2硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.3氢氟酸（ρ1.15 g/mL）。

3.4 氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液：350 mL氨水、62.5 g氯化铵、50 g柠檬酸铵溶于水并稀释至1000 mL。

3.5钴标准滴定溶液[ρ（Co）=3.000 mg/mL]：准确称取3.0000 g金属钴（wCo≥99.95 %）于400 mL烧杯中，缓缓加入40 mL硝酸（1+1），边加边摇动，待剧烈反应停止后，低温加热至完全溶解，取下冷却，用水冲洗表面皿及烧杯壁，加热煮沸，冷却后移入1000 mL容量瓶中，以水定容。

3.6铁氰化钾标准溶液{ρ[K3Fe(CN)6]=17 g/L}：

3.7.1配制：称取17 g铁氰化钾，加水溶解，过滤后移入1000 mL棕色容量瓶中，以水定容。

3.7.2标定：准确移取与试料测定相同体积的鉄氰化钾标准溶液（3.7.1）于250 mL烧杯中，加入80 mL氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液（3.4），混匀。在自动电位滴定仪上，插入电极，不断搅拌下用钴标准滴定溶液（3.8）滴定至电位突跃即为终点。

- 按式（1）计算铁氰化钾标准溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数：

K=V1V2                   ………………………………（1）

式中：

K ——滴定系数，单位体积的铁氰化钾标准溶液消耗钴标准滴定溶液的体积；

V1——滴定所消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——加入铁氰化钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

所得结果表示至小数点后四位有效数字。

4仪器设备

4.1电位滴定仪，附搅拌装置。

4.2 与仪器匹配的用于氧化还原滴定的电极。

5样品

5.1 样品粒度不大于0.154 mm。

5.2分析样品开封后立即称取。

6试验步骤

6.1 试料

称取1.00 g样品，精确至0.0001 g。

6.2平行试验

独立地进行两次试验，取其平均值。

6.3试验

6.3.1将试料（6.1）置于250 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少量水润湿。加入20 mL盐酸（3.1），盖上表面皿，于电炉上低温加热约30 min，冷却。加入10 mL硝酸（3.2）、3 mL氢氟酸（3.3），继续加热蒸发至小体积，冷却。用水冲洗烧杯壁及表面皿，加热使盐类溶解，冷却。将试液移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。干过滤，弃去初滤液。

6.3.2视试料钴含量的不同，准确移取相应量的铁氰化钾标准溶液（以铁氰化钾标准溶液过量2 mL~3 mL为宜）（3.6）于250 mL烧杯中，加入80 mL氨水-氯化铵-柠檬酸铵混合溶液（3.4），混匀，再加入按表1规定分取的试液（6.3.1），在自动电位滴定仪上，插入电极（4.2），不断搅拌下用钴标准滴定溶液（3.5）滴定至电位突跃即为终点。

表1 试液分取体积

| （钴+锰）的质量分数/% | 定容体积/mL | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| ≤15 | 100 | 25.00 |
| ＞15 | 200 | 20.00 |

7 试验数据处理

钴含量以钴（Co）的质量分数wCo计，按公式（2）计算：

wCo=(KV2−V1)ρCoV0×10−3mV3×100%−wMn×1.07                …………（2）

式中：

K —— 铁氰化钾标准溶液对钴标准滴定溶液的滴定系数；

m —— 样品的质量，单位为克（g ）；

V0 —— 试液的总体积，单位为毫升（ mL）；

V1 —— 返滴定消耗钴标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 加入铁氰化钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3—— 分取试液的体积， 单位为毫升（mL）；

ρCo—— 钴标准滴定溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

wMn—— 样品中锰的含量，由附录A规定的方法测得；

1.07—— 钴与锰的摩尔质量之比。

注：wMn＜0.05 %时，wMn可忽略不计。

计算结果表示到小数点后两位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 重复性限

| wCo/% | 4.92 | 18.33 | 35.96 | 56.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.31 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3 再现性限

| wCo/% | 4.92 | 18.33 | 35.96 | 56.35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.53 |

9  试验报告

——样品；

——使用的标准YS/TXXXX--201X；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——结果：

——试验中观察到的异常现象；

——试验日期。

__________________________

附录A

（规范性附录）

电感耦合等离子体原子发射光谱法测定锰含量

A.1  范围

本附录规定了粗制铜钴原料中锰含量的测定方法。

本附录适用于粗制铜钴原料中锰含量的测定。测定范围：0.05 %~3.00 %。

A.2  原理

试料用氟化氢铵、盐酸、硝酸、高氯酸分解，在稀盐酸介质中，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定锰的发射强度，按工作曲线法计算锰的质量分数。

A.3  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。A.3.1 氟化氢铵。

A.3.2 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

A.3.3 硝酸（ρ1.42 g/mL）

A.3.4 高氯酸（ρ1.84 g/mL）。

A.3.5 锰标准贮存溶液：称取1.0000 g金属锰[w（Mn）≥99.95 %]于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），盖上表面皿，低温加热溶解后蒸至近干，冷却，加入10 mL盐酸（3.1），用少量水冲洗烧杯壁及表面皿，加热煮沸溶解盐类，冷却后移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

A.4  仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是 “零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5 %。

——锰元素推荐的分析谱线257.6 nm。

A.5  样品

A.5.1 样品粒度不大于0.154 mm。

A.5.2 分析样品开封后立即称取。

A.6  试验步骤

A.6.1  试料

称取0.20 g样品，精确至0.0001 g。

A.6.2  平行试验

独立地进行两次试验，取其平均值。

A.6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

A.6.4  试验

A.6.4.1将试料（A.6.1）置于250 mL高型烧杯中，加入0.1 g氟化氢铵（A.3.1），10 mL盐酸（A.3.2），加热至样品基本溶解，再加入3 mL硝酸（A.3.3）、2 mL高氯酸（A.3.4），继续加热至样品溶解完全，并蒸至冒白烟，冷却后，用水冲洗烧杯壁及表面皿，加热使盐类溶解，取下冷却，将试液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

A.6.4.2在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量试液（A.6.4.1）及随同试料空白溶液中锰的发射强度，从工作曲线上计算经空白校正的锰的质量浓度。

A.6.5 工作曲线的绘制

于一组100 mL容量瓶中，分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL锰标准贮存溶液（A.3.5），用水稀释至刻度，混匀。在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于选定的分析谱线处，测量标准系列溶液的锰的发射强度。以锰的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

A.7  试验数据的处理

锰含量以锰（Mn）的质量分数wMn计，按公式（3）计算：

wMn=(ρ−ρ0)V×10−6m×100%          ……………………………（3）

式中：

ρ——试液中锰的质量浓度的数值，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——空白溶液中锰的质量浓度的数值，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。