ICS 77.150.99

H 13

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX-201X

粗制铜钴原料化学分析方法

第2部分： 铜含量的测定

碘量法

Methods for chemical analysis of blister cobalt and copper raw materials—

Part 2：Determination of copper cntent—

Iodine titration method

201×-××-××发布

201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXX《粗制铜钴原料化学分析方法》分为3个部分：

——第1部分：钴含量的测定 电位滴定法；

——第2部分：铜含量的测定  碘量法；

——第3部分：硫含量的测定  高频燃烧—红外光谱法；

本部分为第2部分。

本部分是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分负责起草单位： 浙江富冶集团有限公司

本部分参加起草单位：华南理工大学、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、韶关市质量计量监督检测所、浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、云南铜业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、衢州华友钴新材料有限公司。

本部分主要起草人：许敏、廖家章、范丽欣.....

粗制铜钴原料化学分析方法

第2部分：铜含量的测定

碘量法

- 警示——使用本标准的人员应该有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 警示——使用硝酸、高氯酸、硫酸及混酸等强酸、强腐蚀试剂时要求建议戴防酸手套，并在有隔离的通风设施下操作。

- 范围

本部分规定了粗制铜钴原料中铜含量的测定方法。

本部分适用于粗制铜钴原料中铜含量的测定，测定范围：4.00 %～30.00 %。

- 方法提要

试料经盐酸、硝硫混酸分解，在稀硫酸溶液中加入硫代硫酸钠溶液使铜离子以硫化铜沉淀状态从溶液中分离。沉淀用混合酸溶解，用氨水和冰乙酸调节溶液的pH 值为3.0～4.0，用氟化氢铵掩蔽铁，加入碘化钾与二价铜作用，析出的碘以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。分离铜后的滤液采用火焰原子吸收光谱法测定铜含量。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  纯铜（wCu≥99.999%）：将纯铜放入微沸的乙酸（3.12）中，微沸3 min，取出后用水冲洗两次以上，再用无水乙醇冲洗两次以上，在50℃±5℃烘箱中烘4 min，冷却，置于磨口瓶中备用。

3.2  氟化氢铵。

3.3  尿素。

3.4  溴。

3.5  氨水。

3.6  盐酸(ρ1.179 g/mL)。

3.7  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.8  硫酸（ρ1.184 g/mL）。

3.9  高氯酸(ρ1.763 g/mL)。

3.10  冰乙酸（ρ1.05 g/mL）。

3.11  硫酸（1+1）。

3.12  乙酸（1+1）。

3.13  硝酸（1+1）。

3.14  硝硫混酸：在搅拌及冷却下，将150 mL硫酸（3.8）沿杯壁缓慢加入到350 mL硝酸（3.7）中，冷却后备用。

3.15  混合酸：在搅拌及冷却下，将30 mL硫酸（3.8）沿杯壁缓慢加入到含150 mL硝酸（3.7）和50 mL高氯酸（3.9）的混酸中，冷却后备用。

3.16  碘化钾溶液（500 g/L）

3.17  碘溶液（0.04 mol/L）。

3.18  氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

3.19  硫氰酸钾溶液（100g/L）：称取10 g硫氰酸钾于500 mL烧杯中，加水溶解并稀释至100 mL。加入4 mL碘化钾（3.16）溶解，加入2 mL淀粉溶液（3.24），边摇边滴加碘溶液（3.17）至刚好呈蓝色，再用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.22）滴定至蓝色刚好消失。

3.20  硫代硫酸钠溶液（200 g/L）

3.21  硫代硫酸钠标准滴定溶液[c（Na2S2O3·5H2O）≈ 0.04 moL/L]

3.21.1   配制：称取104 g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)，置于1000 mL烧杯中加水溶解，加2 g无水碳酸钠，移入10 L棕色试剂瓶中，用煮沸并冷却的蒸馏水稀释至约10 L，加入1 mL三氯甲烷，充分摇动，静置10天以上。使用时过滤，补加1 mL三氯甲烷，混匀，静置2 h。

3.21.2   标定：称取0.080 g（精确至0.0001g）处理过的纯铜（3.1），分别置于500 mL锥形烧杯中，加入10 mL硝酸（3.13），盖上表皿，于电热板低温处加热至完全溶解，取下，用水洗表皿及杯壁，加入4 mL硫酸（3.11），继续加热蒸干至浓白烟冒尽，取下稍冷，用60 mL水吹洗杯壁，加热煮沸，使盐类完全溶解，却下冷至室温，加入4 mL冰乙酸（3.10），加入3 mL氟化氢铵饱和溶液（3.18），摇匀。加入5 mL碘化钾溶液（3.16），摇动溶解，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.21）滴定至浅黄色，加入2 mL淀粉溶液（3.24），继续滴定至浅蓝色，加入5 mL硫氰酸钾溶液（3.19），激烈摇振至蓝色加深，再滴定至蓝色刚好消失为终点。随同标定做空白试验。

按式（1）计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m×1000（V 1-V 0)⋅M              ………………………………………（1）

式中：

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——标定时，滴定纯铜溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m—— 纯铜的质量，单位为克（g）；

M—— 铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），[M(Cu)=63.546]。

双人八平行，其极差值不大于5×10-5 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

3.22  铜标准贮存溶液：称取1.0000 g纯铜（3.1）至于500锥形烧杯中，缓慢加入40 mL硝酸（3.13），盖上表面皿，至于电热板低温处加热，使其完全溶解，取下，用水洗涤表面皿和杯壁，冷却至室温，将溶液移入500 mL容量瓶中，用水洗涤烧杯，洗液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含铜2.0 mg铜。

3.23  铜标准溶液：移取50.00 mL铜标准贮存溶液（3.22）于1000 mL容量瓶中，加入 10 mL硝酸（3.13），用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含0.1 mg铜。

3.24  淀粉溶液（5 g/L）：现配现用。

- 仪器设备

原子吸收光谱仪，附有铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度不大于0.012 μg/mL。

——精密度：最高浓度的标准溶液测量11次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0 %；用低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液的平均吸光度的0.5 % 。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成五段，最高段的吸光差值与最低端的吸光度差值之比不应小于 0.8。

- 试样

5.1  样品粒度不大于0154 mm。

5.2  分析样品开封后立即称取。

6  试验步骤

6.1  试料

称取0.30 g样品，精确至0.0001 g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  试料处理

将试料（6.1）置于500 mL锥形烧杯中，吹水润湿，加入10 mL盐酸（3.6），加盖置于电热板上低温加热5 min~6 min，取下冷却，加入20 mL硝硫混酸（3.16）和0.5 mL溴（3.4），盖上表面皿，加热至冒浓白烟3 min~5 min，取下冷却，用少量水吹洗杯壁和表面皿，继续加热至烟冒尽， 取下冷却。

注1：如硅含量较高，加盐酸时，再补加2~3滴氟化氢铵饱和溶液（3.18），加盖蒸至白烟冒尽（可重复2~3次直至除尽）。

6.4.2  铜分离

用80 mL水吹洗杯壁，加入10 mL硫酸（3.11）至于电热板上煮沸，在搅拌下，缓慢加入25 mL硫代硫酸钠溶液煮沸5 min，保温微沸至沉淀物凝聚。趁热过滤至250 mL容量瓶中，并用热水洗涤沉淀物3次~4次，冷却，定容，摇匀。用于火焰原子吸收光谱测定铜量。

6.4.3  铜沉淀物分解

将沉淀物和滤纸返回原烧杯中，用小片滤纸擦拭漏斗和原烧杯壁上沿着，擦拭后投入原烧杯，加入20 mL混合酸（3.15）加盖在电热板上分解滤纸和沉淀物（若有黑渣或硫未被分解，可少量多次补加混合酸，再加热至分解完全），蒸至浓白烟冒尽，取下冷却，用（40~60）mL水水洗烧杯和表面皿，加入0.5 g尿素（3.3）加热煮沸1 min破坏残留的亚硝酸根。取下冷却至室温。

6.4.4  滴定

滴加氨水（3.5）至深蓝色沉淀生成，滴加冰乙酸至沉淀消失，再过量4 mL，加入3 mL氟化氢铵饱和溶液（3.18）摇匀。加入5 mL碘化钾（3.18），摇动反应，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.21）滴定至浅黄色，加入2 mL淀粉溶液（3.24），继续滴定至浅蓝色，加入5 mL硫氰酸钾（3.19）激烈摇振至蓝色加深。再用硫代硫酸钠标准滴定溶液（3.21）滴定至蓝色刚好消失为终点。

6.4.5  滤液中铜量的测定

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长 324.7nm处，与测定系列标准溶液同时以水调零，测量溶液的吸光度，减去空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铜的质量浓度（ρ）。

6.4.6  工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL的铜标准溶液（3.23）分别至于200 mL容量瓶中，加入8 mL硫酸（3.11）用水稀释至刻度，摇匀使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长 324.7nm处，以水调零，测得溶液的吸光度，减去零点浓度溶液的吸光度，以铜的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

铜含量以铜的质量分数wCu计，按公式（2）计算：

......................（2）

式中：

c ——硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

ρ——从工作曲线上查出相应的滤液中铜的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）

V3—— 试料溶液滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 空白溶液滴定消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——铜的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），［M=63.546］；

m0—— 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后二位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得：

表1 重复性限

| w Cu / % | 3.94 | 6.48 | 9.83 | 18.27 | 30.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.22 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5 %，再现性（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2 再现性限

| w Cu / % | 3.94 | 6.48 | 9.83 | 18.27 | 30.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.13 | 0.43 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/TXXXX.1-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。

__________________________