海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

第21部分：多元素杂质量的测定 原子发射光谱法 编制说明

西北有色金属研究院 2018.7.10

国家标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：

多元素杂质量的测定 原子发射光谱法》编制说明

1工作简况

1.1任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化技术委员会“关于转发2017年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知”（有色标委[2017]1号）文件精神，并根据有色金属稀有分标委2017年天津会议任务落实情况。批准由西北有色金属研究院负责起草《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：多元素杂质量的测定 原子发射光谱法》国家标准，项目计划编号为20161657-T-610，项目要求2018年度完成。

1.2起草单位情况

西北有色金属金属研究院成立于1965年。是我国重要的稀有金属材料研究基地和行业技术开发中心、是国内**稀有金属科研生产基地项目和稀有金属材料加工国家工程研究中心、金属多孔材料国家重点实验室、超导材料制备国家工程实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心等的依托单位，地处西安、宝鸡两地六区。研究院现有资产总值64.6亿元，仪器设备3000多台套，占地3428亩，正式职工2874人，其中科技人员近千余人，有中国工程院院士1人，教授、高工200多人，博士、硕士300余名。形成了以钛产业为主业，覆盖超导材料、金属纤维及制品、稀贵金属材料等产业的多元化格局，其产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。

材料分析中心其前身可追溯至成立于1966年11月的西北有色金属研究院第三研究室（金属物理研究室）和第二研究室（化学分析研究室）。在四十多年的发展中，中心完成各类课题320余项，获奖成果24项，其中省部级科技进步二等奖4项、三等奖9项，市局级科技进步一等奖1项、二等奖1项。制/修订国家、行业标准50多项；主持了《钛及钛合金化学分析方法》、《锆及锆合金化学分析方法》等标准方法，研制了《钛合金化学成分标准物质》一套，并获得科技部三等奖；申报专利10余项，发表论文500余篇。中心资质齐全，通过了CMA、CAL、CNAS、DILAC认证，是全国(稀有金属)质量控制与评价实验室、中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料分析检测与评价中心的主体，同时也承担了钛及钛合金生产许可证、铜及铜合金管材生产许可证检验机构。中心主要业务：有色金属的矿冶产品和加工材、贵金属及其加工产品及钢铁类产品的化学成份分析及物理性能测试任务，授权承接国家和省级技术监督部门规定的定期检验、监督抽查、产品鉴定及企事业单位的委托检验和仲裁检验，同时提供技术咨询、实验室规划设计，分析方法研究，标准试样研制和人员培训等服务项目。中心现有资产4200万元，拥有光电能谱-俄歇能谱联用仪、原子力显微镜、扫描电镜、电感耦合等离子体光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪等检测设备60台套。

1.3主要工作过程和内容

1.3.1工作分工

1.3.1.1西北有色金属研究院负责该标准方法起草,完成试验报告并送验证单位验证,征求意见后最终形成讨论稿、预审稿以及送审稿。

1.3.1.2国标（北京）检验认证有限公司为第一验证单位，宁夏东方钽业股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司等2家单位为第二验证单位。

1.3.2工作进度及标准编制过程

根据任务落实会议精神，我院材料分析中心成立《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》起草课题小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

1）2017年7月于天津参加全国有色金属标准任务落实会，落实了《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》起草任务，批准由西北有色金属研究院主持修订GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：多元素杂质量的测定 原子发射光谱法》。

2）2017年8月组建《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》起草小组：撰写开题报告，落实课题组长及课题成员的任务，确定标准编审原则；

3）2018年1月完成相应的分析方法研究内容，形成相应的征求意见稿、研究报告、征求意见表等，并将连同验证样品一并寄往各验证单位；

4）2018年3月14日～3月16日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在昆明召开的标准讨论会；

5）2018年3月22日～3月24日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在成都召开的标准预审会。

6）2018年5月25日～5月27日，参加全国稀有金属标准化技术委员会在成都召开的标准审定会。

二 标准的编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1制修订编审原则

1）以满足我国海绵钛、钛及钛合金实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 1.4-2009《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

5）本标准的制定有利于促进国内外海绵钛、钛及钛合金市场公平贸易，并与国际海绵钛、钛及钛合金产品的检验分析接轨，具有可操作性。

2.2 确定标准主要内容的依据

GB/T4698.21-1996采用样品蒸发温度较高的直流电弧作为光源，摄谱仪测定，需要经过显影、定影、测量黑度等步骤，操作繁琐，流程长。DC Arc原子发射光谱仪采用中阶梯光栅和电荷耦合器件（CCD），组成了全谱直读光谱仪（波长范围 200～800 nm），能更大限度地获取光谱信息，便于进行光谱干扰和谱线强度空间分布同时测量。因此本标准在借鉴GB/T4698.21-1996关于样品制备、标样配置的基础上，通过选择合适的激发条件，确定分析线，在谱线波长校正后一次激发，建立了直流电弧（DC Arc）原子发射光谱同时测定钛及钛合金中锰锡铬镍铝钼钒铜锆钇10种微量杂质元素的分析方法。

和原标准的相比，主要变化如下：

1 增加了前言部分

符合GB/T 1.1-2009的要求。

2 对方法原理进行了重新描述

原标准：试料以氧化物形式与一定量的缓冲剂碳粉混合，采用直流电弧粉末法，进行光谱测定。

修改后的标准：试样用盐酸溶解，蒸发至干，灼烧成氧化物，研成粉末后与一定量的缓冲剂（氯化银+碳粉）混合，利用发射光谱仪电弧激发进行试样分析并根据工作曲线计算各杂质元素含量。

3 对方法使用的缓冲剂进行了修改

原标准：4.15 碳粉，光谱纯

修改后的标准：3.15缓冲剂：称取适量氯化银（3.14）和石墨粉（3.13）以85:15比例混合研磨均匀。

4 增加了4.4杯型石墨电极结构及尺寸图。

5 光谱试样的配置进行了修改

原标准：6.2光谱试料的配制 称取0.100g试料（6.1）与碳粉（4.15）以1:5的比例混合均匀，压满杯型碳电极（5.4）。每个试料装3个电极

修改后的标准：6.2光谱试料的配制  取适量研细后的氧化物试料（6.1）和缓冲剂（3.15）以3:1比例混合研磨均匀，准确称取0.080g装入石墨电极（4.4），用有机玻璃压模压紧。每个试料平行装3个电极。

6 修改了测量过程

原标准：将光谱试料（6.2）与标准（6.3.2）在同一感光板上摄谱，经暗室处理后，按表4测量其黑度值。

修改后的标准：6.3.3 测量  于直流电弧原子发射光谱仪，在选定波长处，测定工作曲线标准（6.3.1）和分析试料（6.2），检查元素谱线的背景并在适当的位置进行校正，由计算机自动给出杂质元素的质量分数。

7 删除了原标准第7部分 分析结果的表述

8增加了第7部分精密度要求内容

9 增加了第8部分试验报告内容

三 标准水平分析

本标准在技术内容、文本结构上与相应的国际标准等同，具有国内先进水平。

四 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。

五 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六 贯彻标准的要求和措施建议

建议颁布本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

七 废止现行有关标准的建议

新标准实施之日起，可代替GB/T 4698.21-1996。

八 其他应予说明的事项

无。

九 预期效果

本标准对原GB/T 4698.21-1996进行了修订。方法更简便、快速、环保，分析结果准确、可靠。通过本标准的实施，将进一步规范海绵钛、钛及钛合金中杂质量的分析检验工作，提高检测精度；指导相关行业海绵钛、钛及钛合金产品生产和检测，提高海绵钛、钛及钛合金的分析检测和应用水平；对海绵钛、钛及钛合金产业的未来发展及其产品质量控制、公平贸易方面具有重要的指导意义。

西北有色金属研究院材料分析中心

2018年7月10日