ICS XX.XXX

XXX

备案号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

平板型太阳能集热器板芯用铜管

Tube copper for absorber of flat plate solar collector

（本稿完成日期：2018-05-30

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前    言

本标准根据GB/T1.1－2009给出的规则而制定。

本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：铜陵市宏安太阳能科技有限公司，工业和信息化部原材料工业标准化研究院。

本标准主要起草人：丁海生、张朝红。

本标准为首次发布。

平板型太阳能集热器板芯用铜管

- 范围

本标准规定了平板型太阳能集热器板芯用铜管(以下简称“铜管”)的术语和定义、要求、标记、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量证明书等。

本标准适用于传热工质为液体的平板型太阳能集热器板芯用的铜管（集管、排管）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1800.3-1998 极限与配合 基础 第3部分：标准公差和基本偏差数值表

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 4271-2007 太阳能集热器热性能试验方法

GB/T 5231-2012 加工铜及铜合金牌号和化学成分

GB/T 6424-2007 平板型太阳能集热器

GB/T 12467.2-2009 金属材料熔焊质量要求 第2部分：完整质量要求

GB/T 12467.3-2009 金属材料熔焊质量要求 第3部分：一般质量要求

GB/T 12936-2007 太阳能热利用术语

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 16866-2006 铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差

GB/T 17791-1999 空调与制冷用无缝铜管

GB/T 18033-2007 无缝铜水管和铜气管

GB/T 26303.1 铜及铜合金加工材外形尺寸检验方法 第1部分：管材

GB/T 26974-2011 平板型太阳能集热器吸热体技术要求

YS/T 347-2004 铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

- 术语和定义

GB/T 26974-2011、GB/T 12936-2007确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

流道 fluid flow passage

平板型太阳能集热器吸热体（也称板芯）中，用作传热工质为液体的流体通道。

3.2

铜管 tube copper

平板型太阳能集热器吸热体中，用作流道的铜质管材的组合（含集管、排管）。

- 要求

4.1 一般要求

4.1.1 铜管应符合本标准的规定，并按图样和技术文件制造。

4.1.2 流道的外接管路连接应采用卡套、螺纹、插接等方式。

4.1.4 流道进出口的配套件应符合设计文件和现行标准的规定。

4.1.5 铜管的使用条件：传热工质和铜管管材应兼容；环境温度、环境湿度应符合产品规范的要求。

4.2 外观

4.2.1 铜管内外表面应光滑、清洁；不允许有裂纹、起皮、夹杂、分层等缺陷；不应存在影响吸热涂层基材与流道焊接质量的缺陷；不应存在影响使用的缺陷。

4.2.2 流道的进出口配套件应排列整齐、固定可靠、易于更换。

4.3 管材的化学成分

4.3.1 管材的牌号、状态、规格应符合GB/T 17791-1999中5.1.1表1的规定。

4.3.2 管材的化学成分应符合GB/T 5231-2012中T2、TU1、TU2、TP1、TP2相应牌号的规定。

4.4 管材的物理性能

4.4.1 管材的室温力学性能应符合GB/T 17791-1999中5.4表8的规定。

4.4.2 管材的工艺性能应符合GB/T 17791-1999中5.5表9的规定。

4.4.3 S形流道管材弯曲半径应符合GB/T 18033-2007中4.6.2表7的规定。

4.4.4 管材的平均晶粒度应符合GB/T 17791-1999中5.7表11的规定。

4.5 管材的外形尺寸允许偏差

4.5.1 管材的截面形状推荐使用圆形，矩（方）形管材由供需双方协商确定。

4.5.2 管材的外形尺寸允许偏差应符合GB/T 16866-2006中4.2.1、4.2.2的规定。

4.5.3 管材的形状位置公差应符合GB/T 16866-2006中4.2.4普通级、4.2.5普通级的规定。

4.6 结构

4.6.1 流道特征应符合GB/T 26974-2011中4.1.2的规定。

4.6.2 流道中排管应根据吸热体（板芯）的外形尺寸均布。排管分布密度、排管孔径规格、集管孔径规格应满足平板型太阳能集热器热传导及时、充分。S形流道相邻两排管截面中心距应不小于GB/T 18033-2007中4.6.2表7的规定值。排管截面中心距一致性偏差按GB/T 1800.3-1998 表1中的IT14级。

4.6.3 集管与排管的焊接应符合GB/T 12467.2-2009、GB/T 12467.3-2009的规定。焊缝应均匀、连续。焊后应时效处理或热处理、矫正变形。

4.6.4 铜管对角线长度公差按GB/T 1800.3-1998 表1中的IT14级；平面翘度公差按GB/T 1800.3-1998 表1中的IT16级。

4.6.5 铜管与吸热涂层基材的焊接推荐采用铜铝复合压力焊、超声波焊、激光点焊、钎焊等工艺。焊接强度应满足在流道与吸热涂层基材焊接处施以500N拉力时无脱落、无损坏的要求。

4.7 可靠性

4.7.1 铜管承受0.6MPa工作压力，流道内液体传热工质应无泄漏。

4.7.2 铜管空晒，流道应无变形、开裂、破损、及其它影响使用的缺陷。

4.7.3 铜管闷晒，流道内液体传热工质应无泄漏；流道应无变形、开裂、破损、及其它影响使用的缺陷。

4.7.4 铜管外热冲击应符合GB/T 6424-2007表4中6.1.7的规定。

4.7.5 铜管内热冲击应符合GB/T 6424-2007表4中6.1.8的规定。

4.7.6 铜管耐冻试验，流道应无泄漏、变形、扭曲、破损；流道与传热工质无冻结。

4.7.7 铜管耐盐雾试验，流道及焊缝应无裂纹、起泡、剥落、腐蚀。

- 标记

5.1 标记内容

铜管标记由三部分组成。

第一部分      第二部分       第三部分

排管孔径规格

集管孔径规格

铜管材料牌号

第一部分：铜管材料牌号按GB/T 5231-2012中T2、TU1、TU2、TP1、TP2牌号的规定。

第二部分：集管孔径规格按GB/T 16866-2006中4.1的规定。

第三部分：排管孔径规格按GB/T 16866-2006中4.1的规定。

铜管材料牌号与集管孔径规格之间用“-”连接，集管孔径规格与排管孔径规格之间用“×”连接。

5.2 标记示例

铜管材料牌号为TP2，集管孔径规格为φ20mm，排管孔径规格为φ8mm的平板型太阳能集热器板芯用铜管标记如下：

TP2-20×8

排管孔径规格

集管孔径规格

铜管材料牌号

- 检验方法

6.1 外观

用目测方法，对铜管的外观进行检查。

6.2 管材的化学成分

6.2.1 对照管材供方的合格证、质量保证书等质量证明文件，检查管材的牌号、状态；用精度等级符合要求的测量工具检查管材的规格。

6.2.2 管材的化学成分按GB/T 17791-1999中6.1的规定方法，检验管材的化学成分。

6.3 管材的物理性能

6.3.1 按GB/T 17791-1999中6.2的规定方法，进行管材的室温拉伸试验，检验管材的室温力学性能。

6.3.2 按GB/T 17791-1999中6.3的规定方法，检验管材的工艺性能。

6.3.3 对S形流道，按GB/T 18033-2007中4.6.2的规定方法，进行管材的弯曲试验，检验管材的弯曲半径。

6.3.4 按YS/T 347-2004中的规定方法，检验管材的平均晶粒度。

6.4 管材的外形尺寸允许偏差

6.4.1 按GB/T 26303.1中的规定方法，检验管材的外形尺寸允许偏差。

6.4.2 借助V形块、试验平面，用精度等级符合要求的测量工具检查管材的圆度、直度。

6.5 结构

6.5.1 用目测方法，对铜管的流道特征进行检查。

6.5.2 用精度等级符合要求的测量工具检查排管截面中心距一致性偏差；按GB/T 4271-2007中规定的试验方法验证铜管的热传导性能。

6.5.3 按GB/T 12467.2-2009中14、15、16规定的方法，检查集管与排管的焊接。

6.5.4 借助试验平面，用精度等级符合要求的测量工具检查铜管的对角线长度公差和平面翘度公差。

6.5.5 按GB/T 26974-2011中7.9规定的方法，检查铜管与吸热涂层基材的焊接。

6.6 可靠性试验

6.6.1 按GB/T 26974-2011中7.4规定的方法，进行铜管耐压试验。

6.6.2 按GB/T 6424-2007中7.7规定的方法，进行铜管空嗮试验。

6.6.3 按GB/T 6424-2007中7.6规定的方法，进行铜管闷嗮试验。

6.6.4 按GB/T 6424-2007中7.8规定的方法，进行铜管外热冲击试验。

6.6.5 按GB/T 6424-2007中7.9规定的方法，进行铜管内热冲击试验。

6.6.6 按GB/T 6424-2007中7.11规定的方法，进行铜管耐冻试验。

6.6.7 按GB/T 26974-2011中7.6规定的方法，进行铜管耐盐雾试验。

- 检验规则

7.1 检验分类

平板型太阳能集热器板芯用铜管检验分为出厂检验和型式试验。

7.2 出厂检验

7.2.1 出厂检验应逐台进行。管材应由供方技术监督部门检验并出具管材产品质量合格证、质量保证书等质量证明文件。

7.2.2 检验项目

出厂检验的检验项目应符合表1的规定。每生产班次的一批产品中抽取一台按本标准的4.7.1检验。

7.2.3 组批

管材应成批提交检验。每批应由同一牌号、状态、规格和制造方法组成，每批重量不大于2000kg。

表1 检验项目

| 序号 | 项目名称 | 出厂检验 | 型式试验 | 要求章条号 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | ● | ● | 4.2 | 6.1 |
| 2 | 管材的状态、牌号、规格 | ● | ● | 4.3.1 | 6.2.1 |
| 3 | 管材的化学成分 | — | ● | 4.3.2 | 6.2.2 |
| 4 | 管材的室温力学性能 | — | ● | 4.4.1 | 6.3.1 |
| 5 | 管材的工艺性能 | — | ● | 4.4.2 | 6.3.2 |
| 6 | S形流道管材弯曲半径 | ● | ● | 4.4.3 | 6.3.3 |
| 7 | 管材的平均晶粒度 | — | ● | 4.4.4 | 6.3.4 |
| 8 | 管材的外形尺寸允许偏差 | ● | ● | 4.5 | 6.4 |
| 9 | 流道特征 | ● | ● | 4.6.1 | 6.5.1 |
| 10 | 流道的布置及热传导性能 | — | ● | 4.6.2 | 6.5.2 |
| 11 | 集管与排管的焊接 | — | ● | 4.6.3 | 6.5.3 |
| 12 | 铜管的对角线公差和平面翘度公差 | ● | ● | 4.6.4 | 6.5.4 |
| 13 | 铜管与吸热涂层基材的焊接 | — | ● | 4.6.5 | 6.5.5 |
| 14 | 耐压 | ● | ● | 4.7.1 | 6.6.1 |
| 15 | 空嗮 | — | ● | 4.7.2 | 6.6.2 |
| 16 | 闷嗮 | — | ● | 4.7.3 | 6.6.3 |
| 17 | 外热冲击 | — | ● | 4.7.4 | 6.6.4 |
| 18 | 内热冲击 | — | ● | 4.7.5 | 6.6.5 |
| 19 | 耐冻试验 | — | ● | 4.7.6 | 6.6.6 |
| 20 | 耐盐雾试验 | — | ● | 4.7.7 | 6.6.7 |
| 注：“●”表示进行检验的项目；“—”表示不检验的项目。 |

7.2.4 合格判据

7.2.4.1 出厂检验项目中，凡有一项检验不合格者即为不合格产品。在每一生产批次中随机抽取一台产品进行检验，当出现不合格项时，应在该批次再次抽取两台产品进行检验，再次检验两台产品均应合格，否则该批次产品为不合格产品；检验项目有两个及两个以上指标要求时，任何一项指标不合格即为该检验项目不合格。

7.2.4.2 当所有受检项目合格时，则判该产品出厂检验合格。

7.3 型式试验

7.3.1 型式试验应每年不少于一次。

7.3.2 有下列情况之一者，应进行型式试验：

a) 新产品或老产品转厂生产试制定型时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 产品停产超过半年再次恢复生产时；

d) 出厂检验结果与上次型式试验结果有较大差异时；

e) 国家质量监督检验机构提出进行型式试验要求时。

7.3.3  检验项目

型式检验的检验项目应符合表1的规定。

7.3.4 合格判据

当所有受检项目合格时，则判定产品型式试验合格。若有任何一项受检项目不合格，则判定产品型式试验不合格。检验项目有两个及两个以上指标要求时，任何一项指标不合格即为该检验项目不合格。同一项目规定作两次检验的，任何一次检验不合格即为该检验项目不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

8.1 标志

8.1.1 产品标志

产品应在明显位置设有清晰、不易剔除的标志，标志应包括但不限于制造厂家、产品名称、商标、型号、工作压力、制造日期或生产批号、改进型号等信息。

8.1.2 安全标志

安全标志应符合GB 2894的规定。

8.2 包装

8.2.1 包装方法应采用箱装。包装箱应符合GB/T 13384的规定。

8.2.2 储运标志应符合GB/T 191的规定。

8.2.3 包装箱上还应包括以下内容：

a) 制造厂名称和地址；

b) 产品名称；

c) 商标；

d) 产品标记；

e) 产品数量；

f) 允许垂直堆码层数；

g) 外形尺寸（长×宽×高）；

h) 整箱质量；

i) 制造日期或生产批号；

j) 执行标准号。

8.2.4 包装箱内应附有检验合格证。

8.3 运输

8.3.1 装运产品的车厢(船舱)应清洁、干燥、无污染，严禁与腐蚀品和潮湿物品混装。

8.3.2 产品在装卸和运输过程中，不得遭受强烈颠簸、震动、挤压；不得受潮、雨淋；不得有异物进入流道。

8.3.3 设备装卸时应根据包装箱上的储运标志，采用合适的装卸方式。

8.4 贮存

产品应贮存在干燥、清洁、通风、无腐蚀性气体的室内，产品不得与易燃物品、化学腐蚀物品、潮湿物品混合存放。

8.5 质量证明书

制造铜管的每批管材应附有质量证明书。管材质量证明书应包括以下内容：

a) 供方名称；

b) 产品名称；

c) 合金牌号；

d) 规格；

e) 供应状态；

f) 批号；

g) 净重和件数；

h) 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i) 执行标准号；

j) 包装日期。

_________________________________