06

前    言

GB/T 12967《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法》分为五个部分：

第1部分：耐磨性的测定；

第3部分： 氧化膜的铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）；

第4部分： 着色阳极氧化膜耐紫外光性能的测定；

第5部分： 用变形法评定阳极氧化膜的抗破裂性；

第6部分： 目视观察法检验着色阳极氧化膜色差和外观质量

本部分为GB/T 12967的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替GB/T 12967.1-2008《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第1部分 用喷磨试验仪测定阳极氧化膜的平均耐磨性》、GB/T 12967.2-2008《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第2部分 用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和磨损系数》及GB/T 12967.7-2010《铝及铝合金阳极氧化膜检测方法 第7部分 用落砂试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性》。本部分以GB/T 12967.1-2008为主，整合了GB/T 12967.2-2008及GB/T 12967.7-2010的部分内容，与GB/T 12967.1-2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

增加了轮磨法

增加了落砂法

增加了旋转橡胶砂轮法（TABER法）

增加了RCA纸带研磨法

增加了振动研磨法

增加了橡皮擦法

增加了砂纸磨法

借鉴ISO 8251进行了修改

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：国家有色金属质量监督检验中心

本部分主要起草人：

本部分代替了GB/T 12967.1-2008、GB/T 12967.2-2008及GB/T 12967.7-2010。

GB/T 12967.1-2008的历次版本发布情况为：

GB/T 12967.1-1991。

GB/T 12967.2-2008的历次版本发布情况为：

GB/T 12967.2-1991。

GB/T 12967.7-2010为首次制定标准：。

铝及铝合金阳极氧化膜检测方法

第1部分：阳极氧化膜耐磨性的测定

范围

GB/T 12967的本部分规定了8种耐磨性测定方法：喷磨法、轮磨法、落砂法、旋转橡胶砂轮法（Taber法）、RCA纸带法、振动研磨法、橡皮擦法和砂纸法。本部分适用于内装饰产品、电子产品、光伏太阳能产品、建筑产品等领域的保护和装饰用铝及铝合金阳极氧化膜、工程用硬质阳极氧化膜及有机聚合物膜等的耐磨性测定。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2480-2008 普通磨料 碳化硅

GB/T 4957 非磁性金属体上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流方法

GB/T 8005.3 铝及铝合金术语 第3部分 表面处理术语

GB/T 9258.1-2000 涂附磨具用磨料 粒度分析 第1部分：粒度组成试验

YS/T 242 表盘及装饰用铝合金板

术语和定义

GB/T 8005.3确立的以及下列属于和定义适用于本部分

试样 test specimen

待检验的样品。

标准试样 standard test specimen

按照标准工艺条件制备的样品。

协议参比试样 agreed reference specimen

按供需双方所认可的条件制备的样品。

原理

喷磨法：在严格控制的条件下，由干燥的空气流或惰性气体将干燥的碳化硅颗粒喷射在试样一个小的检验区上，一直到裸露出金属基体为止。氧化膜的平均耐磨性可用喷磨时间或喷磨所用的碳化硅质量来表示。检验结果应和标准试样（附录C）或协议参比试样的结果相比较。

轮磨法：阳极氧化试样应在下述条件下进行磨损试验：研磨轮外缘绕有碳化硅纸带，试样相对纸带作往复研磨运动。每完成一次往复运动[双行程（ds）]后，研磨轮就转过一个小角度，带来一个未使用过的研磨纸带部位，这个新的纸带部位继续与试验区域相接触。根据氧化膜厚度或质量的减少量便可计算其耐磨性或磨损系数。所得结果应与特别制备的标准试样（见附录A或B）或协议参比试样的试验结果相比较。阳极氧化膜的整体耐磨性可用分层法检验。其原理为：逐层磨损，一直到裸露出金属基体为止。然后建立一个磨损的膜厚和双行程之间的关系图。

落砂法：使磨料通过导管自规定的高度落下，冲刷试样表面的膜层，直至磨出基材。用磨耗单位涂层厚度所用的磨料质量或时间来判定膜层的耐磨性，或用将检验结果和标准试样或协议参比试样的检验结果相比较而获得的相对磨耗系数来评定膜层的耐磨性。

旋转橡胶砂轮法（Taber法）:在规定条件下，用固定在磨耗试验仪上的橡胶砂轮摩擦膜层表面，试验时在橡胶砂轮上加上规定重量的砝码。耐磨性是以经过规定次数的摩擦循环后膜层的质量损耗来表示，或者以磨去该道膜层至下道膜层或底材所需要的循环次数来表示。

RCA纸带法: 在规定条件下，用固定在摇动臂上的纸带以一定的载荷压在样品表面，使用滚轮带动纸带在膜层表面进行相对运动。耐磨性是以经过规定转数的摩擦后是否磨至底材或者膜厚的变化来表示。

振动研磨法：通过将膜层放在磨料和药水混合的特殊液体中，进行振动磨擦，测试产品的耐磨擦性能。

橡皮擦法：在规定条件下，用固定在压头上的橡皮擦以一定的载荷压在样品表面，压头带动橡皮擦在膜层表面进行相对运动。耐磨性是以经过规定次数的摩擦后是否磨至底去膜层表面的印记来表示。

砂纸法：手持规定硬度的砂纸以稳定的压力摩擦膜层表面，耐磨性是以观察膜层是否磨损或砂纸上是否参与磨削下的颗粒来表示。

喷磨法

装置

喷磨试验仪（参见图A.1～图A.3）

喷磨装置

喷磨装置由玻璃、黄铜、不锈钢或其他的硬质材料制成。它主要由两个管子组成，管子之间为同轴固定。外管与净化干燥的压缩空气或惰性气体发生器相通，所供气体由控制阀严格控制其流速。干燥磨料通过内管在出口端与空气混合后，直接喷射在阳极氧化膜试样的表面上。对于喷磨试验仪的结构无严格的规定，只要求在连续多次的试验中应有较好的重现性，并且测量准确。有些喷磨试验仪的结构虽然设计合理，但是在实际应用中，运用这些设计却难以生产出一批能产生相同试验结果，不随某些因素影响而产生误差的喷磨试验仪。推荐使用附录A中所的设计方案。

试样支架

试样支架为一个倾斜式平台，试样固定在平台上。试样面通常与喷嘴的轴线成45°～55°角。喷嘴的轴线通常为竖直方向。角度不同，其喷磨作用也不同。角度越大，其椭圆形的检验区越小，磨损越快，最终的检验点越明显。

空气或惰性气体供应

外管所需要的空气或惰性气体，通常是由空气压缩机或贮气瓶提供。送气量由仪器附近的调节阀、流量计或压力计来精确地控制。压缩空气或惰性气体应为干燥的或低湿度的。可用将压缩空气通过一个容器使水汽凝聚的方法产生低湿度的空气。也可用将压缩空气或惰性气体通入置有硅胶的管子的方法，来产生干燥的气体。

注：实际应用中，压缩空气或惰性气体的常用流速为40L/min～70L/min，对于普通阳极氧化膜常用压强约为7.5kPa，对于硬质阳极氧化膜常用压强约为15kPa，对于膜层较厚的有机聚合物膜层，可由供需双方商定选择更大的气体压强。在喷磨试验仪使用期间，一旦选定压缩空气或惰性气体的流速，应在整个试验期间内尽可能保持该流速恒定。

供料漏斗

供料漏斗用于储存磨料，并能以（20g/min～30g/min）±1g/min的速度供料。

磨料

喷磨试验仪所用的磨料，采用碳化硅颗粒。磨料的合适粒度为GB/T 2481.1-1998中规定的F100。

磨料应无潮气，在使用之前应放在平底托盘中，于105℃下进行干燥，干燥时间至少为2h。然后进行粗筛（可选用筛孔公称尺寸为300μm的筛子，筛下磨料重复使用。以保证磨料中没有大的颗粒或条状物等杂质。干燥后的磨料应储存在干净的密封容器中，它可以重复使用50次，但每次使用之前应再次干燥和粗筛，然后使用。

环境湿度对试验结果无太大影响，但如果使用没有干燥过的磨料，则它将对试验结果产生较大的影响。

计时器

计时器可根据需要来选择。

试验步骤

标准试样

按附录C及附录D的条件制备的试样。

试样

根据需要和可能，切取大小适宜的待检试样，但不能损坏试样的检验表面。阳极氧化膜冷封孔的试样，应放置24h以后方可试验。阳极氧化膜中温封孔的试样，放置时间可由供需双方协商决定。

仪器校正

选好标准试样的待磨损面并作上标记。按GB/T 4957规定的方法，用涡流测厚仪精确地测量每个检验面上的阳极氧化膜厚度。

将标准试样固定在试样支架上，其受检面与喷嘴相对，并与喷嘴轴呈正确角度。

试验时，在供料漏斗中加入足够量的磨料。如果耐磨性能是按磨料用量来测量，则应称量供料漏斗中的磨料质量，精确到1g。

把气体的流速或压强调整至选定值，并且在每次检验过程中，自始至终保持在这一选定值。

注：对于标准试样和测试试样，其压缩空气或惰性气体流速都应调整到合适的磨损速率。最佳的流速或压强可由仪器制造厂提供。但对于硬质阳极氧化膜、软膜、薄膜，其上述参数则有所不同。

磨料的流动和计时应同时进行，在整个检验周期内，应保证磨料喷射自如。

在目测条件下检验时应密切注意标准试样，当磨损面中心出现一个小黑点，并且黑点的直径扩大至2mm时，应立即停止磨料喷射和计时器，结束试验。

记录试验时间，用秒表示。如果需要，还应称量供料漏斗中所剩磨料的质量，精确到1g。

从两次称量中，计算出穿透氧化膜时所用的磨料质量，用克表示。

从上述过程中得出标准试样的耐磨性参数（S），以秒或克表示。

在标准试样的其他部分至少再进行两次测量

喷射流的校正

概述

在试验前必须用标准试样按5.2.3条的规定对仪器进行校正，得到试验时所需要的喷磨系数。

喷射流与磨损特性随时间的变化

当进行一系列的检验时，应按5.2.3条规定的步骤，每天检验1～2次，以便对喷射流或磨损特性随时间的变化进行校正。

喷嘴更换后的校正

喷嘴更换后，应按5.2.3条规定的步骤重新试验，以便对喷射流特性的变化进行校正。

测量

按5.2.3条所规定的步骤，用试样置换标准试样后进行试验。

协议参比试样的使用

在某些情况下，例如为了达到控制质量的目的，在试验中可以使用协议参比试样进行比较。

当需要并经供需双方同意后，可以用协议参比试样来替代标准试样，并按5.2.3条规定的步骤进行试验。

结果表示

喷磨系数

喷磨系数（K）按公式（1）计算：

…………………………………………………………（1）

式中：

K  ——喷磨系数，单位为微米每克（μm/g）或微米每秒（μm/s）；

ds ——标准试样上的检验面原始膜厚，单位为微米（μm）；

Ss ——标准试样的耐磨性参数，单位为克（g）或秒（s）。

注：在规定的条件下，若已得出了所用仪器的喷磨系数后，当再用这台仪器进行试验时，试验数据乘以这个系数。

以标准试样为基准的平均耐磨性

如果喷磨试验是以标准试样为基准，那么氧化膜表面某个部位的平均耐磨性（R）按公式（2）计算，式中所采用的试样上的数据，应为不少于三次测定结果的平均值。

………………………………………………………（2）

式中：

R  ——以标准试样为基准的平均耐磨性，无量纲值；

S  ——试样的耐磨性参数，单位为克（g）或秒（s）；

d  ——试样上的检验面原始膜厚，单位为微米（μm）。

注：平均耐磨性这个术语的含义是指阳极氧化膜的耐磨性沿厚度方向有可能发生变化，因此所测量的值应是整个膜厚的平均性能。它是一个无量纲比值，标准试样的平均耐磨性为10。

以协议参比试样为基准的平均耐磨性

如果喷磨试验是以协议参比试样为基准，那么氧化膜表面某个部位的平均耐磨性（Rx）按公式（3）计算，式中所采用的试样和协议参比试样上的数据，应为不少于三次测定结果的平均值。

………………………………………………（3）

式中：

Rx   ——以协议参比试样为基准的平均耐磨性，无量纲值；

dr   ——协议参比试样检验面上的原始膜厚，单位为微米（μm）；

Sr   ——协议参比试样的耐磨性参数，单位为克（g）或秒（s）。

试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 试样号；

- 本部分编号；

- 所用喷磨仪的型号，试验面和喷嘴之间的夹角；

- 磨料粒度，所用气体的流速或压强；

- 试验点的数量和位置；

- 以标准试样为基准的平均耐磨性（R）的计算值或以协议参比试样为基准的平均耐磨性（Rx）的计算值；

- 有关试验现象和检验面特性的说明；

- 试验日期。

轮磨法

装置

轮式磨损试验仪

试验仪的夹具应能紧固样品，防止样品在试验过程中移动。同时夹具和压板应使样品保持水平。

研磨轮的直径为50mm±1mm，外缘宽度为12.0mm±0.1 mm。并且一个双行程（ds）后，轮子恰好转动0.9°[400次双行程（ds）后，轮子转动一周]。

传动装置应使双行程的相对速度在每分钟40（ds）±2（ds）的范围内，磨痕的长度在30.0mm±0.5mm的范围内。

加载装置应使轮子和样品之间的力可调，且试验时接触力应在加载装置的量程范围内，保证精度要求能达到±0.05N。

计数器能准确记录双行程的次数，当达到预定的双行程次数后能自动停机。

研磨纸带

纸带宽为12.0mm±0.1mm，对于普通阳极氧化膜，碳化硅的粒度号选择P320；对于硬质阳极氧化膜，碳化硅的粒度号选择P240。纸带的长度应刚好绕在研磨轮上，不能有接头，纸带可以粘上或用机械法固定。

涡流测厚仪

检验过程中应采用探头直径不大于12mm的合适的涡流测厚仪，具体要求见GB/T4957。

分析天平

分析天平的分辨力应达到0.0001g。

试验步骤

温度为室温，相对湿度小于65％。试验样品至少在此试验环境下放置24小时。

普通硫酸阳极氧化膜的检验

标准试样

普通硫酸阳极氧化膜按附录C所给条件制备的样品。

试样

根据需要和可能，按照试验条款切取大小适宜的待检验样品，但不能损坏试样的检验表面。样品表面平直。 试样的尺寸通常选择为:50 mm×50mm；单次测量最小尺寸为:50mm×20mm。

仪器校正

          - 选择好标准试样的待磨表面，并做上标记。用分析天平称取试样质量（m0）。按GB/T 4957所规定的方法，顺着检验表面，在中心部位用涡流测厚仪测取不少于三点的氧化膜厚度，并计算其平均值d0。将标准试样固定在仪器的检测位置。

注：除非供需双方有特殊要求，当试样明显印有因轧制或模具加工留下的痕迹表明其表面存在各向异性，试样的固定应保证试验运行的方向和加工痕迹的方向一致。

          - 在研磨轮的外缘上，绕上一圈新的碳化硅纸带。按仪器的使用说明，调节研磨轮，保证在规定的研磨宽度内检验表面的磨损量均匀一致。研磨轮与检验表面之间的力F应调到3.92N±0.1N。预先运行T0（通常取20～50）次，采用抽吸、吹风或用细软毛刷扫的方法，保持检验表面无任何磨屑。

          - 从仪器上取下标准试样，用分析天平称取试样质量（m1）,精确到0.0001g。测定检验面上的平均膜厚d1。

          - 用定位装置准确地将标准试样重新安置在仪器上，使磨损试验确保在同一试验面上进行研磨，在原检验表面进行T1（不包含T0）次研磨试验，注意研磨轮每转完一周（400ds），替换一圈新的碳化硅纸带，并调整轮子和检验表面的接触力。

          - 仔细清除掉那些松散的氧化物和其它磨屑，测定检验面上的平均膜厚d2。称取试样质量（m2）,精确到0.0001g

          - 由于研磨轮的连续转动，在离检验面的研磨痕端点的3mm处，常常为特别磨损的部位，因此在测量膜厚时应避开该部位。

          - 在标准试样的互不重叠的试验区上，至少再进行两次测量。

          - 根据测得的平均值，计算标准试样的磨损率和质量磨损率。

测量

将待检试样，按6.2.2.3条规定的程序进行检验。所用的研磨纸带应与校正时使用的纸带是同一批次的。如果试样太薄，可将其牢牢地粘在一块平板金属的表面上，然后进行检验。根据测得的平均值），计算试样的耐磨性。

硬质阳极氧化膜的检验

标准试样

硬质阳极氧化膜按附录D所给条件制备的样品。

试样

同6.2.2.2的要求。

按6.2.2.3条规定进行试验，但研磨轮与检验表面之间的力F应调到19.6N±0.5N ；研磨纸带的要求见5.2条规定。

如果试验面上的膜厚损失小于3μm。可以通过调节研磨条件，例如：增加研磨轮与试验表面之间的力；采取颗粒较粗的碳化硅纸带；增加双行程的次数等方法进行研磨。

其它类型的阳极氧化膜的检验

可根据其工艺生产实际情况或是氧化膜的硬度、耐磨性估计情况，按照相近原则，可近似参照6.2.2或者6.2.3条的方法进行试验。

注：以上6.2.1、6.2.2和6.2.3条，如有特殊要求，供需双方可对预运行次数T0、试验运行次数T1、研磨轮与检验表面之间的力F、研磨纸带的要求协商确定。

相对磨损试验

概述

检验膜层的耐磨性能时，所采用的检验方法应由供需双方商定。检验结果应与标准试样或协议参比试样的结果相比较。相比方式通常采用相对厚度损失或相对质量损失。相对磨损率是以对协议参比试样的百分数来表示。

相对厚度损失

测定试样与协议参比试样上的厚度损失值（-）。计算相对磨损率。

注： 和 为不少于3次测量的d2 和d1 的平均值。

相对质量损失

测定试样与协议参比试样上的质量损失值（-）。计算相对质量磨损率。

注1：和为不少于3次测量的m2 和m1 的平均值。

注2：新裸露的氧化膜容易吸附水汽，表现在试样重量增加。因此在大气湿度变化时，会造成每次试验结果有一定误差。因此，试验应在短时间内完成。试验时间较长时，可将样品放入干燥器皿中保存。

耐磨性分层检验

概述

在某些情况下，需要检验阳极氧化膜的沿厚度方向每层的耐磨性能变化情况，因此必须采用分层检验法进行检验。

检测

          - 测定氧化膜的平均厚度d0。

          - 首次研磨可用20～50次双行程（视估计硬度而定），测定氧化膜的平均厚度。依此类推，再选用适宜的双行程数，一层一层地重复磨损与测取厚度，直到基底金属刚被裸露为止。

注：一种典型磨损试验的间隔条件为：50～100～200～400～800和1200次ds。

          - 对于所检测的氧化膜，计算膜厚和耐磨性变化的关系，以及计算耐磨系数和磨损系数。必要时，还可以绘制膜厚和双行程之间的关系图。需要时，也可通过测定质量的减少来计算质量损失和耐磨性的变化关系，以及绘制关系图。

          - 当需要时，分层检验的结果可与标准试样的结果对比。

结果表示

耐磨性

耐磨性WR，用磨损每微米氧化膜所需的双行程次数来表示，并按公式（4）计算：

式中：WR——耐磨性，单位：双行程每微米（ds/μm）;

...............................（4）

T1  ——试验的双行程次数，单位：双行程（ds）；

——预磨损后的平均厚度的平均值，单位：微米（μm）；

——磨损T1次后的平均厚度的平均值，单位：微米（μm）。

耐磨系数

耐磨系数用WRC表示,按公式（5）计算：

.............................. (5)

式中：WRC ——耐磨系数，无量纲;

WRt ——试样的耐磨性，单位：双行程每微米（ds/μm）;

WRs ——标准试样的耐磨性，单位：双行程每微米（ds/μm）;

——标准试样预磨损后的平均厚度的平均值，单位：微米（μm）；

——标准试样磨损T1次后的平均厚度的平均值，单位：微米（μm）；

——试样预磨损后的平均厚度的平均值，单位：微米（μm）；

——试样磨损T1次后的平均厚度的平均值，单位：微米（μm）。

标准试样的耐磨系数为1。

注：耐磨系数是磨损系数的倒数，是衡量耐磨性能的尺度，系数大于1表示磨损程度小于标准试样，系数小于1表示磨损程度大于标准试样。

磨损系数

磨损系数用WI表示，按公式（6）计算：

.............................. (6)

式中：WI ——磨损系数，无量纲;

Wt ——试样的磨损率，单位：微米每100次双行程（μm/100ds）;

Ws ——标准试样的磨损率，单位：微米每100次双行程（μm/100ds）;

T1 ——试验的双行程次数，单位：双行程（ds）。

标准试样的磨损系数为1。

注：磨损系数是相对磨损率的一种表示法。其值大于1时表示磨损程度大于标准试样，小于1表示磨损程度小于标准试样。

质量磨损系数

质量磨损系数用MWI表示，按公式（7）计算：

........................... (7)

式中：MWI ——质量磨损系数，无量纲;

MWt ——试样的质量磨损率，单位：毫克每100次双行程（mg/100ds）;

MWs ——标准试样的质量磨损率，单位：毫克每100次双行程（mg/100ds）;

——预磨损后的平均质量的平均值，单位：毫克（mg）；

——磨损T1次后的平均质量的平均值，单位：毫克（mg）；

——预磨损后的平均质量的平均值，单位：毫克（mg）；

——磨损T1次后的平均质量的平均值，单位：毫克（mg）；

T1 ——试验的双行程次数，单位：双行程（ds）。

标准试样的质量磨损系数为1。

注：质量磨损系数是相对磨损率的一种表示法。其值大于1时表示磨损程度大于标准试样，小于1表示磨损程度小于标准试样。

相对磨损率

相对磨损率用CWR 表示，按公式（8）计算：

.................. (8)

式中：CWR ——相对磨损率，单位：％;

Wa ——协议参比试样的磨损率，单位：微米每100次双行程（μm/100ds）;

——协议参比试样预磨损后的平均厚度的平均值，单位：微米(μm)；

——协议参比试样磨损T1次后的平均厚度的平均值，单位：微米(μm)；

T1 ——试验的双行程次数，单位：双行程（ds）。

相对质量磨损率

相对质量磨损率用CWRm 表示，按公式（9）计算：

................ (9)

式中：CWRm ——相对质量磨损率，单位：％;

MWa ——协议参比试样的质量磨损率，单位：毫克每100次双行程（mg/100ds）;

——协议参比试样预磨损后的平均厚度的平均值，单位：毫克（mg）；

——协议参比试样磨损T1次后的平均厚度的平均值，单位：毫克（mg）。

T1 ——试验的双行程次数，单位：双行程（ds）。

试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

- 本部分编号；

- 试验温度和相对湿度；

- 研磨轮与样品的接触力大小、预研磨次数（双行程数）、研磨次数（双行程数）；

- 研磨纸带类型；

- 试验前后样品的膜厚和（或）质量；

- 耐磨性和磨损系数等指标；

- 所采用的仪器设备或装置；

- 试验点数、检测位置；

- 试验日期；

落砂法

装置

落砂试验仪结构应符合YS\T 1186的规定。磨料采用黑色碳化硅颗粒。磨料的粒度为GB/T 2480-2008中规定的F80.磨料可重复使用50次，每次使用前应在105℃温度下烘干，并冷却至室温后使用。

试验环境

实验在室温，相对湿度小雨80%的环境下进行。试验样品至少在此环境下放置24h。试验时应注意避风。

试验步骤

试样

7.4.1.1 切去大小适宜的待检试样，但不能损坏试样的待检表面。

7.4.1.2 试样应在产品的装饰面上截取。

磨耗系数的测量

7.4.2.1 用涡流测厚仪按GB/T 4957 规定的方法测试样的膜厚。

7.4.2.2 将试样固定在落砂试验仪的试样支架上，其受检面朝上，调整试样使其测定膜厚区域的中心正好处在导管的正下方且受检面与导管之间的角度成45°±1°。

7.4.2.3 把经称量的磨料加入漏斗（精确到1g），打开开关让磨料自由落下，同时开始计时，流量控制在320g/min±10g/min，当试样被磨耗部分露出2mm左右的基材或被磨耗部分的电阻值低于5000欧姆时，立即关上开关停止落砂并停止计时，再称取所剩磨料的质量。从以上两次称量中，计算出磨穿试样所需的磨料质量，同时记录试验时间。

相对磨耗系数的测量

概述

在使用落砂试验仪测定试样的耐磨性时，试验结果可以与标准试样或协议参比试样的试验结果相比较，并用相对磨耗系数来表示。其值大于1时表示磨耗程度大于标准试样，小于1时表示磨耗程度小于标准试样。

相对磨耗系数的测定

按照7.3.2规定的步骤，用标准试样置换试样后进行实验。使用协议参比试样时，按照7.3.2规定的步骤，用协议参比试样置换试样后进行试验。

结果表示

按5.3.1计算磨耗系数，按5.3.2计算标准试样为基准的平均耐磨性（R），按5.3.3计算以协议参比试样为基准的平均耐磨性（Rx）。

试验报告

试验报告应包含下列内容

a)	试样号；

b)	本部分编号；

c)	所用落砂仪的型号，试验面和导管之间的夹角；

d)	磨料粒度，砂流量；

e)	试验点的数量和位置；

f)	以标准试样为基准的平均耐磨性（R）的计算值或以协议参比试样为基准的平均耐磨性（Rx）的计算值；

g)	有关试验现象和检验面特性的说明；

h)	试验日期。

旋转橡胶砂轮法（Taber法）

装置

旋转橡胶轮磨耗试验仪

磨耗试验仪装置示意图见图1.

转台能以（60±2）r/min的转速旋转，并且能将试板定中心安装在转台上且牢固地固定住。

两个橡胶砂轮，每个橡胶砂轮厚（12.7±0.1）mm。将这两个橡胶砂轮分别安装在水平转轴上并且能绕转轴自由转动。两个橡胶砂轮内表面之间的距离为（53.0±0.5）mm，假设通过这两个转轴的轴线与转台的中心轴线之间的距离为（19.1±0.1）mm.新的橡胶砂轮外径为（51.6±0.1）mm，在任何情况下橡胶砂轮的外径都不得低于44.4mm。橡胶砂轮型号的选择应由供需双方商定。由于橡胶砂轮的橡胶粘结材料会逐渐变硬，因而应检查其硬度是否符合生产商规定的技术要求。如果已超过了橡胶砂轮上生产商标注的截止日期，或者没有给出截止日期的自购买之日起已超过一年的，橡胶砂轮不能再使用。

根据产品使用时的磨耗情况，分别选择美国Taber Industries公司的三种型号的橡胶砂轮CS-10F、CS-10、CS-17或约定的磨耗作用分别与其相当的橡胶砂轮。

记数器，记录转台的循环（运转）次数。

吸尘装置，有两个吸尘嘴。一个吸尘嘴位于两个砂轮之间，另一个则位于沿直径方向与第一个吸尘嘴呈相反的位置。两个吸尘嘴轴线之间的距离为（75±2）mm，吸尘嘴与试板之间的距离为（1~2）mm。,

砝码，能使每个橡胶砂轮上的负载逐渐增加，最大为1kg。

整新介质，以摩擦圆片的形式存在，用于整新橡胶砂轮。

校准板，厚度为(0.8~1)mm，用于仪器的校准（参见附录B）。

天平，精确到0.1mg。

图1 旋转橡胶轮磨耗仪示意图

1——橡胶砂轮；

2——试板；

3——磨耗区；

4——吸尘嘴，φ8±0.5mm(内径)

试板

试板底材应平整且没有变形，否则受试膜层的磨耗将不均匀。试板的形状和尺寸应能使试板正确固定在仪器上，试板中心开有一个直径为6.35mm的孔。常用的试板尺寸为100mm×100mm或φ100mm

步骤

试验条件

除非另有规定，在温度（23±2）℃和相对湿度（50±5）%条件下进行实验。

橡胶砂轮的准备

检查橡胶砂轮是否满足8.1.1.3规定的要求。

为确保橡胶砂轮的磨耗作用维持在一恒定的水平。将所选择的橡胶砂轮安装到各自的凸缘架上，注意不要用手直接接触摩擦面。调节橡胶砂轮上的负载至有关方商定的值。橡胶砂轮上的负载用砝码的标示质量（加压臂质量与砝码自身质量之和）来表示。将整新介质圆片安装到转台上。小心放下摩擦头使橡胶砂轮放在圆片上。放置好吸尘嘴，调节吸尘嘴的位置使之距离圆片表面约1mm。

将计数器设定为零。打开吸尘装置然后启动转台，将橡胶砂轮在整新介质圆片上运转规定的转数来整新橡胶砂轮，常用的转数是50转。在测试每个试样前以及每运转500转后都要以这种方式整新橡胶砂轮，使摩擦面刚好呈圆柱形，并且摩擦面与侧面之间的边是锐利的，没有任何弯曲半径。首次使用前要整新新的橡胶砂轮。

测定

除非另有规定，在温度（23±2）℃和相对湿度（50±5）%条件下状态调节至少16h。

如果膜层表面因桔皮、刷痕等原因而不规则时，在测试前要先预磨50转，在用不起毛的纸擦净。如果进行了这一操作，则应在试验报告中注明。

称重状态调节后的试板或已预磨并用不起毛的纸擦净的试板，精确到0.1mg，记录这一质量。

将试板固定在转台上，把摩擦头放在试板上，放好吸尘嘴。

将计数器设定为零，打开吸尘装置，然后启动转台。

经过规定的转数后，用不起毛的，纸将残留在试板上的任何疏松的磨屑除去，再次称量试板并记录这一质量，检查试板看涂层是否被磨穿。

通过以一定的间隔中断试验来精确地测量磨穿点并计算经过规定转数的摩擦循环后的平均质量损耗。应进行3次平行试验。

结果表示

对每一块试板，用减量法计算经商定的转数后的质量损耗。计算所有三块试板的平均质量损耗并报告试验结果，精确到1mg。也可计算中断试验的每个间隔的质量损耗。

计算膜层或多膜层体系中的面膜层被磨穿所需的平均转数。

试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

- 识别受试产品所必要的全部细节；

- 注明参照本标准；

- 补充资料的条款；

- 橡胶砂轮的负载及所用橡胶砂轮的类型

- 试验结果

- 表面是否因为不规则而进行预磨

- 与规定的试验方法的任何不同之处

- 试验日期

RCA纸带研磨法

装置

- RCA纸带耐磨耗试验仪示意图见图2.

图2 RCA纸带耐磨耗试验仪示意图

A—通用滚筒板式样品固定器；

B—通用老虎钳式样品固定器；

C—带灯放大镜；

D—卷轮装置；

E—底座水平仪；

F—滑动栓；

G—转数计数器；

H—摇动臂；

I—凸轮传动轴螺丝；

J—垂直轴微调螺丝；

K—垂直轴；

L—防尘盖；

M—摇动臂上夹具螺丝；

N—内附尼龙轴承框架；

O—O形环；

P—盒子形状砧台；

Q—供给卷轮；

R—两个重量砝码；

S.—电子计数器

T.—1/4宽磨耗纸带

U—塑胶卷轮，1/4宽塑胶带；

V—六角板手组；

W—压力滚轮；

X—驱动滚轮；

Y—1/8厚薄片；

Z—表面计。

不一致的磨损可能会影响结果。为了保证安装方法不影响试样的磨损特性，必须谨慎。波纹状外形的表面可以测试，但结果可能更难重现，有些设备不是用来测试非平面的。如果可能，光滑的表面是首选。当评估一个不均匀的表面（即，粗糙的表面）为用户识别样品之间的变化时要格外注意。

能够在受控载荷条件下对试样提供旋转或连续研磨的机器。

建议装置：诺尔曼工具RCA研磨机。试样安装或固定装置，有一个足够的强度和刚度的装置，用于保证试件在试验过程中保持刚性和垂直于载荷。研磨介质，常用诺尔曼工具。大部分情况下，在0.6875英寸宽的纸上。0.25英寸宽聚酯胶带，推荐有凹面和精细的图形细节的样品。

试板

除非买方和卖方另有约定，使样品至少在（23±2）℃（73.4±3.6°F）和（50±10）%相对湿度条件下状态调节24h。

步骤

在（23±2）℃和（50±10）%相对湿度的标准实验室气氛中进行试验。

实验准备

将试样安装在安装夹具上。夹具装置应能将试件牢固地固定在一个固定位置，且不变形，相对于力的垂直位置。试样清洗要求表面无砂、油脂，指纹或其他污染物。

使用吸水的干净绒布片和试剂级正庚烷或异丙醇。轻轻擦拭整个表面，以确保没有清洗过程所造成的肉眼可见的损伤。

在空气中使表面完全干燥（最少两个小时）。检查试验区，确保没有在清洗过程中造成的肉眼可见的损伤。

在测试区域检查油墨和涂料的残留物和质量。安装指定的研磨材料。调整外加力到指定值。

试验步骤

将试件目标测试点对准所施加力的探针。调整施加力到175g（或指定值）。轻轻地降低磨料至样品上方。开始研磨过程。

使试件磨损达到规定的转数；或者直到出现期望的视觉变化为止。当可以看到不同颜色的一层时，就确定为磨损极限（不适用于透明涂层）。在确定磨损程度时，需每隔一段时间中断仪器检查试样。最后的突破以最外层的转印条纹出现无论多大的面积磨损而不磨穿为准。在测试达到最后的终点并停止之前，建议不移动试样。否则可能会给校准测试的磨损路径带来问题。

通过轻刷或用压缩空气定期清除残留在测试样品上的任何松散的研磨物。

试验结果

耐磨性以规定转数后膜层厚度变化或是否露出基材来表示其耐磨性。

试验报告

试验报告应包含以下信息：

- 纸带型号，

- 对试样施加的力，

- 到磨损极限的转数（不适用于透明涂层），

- 试验的转数，

- 温度和湿度，

- 试样的同一性，描述材料或涂层，

- 清洗方法，如果适用，目视评估试样，如果可能的话，包括目标测试区域的照片。

振动研磨法

装置

推荐的试验机为ROSLER 振动耐磨试验机（型号Trough vibrator R180/530 TE-30），装置示意图如图3所示。

图3 振动耐磨试验机示意图

使用的磨损介质

黄色圆锥体：德国Rosler磨损颗粒RKF10K；绿色金字塔体：德国Rosler磨损颗粒RKK15P；清洁剂：德国Rosler清洁剂FC120

试验步骤

测试机器的槽中要装满磨损颗粒，颗粒要混合3份的 RKF 10K（黄色圆锥体）和1份的 RKK 15P （绿色的金字塔体），总共约15升。注意，新的磨损颗粒在使用前，需要在机器上泡至少2升的水中运行 6小时以上，并且运行过程中每半个小时添加0.5升的水。磨损颗粒最多只能使用 50 个小时，之后就应该被更换。

磨损颗粒在测试之前和整个测试过程中必须是湿润的。开始测试前，往试验槽里加入1L清水且开动仪器震动0.5小时以使介质润湿回潮； 介质回潮半小时后往试验槽中加入200毫升稀释的清洁剂，且放入待测样品开始试验，试验过程中每个半小时加入0.5L的清水； 试验过程中每个半小时检查一次样品外观，记录样机外表磨损状况且拍照记录磨损点，试验持续2小时。

试验结果

耐磨性以规定试验时间后膜层破损或露出基材来表示其耐磨性。

试验报告

试验报告应包含以下信息：

  - 试样号；

  - 本部分编号；

  - 所用耐磨仪的型号；

  - 磨料型号及比例；

  - 有关试验现象和检验面特性的说明；

  - 试验日期。

橡皮擦磨

装置

橡皮擦磨耗试验仪示意图见图4.

图4 橡皮擦磨耗试验仪示意图

1——试板台；

2——电机；

3——砝码；

4——固定器。

图5 橡皮擦和试板相对位置示意图

试板

试验步骤

橡皮擦和试板相对位置示意图见图5.

将试样固定在试板台上，固定时注意不可使其变形。在测试前用砂纸将橡皮擦末端打磨光滑，用固定器将其固定

使橡皮头从固定器末端伸出约1.6mm，调节平衡重锤，将16.1N±0.05N砝码置于支架上方。设置速度每2秒一个往复，摩擦距离25.4mm。

橡皮擦：JET ERASER REFILLS 813R或其他供需双方商定的型号。

结果表示

- 耐磨性以规定次数后膜层厚度变化或是否露出基材来表示其耐磨性。

试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

- 识别受试产品所必要的全部细节；

- 注明参照本标准；

- 橡皮擦的负载及所用橡皮擦的类型

- 试验结果

- 与规定的试验方法的任何不同之处

- 试验日期

砂纸磨

装置

砂纸带宽12毫米，长150毫米至200毫米。较硬的橡皮头。试验压力19.6N±3N。

试样

试验步骤

包一条砂纸，并酌情绕过橡皮块，使磨料面朝外，从6毫米至8毫米厚度的橡皮块的一边绕到另一边，剩余的（砂纸）带可使拇指和食指能牢固地固定（砂纸）于橡胶块两边核实的地方，如图6（a）所示。固定（砂纸）带以便它跨过橡胶块的前端，并用拇指和食指抓住，如图6（b）所示。

图6 砂纸和橡皮头的位置示意图

如上试验方法做50次往返擦拭，每10次往返擦拭后就使用砂纸的新区域擦拭。磨蚀完成后，使用涡流测厚仪测量出磨蚀痕迹中心处的膜层厚度，并与邻近磨蚀痕迹的被磨蚀涂层作对比，超过2μm的磨损表明涂层比磨粒软。

结果表示

膜层耐磨性用规定摩擦次数后膜层是否磨穿或膜层厚度减少的量来表示。

报告

试验报告至少应包括下列内容：

- 识别受试产品所必要的全部细节；

- 注明参照本标准；

- 砂纸的负载及所用砂纸的类型

- 试验结果

- 与规定的试验方法的任何不同之处

- 试验日期

附录A

（资料性附录）

喷磨试验仪的设计

A.1  喷磨试验仪1

A.1.1  图A.1为一种喷磨试验仪的基本结构和设计，但它未包括附件、试样和磨料收集箱。

A.1.2  图A.2为喷嘴的结构。喷嘴一般由黄铜或不锈钢制成，设计上要求喷嘴的耐磨性很强。当喷嘴与试样成55°角时，其磨速大，最终的喷磨点很明显。

图A.1  喷磨试验仪1的基本结构

图A.2  喷嘴的构造

A.2  喷磨试验仪2

A.2.1  图A.3为另一种比较令人满意的喷磨试验仪的基本结构和设计。制作材料可以任意选择。但是，建议外管（8.5mm）应由玻璃制成。由于外管易损坏，会影响试验结果的准确性，因此，建议用可拆卸的金属环来固定，以便更换。

A.2.2  试验期间，最终喷磨点明显。对于每一种空气流速，都应选用各自特定的玻璃管。试样与喷嘴间的夹角通常成45°角，但在本标准中规定为45°～55°角。

图A.3  喷磨试验仪2的基本结构

附录B

（资料性附录）

耐磨性的分层检验法

B.1  范围

本附录规定了采用喷磨试验仪法测定铝及铝合金阳极氧化膜沿厚度方向上的各层间的耐磨性的方法。

B.2  原理

在一个试样的不同位置上进行一系列的不断增加喷磨时间的试验，最长的时间为氧化膜完全穿透为止（5.2.3.6）。然后计算氧化膜指定深度上的耐磨性。

B.3  仪器

采用第5章中所规定的仪器。

B.4  试验步骤

B.4.1  试样

B.4.1.1  所用试样的尺寸不小于70mm×70mm。

B.4.1.2  在试样表面上标出6～12个试验点的位置，试验点沿试样的长宽方向排列间距分别为10mm和20mm。

B.4.1.3  用涡流测厚仪，按GB/T 4957规定的方法，以直径小于1mm的探头去精确地测量每个试验点的原始膜厚。

B.4.2  测量

B.4.2.1  将仪器（B.3）按5.2.3条和5.2.4条进行校正。

B.4.2.2  把试样（B.4.1）上的第一个试验点以正确的角度置于喷嘴之下，进行喷磨直到氧化膜刚好被磨穿为止。记下时间（T），然后把T除以剩下的试验点数，所得值为单位耐磨时间（t）。

B.4.2.3  以同样的步骤，以t的时间喷磨第二点，以2t的时间喷磨第三点，依此类推直至各点都试验完毕。记录下各点喷磨所用的磨料（5.2）质量（m）。

B.4.2.4  所有给定的试验点都喷磨完毕后，取下试样（B.4.1），用软布擦净试验面，按GB/T 4957规定的方法，精确测量各个试验部位剩下的膜厚。确认膜厚是否为零时，可借助万用表来证实。

B.4.2.5  用标准试样（5.2.1）进行测试，计算喷磨系数（5.3.1）。

B.5  结果表示

B.5.1  对每个喷磨点计算磨掉的膜厚。

B.5.2  对每个喷磨点计算相应的磨损值（t·K或m·K）。

GB/T 12965.3.1－200×

B.5.3  以被磨掉的膜厚为横坐标，以相应的磨损值为纵坐标绘制曲线，则曲线上各点的斜率为氧化膜该深度的耐磨特性。

注：本方法不适用于厚度小于5μm的氧化膜。曲线上低于该值的那一部分可以由接近的那一点处外推得到。但是外推得到的结果，往往与实验结果有一定的误差。

附录C

（规范性附录）

标准试样的制备

C.1  范围

本附录规定了通过阳极氧化处理来制备耐磨试验用标准试样的方法。

C.2  方法概要

将指定牌号和状态的铝板制成固定尺寸的试样，于规定的条件下，在硫酸水溶液中对试样进行阳极氧化，使试样表面生成厚度为20μm±2μm的阳极氧化膜。经过这种阳极氧化处理的试样即可作为耐磨试验用标准试样。

C.3  试样

试样选用H14状态的1050A抛光铝板或冷轧铝板，尺寸为140mm×70mm，厚度在1.0mm～1.6mm之间。

C.4  制备过程

C.4.1  预处理

预处理只进行脱脂处理（允许采用轻微的碱浸蚀、电化学抛光或化学抛光）。

C.4.2  阳极氧化

C.4.2.1  用硫酸水溶液进行阳极氧化，溶液中游离硫酸浓度应保持在180g/L±2g/L，铝离子浓度应保持在5g/L～10g/L之间。

C.4.2.2  阳极氧化应在20℃±1℃的温度下进行，电流密度应控制在1.5A/dm2±0.1A/dm2，采用压缩空气进行搅拌，氧化时间为45min。

C.4.2.3  试样（C.3）在槽液中进行氧化时，应呈轴水平、竖直放置。阳极表面保持强烈搅拌，电流应稳定，波动不超过5％。每次氧化的试样（C.3）不超过20块，电解液的体积为每个试样（C.3）不小于10L。

C.4.3  封孔

在每升含有1g醋酸铵的去离子水中（pH5.5～5.2.5），于沸腾情况下封孔60min。

注：严格控制阳极氧化条件时，可以制取非常精确的试样，并且还具有较好的重现性。采用本附录C的规定，标准试样的相对偏差为±10％。

附录D

（规范性附录）

标准试样的制备（硬质阳极氧化膜）

D.1  范围

本附录规定了通过硬质阳极氧化处理来制备耐磨试验用标准试样的方法。

D.2  方法概要

将指定牌号和状态的铝板制成固定尺寸的试样，于规定的条件下，在硫酸水溶液中对试样进行硬质阳极氧化，使试样表面生成厚度为50μm±5μm的阳极氧化膜。经过这种阳极氧化处理的试样即可作为耐磨试验用标准试样。

D.3  试样

试样选用H14状态的1050A抛光铝板或冷轧铝板，尺寸为140mm×70mm，厚度不小于2.0mm。

D.4  制备过程

D.4.1  预处理

预处理只进行脱脂处理（允许采用轻微的碱浸蚀、电化学抛光或化学抛光）。

D.4.2  硬质阳极氧化

D.4.2.1  用硫酸水溶液进行阳极氧化，溶液中游离硫酸浓度应保持在180g/L±2g/L，铝离子浓度应保持在1g/L～5g/L之间。

D.4.2.2  阳极氧化应在0℃±1℃的温度下进行，电流密度应控制在3.5A/dm2±0.35A/dm2，采用压缩空气进行搅拌，氧化时间为40min。

D.4.2.3  试样（B.3）在槽液中进行氧化时，应呈轴水平、竖直放置。阳极表面保持强烈搅拌，电流应稳定，波动不超过5％。每次氧化的试样（B.3）不超过20块，电解液的体积为每个试样（B.3）不小于10L。

D.4.3  后处理要求

冷空气风干，不需要封孔。

注：严格控制阳极氧化条件时，可以制取非常精确的试样，并且还具有较好的重现性。采用本附录B的规定，标准试样的固定偏差为±10％。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法

第1部分：耐磨性的测定

Test methods for Anodic oxidation coatings and organic polymer coatings of aluminium and its alloys

Part 1： measurement of abrasion resistance

征求意见稿（2018.07.18）

中华人民共和国国家标准

ICS 25.220.20

H20

GB/T 12967.1—201×

代替GB/T 12967.1-2008,GB/T 12967.2-2008，GB/T 12967.7-2010

3

1

4

2