协会标准《多晶硅用回收氢气中氯化氢、氮气、氧气、总碳含量的测定 气相色谱法》

（讨论稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的及意义

半导体材料（尤其是集成电路工业）是电子信息产业的基础和核心，是国民经济现代化与信息化建设的先导与支柱产业。半导体硅单晶材料则是半导体工业的最重要的主体功能材料，多晶硅是生产单晶硅的直接原料，是当代人工智能、自动控制、信息处理、光电转换等半导体器件的电子信息基础材料，是极为重要的优良半导体材料，回收氢气作为多晶硅生产的重要原料还原剂和载流气体，回收氢气的品质直接影响着多晶硅的品质。

多晶硅的生产技术主要为改良西门子法和硅烷法。西门子法通过气相沉积的方式生产柱状多晶硅，为了提高原料利用率和环境友好，在前者的基础上采用了闭环式生产工艺即改良西门子法。它是由德国Siemens公司发明并于1954年申请了专利1965年左右实现了工业化。经过几十年的应用和发展，西门子法不断完善，先后出现了第一代、第二代和第三代，第三代多晶硅生产工艺即改良西门子法，它在第二代的基础上增加了还原尾气干法回收系统、SiCl4回收氢化工艺，实现了完全闭环生产，是西门子法生产高纯多晶硅技术的最新技术。硅在西门子法多晶硅生产流程内部的循环利用。

干法回收氢中的总碳，氧气，氮气等，氧与硅的亲和力很强，在高温工作条件下极易氧化生成二氧化硅，在多晶硅生产过程中产生加层现象；总碳会造成多晶硅成品中碳含量升高，所以回收氢气的品质控制有重要意义。干法回收系统回收的氢气中氯化氢含量高，则在多晶硅生产过程的前期出现倒炉现象，后期可能出现磷超标的现象，严重影响多晶硅的品质；氯化氢的存在，若遇到水分会造成管道腐蚀，降低设备寿命，对回收氢气中氯化氢含量的有效控制，对于提高多晶硅品质、节约生产成本，目前多晶硅行业中尚无统一标准的检测方法。目前测定氯化氢的方法有离子色谱法，分光光度法，红外光谱法，采用离子色谱法时需将氯化氢转化为氯离子进行检测，操作过程繁琐，耗气量大耗时长等缺点；采用分光光度法，操作繁琐，误差大，稳定时间长等；傅里叶红外光谱法分析方法，回收氢气中的其他气体干扰其测定。基于以上原因所建立回收氢气中氯化氢含量的测定气相色谱法，对多晶硅生成管控产生重要意义。

- 任务来源

根据国家工信部《关于下达2017年协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2017]8号）文件精神，由新特能源股份有限公司负责修订《多晶硅用回收氢气中氯化氢、氮气、氧气、总碳含量的测定 气相色谱法》，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会负责归口，计划编号2016-023-T/CNIA，计划完成时间为2018年。

- 编制单位简况

新特能源股份有限公司[简称：新特能源]成立于2008年，主要推崇绿色制造、循环经济发展模式，在致力太阳能光伏产业链建设的基础上，从循环经济的减量化、再利用和循环使用原则出发，采用全闭环的多晶硅生产工艺。建立纳米材料分公司、新能建材有限公司，利用多晶硅生产中副产物四氯化硅生产气相二氧化硅，利用发电过程产生的煤渣、粉煤灰等生产加气块，变废为宝。被评为国家“优秀循环经济企业”。生产、研发、销售高纯多晶硅、多晶硅/单晶硅硅片、高纯四氯化硅、气相二氧化硅等产品，并提供硅产业技术服务，主导产品为多晶硅，目前，多晶硅生产规模达到15000吨/年，居世界前八位，中国前三位。

新特能源坚持机制创新、体制创新、科技创新、管理创新、文化创新的创新求变理念，2012年经新特能源股份有限公司高层领导研究决定在新特能源质检中心的基础上组建了新疆新特新能材料检测中心有限公司，本公司于2013年和2014年两年间相继取得CMA和CNAS资质，本公司实验室有效建筑面积6540m2，其中十万级恒温空间占地6340 m2，千级高洁净间占地756 m2；实验室仪器配置涵盖了气相、液相色谱，光谱、质谱等常规及高尖端分析检测仪器,超洁净的环境、高尖端的设备为无机痕量级分析奠定了基础，这些设备为后续的多晶硅实验检测提供了良好的硬件设施及条件。

- 主要工作过程

2017年4月，新特能源股份有限公司接到工信部工作计划后，在全国半导体设备和材料标准化技术委员会的组织下，成立了标准编制组，由邱艳梅任组长。标准编制组充分调研了本公司和同行业其他单位对回收氢气的品质要求和检测现状。

多晶硅用回收氢气中氯化氢含量测定气相色谱法在执行过程中，首先对仪器设备进行确定，然后用标准气体进样定性确定色谱峰，对色谱条件进行确定。多晶硅用回收氢气中氧气、氮气、总碳含量的测定，目前实验室就在使用气象色谱法进行检测，首先对以往检测数据汇总并分析，用标准气体进行进一步验证，并对色谱条件进行优化。

2017年8月22日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在青海省西宁市召开《多晶硅用回收氢气中氯化氢、氮气、氧气、总碳含量的测定 气相色谱法》标准第一次工作会议（讨论会），共有亚洲硅业、神舟硅业、宜昌南玻、洛阳中硅、内蒙古盾安等29个单位39位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。在本次会议上对标准的文本及基本内容进行了讨论。

2018年5月24日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在上海市召开《多晶硅用回收氢气中氯化氢、氮气、氧气、总碳含量的测定 气相色谱法》标准第二次工作会议（预审会），共有神舟硅业、洛阳中硅、江苏中能、宜昌南玻、黄河水电、亚洲硅业、四川永祥、有研半导体等21个单位53位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。本次标准确定了方法的测定范围及色谱条件。在后续的工作中确定检测精密度。

- 本标准编制的原则和主要内容

- 标准编制原则

  - 本标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的；

  - 本标准在制定过程中，以现有的红外法检测氯化氢含量的方法，气体中氧气、氮气、总碳的含量分析方法为基础，结合目前同行业中对回收氢气的品质要求以及各成分浓度大小对多晶硅品质影响等因素开发研究使用气相色谱法来检测，并综合考虑了行业的实际需求与未来一段时间内的技术发展要求。

- 本标准的主要内容

标准主要内容：范围、术语和定义、干扰因素、④测量仪器、⑤测量步骤，五大部分的内容。与现有方法做对比，根据现阶段行业内对原料的使用际需求技术指标上做了优化和调整。

2.1 氧气、氮气

标准气体氢气中氧气、氮气测定数据表

| 序号 | 检测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准 偏差 | 相对标准偏差 | 重复 性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 （标准值100ppm） | 100.1 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 0.075 | 0.075% | 0.21 |
| 2 | 氮气 （标准值200ppm） | 202 | 201 | 200 | 200 | 203 | 200 | 0.983 | 0.492% | 2.75 |

2.3 总碳

标准气体氢气中甲烷、一氧化碳、二氧化碳测定数据表

| 序号 | 检测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 标准偏差 | 相对标准偏差 | 重复性限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 （标准4.98ppm） | 4.96 | 4.98 | 4.97 | 4.99 | 5 | 4.98 | 0.014 | 0.28% | 0.392 |
| 2 | 甲烷 标准值5.15ppm） | 5.12 | 5.13 | 5.15 | 5.12 | 5.15 | 5.13 | 0.014 | 0.27% | 0.392 |
| 3 | 二氧化碳 标准值5.35ppm） | 5.33 | 5.34 | 5.36 | 5.35 | 5.33 | 5.35 | 0.012 | 0.27% | 0.336 |

- 标准水平分析

目前国内对多晶硅生产用回收氢气中氯化氢、氧气、氮气、总碳含量的测定没有统一的标准。该标准参考现有的方法和文献，针对多晶硅行业的要求的实际问题进行研究，标准主要针对多晶硅行业的中氢气中氯化氢、氧气、氮气、总碳含量的测定气相色谱法提出一些规范性要求，以期更好地指导生产。

- 与现行法律、法规的关系

本标准符合现行法律、法规和相关强制性标准的要求。

- 重大分歧意见的和依据处理经过

本标准在制定过程中广泛征求了多晶硅生产制造企业及使用客户的意见，在修订、讨论、预审过程中无重大分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

- 废止现行有关标准的建议

本标准是新增加标准。

八、预期效果

本标准是多晶硅生产使用原料氢气品质分析重要的标准之一。本次修订将对我国光伏产业原生多晶生产原料氢气中杂质的检测和生产控制具有较强的指导作用，对保证行业内硅单晶产品质量具有重要的作用。

新特能源股份有限公司  检测公司

2018年10月