ICS 77.120.40

H 13

- ××××-××-××实施

××××-××-××发布

- YS/T 252.8—201X

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

§

高镍锍化学分析方法

第8部分：金、铂和钯含量的测定

火试金富集-电感耦合等离子体

原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of nickel matte-

Part 8：Determination of gold，platinum and palladium contents-

Fire assay collection-inductively coupled plasma

atomic emission spectrometric method

（送审稿）

前    言

YS/T 252《高镍锍化学分析方法》分为8个部分：

——第1部分：镍量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：铁量的测定   磺基水杨酸光度法；

——第3部分：钴量的测定   火焰原子吸收光谱法；

——第4部分：铜量的测定   硫代硫酸钠滴定法

——第5部分：硫量的测定   燃烧－中和滴定法

——第6部分：铅、锌和砷含量的测定   电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：银含量的测定   火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：金、铂和钯含量的测定  火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法；

本部分为第8部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)提出并归口。

本标准负责起草单位：金川集团股份有限公司。

本部分起草单位：金川集团股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、福建紫金矿业集团股份有限公司、防城港市东途矿产检测有限公司、北矿检测技术有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司。

本部分主要起草人：吕庆成、喻生洁、杨红玉、陈兴纲、…….

高镍锍化学分析方法

第8部分：金、铂和钯含量的测定

火试金富集-电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本部分规定了高镍锍中金、铂和钯含量的测定方法。

本部分适用于高镍锍中金、铂和钯含量的测定。测定范围：金 1 g/t～100 g/t；铂 1 g/t ~200 g/t；钯1 g/t～100 g/t。

2  方法提要

试料用盐酸溶解，过滤除去硫化镍铜等主成分后，得到的沉淀物经灰化、配料、高温熔融后获得适量的铅扣，将铅扣灰吹得到含有金、铂、钯的贵金属合粒，并对灰皿、熔渣进行二次火试金补正。两次试金的合粒经混合酸溶解后，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定金、铂和钯的含量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二级水。

3.1 无水碳酸钠，粉状，工业纯。

3.2 氧化铅，粉状（Au<0.05 g/t，Pt<0.05 g/t，Pd<0.05 g/t）。

3.3 二氧化硅，粉状，工业纯。

3.4 硼砂，粉状，工业纯。

3.5 淀粉，粉状。

3.6 氯化钠，粉状，工业纯。

3.7 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.8 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.9 王水：盐酸+硝酸=3+1，混匀。现配现用。

3.10 硝酸银溶液（63g/L）：称取63g硝酸银溶于1000 mL水中，混匀。（贮存于棕色瓶中，避光，阴凉处保存）。此溶液1 mL含银40 mg。

3.11 金标准贮存溶液：称取0.1000 g纯金（wAu≥ 99.99%）于100 mL烧杯中，加入1 mL硝酸（3.8）和3 mL盐酸（3.7），加热至完全溶解，蒸发至近干，取下稍冷，加入10 mL盐酸（3.7），煮沸至驱尽氮的氧化物，取下冷却，将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg金。

3.12 铂标准贮存溶液：称取0.1000 g纯铂（wPt≥ 99.99%）于100 mL烧杯中，加入1 mL硝酸（3.8）和3 mL盐酸（3.7），加热至完全溶解，蒸发至近干，取下稍冷，加入10 mL盐酸（3.7），煮沸至驱尽氮的氧化物，取下冷却，将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铂。

3.13 钯标准贮存溶液：称取0.1000 g纯钯（wPd≥ 99.99%）于100 mL烧杯中，加入1 mL硝酸（3.8）和3 mL盐酸（3.7），加热至完全溶解，蒸发至近干，取下稍冷，加入10 mL盐酸（3.7），煮沸至驱尽氮的氧化物，取下冷却，将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钯。

3.14 金、铂、钯混合标准溶液：分别移取5.00 mL金标准贮存溶液（3.11）、铂标准贮存溶液（3.12）、钯标准贮存溶液（3.13）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别50 µg金、铂、钯。

4  仪器和设备

4.1 试金炉：最高加热温度不低于1200℃。

4.2 粘土坩埚：材质为耐火粘土，容积为300 mL左右。

4.3 灰皿（镁砂或骨灰）：顶部内径约 35 mm，底部外径约 40 mm，高约 30mm，深约 17 mm。

4.4 铸铁模。

4.5 试样粉碎机。

4.6 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

——在仪器的最佳工作条件下，用最低浓度的标准溶液（不是 “零”浓度标准溶液）测量11次，各元素光强度的相对标准偏差不超过2.5 %。

——各元素推荐的分析谱线见表1。

表1各元素的推荐谱线

| 元素 | Au | Pt | Pd |
| --- | --- | --- | --- |
| 谱线/nm | 267.595 | 265.945 / 214.423 | 340.458 |

5  样品

5.1 样品粒度不大于154 m。

5.2 样品预先在105℃±5℃烘2 h，置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

称取5.0 g样品，精确至0.0001 g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做氧化铅空白试验。

测定方法：称取40 g无水碳酸钠（3.1），300 g氧化铅（3.2），20 g二氧化硅（3.3），20 g硼砂（3.4），3.5 g淀粉（3.5）于耐火粘土坩埚（4.2）中，搅拌均匀后，加入硝酸银溶液（3.10）5滴~6滴（约10 mg~12 mg银），覆盖约5 mm厚的氯化钠（3.6），以下操作按6.4.3、6.4.4、6.4.6、6.4.7进行。

6.4  测定

6.4.1 湿法处理

6.4.1.1 将试料（6.1）置于500 mL烧杯中，用少量水润湿，加入80 mL盐酸（3.7），盖上表皿，加热溶解至体积约20 mL，取下，加水至约100 mL，加入少量滤纸浆（约0.7 g干滤纸），用水洗涤表皿和杯壁，煮沸约5 min。取下，用温水洗涤表皿和杯壁，稍冷后用中速定量滤纸过滤。

6.4.1.2 将沉淀物全部转移到滤纸上，用温水洗涤沉淀物三次。将擦杯壁的滤纸连同载有沉淀的滤纸置于粘土坩埚（4.2）内，放入试金炉（4.1）中，从室温升至500℃进行灰化至完全为止。

6.4.2配料

将盛有灰化物的粘土坩埚冷至室温。加入30 g无水碳酸钠（3.1），150 g氧化铅（3.2），12 g二氧化硅（3.3），8 g硼砂（3.4），2 g~3 g淀粉（3.5），混匀，加入硝酸银溶液（3.10）5滴~6滴（约10 mg~12 mg银），表面覆盖约5 mm氯化钠（3.6）。

6.4.3 熔融

将配好料的粘土坩埚置于约900℃的试金炉（4.1）中升温熔炼，在30 min~40 min内升温至1100℃，保温30 min后取出。将坩埚平稳地旋转数次，并在铁板上轻轻敲击2~3次，小心将熔融物倒入已预热的铸铁模（4.4）中。冷却后使铅扣与熔渣分离，将铅扣捶成立方体，称重，保持铅扣25 g～45 g。熔渣保留在原坩埚中用于二次试金补正。

6.4.4 灰吹

将铅扣放入已在900℃试金炉（4.1）中预热30 min的灰皿（4.3）中，关闭炉门l min～2 min，待熔铅脱膜后，半开炉门，同时控制炉温在880℃进行灰吹，当合粒出现闪光点后，把灰皿移至炉门口，稍冷后取出。冷却后，用镊子取出合粒，刷净，置于150 mL烧杯中。灰皿保留以备二次试金用。

6.4.5 二次试金补正

将保留的熔渣和灰皿用试样粉碎机（4.5）粉碎后（粒度＜104 m），置于原坩埚中，加入40 g~50g无水碳酸钠（3.1），50 g氧化铅（3.2），40 g二氧化硅（3.3），35 g硼砂（3.4），3 g~4 g淀粉（3.5），搅拌搅匀，加入5滴~6滴硝酸银溶液（3.10）（约10~12mg银），覆盖约5 mm厚的氯化钠（3.6），以下操作按6.4.3~6.4.4步骤进行二次试金。

6.4.6 合粒溶解

在盛有贵金属合粒的150 mL烧杯（包括一次试金合粒和二次试金合粒）中加入5 mL硝酸（3.8），盖上表皿，低温加热溶解至淡黄色烟冒尽，溶液无色时取下，加入40 mL盐酸（3.7），加热溶解至溶液澄清，继续加热蒸发至干，加入5 mL王水（3.9），低温溶解至2 mL~3 mL，用水冲洗表皿及杯壁，控制体积不大于15 mL，煮沸至溶液澄清，冷却后移入25 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.7 金、钯、铂量的测定

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在选定的工作条件下与标准溶液系列同步测定，根据工作曲线计算出试样中金、铂、钯的含量。

- 6.5 工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL金、钯、铂混合标准溶液（3.14）置于一组100 mL容量瓶中，加入10mL王水（3.9），用水稀释至刻度，混匀。按选定的仪器条件，测定金、铂、钯各元素的发射强度，仪器自动绘制金、铂、钯的工作曲线。

7  试验数据处理

按式(1)计算金、铂、钯的含量，数值以g/t表示。

式中：

ρx——试液中被测金、铂、钯的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

m0——氧化铅总量中金、铂、钯的空白值，单位为微克（µg）；

V0 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定时试液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至小数点后两位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2~4数据采用线性内插法或外延法求得。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表2~4数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  金重复性限和再现性限

| wAu / % | 1.00 | 5.14 | 19.66 | 46.41 | 68.79 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.20 | 0.70 | 1.90 | 2.55 | 3.80 | 5.00 |
| R / % | 0.30 | 1.00 | 2.60 | 4.85 | 5.50 | 8.00 |

表3  铂重复性限和再现性限

| wPt / % | 1.00 | 3.77 | 12.94 | 20.41 | 98.42 | 160.34 | 200.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.25 | 0.40 | 1.00 | 2.20 | 5.70 | 8.00 | 10.00 |
| R / % | 0.35 | 0.60 | 1.50 | 3.00 | 9.00 | 14.00 | 16.00 |

表4  钯重复性限和再现性限

| wPd / % | 1.00 | 3.21 | 13.56 | 30.92 | 57.68 | 85.79 | 100.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.20 | 0.40 | 1.10 | 2.20 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| R / % | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 3.20 | 6.20 | 7.00 | 8.00 |

9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准YS/T 252.8-201X；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。