YS/T XXXX.1—201X

高铋铅化学分析方法

第1部分：铅含量的测定

Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of Bismuth-rich Lead

Part 1：Determination of lead content—

Na2EDTA titrimetric method

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 77.120.60

H 13

- 前    言

YS/T XXXX-201X《高铋铅化学分析方法》分为 6个部分：

——第1部分：铅含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第2部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法；

——第3部分：金和银含量的测定 火试金重量法；

——第4部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法；

——第5部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法。

本部分为YS/T XXXX—201X第1部分。

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：北矿检测技术有限公司、湖南有色金属研究院。

本部分起草单位：湖南有色金属研究院、富民薪冶工贸有限公司、水口山有色金属有限责任公司

湖南省有色地质勘查研究院、韶关市质量计量监督检测所、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业股份有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、长沙矿冶研究院、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江富冶集团有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心。

本部分主要起草人：庞文林 曾军 谭平生 朱红波 陈娅陶 郑武 邹文 余灿辉 罗永锋 李金岩      孙云超 袁齐 郭军 郝璐 刘丽媛 李满芝 刘娜 张鑫 万双 李先和 李子尚 张俊峰 栾海光 廖家章 李伟成 夏兵伟 段群英 刘锋 黄一帆 黎颖。

高铋铅化学分析方法

第1部分 ：铅含量的测定

Na2EDTA滴定法

1  范围

本部分规定了高铋铅中铅含量的测定方法。

本部分适用于高铋铅中铅含量的测定。测定范围：50.00％～95.00％。

2  方法提要

试料经稀硝酸分解，通过硫酸铅沉淀与其他干扰元素分离，铅铋共沉体溶解于乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，铋的干扰以硝酸调节溶液pH1.5-1.7预先滴定消除，以氨水调节溶液pH 5.5～5.7用Na2EDTA标准滴定溶液滴定，测其铅量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  抗坏血酸。

3.2  酒石酸。

3.3  氟化钠。

3.4  硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.5  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.6  硝酸 （1＋1）。

3.7  氢溴酸。

3.8  乙醇。

3.9  硫酸洗液（5＋95）：50mL硫酸加入950mL水中，混匀。

3.10  乙醇（1+4）。

3.11  乙酸－乙酸钠缓冲溶液（pH5.5）：称取375g无水乙酸钠溶于水中，加入50mL乙酸，用水稀释至2500mL，混匀。

3.12 铅标准溶液：称取10.0000g纯铅（ωPb≥99.99%）于500mL烧杯中，加150mL硝酸（3.6）盖上表面皿，低温加热至溶解完全，煮沸赶尽氮氧化物，取下冷却，定容至1000mL容量瓶，摇匀。此溶液1mL含10mg铅。

3.13  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液约(0.02 mol/L)

3.13.1配制：称取7.4448 g乙二胺四乙酸二钠，加水溶解，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。放置三天后标定。

3.13.2 标定：分取20.00mL铅标准溶液（3.12）四份于一组300mL烧杯中, 加入硫酸（3.4）10mL，置于电热板加热冒浓烟，保持冒浓烟2min，取下冷却至室温。用水吹洗杯壁并将体积补充到50mL，盖上表面皿，置于电热板上加热煮沸2min，保温10min，冷却至室温，加10mL乙醇（3.8），静置2h。按6.4.3和6.4.5（滴定前加2滴二甲酚橙溶液（3.17））步骤进行标定。随同标定做空白试验。

按公式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

C =      …………………………………（1）

式中：

C---Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m1---分取铅标准溶液（3.12）的质量，单位为毫克(mg)；

V1---滴定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V0---滴定空白溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

207.2---铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

平行标定四份的平均值为标准滴定液的浓度，保留四位有效数字。四次标定结果的极差值应不大于4×10-5mol/L,否则重新标定。

3.14稀Na2EDTA溶液（0.005mol/L）：将Na2EDTA标准溶液（3.13）稀释4倍，用于铋的滴定。

3.15 氨水（1+1）。

3.16 饱和硫脲。

3.17 二甲酚橙溶液（1g/L）。

4  仪器和设备

4.1  分析天平，灵敏度0.1mg。

4.2  pH计。

5  试样

将试样加工至4 mm以下，用磁铁除去加工时带入的铁屑，然后过0.425 mm筛，筛上、筛下分别称重后，备用。

6 试验步骤

6.1  试料

用四分法按筛上、筛下质量比称取试样5.0g，精确至0.0001 g。

6.2平行试验

平行做两份试验。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4测定

6.4.1  称取5.0g试料（精确至0.0001g）置于300mL烧杯中，加150mL硝酸（3. 6），盖上表面皿，置电热板上低温加热至试料完全溶解，煮沸赶尽氮氧化物，取下冷却至室温，吹洗表面皿及杯壁，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，放置澄清。

6.4.2 分取20.00mL试液于300mL烧杯中，加入硫酸（3.4）10mL，置于电热板加热冒浓烟，取下，稍冷，加5mL盐酸（3.5）、5mL氢溴酸（3.7），加热至冒浓烟，再加入5mL盐酸（3.5）、5mL氢溴酸（3.7），保持冒浓烟5min，取下冷却至室温。加0.5g酒石酸（3.2），用水吹洗杯壁并将体积补充到50mL，盖上表面皿，置于电热板上加热煮沸2min，保温10min，冷却至室温。加10mL乙醇（3.8），静置2h。

6.4.3上述溶液经慢速定量滤纸过滤，用硫酸洗液（3. 9）洗涤烧杯2次、沉淀4次，用（1+4）乙醇（3.10）洗涤烧杯1次、沉淀1次。将滤纸和沉淀一起移入原烧杯中，加入乙酸－乙酸钠缓冲溶液（3.11）50mL，盖上表面皿，置于电热板低温处加热煮沸并保温10min，取下，冷却。

6.4.4上述溶液用硝酸（3.6）调节pH值为1.5～1.7，用pH计（4.2）测量，加入0.1g抗坏血酸（3.1）、2滴二甲酚橙溶液（3.17），用0.005mol/LNa2EDTA标准溶液（3.14）滴定溶液由紫色变为黄色。

6.4.5 上述溶液用氨水（3.15）调节pH 值为5.5～5.7，用pH计（4.2）测量，加入少许氟化钠（3.3）、5mL饱和硫脲（3.16），用0.02mol/LNa2EDTA标准溶液（3.13）滴定溶液由红色变为亮黄色（银含量高时红色褪掉即为终点）。

7  试验数据处理

铅含量以铅的质量分数ωPb计 ，按公式（2）计算：

…………………（2）

式中：

c ——Na2EDTA标准溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2 ——滴定试料溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3 ——滴定空白溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4 ——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

V5 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

207.2——铅的摩尔浓度，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果保留两位有效数字。

8 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1 重复性限

| ωPb/% | 56.79 | 57.69 | 70.64 | 77.80 | 95.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.43 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 再现性限

| ωPb/% | 56.79 | 57.69 | 70.64 | 77.80 | 95.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.47 | 0.59 |

9 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/TXXXX.1-201X）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。