ICS 77.040.30

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 14849.3—201X

代替GB/T 14849.3—2007

工业硅化学分析方法

第3部分：钙含量的测定

Methods for chemical analysis of silicon metal—

Part 3：Determination of Calcium content

（送审稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 14849《工业硅化学分析方法》分为11个部分：

一一第1 部分：铁含量的测定；

一一第2 部分：铝含量的测定 铬天青S-分光光度法；

一一第3 部分：钙含量的测定；

——第4 部分：杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第5 部分：杂质元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第6 部分：碳含量的测定 红外吸收法；

——第7 部分：磷含量的测定 磷钼蓝分光光度法；

一一第8 部分：铜含量的测定 原子吸收光谱法；

一一第9 部分：钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法；

一一第10 部分：汞含量的测定 原子荧光光谱法；

一一第11部分：铬含量的测定 二苯碳酰二肼分光光度法。

本部分为GB/T 14849 的第3 部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分代替GB/T 14849.3-2007《工业硅化学分析方法 第3 部分：钙含量的测定》。与GB/T 14849.3-2007 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

一一增加了使用安全警告。

一一修改了测定范围，测定范围由0.020 %～0.30 %修改为0.0050 %～0.55 %（见第1章，2007年版的第1章）。

一一增加了规范性引用文件（见第2章）。

一一修改了方法提要（见3.1和4.1）。

一一增加了对分析试剂和用水的要求（见3.2和4.2）。

——修改了精密度（见3.7和4.7，2007年版的第8章和第10章）。

一一增加了试验报告要求（见第6章）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、XXX、XXX。。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——GB/T 14849.3—1993、GB/T 14849.3—2007。

工业硅化学分析方法

第3部分：钙含量的测定

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了工业硅中钙含量的测定方法。

本部分适用于工业硅中钙含量的测定，方法一、方法二测定范围为：0.0050 %～0.55 %。

注：本方法只对规定的测定范围进行了实验室间测试。但是，实验室可以在方法验证时，通过方法灵敏度、精密度和偏差等实验，扩展本方法的测定范围。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  方法一  火焰原子吸收光谱法

3.1  方法提要

试料用氢氟酸和硝酸分解，高氯酸冒烟驱除硅、氟等，残渣用硝酸溶解。以镧盐抑制铝的干扰，于火焰原子吸收光谱仪波长422.7 nm处，用空气-乙炔火焰测量钙的吸光度，计算钙的质量分数。

3.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.2.1  高氯酸（ρl.67 g/L）。

3.2.2  氢氟酸（ρl.14 g/L）。

3.2.3  硝酸（1＋1）。

3.2.4  盐酸（1＋1）。

3.2.5  镧盐溶液（10g/L）：称取5.00g氧化镧（ωCa﹤0.001 %）置于250 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（3.2.4），微热溶解，冷却至室温。移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.2.6  钙标准贮存溶液：称取0.6243 g预先于105 ℃烘干并置于干燥器中冷却至室温的碳酸钙（基准试剂，ωCaCO3≥99.95 %）于300 mL烧杯中，加约20 mL水，滴加盐酸（3.2.4）至溶解完全，并过量10 mL，加热煮沸，冷却至室温。移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.5 mg钙。

3.2.7  钙标准溶液：移取25.00 mL钙标准贮存溶液（3.2.6）于250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg钙。

3.3  仪器

原子吸收光谱仪，附钙空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试料溶液基本相一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.042 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量吸光度10次，其标准偏差不应超过吸光度平均值的1.0%，用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量吸光度10次，其标准偏差不应超过最高标准溶液吸光度平均值的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

3.4  试样

试样应全部通过0.149 mm的标准筛，并用磁铁吸去铁粉。

3.5  分析步骤

3.5.1  试料

称取0.50 g试样（3.4），精确至0.0001 g，为试料的质量（m1）。

3.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

3.5.3  空白试验

随同试料（3.5.1）做空白试验。

3.5.4  测定

3.5.4.1 将试料（3.5.1）置于100 mL铂皿或250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL氢氟酸（3.2.2），分次滴加硝酸（3.2.3）至试料大部分溶解，加入1 mL高氯酸（3.2.1），加热至试料完全溶解并冒尽白烟。取下，冷却。

3.5.4.2 加入5 mL硝酸（3.2.3），沿皿壁洗入少许水，加热，使残渣完全溶解，冷却至室温。

3.5.4.3 将试液移入100 mL容量瓶中。根据钙的质量分数按表1移取适当体积试液，置于100 mL容量瓶（V）中，加入5 mL镧盐溶液（3.2.5），按表1加入硝酸（3.2.3），以水稀释至刻度，混匀。

表1 移取试液体积和稀释倍数

| 质量分数/% | 移取试液体积/mL | 加入硝酸体积（3.2.3）/mL | 稀释倍数R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.020 | 全部 | —— | 1 |
| ＞0.020～0.10 | 50.00 | 2.5 | 2 |
| ＞0.10～0.30 | 20.00 | 4.0 | 5 |
| ＞0.30～0.55 | 10.00 | 4.5 | 10 |

3.5.4.4  将试液（3.5.4.3）于原子吸收光谱仪波长422.7 nm处，用空气-乙炔火焰，以空白试验溶液（3.5.3）调零，测量钙的吸光度。从工作曲线上查出试料溶液中钙的质量浓度（ρ）。

3.5.5  工作曲线的绘制

3.5.5.1  移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL钙标准溶液（3.2.7）分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入5 mL镧盐溶液（3.2.5）及5.0 mL硝酸（3.2.3），以水稀释至刻度，混匀。

3.5.5.2  使用空气-乙炔火焰，在原子吸收光谱仪波长422.7 nm处，以空白溶液调零，测量系列标准溶液的吸光度。以钙的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

3.6  试验数据处理

3.6.1 按式(l) 计算钙的质量分数ωCa。

ωCa=ρ⋅V⋅R×10−6m1×100% …………………………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线查得的试料溶液中钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液体积，单位为毫升(mL)；

m1 ——试料的质量，单位为克(g)；

R ——稀释倍数。

3.6.2 测试结果保留两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170中3.2、3.3条款。

3.6.3 取两次测试结果的平均值。若两次测试结果的绝对差值超过重复性限，应重新试验。

3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r)按表2数据采用线性内插法或者外延法求得：

表2 重复性限

| ωCa/% | 0.0084 | 0.0231 | 0.0667 | 0.145 | 0.192 | 0.330 | 0.541 | 0.778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0005 | 0.0025 | 0.0031 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | 0.034 | 0.042 |

2.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或者外延法求得：

表3 再现性限

| ωCa/% | 0.0084 | 0.0231 | 0.0667 | 0.145 | 0.192 | 0.330 | 0.541 | 0.778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0006 | 0.0029 | 0.0038 | 0.015 | 0.025 | 0.034 | 0.041 | 0.052 |

4  方法二  偶氮氯膦Ⅰ分光光度法

4.1  方法提要

试料用氢氟酸和硝酸分解，高氯酸冒烟除去硅、氟等，残渣用盐酸溶解。用三乙醇胺、1,10-二氮杂菲、乙酰丙酮掩蔽干扰元素，于pH10～10.5时，钙与偶氮氯膦Ⅰ形成有色配合物，以EGTA-Pb褪色后的溶液为参比，于分光光度计波长580 nm处测量其吸光度，计算钙的质量分数。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.2.1  氢氟酸（ρ1.14 g/mL）。

4.2.2  硝酸（1＋1）。

4.2.3  高氯酸（1＋1）。

4.2.4  盐酸（1＋1）。

4.2.5  三乙醇胺（1＋3）。贮存于聚乙烯瓶中。

4.2.6  1,10-二氮杂菲乙醇溶液（4 g/L）：称取4.0 g 1,10-二氮杂菲（C12H8N2·H2O）置于1000 mL容量瓶中，加乙醇溶解后，用乙醇稀释至刻度，混匀。

4.2.7  乙酰丙酮（1＋40）。

4.2.8  缓冲溶液：称取21.00 g硼砂（Na2B4O7·10H2O）、4.00 g氢氧化钠（优级纯），用水溶解后稀释至1000 mL。此溶液pH为10.5。贮存于聚乙烯瓶中。

4.2.9  偶氮氯膦Ⅰ（C16H18O14N2S2PCI）溶液（1.0 g/L）。

4.2.10  EGTA-Pb溶液（0.02 mol/L）：称取1.90 g乙二醇二乙醚二胺四乙酸（EGTA），置于250 mL烧杯中，加约100 mL水，加热，滴加氢氧化钠（1 mol/L)助溶，并调至中性。另取1.53 g氯化铅，置于250 mL烧杯中，加约100 mL水，加热溶解后，趁热将两溶液混合，调至中性，冷却后用水稀释至250 mL，混匀。

4.2.11  钙标准贮存溶液；称取2.4970 g预先于105℃烘干并置干燥器中冷却至室温的碳酸钙（基准试剂，ωCaCO3≥99.95 %）于烧杯中，加约200 mL水，然后滴加盐酸（4.2.4）至完全溶解并过量20 mL，加热煮沸驱除二氧化碳，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钙。

4.2.12  钙标准溶液：移取10.00 mL钙标准贮存溶液（4.2.11）于1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 μg钙。

4.3  仪器

分光光度计。

4.4  试样

试样应全部通过0.149 mm的标准筛，并用磁铁吸去铁粉。

4.5  分析步骤

4.5.1  试料

称取1.0 g试样（4.4），精确至0.0001 g，为试料的质量（m2）。

4.5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

4.5.3  空白试验

随同试料（4.5.1）做空白试验。

4.5.4  测定

4.5.4.1  将试料（4.5.1）置于100 mL铂皿或250 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入0.5 mL高氯酸（4.2.3）、20 mL～25 mL氢氟酸（4.2.1）、分次滴加硝酸（4.2.2）直至试料大部分溶解，于低温电炉上加热至试料完全溶解，并冒尽白烟，取下，冷却。

4.5.4.2  加入5.0 mL盐酸（4.2.4），沿皿壁洗入少量水，加热，使残渣完全溶解，冷却至室温。

4.5.4.3  将试液按表4移入相应体积容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

表4  稀释体积和移取试液体积

| 质量分数/% | 容量瓶体积/mL | 移取试液体积/mL | 稀释倍数R |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.050 | 200 | 20.00 | 10 |
| ＞0.050～0.30 | 500 | 10.00 | 50 |
| ＞0.30～0.55 | 500 | 5.00 | 100 |

4.5.4.4  按表4移取试液（4.5.4.3）于50 mL容量瓶中，加入6.0 mL三乙醇胺（4.2.5）、4.0 mL 1,10-二氮杂菲乙醇溶液（4.2.6）、3.0 mL乙酰丙酮（4.2.7）、10.0 mL缓冲溶液（4.2.8）、5.00 mL偶氮氯膦Ⅰ溶液（4.2.9）。每加一种试剂均需混匀。用水稀释至刻度，混匀。放置5 min。

4.5.4.5  将溶液（4.5.4.4）移入1 cm吸收池中，在剩余的溶液中加入3滴～5滴EGTA-Pb溶液（4.2.10），摇匀至褪色完全，以此褪色后的溶液作参比，在分光光度计波长580 nm处测量其吸光度。减去空白试验溶液（4.5.3）的吸光度，从工作曲线上查出相应的钙的质量（m3）。

4.5.5  工作曲线的绘制

4.5.5.1  移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL钙标准溶液（4.2.12）分别置于一组50 mL容量瓶中，以下按4.5.4.4～4.5.4.5进行。

4.5.5.2  以系列标准溶液中钙的质量为横坐标，以相应吸光度减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

4.6.1 按式(2) 计算钙的质量分数ωCa。

ωCa=m3⋅R×10−6m2×100% ………………………………………………（2）

式中：

m3——自工作曲线上查得的试液中钙的质量，单位为微克（μg）；

m2 ——试料的质量，单位为克(g)；

R ——稀释倍数。

4.6.2 测试结果保留两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170中3.2、3.3条款。

4.6.3 取两次测试结果的平均值。若两次测试结果的绝对差值超过重复性限，应重新试验。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 %，重复性限（r)按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 重复性限

| ωCa/% | 0.0083 | 0.0230 | 0.0665 | 0.143 | 0.193 | 0.328 | 0.541 | 0.779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0008 | 0.0037 | 0.0045 | 0.018 | 0.024 | 0.036 | 0.039 | 0.051 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或者外延法求得：

表6 再现性限

| ωCa/% | 0.0083 | 0.0230 | 0.0665 | 0.143 | 0.193 | 0.328 | 0.541 | 0.779 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0009 | 0.0042 | 0.0052 | 0.021 | 0.028 | 0.041 | 0.052 | 0.062 |

5  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

6  试验报告

试验报告应包含以下内容：

a）试验方法标准编号及名称。

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的、必要的信息。

c）以适当的形式表达试验结果。

d）试验过程中出现的异常现象。

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作。

f）试验、审核等相关责任人的签名。