XB

XB/T XXX.2—201X

稀土铝中间合金化学分析方法

第2部分：稀土总量的测定

Chemical analysis methods of rare earth aluminum alloys

Part X ：Determination of total rare earth contents

(预审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中华人民共和国稀土行业标准

- 前  言

XB/T XXX-201X《稀土铝中间合金化学分析方法》共分2个部分：

——第1部分：稀土元素量的测定  方法1电感耦合等离子体原子发射光谱法；方法2  X-荧光光谱法；

——第2部分：稀土总量的测定  方法1 草酸盐重量法；方法2  EDTA滴定法。

本部分为XB/T XXX-201X的第2部分。

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：包头稀土研究院。

本部分参加起草单位：虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、包头华美稀土高科有限公司、天津包钢稀土研究院有限责任公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、淄博加华新材料资源有限公司

本部分主要起草人：刘春、高立红、张慧珍、张红、张翼明、张立锋、刘荣丽、易师、王贵超、都业俭、薛建萍、吴倩、马士精、王安丽、黄环、王林玉、关伟、刘延谟、秦群、荣文娜。

稀土铝中间合金化学分析方法                                  第2部分：稀土总量量的测定                              方法1 草酸盐重量法

- 范围

本部分规定了稀土铝中间合金中稀土总量的测定方法。

本部分适用于稀土铝中间合金中稀土总量的测定。测定范围：15.00%~40.00%。

- 方法原理

试料用氢氧化钠溶液溶解，过滤分离铝、镁、钙、硅等共存元素。在pH1.8~2.0的酸度下，草酸沉淀稀土，灼烧至恒重。重稀土总量的测定，需将草沉滤液中稀土量与灼烧沉淀加和完成。

- 试剂和材料

除非另有说明，本方法试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为二级水。

3.1 氢氧化钠（分析纯）。

3.2 盐酸（ρ 1.10 g/ mL）。

3.3 硝酸（ρ 1.42 g/ mL）。

3.4 高氯酸（ρ 1.67 g/ mL）。

3.5 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

3.6 盐酸（1+1）。

3.7 氨水（1+1）。

3.8 草酸溶液（100g/L）。

3.9 草酸洗液（2g/L）。

3.10 甲酚红乙醇溶液（2g/L）：称0.2g甲基红溶于100mL乙醇溶液（1+1）。

3.11 氩气（纯度≥99.99%）。

- 仪器

- 4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪：分辨率<0.006nm（200nm处）。

- 4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

- 将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

- 6.1 试料

根据稀土含量，按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

表1

| 稀土含量范围 / % | 称样量 / g |
| --- | --- |
| 15.00~25.00 | 1.0 |
| >25.00~40.00 | 0.5 |

- 6.2 测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

- 6.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于250mL聚四氟烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液（3.5），盖上表面皿，待剧烈反应过后，低温加热至反应完全停止，补加热水至200mL，煮沸1min，稍冷。用慢速定量滤纸过滤，热水洗涤沉淀，直至滤液呈中性（pH 7~8）。弃去滤液。

6.4.2 将沉淀及滤纸转入250mL烧杯，加入20mL盐酸（3.6），加热溶解沉淀并破坏滤纸，取下，稍冷。加沸水至溶液体积约为100mL，加入近沸的50mL草酸溶液（3.8），以甲酚红乙醇溶液（3.10）为指示剂，用氨水（3.7）、盐酸（3.6）调至溶液呈橘黄色（pH 1.8~2.0），于80℃~90℃保温40min，冷却至室温，放置2h。

6.4.3 用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（3.9）洗涤烧杯2~3次，用小块滤纸擦净烧杯，将沉淀完全转入滤纸上，草酸洗液（3.9）洗涤8~10次。将沉淀连同滤纸转入已恒重的铂坩埚中，电炉上灰化。

6.4.4 将铂坩埚及沉淀于950℃马弗炉中灼烧1h，将铂坩埚及烧成的稀土氧化物置于干燥器中，冷却至室温，称其质量。重复上述操作，直至坩埚及烧成物的质量恒定。

6.4.5 重稀土总量的测定，需考虑草沉滤液中损失的稀土量

6.4.5.1 将草沉滤液收集于250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀后移取50.00mL试液于300mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.3）和10mL高氯酸（4.4），加热至近干。取下，稍冷，加入10mL盐酸（3.6），用热水吹洗杯壁，加热使盐类溶解至清亮，冷却至室温，转入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

6.4.5.2 分别移取适量的标准溶液于50mL容量瓶中，配制稀土氧化物浓度依次为0、1.00μg/mL、5.00μg/mL、10.00μg/mL的系里标准溶液。

6.4.5.3 将空白试液、分析试液（6.4.5.1）、系里标准溶液（6.4.5.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按公式（1）、（2）计算稀土总量（RE），以质量分数（%）表示：

w(RE)=(m2−m1)×km×100..................................................（1）

w(RE)=(m2−m1)×km×100%+ρ×250×100×k×10−6m×50×100%.....（2）

式中：

m1 ― 铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m2 ― 铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

m ― 试料的质量，单位为克（g）；

ρ ― 计算机输出分析试液（6.4.5.1）中稀土氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

k ― 各单一稀土金属与其氧化物换算系数。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 2

| 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- |
| 15.51 | 0.24 |
| 16.60 | 0.36 |
| 32.47 | 0.45 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表 3

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00~25.00 | 0.40 |
| 25.00~40.00 | 0.60 |

- 质量保证和控制

- 每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2 EDTA滴定量法

- 10 范围

- 本部分规定了稀土铝中间中稀土总量的测定方法。

- 本部分适用于稀土铝中间中稀土总量的测定。测定范围：15.00%～40.00%。

- 11 方法原理

- 试样用氢氧化钠溶液溶解，碱分离除去大部分铝，氟化分离除去大量铁，抗坏血酸还原残留的铁离子，乙酰丙酮掩蔽残留的铝离子，pH≈5.5时，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准滴定溶液滴定稀土总量。

- 12 试剂和材料

12.1 抗坏血酸。

12.2 硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

- 12.3 氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

- 12.4 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

- 12.5 过氧化氢（30%）。

- 12.6 氢氧化钠溶液（400g/L）。

- 12.7 氨水（1+1）。

- 12.8 盐酸（1+1）。

- 12.9 乙酰丙酮（5+95）。

- 12.10 盐酸-氢氟酸洗液（2＋2＋96）。

- 12.11 六次甲基四胺缓冲溶液（pH≈5.5)：称取200g六次甲基四胺于500mL烧杯中，加200mL水溶解，加70ml盐酸（12.8），用水稀释至1000ml。

- 12.12 锌标准溶液（1g/L）：称取0.2000g纯锌（Zn>99.99%）于150mL烧杯中，加10mL水，10mL盐酸（12.8），低温加热至完全溶解。冷却后移入200mL容量瓶中，加5mL盐酸（12.8），以水稀释至刻度，混匀。

- 12.13 EDTA标准滴定溶液（c≈0.01000moL/L）

12.13.1 配制：称取约7.5g乙二胺四乙酸二钠于250mL烧杯中，以少量水溶解，用水定容于2L容量瓶中，混匀。

12.13.2 标定：移取10.00mL锌标准溶液（12.12）于250mL三角瓶中，加50mL水，1滴対硝基酚指示剂（12.14），用氨水（12.7）和盐酸（12.8）调节试液为无色，加5mL六次甲基四胺缓冲溶液（12.11），2滴二甲酚橙（12.15），用EDTA标准滴定溶液（12.13.1）滴定至溶液由红色刚变为黄色为终点。平行标定3份，所消耗的EDTA标准滴定溶液（12.13.1）体积的极差值不应超过0.1mL,取其平均值。

按公式（3）计算EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

c=c0⋅V1V2⋅M………...................…………………（3）

式中：

c－EDTA标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升moL/L：；

c0－锌标准溶液的浓度，单位为克每升g/L；

V1－分取锌标准溶液的毫升数，单位为毫升mL；

V2－滴定锌消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升mL；

M－锌的摩尔质量，单位为克每摩尔g/mol；

- 12.14 对硝基酚（2g/L）。

12.15 二甲酚橙（1g/L）。

- 13 试样

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 14 分析步骤

- 14.1 试料

称取1.0g试样（13），精确至0.0001g。

- 14.2 测定数量

称取两份试料（14.1）进行平行测定，取其平均值。

- 14.3 空白试验

随同试料（14.1）做空白试验。

- 14.4 分析试液的制备

- 14.4.1 将试料（14.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加少量水润湿，缓慢加入10mL氢氧化钠溶液（12.6），加热使试样溶解，加水至200mL，滴加3~5滴过氧化氢（12.5），煮沸1分钟，用慢速滤纸过滤，热水洗烧杯3次，洗沉淀至中性。

- 14.4.2 将沉淀（14.4.1）连同滤纸转入聚四氟乙烯烧杯，加20mL盐酸（12.8），低温加热至沉淀溶解，加沸水至溶液体积约100mL，在不断搅拌下加入10mL氢氟酸（12.3），沸水浴保温10min。取下冷却至室温，慢速滤纸过滤，用盐酸-氢氟酸洗液（12.10）洗烧杯3次，沉淀3~4次。

14.4.3 将沉淀连同滤纸转入300mL烧杯中，加30mL硝酸（12.2），10mL高氯酸（12.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸，溶解沉淀，冒烟至溶液体积为1～2mL，取下稍冷，用2mL盐酸（12.8）溶解盐类，用水冲洗表面皿及烧杯壁，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 14.5 滴定

- 移取10.00mL试液（14.4.3）于300mL烧杯中，用水稀释溶液至约150mL，加入0.2g抗坏血酸（12.1），搅拌使之溶解。加入2滴対硝基酚（12.14），用氨水（12.7）调至试液变黄，再用盐酸（12.8）调至无色，加入5mL 5％乙酰丙酮（12.9），5mL六次甲基四胺缓冲溶液（12.11），混匀，加入2滴二甲酚橙（12.15），用EDTA标准滴定溶液（12.13）滴定至溶液由红色刚变为亮黄色即为终点。

- 15 分析结果的计算与表述

按公式（4）计算稀土总量（RE），以质量分数（%）表示：

ω（RE）=V5−V0⋅C⋅M⋅V4×10−3V3⋅m×100%…………………（4）

式中：

c－EDTA标准滴定溶液（12.13）浓度，单位为摩尔每升moL/L：

V0－空白试液时消耗EDTA标准滴定溶液（12.13）的体积，单位为毫升mL；

V3－试液（14.4.3）总体积，单位为毫升mL；

V4－移取试液体积，单位为毫升mL；

V5－消耗EDTA标准滴定溶液（12.13）的体积，单位为毫升mL；

M－单一稀土的摩尔质量，单位为克每摩尔g/mol；

m－试料的质量，单位为克g。

- 16 精密度

- 16.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表 4

| 质量分数/% | 重复性限(r)/% |
| --- | --- |
| 16.34 | 0.18 |
| 26.58 | 0.45 |
| 29.76 | 0.27 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 16.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表 5

| 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00~25.00 | 0.40 |
| 25.00~40.00 | 0.60 |

- 17 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。