ICS 73.060.10

D 31

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 1047.13—201×

铜磁铁矿化学分析方法

第13部分：汞含量的测定

固体进样直接测定法和冷原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of copper magnetite

—Part 13： Determination of mercury content

--Solid  sampling and direct mercury analysis method

and cold atomic absorption spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

YS

中华人民共和国工业和信息化部　发布

前   言

YS/T 1047《铜磁铁矿化学分析方法》共分为 13个部分：

——第1部分：铜量的测定  2, 2′-联喹啉分光光度法和火焰原子吸收光谱法；

——第2部分：全铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第3部分：铜量和铁量的快速测定  硫代硫酸钠滴定法；

——第4部分：硫量的测定  高频燃烧红外线吸收光谱法；

——第5部分：磷量的测定  滴定法；

——第6部分：铜、全铁、二氧化硅、三氧化铝、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、氧化锰和磷量的测定  波长色散X射线荧光光谱法；

——第7部分：铜、锰、铝、钙、镁、钛和磷量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第8部分：二氧化硅量的测定  重量法；

——第9部分：金属铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法；

——第10部分：氧化亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第11部分：磁性铁量的测定  重铬酸钾滴定法；

——第12部分：硫含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第13部分：汞含量的测定 固体进样直接测定法和冷原子吸收光谱法。

本部分为YS/T 1047的第13部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分的附录A为资料性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由中华人民共和国鲅鱼圈海关负责起草。

本部分方法1起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈海关。

本部分方法1参加起草单位：天津出入境检验检疫局化矿金属材料检测中心、南通出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、阳谷祥光铜业有限公司分析测试中心、兰州海关化验中心、连云港出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、防城港出入境检验检疫局（防城海关）、辽宁出入境检验检疫局检验检疫技术中心、锦州出入境检验检疫局综合技术服务中心。

本部分方法1主要起草人：

本部分方法2起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、广东省韶关市质量计量监督检测所、北矿检测技术有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、广东省工业分析检测中心。

本部分方法2参加起草单位：

本部分方法2主要起草人：林叶、左鸿毅、顾丽、师世龙、袁齐、***、陈殿耿、***、***、王飞虎、王丽丽、刘天平、熊晓燕。

铜磁铁矿化学分析方法

第13部分：汞含量测定

固体进样直接测定法和冷原子吸收光谱法

1 范围

YS/T 1047的本部分规定了铜磁铁矿中汞含量的测定方法。

本部分适用于铜磁铁矿中汞含量的测定。方法1测定范围（质量分数）：0.010 μg /g~10.0 0 μg /g；方法2测定范围：＞10.00 µg/g～500.00µg/g。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6379.2   测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)   第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 10322.1 铁矿石  取样和制样方法

3 方法1  固体进样直接测定法法

3.1 方法提要

在氧气气氛中，试样在分解炉中经干燥和高温热分解后，汞被原子化，汞蒸气被氧气流带入单波长光学吸收池，在波长253.7 nm处测量汞的吸光度（峰高或峰面积），采用标准曲线法计算汞量。

3.2 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

- 3.2.1 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

- 3.2.2 硝酸 (1+19)。

- 3.2.3 重铬酸钾溶液（10g/L）：称取1g重铬酸钾，溶于100 mL水中。

- 3.2.4 汞标准贮存溶液：称取1.354g预先用五氧化二磷干燥24 h的二氯化汞，溶于少量水中，加入50 mL硝酸（3.2.1）、10 mL重铬酸钾溶液（3.2.3），用水定容至1000 mL，混匀。此溶液每毫升含汞1000μg。

- 3.2.5 汞标准溶液A：准确移取2.00 mL汞标准贮存溶液（3.2.4）于100 mL的容量瓶中，加入1mL重铬酸钾溶液（3.2.3），用硝酸溶液（3.2.2）定容，混匀。此溶液每毫升含汞20 μg。

- 3.2.6 汞标准溶液B：准确移取5.00 mL汞标准溶液A（3.2.5）于100 mL的容量瓶中，加入1 mL重铬酸

钾溶液（3.2.3），用硝酸溶液（3.2.2）定容，混匀。此溶液每毫升含汞1μg。

3.2.7 氧气（wo2≥99.99％）。

3.3  仪器

直接测汞仪：汞检测下限应不大于1.0 ng，上限应不小于1000 ng。

3.4  试样

3.4.1 试样

按GB/T 10322.1规定进行取样和样品制备，其粒度应不大于160 μm。

3.4.2 预干燥试样的制备

于105 ℃下干燥1 h，置于干燥器中冷却至室温。

3.5  试验步骤

- 3.5.1 试料

称取0.10 g试样，精确至0.0001 g。

- 3.5.2 测定次数

平行做两份试验。

- 3.5.3 测定

- 样品测定前必须对仪器进行空白测定，即在不进样品的情况下，按照设定的仪器条件（参见附录表A.1）进行测试。当空白吸光值小于0.0030时，可进行样品测试；否则应重复测定仪器空白值至满足要求。将试料（3.4.2）置于样品舟中，按照设定的仪器条件（参见附录表A.1）进行测试，从标准曲线上读取试样相应的汞质量。

- 3.5.4 标准曲线的绘制

3.5.4.1 标准曲线A

3.5.4.1.1 移取0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL、40.00 mL、50.00 mL、60.00 mL汞标准溶液A置于一组100 mL容量瓶中，加入1 mL重铬酸钾溶液（3.2.3），用硝酸溶液（3.2.2）定容，混匀。当进样量为100 μL，此标准溶液系列对应的汞含量为0 μg/mL、20 ng、100 ng、200 ng、400 ng、600 ng、800 ng、1000 ng、1200 ng。

3.5.4.1.2 分别吸取100 μL汞标准溶液系列于样品舟中，在253.7 nm处分别测定其吸光度。每个标准曲线点重复测量2次，取其平均值，以相应汞的质量（ng）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线A。

3.5.4.2 标准曲线B

3.5.4.2.1移取0 mL 、1.00 mL 、5.00 mL、10.00 mL、20.00 mL、30.00 mL、40.00 mL、50.00 mL汞标准溶液B置于一组100 mL容量瓶中，分别加入1 mL重铬酸钾溶液（3.2.3），用硝酸溶液（3.2.2）定容，混匀。当进样量为100 μg，此标准溶液系列对应的汞含量为0 ng、1 ng、5ng、10 ng、20 ng、30 ng、40 ng、50 ng。

3.5.4.2.2 分别吸取100 μL标准溶液系列于样品舟中，在253.7 nm处分别测定其吸光度。每个标准曲线点重复测量2次，取其平均值，以相应汞的质量（ng）为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制标准曲线B。

- 3.5.5 分析结果的计算

汞的含量以质量分数计，数值以μg /g表示，按式(1)计算：

wHg=mm0×103       ……………………………………………………（1）

式中：

m  —— 从标准曲线上查得的汞的质量，单位为纳克(ng)；

m0  —— 试样的质量，单位为克(g)。

计算结果不小于1 μg /g时，保留至小数后第二位；计算结果小于1 μg /g时，保留两位有效数字。

- 3.6 精密度

由9个实验室对6个水平的试样按照GB/T 6379.2规定进行方法精密度试验，其结果见表1。

表1  方法精密度

| w（μg /g） | r (μg /g) |  | R (μg /g) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010 ~10.00 |  | r=0.0273m+0.0093 | R=0.0446m+0.04 |
| 注：m为平行做两份试验结果的平均值；r为重复性限（实验室内允许差）；R为再现性限（实验室间允许差）。 |  |  |  |

4 方法2  冷原子吸收光谱法

4.1 方法提要

汞原子蒸气对波长为253.7nm的紫外光具有强烈的吸收作用，在一定范围内，汞蒸气浓度与吸光度符合比耳定律。试料以盐酸-硝酸分解，以硫酸-高锰酸钾溶液稳定Hg2+在试液中的离子价态，用氯化亚锡将二价汞还原为金属汞。在室温下，以空气作载气，将汞原子带入测汞仪进行检测。

4.2  试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1  盐酸（ρ1.19 g/mL），优级纯。

4.2.2  硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

4.2.3  硫酸（ρ1.84 g/mL），优级纯。

4.2.4  盐酸（1+1）。

4.2.5  硫酸（1+1）。

4.2.6  混合酸：1体积盐酸＋3体积硝酸。

4.2.7  高锰酸钾溶液（25 g/L）。

4.2.8  氟化铵溶液（200 g/L）。

4.2.9  重铬酸钾﹣硝酸溶液：称取0.5 g重铬酸钾，用水溶解后加入50 mL硝酸（4.2.2），移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.2.10  氯化亚锡溶液（100 g/L）：称取10 g氯化亚锡，溶解于40 mL盐酸（4.2.4），移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.2.11  汞标准贮存溶液：称取0.1354 g预先干燥的二氯化汞（wHgCl2≥99.95%），加入5mL硝酸（4.2.2）及少量水，微热溶解后，移入1 000 mL容量瓶中，用重铬酸钾﹣硝酸溶液（4.2.9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg汞。

4.2.12  汞标准溶液：移取10.00 mL汞标准贮存溶液（4.2.11）于100 mL容量瓶中，用重铬酸钾﹣硝酸溶液（4.2.9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含10 µg汞。

4.2.13  汞标准溶液：移取2.00 mL汞标准溶液（4.2.12）于200 mL容量瓶中，用重铬酸钾﹣硝酸溶液（4.2.9）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 µg汞，用时现配。

4.2.14  余汞吸收液：每100 mL溶液中含4 mL高锰酸钾（4.2.7）和6 mL硫酸（4.2.5）。

4.2.15  汞还原瓶（15mL），具磨口。

4.2.16  余汞吸收器。

4.3  仪器

冷原子吸收测汞仪

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，汞的特征质量浓度不大于0.0005µg/mL。

——精密度：用最高标浓度准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

4.4  试样

4.4.1 试样

按GB/T 10322.1规定进行取样和样品制备，其粒度应不大于160 μm。（0.096mm）

4.4.2 预干燥试样的制备

于105 ℃下干燥1 h，置于干燥器中冷却至室温。

4.5  试验步骤

4.5.1 试料

称取0.200 g试样（4.4.2），精确至0.000 1 g。按表2分取和定容。

表2   试液分取体积和测定体积

| 汞含量 （ug/g） | 分取试液体积 （mL） | 测定试液体积 （mL） | 硫酸(4.2.5)加入体积 （mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0～10.0 | 10.00 | 50 | 2 |
| >10.0～50.0 | 5.00 | 100 | 4 |
| >50.0～100.0 | 2.00 | 100 | 4 |
| >100.0～200.0 | 1.00 | 100 | 4 |
| >200.0～500.0 | 1.00 | 200 | 8 |

4.5.2 平行试验

平行做两份试验。

4.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1将试料（4.5.1）置于150 mL烧杯中，加入3 mL氟化铵溶液（4.2.8），加入10 mL混合酸（4.2.6），盖上表面皿，待反应约2 min后，置于电热板低温处加热溶解至体积5 mL～8 mL（不能蒸干），取下稍冷。加入去离子水约30 mL，煮沸1 min～2 min驱除氮的氧化物,取下冷至室温，移入50 mL容量瓶中，以去离子水定容，混匀，澄清。

4.5.4.2 按表1分取试液于相应体积的容量瓶中，加入去离子水约30 mL，加入相应体积的硫酸（4.2.5），加入1 滴高锰酸钾溶液（4.2.7）至溶液呈紫红色，摇匀，保持30 min，以去离子水定容，混匀。

4.5.4.3 取5.00 mL溶液（4.5.4.2）于还原瓶中，加入1.0 mL氯化亚锡溶液（4.2.10），迅速盖上还原瓶磨口塞，接通测汞仪气路，测量其吸光度，余汞吸收。

4.5.5 标准曲线的绘制

4.5.5.1移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL汞标准溶液（4.2.13）于一组50 mL容量瓶中，加入2 mL硫酸（4.2.5），加入1滴高锰酸钾溶液（4.2.7），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2 在与测量试液（4.5.4.3）相同条件下，测量标准溶液的吸光度，以汞浓度为横坐标，测得吸光度为纵坐标，绘制标准曲线。

4.5.6  分析结果的计算

汞含量以汞的质量分数wΗg（µg/g）计，按式（2）计算：

wHg=(ρ1−ρ2)×V0×V2m×V1      …………………………………………………………(2)

式中：

ρ1——自工作曲线上查得的测定溶液中汞的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ2——自工作曲线上查得的空白溶液中汞的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后两位。

4.6  精密度

4.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  方法重复性限

| wΗg /µg/g | 2.5 | 9.6 | 35.0 | 74.0 | 140.0 | 470.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / µg/g | 0.4 | 0.9（1.5） | 4.0 | 8.0 | 20.0（18.0） | 50.0 |

4.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  方法再现性限

| wΗg / µg/g | 2.5 | 9.6 | 35.0 | 74.0 | 140.0 | 470.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ µg/g | 0.6 | 1.0（2.5） | 5.0 | 9.0 | 20.0（28.0） | 50.0（60.0） |

5 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——所使用的方法；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A
（资料性附录）
固体进样直接测汞仪（汞齐化型）测量条件

表A.1给出了固体进样直接测汞仪（汞齐化型）测定铜磁铁矿中汞含量的参考测量条件。

表A.1仪器测量条件

| 仪器测量条件 | 参数 |
| --- | --- |
| 干燥温度 ( ℃ ) | 200 |
| 干燥时间 ( s ) | 60 |
| 分解温度 ( ℃ ) | 650 |
| 分解时间 ( s ) | 90 |
| 催化管加热温度 ( ℃ ) | 565 |
| 驱气吹扫管路时间 ( s ) | 60 |
| 齐化管加热温度 ( ℃ ) | 850 |
| 齐化管加热时间 ( s ) | 12 |
| 信号记录 ( s ) | 30 |
| 载气流量 ( mL/min ) | 120 |

_________________________________