YS/T XXXX.2-201X

铅冶炼分银渣化学分析方法

第2部分：铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

Methods for chemical analysis of silver separating residue from lead smelting—

Part 2：Determination of lead content—Flame atomic absorption spectrometric method and Na2EDTA titrimetric method

(送审稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 73.060

D 42

前言

YS/T XXXX-201X 《铅冶炼分银渣化学分析方法》分为7个部分：

——第1部分：金和银含量的测定 火试金法；

——第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第3部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第4部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法；

——第5部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第6部分：铅、铜、锑和铋含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第7部分：砷含量的测定  碘量法。

本部分为YS/TXXXX-201X的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司。

本部分方法1起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司。

本部分方法2起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂。

本部分参加起草单位：株洲冶炼集团股份有限公司、北矿检测技术有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、贵研铂业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、湖南桂阳银星有色金属有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、韶关质量计量监督检测所、富民薪冶工贸有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司厦门分公司、江西铜业铅锌金属有限公司。

本部分主要起草人：顾丽、林叶、于亮、王军、韩晓、孙计先、郝璐、范丽新、李莉君、张全胜、马金梅、王蒋亮、陆贞贞、梁洁、鲁瑞智、张艳峰、宋赟、林宇、姜佳君、欧江国、宁宇飞、刘菊花、刘艳花、杨炳红、崔浩、袁齐、孔凡丽、郑洪毅、胡花苗、杨欣、周华玉、俞金生、林英玲（刘娟、杨页好？）唐华全、张鑫。

铅冶炼分银渣化学分析方法

第2部分：铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法

方法1 火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了铅冶炼分银渣中铅含量的测定方法。

本部分适用于铅冶炼分银渣中铅含量的测定。测定范围:0.30 % ～ 5.0 %。

2 方法提要

试样用盐酸、硝酸、高氯酸溶解，加入氢溴酸挥发除去砷、锑、锡等杂质元素，在盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处，使用空气-乙炔火焰， 测量铅的吸光度，用工作曲线法计算铅含量。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 氟化铵。

3.2 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.3 硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.4 高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

3.5 氢溴酸（ρ 1.49 g/mL）。

3.6 硝酸（1+3）。

3.7 酒石酸-盐酸溶液：10 g酒石酸溶于500 mL水中，再加入100 mL盐酸（3.2），用水稀释至1 000 mL。

3.8 酒石酸溶液（100 g/L）。

3.9 铅标准贮存溶液：称取0.500 0 g金属铅（wPb ≥99.99%）于250 mL烧杯中，加入80 mL硝酸（ 3.6 ）溶解完全后，移入500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铅。

3.10 铅标准溶液：移取25.00 mL铅标准贮存溶液（3.9）于250 mL容量瓶中，加入8 mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 µg铅。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征质量浓度不大于0.5 µg/mL。

——精密度：用最高标浓度准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5 试样

5.1 试样粒度应不大于0.096 mm。

5.2 试样应在105℃±5℃烘干2 h，并置于干燥器中冷却到室温备用。

6 试验步骤

6.1 试料

称取0.20 g试料量，精确至0.000 1 g。

6.2  平行试验

平行做两份实验

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1 将试料（6.1）置于300 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解约20 min，加入5 mL硝酸（3.3），继续低温加热溶解至为2 mL～3 mL。加入5 mL高氯酸（3.4），加热至冒高氯酸浓白烟2 min～3 min左右，取下，稍冷，加入10 mL氢溴酸（3.5）继续加热，至再次冒起浓白烟至近干，重复此操作1次～3次至试样分解完全（无粘杯底现象），取下，稍冷。加入20 mL盐酸（3.2）溶解盐类至溶液透亮，用酒石酸-盐酸溶液（3.7）吹洗表面皿及杯壁至体积为50 mL左右，加热煮沸使可溶性盐类溶解，取下，冷却至室温，按表1进行定容，用酒石酸-盐酸溶液（3.7）稀释至刻度，混匀，澄清。

6.4.2 试液分取

根据表1分取和定容试液，用蒸馏水稀释至刻度，混匀。

表1 试液分取体积及定容体积

| 铅质量分数/% | 定容体积/mL | 分取体积/mL | 再定容体积/ mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.30～1.2 | 100 | 20 | 50 |
| ＞1.2～5.0 | 100 | 10 | 100 |

使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处。与标准溶液系列同时，以水调零，测量试液中铅的吸光度，减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅浓度。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1  移取0、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL、12.00mL铅标准溶液（3.10），分别置于一组100 mL容量瓶中，各加入2 mL盐酸（3.2），用酒石酸-盐酸溶液（3.7）稀释至刻度，混匀。

6.5.2 使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铅的浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  试验数据处理

铅含量以铅的质量分数wPb计，按式(1)计算：

WPb=(ρ−ρ0)⋅V0⋅V2×10−6m0⋅V1×100%         ……………………⑴

式中：

ρ ——自工作曲线上查得的测定溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 % 。重复性限（r）按表2 数据采用线性内插法或外延法求得：

表  2        重复性限

| wPb/ % | 0.36 | 0.99 | 2.42 | 3.81 | 5.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.058(0.05) | 0.078(0.09) | 0.12 (0.18) | 0.17(0.24) | 0.21(0.30) |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3 数据采用线性内插法或外延法求得：

表 3       再现性限

| wPb/ % | 0.36 | 0.99 | 2.42 | 3.81 | 5.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.095(0.06) | 0.14 | 0.23(0.25) | 0.32(0.30) | 0.41(0.38) |

第2部分：铅含量的测定

Na2EDTA滴定法

9 范围

本部分规定了铅冶炼分银渣中铅含量的测定方法。

本部分适用于铅冶炼分银渣中铅含量的测定。测定范围:5.00 %～40.00 % 。

10 方法提要

试料经盐酸、硝酸、硫酸、高氯酸共同分解，用氢溴酸除去锑、锡、砷，在硫酸介质中铅形成硫酸铅沉淀，与共存元素分离，硫酸铅以乙酸-乙酸钠缓冲溶液溶解，以二甲酚橙做指示剂，在pH5.0～6.0时，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变亮黄色为终点。根据消耗Na2EDTA标准滴定溶液体积计算铅的含量。

11 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

11.1 无水乙酸钠。

11.2 抗坏血酸。

11.3 盐酸（ρ 1.19 g/mL）。

11.4 硝酸（ρ 1.40 g/mL）。

11.5 硫酸（ρ 1.84 g/mL）。

11.6 高氯酸（ρ 1.76 g/mL）。

11.7 氢溴酸（ρ 1.49 g/mL）。

11.8 乙酸（ρ 1.049 g/mL）。

11.9 硝酸（1＋3）。

11.10 氟化铵饱和溶液。

11.11 酒石酸溶液（400 g/L）。

11.12 硫酸洗涤液（2+98）。

11.13 乙酸钠-乙酸缓冲溶液（pH ≈5.5）：375 g无水乙酸钠（11.1）溶于水中，加50 mL乙酸（11.8），用水稀释至 2 000 mL，混匀。

11.14 巯基乙酸溶液（1+99）。

11.15 饱和硫脲。

11.16 铅标准溶液：称取5.000 0 g金属铅（wPb≥99.99 %）置于400 mL烧杯中，加入100 mL硝酸（11.9），低温溶解完全，煮沸赶尽氮的氧化物，取下冷却，用水移入1 000 mL容量瓶中并稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 mg铅。

11.17 乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液〔c（Na2EDTA）≈0.010 mol/L〕。

11.17.1 配制：称取3.7 g 乙二胺四乙酸二钠（C10H14N2O8Na2·2H2O）于400 mL烧杯中，加水微热溶解，冷却至室温，移入1 000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置三天后标定。

11.17.2 标定：称取0.080 g（精确至0.000 01g）金属铅（wPb≥99.99%）置于300 mL烧杯中，加入15 mL硝酸（11.9），低温加热溶解完全，取下稍冷，加入10 mL硫酸(11.5),加热冒烟至近干，取下冷却至室温。以下按分析步骤13.4.2～13.4.5进行。随同标定做空白试验。

按式（2）计算Na2EDTA标准滴定溶液的浓度：

C=m1(V4−V3)×207.2  ……………………(2)

式中：

C——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/mL)；

m1——称取金属铅质量，单位为克（g）；

V4——标定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V3——标定时空白溶液所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

207.2——铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

平行标定四份，所得结果保留四位有效数字，其极差值不大于4×10-5 mol/L时，取其平均值。否则重新标定。

11.18 二甲酚橙指示剂（2 g/L），限二周内使用。

12  试样

12.1 试样粒度应不大于0.096 mm。

12.2 试样应在105℃±5℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

13  试验步骤

13.1 试料

称取0.20 g试样，精确至0.000 1 g。

- 13.2 平行试验

平行做两份实验。

13.3空白试验

随同试料做空白试验。

- 13.4 测定

13.4.1将试料（13.1）置于300 mL烧杯中，加入2 mL氟化铵饱和溶液（11.10），15 mL盐酸（11.3），盖上表面皿，低温加热溶解3 min，加入5 mL硝酸（11.4），继续加热溶解3 min～5 min，加入10 mL硫酸（11.5），加热至冒浓白烟，取下，稍冷，加入5 mL高氯酸（11.6）继续加热溶解至冒浓白烟。取下，稍冷，加入5 mL氢溴酸（11.7），于低温处加热至冒浓白烟，重复此操作1次～3次至试样分解完全（无粘杯底现象），并蒸至体积1 mL～2 mL时，取下冷却至室温。

13.4.2加入5 mL酒石酸溶液（11.11），摇匀，用水吹洗表面皿及杯壁并加水至50 mL～60 mL，于电热板上加热微沸10 min，取下冷却至室温，放置1 h以上。

13.4.3用慢速定量滤纸过滤，滤液用烧杯承接，用硫酸洗涤液（11.12）洗涤烧杯和沉淀各5次，水洗涤烧杯和沉淀各1次，弃去滤液。

13.4.4将滤纸展开，连同沉淀一起移入原烧杯，加入50 mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（11.13）、50 mL水，加热微沸10 min，搅拌使沉淀溶解，取下稍冷，加水至150 mL。

13.4.5加入0.1 g抗坏血酸（11.2），2 mL饱和硫脲（11.15），搅匀，边搅拌边加入1.5 mL巯基乙酸溶液（11.14）,滴加2 d～3 d二甲酚橙指示剂（11.18），立即用Na2EDTA标准滴定溶液（11.17）滴定至紫红色变为亮黄色为终点。

- 14  试验数据处理

- 铅含量以铅的质量分数wPb 计，按式（3）计算：

wPb=C×207.2×(V6−V5)m2×100%  ……………………(3)

式中:

C ——Na2EDTA标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/mL）；

m2 ——试料的质量，单位为克（g）；

V6——试液所消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5 ——空白试验消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

207.2——铅的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

计算结果表示到小数点后两位。

15  精密度

15.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表4 数据采用线性内插法或外延法求得：

表4  重复性限

| wPb /% | 5.91 | 13.76 | 22.73 | 31.33 | 37.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.19(0.25) | 0.25(0.28) | 0.30(0.32) | 0.34 | 0.38 |

15.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表 3       再现性限

| wPb / % | 5.91 | 13.76 | 22.73 | 31.33 | 37.63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.29 | 0.32 | 0.35(0.38) | 0.40(0.42) | 0.44 |

16 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，YS/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。