钽铌化学分析方法

第4部分：铁量的测定

1，10—二氮杂菲分光光度法

编制说明

（送审稿）

宁夏东方钽业股份有限公司

2018.12.23

钽铌化学分析方法

第4部分：铁量的测定

1,10—二氮杂菲分光光度法

编制说明

- 一、工作简况

- 1.1 任务来源及计划要求

根据国家标准化管理委员会《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016]76号）的文件精神，由宁夏东方钽业股份有限公司负责《钽铌化学分析方法 第4部分：铁量的测定 1,10—二氮杂菲分光光度法》国家标准的起草任务，计划编号为 20161648-T-610 ，项目完成年限为2019年10月。

- 1.2 项目所涉及的方法简况

目前测定钽铌中铁元素的方法有分光光度法、火焰原子吸收法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、直流电弧原子发射光谱法、ICP-MS法、GDMS法等。钽铌中铁量的测定（>0.020％～0.30％）多年来一直使用GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法 铁量的测定》，为了适应钽铌中铁含量的检测需要，需及时修订该方法，以体现我国钽铌及其氢氧化物、氧化物中铁含量的测定要求。

- 分光光度法是测定铁含量的常规方法，1，10—二氮杂菲是常用的显色剂，在各个行业测定铁元素时得到了广泛的应用。

- 本部分是采用1，10—二氮杂菲分光光度法测定钽铌中铁含量，有利于产品质量控制，减少质量异议，促进相关产业的发展。标准中包含方法原理、所用试剂、仪器设备、试验步骤、试验数据处理和精密度分析等。

- 1.3  起草单位情况

宁夏东方钽业股份有限公司是集科研、生产与技术开发为一体的国有大型稀有金属企业，是国内最大的钽、铌产品生产基地，科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业和国家级企业技术中心；是国际钽铌研究中心（TIC）执委单位；是世界钽工业三强之一。

公司在钽、铌及其合金技术领域具有雄厚的研究开发实力，在国内同行业中处于技术领先地位。其综合实力代表了我国钽、铌工业的整体水平，是我国国防、核能、宇航、电子、冶金和化工工业等高新技术领域里的一个极为重要的稀有金属材料研究、开发、成果转化为一体的综合基地。几十年来承担了我国钽铌特种金属材料领域绝大部分国家级科研和产业化项目，60多项成果获国家级、省部级科技进步奖。公司拥有用于科研开发的价值达1.2亿元以上的仪器设备，仪器的自动化与精度已经达到了国际先进或国内领先的水平。

- 宁夏东方钽业股份有限公司分析检测中心成立于1966年，检测能力涵盖钽铌钛产品和原辅材料的化学成分分析、气体成分分析和电性能检测，并在实验室内部建立了标准化的检测方法和作业指导书。2006年以来，负责起草了GB/T 15076.1《 钽铌化学分析方法 第1部分：铌中钽量的测定 》 、GB/T 15076.5《钽铌化学分析方法 第5部分：钼量和钨量的测定》、GB/T 15076.8《钽铌化学分析方法 第8部分：碳量和硫量的测定》、GB/T 15076.9《钽铌化学分析方法 第9部分：钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定》、GB/T 15076.12《钽铌化学分析方法 第12部分：钽中磷量的测定》、GB/T 15076.13《钽铌化学分析方法 第13部分：氮量的测定》、GB/T 15076.14《钽铌化学分析方法 第14部分：氧量的测定》、GB/T 15076.15《钽铌化学分析方法 第15部分：氢量的测定》、GB/T 15076.16《钽铌化学分析方法 第16部分：钠量和钾量的测定》、GB/T 3137－2007《钽粉电性能试验方法》，并先后参与了国家军用标准《铍化学分析方法 铬量、锰量和镁量的测定》、《铍化学分析方法 钐量、铕量、钆量和镝量的测定》、国家标准GB/T 15076.3《钽铌化学分析方法 第3部分：铜量的测定》、GB/T 4698.21《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第21部分：多元素杂质含量的测定》、GB/T 4698.6《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第6部分：硼量的测定》、GB/T 13747.6《锆及锆合金化学分析方法 第6部分：铜量的测定》、GB/T 20508《碳化钽粉》、GB/T 24485－2009 《碳化铌粉》、GB/T 26012-2010《电容器用钽丝》和行业标准《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 多元素含量的测定》、《铪化学分析方法 杂质元素的测定》等标准的制修订工作。

- 1.4 主要工作过程

1.4.1  2016年11月～12月，宁夏东方钽业股份有限公司在接到标准修订任务后，成立了《钽铌化学分析方法 第4部分：铁量的测定》标准编制小组，确定了各成员的工作职能和任务，制订了工作计划和进度安排。

1.4.2  2017年1月～6月，编制小组填写了“标准制（修）订项目落实任务书”，并开展了有关资料、信息收集、调研工作及方法论证准备工作。编制小组据此确立了本标准制定的基本思路，参阅部分钽铌检测相关方法标准，作为确定新标准技术要素和指标的依据。

1.4.3  2017年7月25日～27日，在天津市召开的全国有色金属标准化技术委员会工作会议进行了任务落实，广东广晟稀有金属光电新材料有限公司为第一验证单位，西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东致远新材料有限公司等5家单位为第二验证单位。

1.4.4  2017年8月～9月，编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《钽铌化学分析方法 第4部分：铁量的测定》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、九江有色金属冶炼有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、广东致远新材料有限公司进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位；

1.4.5  2017年10月-2018年3月，陆续收到各验证单位的验证报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对征求意见稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明，形成讨论稿。反馈结果表明该方法切实可行，操作性强。

1.4.6  2018年5月22～24日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在四川成都召开标准讨论会，来自有色金属技术经济研究院、上海康鹏科技有限公司、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、广东省工业分析检测中心、遵义钛业股份有限公司、中航天赫（唐山）钛业有限公司、多氟多化工股份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、宝钛华神钛业有限公司、洛阳双瑞万基钛业有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、安徽弘雷金属复合材料科技有限公司、朝阳金达钛业股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、广东致远新材料有限公司、宝钢特钢有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、湖南湘投金天钛金属股份有限公司、洛阳栾川钼业集团股份有限公司、新疆湘晟新材料科技有限公司、西北有色金属研究院、九江有色金属冶炼有限公司等27个单位51名专家代表参会，对本标准的征求意见稿进行了讨论，主要提出了以下的意见和建议：

（1）前言中对主要变动的内容增加“见现有章节号和1994年版的章节号”；

（2）前言中增加“本部分由中国有色金属工业协会提出”；

（3）5章中，将“试样”改为“样品”；

（4）6章中，将“分析步骤”改为“试验步骤”；

（5）6.2条中，将“测定次数”修改为“平行试验”；将“独立地进行两次测定”修改为“平行做两份试验”；

（6）7章中，将“分析结果的计算”修改为“试验数据处理”；

（7）9章中，将“试验报告”的内容按照GB/T 1.1—2009的要求编写。

编制小组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见，对标准进行修改，形成了本标准的预审稿。

- 1.4.7  2018年12月3日～5日由全国有色金属标准化技术委员会主持，在福建福州召开标准讨论会，来自有色金属技术经济研究院、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、江苏宏宝集团有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、宝钢特钢有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、徐州浩通新材料科技股份有限公司、有研工程技术研究院有限公司、飞而康快速制造科技有限责任公司、国核宝钛锆业股份公司、云南科威液态金属谷研发有限公司、云南中宣液态金属科技有限公司、广东省工业分析检测中心、中国科学院理化技术研究所、宝钛集团有限公司、鑫鹏源智能装备集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司、西北有色金属研究院、有研医疗器械（北京）有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、攀钢集团有限公司海绵钛分公司、云南省科学技术院、中国核动力研究设计院、武昌船舶重工集团有限公司、西安思维金属材料有限公司、中国石油重材研究院、广东致远新材料有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司等29个单位47名专家代表参会，对本标准的征求意见稿进行了讨论，主要提出了以下的意见和建议：

- （1）前言中，将“含量”修改为“量”；将“取消了引用标准” 修改为“删除了引用标准”；

- （2）第3章中，将“本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂和实验室二级水”修改为“在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和实验室二级水”。

- 编制小组根据会议汇总意见，采纳了以上专家意见，对标准进行修改，形成了本标准的送审稿。

- 二、标准的编制原则

2.1 符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

2.2 合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

2.3 先进性：本方法与原方法相比具有以下优点：该方法系统稳定，准确性高，可执行性强，工作效率高，精密度和准确度好；钽铌中铁的测定范围由>0.020％～0.30％修改为>0.020％～0.50％，拓宽了测定范围，更好地满足了产品的需要。

三、确定标准主要内容的依据

钽铌中铁含量的测定多年来由于测定范围不同，使用的方法也不同。钽中铁含量的测定范围在0.00030%～0.040%时，使用GB/T 15076.9-1994《钽铌化学分析方法 钽中铁、铬、镍、锰、钛、铝、铜、锡、铅和锆量的测定》进行直流电弧原子发射光谱法测定；铌中铁含量的测定范围在0.0003%～0.030%时，使用GB/T 15076.10-1994《钽铌化学分析方法 铌中铁、镍、铬、钛、锆、铝和锰量的测定》进行直流电弧原子发射光谱法测定；钽铌中铁含量在>0.020％～0.30％时，使用GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法 铁量的测定》进行1,10-二氮杂菲分光光度法测定。在日常的生产过程中，由于生产工艺的要求，现有分光光度法的测定范围在>0.020％～0.30％之间时，已经不能满足钽铌中铁含量测定的检测要求，因此必须在现有方法上拓宽分析范围。因此本标准在采用GB/T 15076.4-1994的基础上，并结合用户的使用要求，经过调研在生产的实际水平上进行修订确定的。通过对现有方法进行了完善和补充，建立了1,10-二氮杂菲分光光度法测定钽铌中铁含量的分析方法，具有操作方便，工作效率高，精密度和准确度好等优点。本标准是在充分调研了生产的实际水平后完成的,与原标准相比，主要变化如下：

3.1 增加了前言部分。

符合GB/T 1.1－2009的要求。

3.2 扩大了测定范围。

由于在生产加工过程中要严格控制铁的含量，以保证铁含量控制在产品标准要求的范围内，因此在确定钽铌中铁元素的测定范围时，参考了GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法 铁量的测定》的测定范围，在此基础上，结合日常检测的实际情况，对钽铌及氢氧化物、氧化物中铁含量的测定范围作了拓展，通过起草单位和验证单位的实验表明，本标准测定钽铌中铁含量的范围在>0.020％～0.50％之间时，能够更好地满足钽铌及合金、化合物中铁含量的检测要求。

3.3 删除了引用标准。

由于在标准中未提到规范性引用文件，因此删除了原标准中“第2章 引用标准”的相关内容。

3.4 对方法原理进行了重新描述

由于新标准中采用抗坏血酸作为还原剂，代替盐酸羟胺，因此对新标准的方法原理重新进行了描述。因为盐酸羟胺对皮肤有刺激性，而抗坏血酸是一种水溶性维生素，对人体无伤害。因此选用抗坏血酸作为还原剂。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

3.5 增加了样品规范。

新标准中增加了第5章样品的要求，包括铌粉的粒度，钽粉、氢氧化钽、氧化钽的烘干方式和包装方式，以及钽铌锭的取样制样等要求。其目的是保证样品均匀性好，避免使钽粉氧化。

3.6 增加了热压消解装置溶解样品。

由于钽铌氧化物常温下酸溶解不完全，可采用热压消解装置溶解样品。采用热压消解装置能够保证钽铌氧化物溶解完全，回收率较好，见表1。结果显示：加标回收率在95.9%～100.6%之间，准确度良好。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

表1 微波样品加标实验

| 样品 | 样品测得值A | 加标值/μg | 样品+加标测得值A | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ta2O5 | 0.030 | 100 | 0.191 | 100.6 |
|  |  | 200 | 0.337 | 95.9 |
| Nb2O5 | 0.040 | 100 | 0.204 | 102.5 |
|  |  | 200 | 0.358 | 99.4 |

3.7 为减少溶样速度，在保证准确度的情况下，降低了称样量。

通过试验表明，新标准采用两种比色皿进行比色测定，在减少称样量后，可以满足铁含量为0.020%的下限要求。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

3.8 酒石酸-硼酸溶液用量实验

按照试验方法，在显色体系中加入不同体积的酒石酸-硼酸溶液，试验结果见表2。通过实验得出：3 mL至7 mL稳定性较好，加入3 mL酒石酸-硼酸溶液铌基体样品会在1小时之内出现混浊，5 mL酒石酸-硼酸溶液以上钽铌基体均可放置1小时以上不混浊。本实验选择酒石酸-硼酸溶液加入量为5 mL。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

表2 酒石酸-硼酸溶液用量实验

| 品属 | 酒石酸-硼酸溶液用量/mL |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 钽 | 0.585 | 0.468 | 0.469 | 0.476 | 0.478 | 0.479 |
| 铌 | 0.476 | 0.472 | 0.473 | 0.477 | 0.480 | 0.472 |

3.9 抗坏血酸溶液用量实验

称按照试验方法，在显色体系中加入不同体积的抗坏血酸溶液，试验结果见表3。通过实验得出：0.5 mL至4 mL稳定性较好，本实验选择抗坏血酸溶液用量2 mL。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

表3 抗坏血酸溶液用量实验

| 品属 | 抗坏血酸溶液用量/mL |
| --- | --- |
|  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 钽 | 0.475 | 0.480 | 0.482 | 0.476 | 0.480 |
| 铌 | 0.479 | 0.476 | 0.485 | 0.481 | 0.481 |

3.10 乙酸-乙酸铵缓冲溶液用量实验

按照试验方法，在显色体系中加入不同体积的抗坏血酸溶液，试验结果见表4。通过实验得出：3 mL至6 mL稳定性较好，本实验选择乙酸-乙酸铵缓冲溶液用量5 mL。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

表4 乙酸-乙酸铵缓冲溶液用量实验

| 品属 | 乙酸-乙酸铵缓冲溶液用量/mL |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 钽 | 0.477 | 0.479 | 0.488 | 0.491 | 0.492 | 0.485 |
| 铌 | 0.481 | 0.483 | 0.489 | 0.487 | 0.487 | 0.493 |

3.11 1,10-二氮杂菲用量实验

按照试验方法，在显色体系中加入不同体积的抗坏血酸溶液，试验结果见表5。通过实验得出：0.5 mL至4.5 mL稳定性较好，本实验选择1,10-二氮菲溶液用量实验2.5 mL。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

表5 1,10-二氮菲溶液用量

| 品属 | 1，10-二氮菲溶液用量/mL |
| --- | --- |
|  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| 钽 | 0.491 | 0.486 | 0.492 | 0.488 | 0.485 | 0.484 | 0.485 | 0.484 | 0.485 |
| 铌 | 0.481 | 0.485 | 0.485 | 0.476 | 0.480 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0.486 |

3.12 基体的影响与消除

分别对纯标曲线、0.2g钽基体工作曲线和0.2g铌基体工作曲线进行测定，实验比较了含基体和不含基体时的工作曲线。通过实验看出：工作曲线和标准曲线基本无差异，本实验选用标准曲线。

表6是使用1cm比色皿的对照结果，表7是使用2cm比色皿的对照结果。其不加基体和加入基体工作曲线如图1、图2 。

表6  工作曲线和标准曲线的对比  1cm皿

| 类别 | 铁标准系列元素浓度/μg |
| --- | --- |
|  | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| 纯标曲线 | 0.000 | 0.084 | 0.160 | 0.243 | 0.324 | 0.400 | 0.481 |
| 钽基曲线 | 0.000 | 0.079 | 0.160 | 0.235 | 0.317 | 0.399 | 0.481 |
| 铌基曲线 | 0.000 | 0.081 | 0.158 | 0.237 | 0.315 | 0.393 | 0.477 |

表7 工作曲线和标准曲线的对比  2cm皿

| 类别 | 铁标准系列元素浓度/μg |
| --- | --- |
|  | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| 纯标曲线 | 0.000 | 0.161 | 0.320 | 0.479 | 0.630 | 0.806 | 0.947 |
| 钽基曲线 | 0.000 | 0.164 | 0.324 | 0.479 | 0.631 | 0.805 | 0.951 |
| 铌基曲线 | 0.000 | 0.159 | 0.319 | 0.479 | 0.633 | 0.801 | 0.949 |

图1  1cm皿工作曲线和标准曲线的对比        图2  2cm皿工作曲线和标准曲线的对比

第一验证单位（广东广晟稀有金属光电新材料有限公司）的验证试验得出：工作曲线与纯标准曲线无差异，选用标准曲线。与起草单位结论一致。表8是使用1cm比色皿的对照结果，表9是使用2cm比色皿的对照结果。其不加基体和加入基体工作曲线见图3、图4。

表8  工作曲线和标准曲线的对比  1cm皿

| 类别 | 铁标准系列元素浓度/μg |
| --- | --- |
|  | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| 纯标曲线 | 0.000 | 0.078 | 0.160 | 0.242 | 0.323 | 0.401 | 0.480 |
| 钽基曲线 | 0.000 | 0.082 | 0.166 | 0.244 | 0.320 | 0.408 | 0.488 |
| 铌基曲线 | 0.000 | 0.080 | 0.164 | 0.243 | 0.321 | 0.399 | 0.484 |

表9 工作曲线和标准曲线的对比  2cm皿

| 类别 | 铁标准系列元素浓度/μg |
| --- | --- |
|  | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 |
| 纯标曲线 | 0.000 | 0.162 | 0.327 | 0.485 | 0.639 | 0.811 | 0.956 |
| 钽基曲线 | 0.000 | 0.164 | 0.330 | 0.484 | 0.642 | 0.815 | 0.962 |
| 铌基曲线 | 0.000 | 0.171 | 0.326 | 0.490 | 0.647 | 0.817 | 0.959 |

图3 1cm皿工作曲线和标准曲线的对比           图4 2cm皿工作曲线和标准曲线的对比

3.13 加标回收实验

钽、铌样品各称取若干份，加入一定量的Fe标准溶液，计算加标回收率，结果见表10。结果显示：加标回收率在91.71%～104.19%之间，准确度良好。

# 表10加标回收实验

| 样品 | 样品测定值A | 加标值（μg） | 样品+加标测定值A | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钽中铁-1 | 0.075 | 100 | 0.161 | 99.07 |
|  |  | 200 | 0.238 | 96.45 |
| 钽中铁-2 | 0.194 | 100 | 0.277 | 95.62 |
|  |  | 200 | 0.359 | 98.92 |
| 钽中铁-3 | 0.380 | 400 | 0.535 | 91.71 |
|  |  | 600 | 0.632 | 96.55 |
| 铌中铁-4 | 0.113 | 100 | 0.195 | 94.47 |
|  |  | 200 | 0.287 | 104.19 |
| 铌中铁-5 | 0.213 | 400 | 0.370 | 98.12 |
|  |  | 600 | 0.456 | 101.2 |

第一验证单位（广东广晟稀有金属光电新材料有限公司）的验证试验得出：加标回收率在95.75%～105.75%之间，准确度良好，见表11。与起草单位结论一致。

# 表11 加标回收实验

| 样品 | 样品测定值A | 加标值（μg） | 样品+加标测定值A | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钽中铁-1 | 0.072 | 100 | 0.157 | 105.75 |
|  |  | 200 | 0.230 | 98.50 |
| 钽中铁-2 | 0.188 | 100 | 0.265 | 95.75 |
|  |  | 200 | 0.348 | 99.75 |
| 钽中铁-3 | 0.387 | 400 | 0.538 | 94.12 |
|  |  | 600 | 0.639 | 104.83 |
| 铌中铁-4 | 0.120 | 100 | 0.201 | 100.75 |
|  |  | 200 | 0.278 | 98.50 |
| 铌中铁-5 | 0.210 | 400 | 0.364 | 96.00 |
|  |  | 600 | 0.464 | 105.67 |

3.14 结果对照实验

将本方法测定结果与GB/T 15076.4-1994 《1，10—二氮杂菲分光光度法》分析结果对照，实验数据基本吻合，准确性好，结果见表12。 第一验证单位（广东广晟稀有金属光电新材料有限公司）的验证试验得出：本方法与原国家标准的分析结果对照，数据基本吻合。与起草单位结论一致。

表12 结果对照实验（%）

| 品属 | 单位 | 本方法 | 1，10—二氮杂菲分光光度法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钽中铁-1 | 宁夏东方钽业 | 0.0230 | 0.0234，0.0231，0.0230，0.0228，0.0228 |
|  | 广东广晟稀有金属 | 0.0226 | 0.0225，0.0221，0.0232，0.0220，0.0229 |
| 钽中铁-2 | 宁夏东方钽业 | 0.117 | 0.117，0.117，0.117，0.116，0.116 |
|  | 广东广晟稀有金属 | 0.120 | 0.124，0.126，0.119，0.122，0.120 |
| 铌中铁-4 | 宁夏东方钽业 | 0.0682 | 0.0678，0.0682，0.681，0.0683，0.0682 |
|  | 广东广晟稀有金属 | 0.0694 | 0.0688，0.0695，0.0691，0.0687，0.0695 |
| 铌中铁-5 | 宁夏东方钽业 | 0.251 | 0.251，0.251，0.252，0.252，0.250 |
|  | 广东广晟稀有金属 | 0.251 | 0.254，0.250，0.250，0.251，0.253 |

3.15 干扰实验

按照试验方法，在一组比色管中加入4μg的铁标准溶液，加入一定量干扰元素的标准溶液，测定结果见表13。通过实验看出：20μg 的Cu，100μg的Ni，200 μg的Al，40μg的Cr、Zn、W、Mo、Ca对4μg的Fe不干扰。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

表13 干扰实验

| 加入元素 | 加入量/μg | 吸光值 | 加入元素 | 加入量/μg | 吸光值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —— | —— | 0.072 | Cr | 40 | 0.072 |
| Cu | 20 | 0.072 | Zn | 40 | 0.072 |
| Ni | 40 | 0.069 | W | 40 | 0.073 |
| Ni | 100 | 0.070 | Mo | 40 | 0.072 |
| Al | 200 | 0.072 | Ca | 40 | 0.073 |

3.16 由于扩大了测定范围，按照铁含量的不同，对定容体积和分取体积进行了修改。

通过试验表明，样品溶解后，新标准的定容体积为100mL，按照铁含量的不同，使用不同的分取试液体积，保证了结果的准确性。经过第一验证单位试验，与起草单位结论一致。

3.17 对试验数据处理进行了修改。

新标准中增加了有效位数的要求：所得结果保留两位有效数字。

3.18 增加了精密度要求。

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求，通过对七家的实验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出了不同含量的重复性限和再现性限。

3.18.1 精密度试验

起草单位与验证单位的试验结果统计对比见表14。

表14 试验结果对比

| 试验单位 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司 | 西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 | 九江有色金属冶炼有限公司 | 西安汉唐分析检测有限公司 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 广东致远新材料有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起草 | 一验 | 二验 | 二验 | 二验 | 二验 | 二验 |
| 水平1 | ,% | 0.0230 | 0.0226 | 0.0234 | 0.0240 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0233 |
|  | s | 0.0003194 | 0.0004077 | 0.0006635 | 0.0002857 | 0.0005005 | 0.0006548 | 0.0006693 |
| 水平2 | ,% | 0.0682 | 0.0694 | 0.0683 | 0.0678 | 0.0684 | 0.0678 | 0.0680 |
|  | s | 0.0008698 | 0.001102 | 0.0008982 | 0.000723 | 0.001046 | 0.0005939 | 0.0008687 |
| 水平3 | ,% | 0.251 | 0.251 | 0.250 | 0.252 | 0.252 | 0.248 | 0.255 |
|  | s | 0.002501 | 0.002072 | 0.002183 | 0.004052 | 0.003927 | 0.004225 | 0.001868 |
| 水平4 | ,% | 0.117 | 0.120 | 0.119 | 0.118 | 0.118 | 0.117 | 0.116 |
|  | s | 0.0016624 | 0.001991 | 0.001036 | 0.002382 | 0.002115 | 0.00327 | 0.001293 |
| 水平5 | ,% | 0.471 | 0.475 | 0.472 | 0.474 | 0.476 | 0.471 | 0.476 |
|  | s | 0.004985 | 0.006933 | 0.008017 | 0.005916 | 0.005042 | 0.004949 | 0.003804 |
| 备注 | 表示平均值，s表示标准偏差 |

由结果可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，钽铌中铁含量结果稳定，精密度良好。

3.18.2 方法的重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出方法的重复性限和再现性限，见表15。

表15 方法的重复性限和再现性限

| wFe，% | 0.023 | 0.068 | 0.12 | 0.25 | 0.47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r，% | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.010 | 0.017 |
| R，% | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.019 |

3.19 增加了试验报告条款。

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了试验报告条款。

四、标准水平分析

经查，本标准目前尚无相应的国际标准。本标准具有较高的灵敏度和重现性，操作简单、快速，测定范围广，能满足钽铌及合金、化合物生产发展的要求，符合我国现阶段的具体实际，达到国内先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的修订与现行标准没有冲突，且符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

无。

九、废止现有有关标准的建议

- 自本部分实施之日起，可代替GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法 铁量的测定》。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

本部分在GB/T 15076.4-1994《钽铌化学分析方法 铁量的测定》标准基础上进行了合理修订，并结合我国钽铌生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平，经过调研在分析检测的实际水平上确定的。本部分具有操作简便、快速的特点，分析结果准确、可靠。本部分将是我国目前较为先进的钽铌中铁含量的分析标准，能满足我国钽铌及合金、化合物技术发展的客观要求，代表了我国在该领域的先进性水平，符合我国现阶段的具体实际。本部分颁布执行后，将进一步规范钽铌中铁含量的分析检验工作，指导相关行业钽铌及合金、化合物的分析检测和应用水平；对钽铌及合金、化合物的未来发展及其产品质量控制、公平交易方面具有重要的指导意义和社会效益。因此在本部分实施后，可以积极向生产、加工和使用企业及国内外用户推荐采用本标准。

《钽铌化学分析方法  第4部分：铁量的测定》标准编制组

2018-12-23