铌铪合金化学分析方法

铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 编

- 制

- 说

- 明

（送审稿）

- 西安汉唐分析检测有限公司

- 2019年4月

铌铪合金化学分析方法

铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明（送审稿）

一、工作简况

- 项目的必要性简述

铌铪合金具有较高高温强度、优良加工性能及焊接性能等优点，是航天工程和技术中应用最多的一种铌基合金。以铌为基体加入一定量的铪及其它元素，可以有效改善铌合金的焊接性和涂层性能，使其具有优异的综合性能。主要用于液体火箭发动机辐射冷却喷管延伸段和推力室身部、空间发电系统熔融钠及钠钾合金压力管和涡轮泵、喷气发动机高温结构部件等。

常规测定铌铪合金中合金元素的方法有化学分析法和X射线荧光光谱法。化学分析法手续繁琐，周期长，不能满足生产检测需求；X射线荧光光谱法样品处理过程复杂，元素适宜检测范围较窄，已不能满足新型铌铪合金材料的检测。

电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES法）具有分析速度快、测定范围宽、灵敏度高、能够实现多元素同时分析测定等特点，应用范围日趋广泛。目前，国内外没有针对铌铪合金中铪、钛、锆、钨、钽等元素的标准分析方法。

- 适用范围

本标准规定了铌铪合金中铪、钛、锆、钨、钽含量的测定。其中铪的测定范围5.00%～15.00%，钛的测定范围0.20%～2.00%，锆的测定范围0.10%～1.00%，钨的测定范围0.10%～1.00%，钽的测定范围0.10%～1.00%。

- 可行性

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。

公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

- 拟要解决的主要问题

本标准采用ICP-AES法测定铌铪合金中的铪、钛、锆、钨、钽等5个元素，制定了铌铪合金的标准分析方法，有利于产品质量控制，减少质量异议，促进相关产业的发展。标准中包含方法提要、所用试剂、仪器设备、试验步骤、数据处理和精密度分析等。

—任务来源

根据《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）精神，由西部金属材料股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司负责起草《铌铪合金化学分析方法 铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》国家标准，有色金属技术经济研究院、宝钛集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司参加起草。计划编号为20173770-T-610，项目完成年限为2019年。

—标准项目编制单位、起草人

本标准由西部金属材料股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司负责起草。

本标准由有色金属技术经济研究院、宝钛集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

—主要工作过程

（1）2018年1月在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性国家标准项目任务书”。

（2）2018年2月编制小组收集、整理相关文献资料，形成了分析方法的整体思路并开始了方法试验等工作。

（3）2018年3月云南昆明会议进行了任务落实，确定项目参与起草单位为有色金属技术经济研究院、宝钛集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司。

（4）2018年4月编制小组完成相应的分析方法研究，形成了国家标准《铌铪合金化学分析方法 铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》的征求意见稿、研究报告及征求意见表的撰写等，交宝钛集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、西北有色金属研究院、国标（北京）检验认证有限公司进行意见征集，并连同验证样品一同寄往各验证单位。

（5）2018年6月乌鲁木齐会议对标准草案进行了讨论，会上广州有色金属研究院、宁夏东方钽业股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、西部超导材料股份有限公司、西部金属材料股份有限公司等单位的二十余位专家代表，对本标准（讨论稿）、编制说明、试验报告进行了认真、细致的讨论，提出了将英文标题中“wolfram”修改为“tungsten”、 表1的第二列“测定范围”，数值统一保留至小数点后两位、6.5.1将工作曲线A中各元素标准溶液加入量列入表格中，修改6.5.1、6.5.2中的相关表述内容等修改意见，会后经过认真修改、完善，形成了本标准预审稿、意见汇总处理表和编制说明。

（6）2018年9月天津会议对标准预审稿进行了讨论，会上广东省工业分析检测中心，新疆有色金属研究院、宝钛集团有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、国核宝钛锆业股份公司、西北有色金属研究院等单位的二十余位专家代表，对本标准（预审稿）、编制说明、试验报告进行了细致的讨论，提出将英文标题中顿号修改为逗号、3.7中“称取0.1000金属钨（wW≥99.95%）于150mL玻璃烧杯中，加入50mL水，加热溶解，冷却”修改为“称取0.1000金属钨（wW≥99.95%）于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL硝酸（3.1），3mL氢氟酸（3.2），溶解，冷却”、6.5.1中“按照表3分别加入各元素标准溶液”修改为“按照表3分别加入钛、锆、钨、钽标准溶液”等意见，会后经过认真修改，形成了本标准审定稿、意见汇总处理表和编制说明。

二、标准编制原则

2.1符合性：该标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

2.2合理性：反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置。

2.3先进性：本标准涉及的内容，技术水平不低于当前国内水平。

三、标准主要内容的确定依据

本标准是首次制定，并且在充分调研了生产的实际水平后完成的。

本标准的试验及验证报告见附件《铌铪合金化学分析方法 铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》验证报告。

- 分析方法的确定

电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）能够实现多元素同时分析，具有较强的通用性、稳定性和可靠性，是当前检测领用常用检测手段。因此，本标准采用ICP-AES法测定铌铪合金中的铪、钛、锆、钨、钽等5个元素。

2. 各元素测量范围的确定

在制定铌铪合金中各元素测定范围时，参考了YS/T 656-2007《铌及铌合金加工产品牌号和化学成分》中NbHf10-1的产品标准范围，并在此基础上，结合日常检测样品的实际情况，对产品标准各元素范围作了拓展，最终确定出本标准各元素的测定范围数值，见表1。

表1  产品标准各元素测定范围与本标准范围的比较/%

| 元素 | 产品标准范围（NbHf10-1） | 本标准范围 |
| --- | --- | --- |
| Hf | 9.0-11.0 | 5.0-15.0 |
| Ti | 0.70-1.30 | 0.20-2.00 |
| Zr | 0.7 | 0.10-1.00 |
| W | 0.5 | 0.10-1.00 |
| Ta | 0.5 | 0.10-1.00 |

3. 溶样酸的选择

铌铪合金通常采用氢氟酸在低温加热条件下溶解，溶解后期溶液底部出现的黑色不溶物，一般是难溶的碳化物或氮化物，可以通过滴加硝酸使之完全溶解，保证溶液清亮。通过试验考察了不同氢氟酸、硝酸用量，对比不同溶样酸比例对待测元素谱线强度的影响，以及从样品溶液状态、仪器使用寿命等方面考虑，确定了采用2mL氢氟酸、5mL硝酸溶解铌铪合金样品。

4. 分析谱线的确定

铌铪合金中元素较多且含量不一，各元素谱线交叉干扰情况复杂，各元素最佳分析谱线的确定尤为重要。本试验配置了基体溶液和各元素单标溶液，在仪器最佳工作条件下进行测定，获得元素单标溶液在预先选择的所有分析谱线下的光谱图，对谱图进行逐一分析。

按照信噪比高、灵敏度适中、受干扰程度小的原则筛选出了铌铪合金中各元素的最佳分析谱线，结果见表2。其中铪的三条分析谱线232.25 nm、264.14 nm、277.34nm，锆的两条分析谱线339.20 nm、357.25 nm，测定结果基本一致，检测过程中均可采用。

表2 各元素的分析谱线

| - 元素 | - 分析谱线/nm |
| --- | --- |
| - Hf | 232.25，264.14，277.34 |
| - Ti | 368.52 |
| - Zr | 339.20，357.25 |
| - W | 239.71 |
| - Ta | 248.87 |

在本标准草案征求意见过程中，国标（北京）检验认证有限公司提出：建议推荐钨207.912或220.449；建议增加推荐锆343.823。经本标准编制小组认真研究、试验发现钨207.912nm受到铌207.930nm干扰，不存在钨220.449nm这条谱线，本仪器比较接近的224.876nm灵敏度较低，谱线强度过弱；锆343.823nm谱线受到另一含量高的元素铪343.824 nm的干扰，因此没有采纳。

5. 工作曲线溶液的配制

因铌铪合金中各元素含量差别较大，特别是铪的范围在5%~15%，因此在配制工作曲线时，按元素分开。钛、锆、钨、钽这四种元素含量均低于2%，可采用金属铌作为基体直接配制，作为工作曲线标准溶液A，见表3。

表3 工作曲线中各元素标准溶液的加入量

| 元素 | 加入量/mL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| Ti | 0 | 0.40 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 |
| Zr | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| W | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| Ta | 0 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |

对于试样中含量较高的铪，则需将金属铌溶液定容后，分取10.00mL至一组聚乙烯容量瓶中，依次加入0mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL、2.50mL、3.00mL铪标准溶液，定容摇匀后，作为工作曲线标准溶液B。

6. 精密度试验

精密度试验分为重复性试验及再现性试验。内容包括：

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：

表4 重复性限

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限/% |
| --- | --- | --- |
| Hf | 8.02 | 0.24 |
|  | 10.01 | 0.25 |
|  | 13.02 | 0.38 |
| Ti | 0.306 | 0.015 |
|  | 0.863 | 0.027 |
|  | 1.51 | 0.04 |
| Zr | 0.299 | 0.014 |
|  | 0.459 | 0.016 |
|  | 0.799 | 0.033 |
| W | 0.322 | 0.016 |
|  | 0.503 | 0.021 |
|  | 0.800 | 0.029 |
| Ta | 0.301 | 0.015 |
|  | 0.504 | 0.021 |
|  | 0.800 | 0.022 |

6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得：

表5 再现性限

| 元素 | 质量分数/% | 再现性限/% |
| --- | --- | --- |
| Hf | 8.02 | 0.25 |
|  | 10.01 | 0.35 |
|  | 13.02 | 0.39 |
| Ti | 0.306 | 0.019 |
|  | 0.863 | 0.034 |
|  | 1.51 | 0.05 |
| Zr | 0.299 | 0.017 |
|  | 0.459 | 0.022 |
|  | 0.799 | 0.036 |
| W | 0.322 | 0.025 |
|  | 0.503 | 0.029 |
|  | 0.800 | 0.036 |
| Ta | 0.301 | 0.023 |
|  | 0.504 | 0.024 |
|  | 0.800 | 0.025 |

四、标准水平分析

4.1 采用国际标准和国外先进标准的程度

经查，国外无相同类型的国际标准。

4.2国际、国外同类标准水平的对比分析

经查，国外无相同类型的国际标准。

4.3与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

本标准与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

六、标准中的专利及涉及知识产权

本标准起草过程中，没有检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本标准起草过程中未发生重大的分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

十、废止现行有关标准的建议

- 本标准为新制定标准，无废止其它标准的建议。

十一、其他应予说明的事项

本标准充分考虑了我国铌铪合金生产企业和使用加工企业的生产工艺技术水平。本标准颁布执行后，有利于生产采用统一的分析方法开展产品质量检验工作，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

铌铪合金化学分析方法编写组

2019年4月