冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第17部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体

发射光谱法

编制说明

（预审稿）

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2019年5月

一、 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

冰晶石作为电解炼铝用助熔剂其钠铝分子比、杂质含量、含水量等必须达到一定的要求。目前我国已建立了一套铝电解用冰晶石的系列标准，但高分子比冰晶石的标准欠缺，现有传统的化学分析法所用试剂多，操作繁琐，耗时长，无法满足瞬息万变的市场需求。因此制定冰晶石中元素含量的电感耦合等离子体发射光谱法检测标准，进一步完善我国冰晶石分析检测标准体系，以满足我国冰晶石质量控制要求，更好地服务于电解铝工业，对铝工业的发展起到技术支撑作用。

2018年全国有色金属标准化技术委员会公布了第一批有色金属行业标准项目计划，计划号为2018-0538T-YS冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分：锂含量的测定；2018-0539T-YS冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分：杂质元素含量的测定  标准由中国铝业郑州有色金属研究院有限公司负责起草，长沙矿冶研究院有限责任公司、广东省工业分析检测中心等多家单位参加起草。

1.2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

广东省工业分析检测中心（原广州有色金属研究院），是广东省工业领域集技术研究开发、成果集成转化、新兴产业孵化为一体的综合性科研机构，内设16个研究所（中心）和7个联盟院所，建有国家工程中心2个、国家重点实验室1个，国家级检测机构3个，省级重点实验室、公共实验室和重点科研基地11个，在广东省韶关、肇庆、清远、增城建有产业化基地，与深圳、南海等地建有产业技术联盟13个。测试中心在1988年经原国家进出口商品检验局考核，认可为“钢材及有色金属商检实验室”，是我国第一批被认可的从事进出口商品检验的社会实验室。1988年通过国家（部）级和省级计量认证，被确认为法定的产品质量检验机构，授权建立“中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心”和“广东省有色金属产品质量监督检验站”。1989年经广东省科委批准为“广东省科技成果鉴定检验监督机构”。1994年通过中国实验室国家认可委员会认可，是我国第一批公布的60个获得国家认可和国际互认的实验室之一。1996年被中国方圆标志认证委员会确认为认证产品检验实验室。2006年进入广东省材料检测与评价科技创新平台组建了“金属材料综合利用检测与咨询评价中心”。

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项，建立了一套完整的符合国际和国家标准的ISO/IEC17025.2005的质量管理体系，成为贵州省乃至西南地区最具综合分析研究优势的检测科学研究与服务机构之一。现有专业技术人员200多人，具有高级职称20余人、中级职称80余人和一批具有博士、硕士组成的年轻研究团体。拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心2003年通过湖南省质量技术监督局计量认证，2011年通过国家实验室认可。为国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室、工信部工业（黑色金属矿冶）产品质量控制与技术评价实验室、国家中小企业公共服务示范平台、铁锰矿产资源高效清洁加工与综合利用国家地方联合工程实验室等国家级实验研发平台提供技术服务支撑；是湖南省金属矿产资源开发利用工程实验室、动力电池材料湖南省工程实验室、贵州省锰业工程技术研究中心等省级实验研发平台重要组成单元，是五矿矿产资源评价实验室的重要组成部分。中心设有化学物相分析实验室、大型仪器分析实验室、综合办公室。现有职工35人，其中管理人员6名，技术人员29名，包括教授级高工4人、高级工程师10人，工程师13名，研究生学历13人，本科学历21人。现有实验室1500平方米，仪器设备122台套，包括矿物参数自动分析仪（MLA）、X-射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜（SEM）、电感耦合等离子体发射光谱质谱联用仪（ICP-MS）、电感耦合等离子体发射光谱（ICP-AES）等先进大型精密分析仪器设备。中心自成立60年来，提交分析检验报告和技术研究报告数百万份，承担国家科研项目、国家和行业标准的起草、验收任务近百项，涉及铁矿石、锰矿石、黑铜、高纯锡、铟等。

山东南山铝业股份有限公司是南山集团重点骨干企业之一， 1999年成功在上海证券交易所上市。山东南山铝业股份有限公司目前旗下拥有电力、氧化铝、电解铝、铝型材、轻合金等多家大型子公司和分公司，形成一条从能源、电力、氧化铝、电解铝，到铝型材、轻合金熔铸、热轧、冷轧、铝箔的完整加工产业链。铝业公司现拥有160KA、300KA和400KA三种电解槽型，各项生产指标均为国内先进水平。

中心实验室主要检测设备有德国OBLF公司光电直读光谱仪、Thermo Electron corporation全铝分析仪，德国布鲁克X-Ray荧光分析仪、衍射分析仪、美国热电的ICP、高频红外碳硫分析仪、美国LECO碳硫分析仪等各种仪器多台（套）。实验室现有固定资产约人民币4000多万，中心实验室专用面积约9720平方米，其中有恒温恒湿面积730平方米。为保证仪器设备的精度和完好率，根据检定周期，按量值溯源系统分别送检，仪器设备完好率始终保持在100%。主要仪器设备均健全了技术安全操作指导书，各类检测工作都严格按照国家、行业标准进行。

1.3  主要工作过程和工作内容

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议，起草单位根据国内外查新及对电解铝工艺的研究制订了试验方案，形成了征求意见稿，经过广泛征求相关单位意见后，再根据各单位意见形成预审稿。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国电解铝行业的实际生产和使用的需要为原则，不断提高标准的适用性。

2）应用现代化的仪器提高分析的灵敏度和准确度，分析速度。

3）以人为本充分考虑环保的要求，不使用有毒有害的有机试剂。

1.3.2 编制过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建标准起草项目组，确定了标准编审原则，根据标准技术方面的内容，进行了条件试验，根据试验实际情况将标准申请书中所列待测元素及检测范围作了调整。申请书中内容见表1：

| 元素 | 范围 | 元素 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na | 18.0～35.0% | Fe | 0.0001～5.0% |
| K | 0.010～5.0% | Li | 0.0005～5.0% |
| Mg | 0.0001～5.0% | P | 0.010～5.0% |
| Ca | 0.0005～5.0% | Mn | 0.0001～5.0% |

实际标准文本见

表2：

| 元素 | 范围 | 元素 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 10.0～25.0% | Ca | 0.0010～5.0% |
| Na | 20.0～35.0% | K | 0.010～5.0% |
| Fe | 0.0010～1.0% | Li | 0.0005～5.0% |
| Mg | 0.0010～1.0% | Mn | 0.0005～0.010% |
| Ni | 0.0010～0.10% | Ti | 0.0005～0.010% |

其中增加了元素Al、Ni、Ti；删除了元素P。新增的原因是：I）起初样品处理环节考虑部分Al元素不能完全进入待测溶液即样品溶解不完全影响测试结果，后来多次试验发现标准所用溶样方法完全不影响检测范围内Al元素。II）条件试验元素普查时发现新增Ni、Ti元素在冰晶石样品中含有一定比例且不同样品有所不同，标准中给出一定检测范围的杂质元素以便实际工作操作使用。删除的原因是： 元素P在我单位光谱仪上灵敏度很低，无法实现精密度准确度试验。

另外申请书与标准中各元素的检测范围也有相应的调整，因为试验过程中寻找合适范围的实际样品困难。标准的目的旨在指导实际生产问题，更好地服务于工业需要。所以起初没有深思熟虑的检测范围在实际试验中均作了调整。

3）最后按照有色标准的要求进行整理，形成征求意见稿。

4）广泛进行调研，征求意见等相关工作，由征求意见稿形成了预审稿。

二、  标准的主要内容

见标准文本

- 标准曲线的确定

3.1准确称取0.1000g 光谱纯冰晶石于100mL铂坩埚中，加入10mL高氯酸，高温加热至冒尽白烟，取下稍冷，加入10mL盐酸（1+1）和20mL水，加热至盐类完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中。

3.2 准确移取0.00 mL 、0.50mL、1.00mL、5.00mL1、10.00mL多元素国家标准溶液和0.00 mL 、0.050mL、0.100mL、0.500mL、2.00mL钙、钾和钠国家标准溶液到100mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，混匀待用 。此为含有冰晶石基体的系列混合标准溶液。

3.3准确移取0.00 mL 、0.50mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL多元素国家标准溶液（2.1.4）和0.00 mL 、0.050mL、0.100mL、0.500mL、2.00mL钙、钾和钠国家标准溶液到100mL容量瓶中，加入10 mL 盐酸（1+1），用高纯水稀释至刻度，混匀待用 。此为不含有冰晶石基体的系列混合标准溶液。

3.4分别用两套混合标准溶液对同一冰晶石样品进行定量分析，结果表3。

表3  两套系列混合标准溶液测出的冰晶石样品中元素的含量（%）

| 元素 | 有基体 | 无基体 | 元素 | 有基体 | 无基体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.50 | 0.50 | Fe | 0.130 | 0.126 |
| Ni | 0.024 | 0.025 | Mn | 0.0017 | 0.0019 |
| K | 0.320 | 0.315 | Ti | 0.0032 | 0.0037 |
| Li | 1.22 | 1.23 | Mg | 0.32 | 0.32 |

从表3可以看出冰晶石基体的存在与否不影响样品中Ca 、Fe 、Li 、K、 Mg、Mn、Ni、Ti元素的测定，但由于冰晶石本身含有铝、钠两元素，所以基体的引入对样品中铝钠的测定有一定的影响，为了实现一次进样同时分析多种元素，因此选择无基体标准溶液作曲线进行试样的测定。

- 干扰的排除

ICP-AES法存在非光谱和光谱干扰两种。本试验在保证电解质充分溶解的前提下尽量少的引入酸的种类和控制溶样酸度，采用加入10mL高氯酸的溶样方法来克服非光谱干扰的雾化去溶干扰。目前进样系统采用蠕动泵进样对减轻非光谱干扰也起一定作用。基体和共存元素在分析过程中可能产生光谱干扰，标准曲线的选择试验中，实验室同时做了使标准曲线和分析样品溶液的酸度和大含量可溶盐成分浓度相匹配的基体匹配试验和无基体试验发现基体对待侧元素的检测没有影响，原因可能是称样量较小定容体积较大的缘故。共存元素间谱线重叠干扰，试验中选择元素谱线干扰少的作为分析线，必要时应用仪器背景校正功能予以扣除来达到干扰的排除。

- 方法的精密度、准确度试验

5.1方法的精密度试验

根据各元素的检测范围分成合适的若干段，找到适合分段范围的样品，将每个样品称取0.2000g±0.0002g 共11份，按照样品制备方法进行样品处理。当找不到合适检测范围的样品时，实验室进行了样品模拟实验，取一定量的元素标准溶液到实际样品中，按照样品制备法将11份模拟试样处理完成。待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表4。

表4精密度实验

| 被测 元 素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 10-15 15-20 20-25 | 4# 1# 4#+20ml（1000μg/mL）Al | 13.37；13.40；13.35；13.42；13.35；13.34； 13.33；13.40；13.35； 13.32；13.35 16.34；16.48；16.45；16.65；16.77；16.74；16.96；16.95；16.81 16.81；16.87； 22.77；22.95；23.02； 22.96；22.78；23.20； 23.41；23.22；23.28； 22.78；22.76 | 13.36 16.71 23.01 | 0.0319 0.208 0.233 | 0.0024 0.012 0.010 |
| Ca | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 1.0-5.0 | 5# 6# 4# 7# | 0.00825; 0.00827; 0.00868; 0.00875; 0.00855; 0.00780; 0.00815；0.00867； 0.00902；0.00873； 0.00846 0.0985;0.0970； 0.0988;0.0984; 0.0969;0.0989; 0.100;0.0985; 0.0980;0.0991; 0.0995 0.539;0.541;0.527 0.541;0.532；0.521；0.525；0.522；0.523； 0.535；0.530 3.856；3.876；4.026； 3.918；3.936；3.920； 3.866；4.040；3.849； 3.862；3.930 | 0.00849 0.000985 0.531 3.916 | 0.00034 0.00095 0.0076 0.065 | 0.040 0.0096 0.014 0.017 |
| K | 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 4# 1# 3# | 0.0238；0.0242；0.0223；0.0282；0.0242；0.0215；0.0223；0.0242；0.0222；0.0217； 0.0226 0.320；0.299；0.308； 0.323；0.315；0.319； 0.317；0.305；0.315；0.312；0.319 1.754；1.780；1.567; 1.781；1.805；1.578 1.552; 1.673; 1.562; 1.730；1.589 | 0.0234 0.314 1.67 | 0.0019 0.0072 0.102 | 0.081 0.023 0.061 |
| Na | 20-25 25-30 30-35 | 3# 6# 3#+20ml（1000μg/mL）Na | 22.97;22.43;21.69; 21.62;23.13;22.60; 22.28;22.36;21.89; 22.25;22.54 26.82;26.52；26.76； 26.46;27.08;27.37; 27.15;27.05;26.82; 27.21；26.94 32.47；32.94；32.40 33.09；32.33；32.51； 32.22；32.57；31.66； 33.10；32.40 | 22.34 26.93 32.52 | 0.479 0.283 0.417 | 0.021 0.011 0.013 |
| Fe | 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 | 5# 6# 3# | 0.00392;0.00390; 0.00332；0.00377；0.00385；0.00475; 0.00469; 0.00472; 0.00354；0.00418 0.00441 0.0249; 0.0252; 0.0253；0.0275; 0.0244；0.0250；0.0238；0.0241；0.0253；0.0260； 0.0263 0.131;0.138;0.138; 0.139；0.140; 0.14;0.124;0.123; 0.130;0.129；0.135 | 0.00410 0.0253 0.133 | 0.00049 0.0011 0.0063 | 0.12 0.042 0.047 |
| Li | 0.0005-0.0010 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 6# 5# 1# 2# 3# | 0.00074；0.00076；0.00070；0.00080； 0.00075；0.00077 0.00082；0.00081； 0.00075；0.00085； 0.00089 0.00402；0.00404；0.00395；0.00411；0.00390；0.00380； 0.00380；0.00370； 0.00384；0.00393 0.00406 0.0244；0.0245 0.0242；0.0242；0.0235；0.0242；0.0240；0.0245；0.0239；0.0240；0.0236 0.120；0.116；0.117； 0.118；0.113；0.113； 0.135；0.136；0.123； 0.122；0.122； 1.213；1.187；1.197； 1.244；1.253；1.245； 1.258；1.236；1.196 1.225；1.232 | 0.00079 0.00392 0.0241 0.121 1.226 | 0.00005 0.00013 0.00033 0.0078 0.0245 | 0.070 0.033 0.014 0.064 0.020 |
| Mg | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 | 5# 6# 3# | 0.00190；0.00220；0.00215；0.00244 0.00241；0.00195； 0.00201；0.00229； 0.00185；0.00182； 0.00173 0.0701；0.0659；0.0777；0.0704； 0.0778；0.0732；0.0750；0.0716； 0.0689；0.0702； 0.0753 0.306；0.314；0.314； 0.306；0.311；0.324； 0.325；0.323；0.319； 0.322；0.307 | 0.00205 0.0724 0.316 | 0.00024 0.0038 0.0074 | 0.12 0.052 0.024 |
| Mn | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 8# 3# | 0.00053；0.00063；0.00065；0.00055；0.00065；0.00056； 0.00063；0.00057； 0.00063；0.00052； 0.00066 0.00186；0.00191；0.00209；0.00221； 0.00223；0.00186；0.00214；0.00230； 0.00189；0.00202；0.00221 | 0.00060 0.00207 | 0.00005 0.00017 | 0.088 0.080 |
| Ni | 0.0010-0.010 0.010-0.10 | 7# 3# | 0.00539；0.00559；0.00638；0.00445； 0.00675；0.00530； 0.00485；0.00552；0.00623；0.00430； 0.00406 0.0266；0.0268； 0.0262；0.0274； 0.0268；0.0277； 0.0256；0.0253； 0.0249；0.0240； 0.0254 | 0.00535 0.0261 | 0.00088 0.00113 | 0.16 0.043 |
| Ti | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 6# 3# | 0.00070；0.00068；0.00058；0.00078； 0.00068；0.00068； 0.00067；0.00072 0.00076；0.00068； 0.00070 0.00230；0.00208；0.00243；0.00242； 0.00236；0.00195；0.00253；0.00250； 0.00261；0.00259； 0.00232 | 0.00069 0.00237 | 0.00005 0.00021 | 0.075 0.087 |

5.2重复性试验

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| 被测元素 | 质量分数（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- | --- |
| Al | 13.36 16.71 23.01 | 0.090 0.59 0.66 |
| Ca | 0.00849 0.000985 0.531 3.916 | 0.00096 0.0027 0.021 0.18 |
| K | 0.0234 0.314 1.67 | 0.0054 0.020 0.29 |
| Na | 22.34 26.93 32.52 | 1.35 0.800 1.18 |
| Fe | 0.00410 0.0253 0.133 | 0.0014 0.0031 0.018 |
| Li | 0.00079 0.00392 0.0241 0.121 1.226 | 0.0001 0.00037 0.00093 0.022 0.069 |
| Mg | 0.00205 0.0724 0.316 | 0.00068 0.011 0.021 |
| Mn | 0.00060 0.00207 | 0.0001 0.00048 |
| Ni | 0.00535 0.0261 | 0.00249 0.00320 |
| Ti | 0.00069 0.00237 | 0.00014 0.00059 |

- 参加起草单位的实验数据情况

6.1山东南山铝业股份有限公司

6.1.1按照《试验报告》中的步骤对标准曲线的选择进行验证，试验结果见表6：

表6  两套系列混合标准溶液测出的冰晶石样品中元素的含量（%）

| 元素 | 有基体 | 无基体 | 元素 | 有基体 | 无基体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.52 | 0.51 | Fe | 0.132 | 0.128 |
| Ni | 0.025 | 0.025 | Mn | 0.0019 | 0.0019 |
| K | 0.318 | 0.315 | Ti | 0.0032 | 0.0030 |
| Li | 1.23 | 1.22 | Mg | 0.32 | 0.32 |

从表6可以看出冰晶石基体的存在与否不影响样品中Ca 、Fe 、Li 、K、 Mg、Mn、Ni、Ti元素的测定，但由于冰晶石本身含有铝、钠两元素，所以基体的引入对样品中铝钠的测定有一定的影响，为了实现一次进样同时分析多种元素，因此选择无基体标准溶液作曲线进行试样的测定。同意《试验报告》中关于标准曲线选择的结论。

6.1.2方法准确度实验

6.1.2.1加标回收

按照《试验报告》中的步骤对加标回收进行验证，各元素加标量及回收率见表7。

表7 加标回收实验

| 被测 元素 | 浓度 （μg/mL） | 加标 浓度 （μg/mL）） | 测试值 （μg/mL） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 133.72 | 50 | 183.66 | 99.97 |
| Ca | 5.25 | 5 | 10.26 | 100.1 |
| K | 3.33 | 5 | 8.52 | 102.28 |
| Na | 221.4 | 100 | 320.9 | 99.8 |
| Mn | 0.017 | 10 | 10.37 | 103.5 |
| Fe | 0.377 | 0.5 | 0.887 | 101.1 |
| Li | 0.229 | 0.5 | 0.754 | 103.4 |
| Mg | 2.002 | 0.5 | 2.436 | 97.4 |
| Ni | 0.015 | 0.5 | 0.5000 | 97.09 |
| Ti | 0.0085 | 0.5 | 0.5093 | 100.16 |

由表7可以看出，电感耦合等离子体原子发射光谱法测冰晶石中元素的加标回收率均在95%以上。说明此方法有较好的准确度。同意《试验报告》中对于加标回收率的结论。

6.1.2.2方法精密度实验

按照《试验报告》的步骤对方法精密度进行验证，统计结果见表8。

表8精密度实验

| 被测 元 素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 10-15 15-20 20-25 | 4# 1# 4#+20ml（1000μg/mL）Al | 13.36；13.35；13.40；13.37；13.36；13.38；13.40；13.32；13.32；13.35；13.40 16.52；16.73；16.44；16.38；16.80；16.82；16.71；16.85；16.90； 16.45；16.52； 22.86；22.72；23.11； 23.02；22.88；23.20； 23.52；23.06；23.17； 22.84；22.96 | 13.36 16.65 23.03 | 0.0291 0.188 0.220 | 0.0022 0.011 0.010 |
| Ca | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 1.0-5.0 | 5# 6# 4# 7# | 0.00858; 0.00901; 0.00854; 0.00883; 0.00848; 0.00798; 0.00835；0.00902； 0.00852；0.00870； 0.00817 0.1003;0.0996； 0.0978;0.0988; 0.0978;0.0996; 0.1002;0.0985; 0.0977;0.0999; 0.0993 0.536;0.533;0.542； 0.530;0.517；0.535；0.525；0.529；0.538； 0.545；0.536 3.932；4.022；4.026； 3.876；3.944；3.982； 3.906；4.028；3.938； 3.862；3.930 | 0.00856 0.0990 0.533 3.950 | 0.00032 0.00098 0.0078 0.058 | 0.038 0.0099 0.015 0.015 |
| K | 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 4# 1# 3# | 0.0233；0.0240；0.0227；0.0266；0.0256；0.0236；0.0227；0.0248；0.0222；0.0250； 0.0239 0.336；0.302；0.324； 0.311；0.308；0.326； 0.310；0.309；0.331；0.328；0.320 1.582；1.630；1.582; 1.838；1.733；1.722 1.688; 1.678; 1.568; 1.786；1.539 | 0.0245 0.319 1.67 | 0.0017 0.0111 0.097 | 0.068 0.035 0.058 |
| Na | 20-25 25-30 30-35 | 3# 6# 3#+20ml（1000μg/mL）Na | 23.06;22.96;21.84; 22.88;23.02;23.52; 22.96;22.36;22.06; 22.85;22.70 26.76;27.08；26.98； 27.62;27.06;27.52; 27.18;26.89;26.82; 27.06；26.98 31.83；31.98；32.58 33.07；32.66；33.12； 33.17；32.88；32.94； 33.10；32.40 | 22.75 27.09 32.70 | 0.483 0.269 0.465 | 0.021 0.010 0.014 |
| Fe | 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 | 5# 6# 3# | 0.00388;0.00422; 0.00460；0.00397；0.00415；0.00481; 0.00394; 0.00405; 0.00362；0.00386； 0.00425 0.0268; 0.0227; 0.0249；0.0283; 0.0247；0.0240；0.0262；0.0253；0.0279；0.0258； 0.0244 0.129;0.142;0.130; 0.138；0.140; 0.144;0.126;0.140; 0.137;0.142；0.129 | 0.00412 0.0255 0.136 | 0.00034 0.0017 0.0064 | 0.083 0.066 0.047 |
| Li | 0.0005-0.0010 0.0010-0.01 - 1 0.1-1 1-5 | 6# 5# 1# 2# 3# | 0.00072；0.00090；0.00078；0.00085； 0.00083；0.00070 0.00084；0.00090； 0.00088；0.00079； 0.00089 0.00400；0.00406；0.00389；0.00408；0.00377；0.00392； 0.00402；0.00398； 0.00382；0.00394 0.00406 0.0238；0.0247 0.0236；0.0232；0.0242；0.0239；0.0240；0.0236；0.0239；0.0240；0.0236 0.127；0.118；0.117； 0.121；0.135；0.120； 0.132；0.131；0.123； 0.122；0.128； 1.232；1.243；1.186； 1.235；1.253；1.249； 1.231；1.238；1.179 1.225；1.232 | 0.00083 0.00396 0.0239 0.125 1.228 | 0.00007 0.00010 0.00039 0.0060 0.0238 | 0.085 0.026 0.016 0.048 0.019 |
| Mg | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 | 5# 6# 3# | 0.00179；0.00238；0.00208；0.00250 0.00239；0.00199； 0.00224；0.00229； 0.00188；0.00196； 0.00273 0.0747；0.0692；0.0726；0.0718； 0.0733；0.0716；0.0722；0.0746； 0.0699；0.0718； 0.0743 0.307；0.324；0.318； 0.306；0.329；0.310； 0.322；0.326；0.302； 0.321；0.307 | 0.00220 0.0724 0.316 | 0.00029 0.0018 0.0094 | 0.13 0.025 0.030 |
| Mn | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 8# 3# | 0.00057；0.00068；0.00062；0.00058；0.00065；0.00068； 0.00060；0.00054； 0.00063；0.00059； 0.00053 0.00182；0.00207；0.00230；0.00187； 0.00215；0.00188；0.00235；0.00230； 0.00208；0.00217；0.00206 | 0.00061 0.00210 | 0.00005 0.00018 | 0.084 0.087 |
| Ni | 0.0010-0.010 0.010-0.10 | 7# 3# | 0.00414；0.00627；0.00538；0.00439； 0.00602；0.00513； 0.00611；0.00527；0.00648；0.00588； 0.00574 0.0235；0.0269； 0.0284；0.0270； 0.0242；0.0252； 0.0256；0.0276； 0.0294；0.0239； 0.0280 | 0.00553 0.0263 | 0.00075 0.00198 | 0.14 0.075 |
| Ti | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 6# 3# | 0.00056；0.00068；0.00074；0.00078； 0.00060；0.00068； 0.00073；0.00077 0.00061；0.00070； 0.00076 0.00202；0.00199；0.00216；0.00230； 0.00227；0.00206；0.00248；0.00239； 0.00259；0.00210； 0.00232 | 0.00069 0.00224 | 0.00007 0.00020 | 0.107 0.087 |

6.1.3结论

通过一系列试验可知：冰晶石中元素的电感耦合等离子体原子发射光谱法是可行的，方法简便快速。该方法没有基体干扰，各元素的加标回收率均在95%以上，各元素的重复性好,方法准确可靠，满足工业生产中冰晶石的元素含量测定。

建议推荐本方法为冰晶石中元素含量的行业标准分析方法。

6.2贵州省分析测试研究院

6.2.1工作曲线的绘制

将系列标准溶液由低到高依次引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，于合适的波长处，测定各元素的发射强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时即可进行分析溶液的测定。以元素的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。各元素的线性范围、回归方程、相关系数见表9

表9

| 元素 | 波长(nm) | 线性范围 （μg/mL） | 线性回归方程 | 相关系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 393.3 | 0.5～20.0 | y=189.06·x+66.903 | 0.9997 |
| Fe | 259.9 | 0.5～10.0 | y=1.825·x+0.3716 | 0.9999 |
| Li | 670.7 | 0.5～10.0 | y=0.4189·x+0.009 | 0.9997 |
| Mg | 285.2 | 0.5～10.0 | y=27.721·x+2.0693 | 0.9999 |
| Mn | 257.6 | 0.5～10.0 | y=8.4792·x+0.1084 | 0.9997 |
| Ni | 231.6 | 0.5～10.0 | y=0.6157·x-0.0293 | 0.9998 |
| K | 766.4 | 0.5～20.0 | y=5.5235·x-0.358 | 1.000 |
| Na | 589.5 | 0.5～20.0 | y=8.9652·x+6.215 | 1.000 |
| Ti | 334.9 | 0.5～10.0 | y=16.8565·x+0.582 | 1.000 |
| Al | 396.1 | 0.5～10.0 | y=35.4856·x+0.854 | 0.9996 |

分别用两套混合标准溶液对同一冰晶石样品进行定量分析，结果见表10。

表10  两套系列混合标准溶液测出的冰晶石样品中元素的含量（%）

| 元素 | 有基体 | 无基体 | 元素 | 有基体 | 无基体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.53 | 0.48 | Fe | 0.133 | 0.127 |
| Ni | 0.026 | 0.029 | Mn | 0.0015 | 0.0018 |
| K | 0.311 | 0.316 | Ti | 0.0036 | 0.0041 |
| Li | 1.18 | 1.24 | Mg | 0.34 | 0.33 |

从表10可以看出冰晶石基体的存在与否不影响样品中Ca 、Fe 、Li 、K、 Mg、Mn、Ni、Ti元素的测定，但由于冰晶石本身含有铝、钠两元素，所以基体的引入对样品中铝钠的测定有一定的影响，为了实现一次进样同时分析多种元素，因此选择无基体标准溶液作曲线进行试样的测定。

6.2.2方法准确度实验

6.2.2.1加标回收

称取0.2000g试样于100mL铂坩埚中，加入一定量1000μg/mL、100μg/mL单元素或多元素国家标准溶液，再加入10mL高氯酸，高温加热至冒尽白烟，取下稍冷，加入10mL盐酸（1+1）和20mL水，加热溶解盐类，取下冷却至室温，将溶液移入200mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，混匀待用。各元素加标量及回收率见表11。

表11 加标回收实验

| 被测 元素 | 浓度 （μg/mL） | 加标浓度 （μg/mL） | 测试值 （μg/mL） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 131.80 | 50 | 182.5 | 101.4 |
| Ca | 5.25 | 5 | 10.18 | 98.6 |
| K | 3.21 | 5 | 8.45 | 104.8 |
| Na | 224.1 | 100 | 323.2 | 99.1 |
| Mn | 0.020 | 10 | 10.015 | 99.95 |
| Fe | 0.265 | 0.5 | 0.778 | 102.6 |
| Li | 0.244 | 0.5 | 0.739 | 99.0 |
| Mg | 0.718 | 0.5 | 1.236 | 103.6 |
| Ni | 0.0524 | 0.5 | 0.5341 | 96.34 |
| Ti | 0.0074 | 0.5 | 0.5067 | 99.86 |

由表11可以看出，电感耦合等离子体原子发射光谱法测冰晶石中元素的加标回收率均在96%以上。说明此方法有较好的准确度。

6.2.2.2精密度实验

根据各元素的检测范围分成合适的若干段，找到适合分段范围的样品，将每个样品称取0.2000g±0.0002g 共11份，按照样品制备方法进行样品处理。当找不到合适检测范围的样品时，实验室进行了样品模拟实验，取一定量的元素标准溶液到实际样品中，按照样品制备法将11份模拟试样处理完成。待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表12。

表12精密度实验

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 10-15 15-20 20-25 | 4# 1# #+20ml（1000μg/mL）Al | 13.18；13.09；13.16；13.25；13.28；13.24； 13.08；13.12；13.19；13.32；13.35 16.44；16.24；16.34；16.41；16.52；16.41；16.71；16.65；16.52；16.55；16.42； 22.58；22.74；22.56；22.88；22.53；23.10； 23.21；22.79；22.48；22.78；22.86 | 13.20 16.50 22.77 | 0.0906 0.150 0.234 | 0.686 0.909 1.03 |
| Ca | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 1.0-5.0 | 5# 6# 4# 7# | 0.00815； 0.00823； 0.00855； 0.00868； 0.00847； 0.00795； 0.00802；0.00834； 0.00842；0.00813； 0.00833 0.0974；0.0969； 0.0977；0.0998； 0.0982；0.0999； 0.101；0.0987； 0.0996；0.0997； 0.0988 0.518；0.523； 0.537；0.526； 0.526；0.525； 0.532；0.524； 0.526；0.537； 0.541 3.785；3.846；3.926；3.908；3.887；3.796； 4.036；4.066；3.949；3.892；3.946 | 0.00830 0.0989 0.529 3.912 | 0.00024 0.00125 0.0071 0.088 | 2.892 1.264 1.342 2.249 |
| K | 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 4# 1# 3# | 0.0219；0.0211；0.0235；0.0259；0.0212；0.0215；0.0224；0.0236；0.0246；0.0231；0.0219 0.313；0.305；0.318；0.304；0.313；0.314； 0.301；0.312；0.304；0.315；0.314 1.731；1.654；1.554；1.719；1.720；1.485； 1.449；1.662； 1.525；1.681；1.564 | 0.0228 0.310 1.61 | 0.0015 0.0056 0.101 | 6.579 1.806 6.273 |
| Na | 20-25 25-30 30-35 | 3# 6# 3#+20ml（1000μg/mL）Na | 22.83；22.25；21.54；21.51；22.81；22.44； 22.12；22.18；21.75；22.16；22.35； 26.55；26.47；26.82；26.66；26.95；27.14； 26.65；26.75；26.56；27.01；26.64 32.23；32.45；32.65；32.33；32.45；32.84； 32.12；32.18；33.06；33.12；32.48 | 22.17 26.74 32.54 | 0.444 0.212 0.343 | 2.002 0.793 1.054 |
| Fe | 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 | 5# 6# 3# | 0.00384；0.00379； 0.00356；0.00347；0.00391；0.00418； 0.00441； 0.00388； 0.00362；0.00402； 0.00411 0.0233； 0.0241；0.0236；0.0266；0.0252；0.0247；0.0229；0.0251；0.0233；0.0262；0.0255 0.122；0.133；0.141；0.135；0.126；0.129； 0.125；0.131；0.133；0.128；0.137 | 0.00389 0.0246 0.131 | 0.00028 0.0012 0.0056 | 7.20 4.878 4.275 |
| Li | 0.0005-0.0010 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 6# 5# 1# 2# 3# | 0.00069；0.00071；0.00068；0.00075； 0.00073；0.00072 0.00081；0.00077； 0.00074；0.00082； 0.00086 0.00401；0.00412；0.00391；0.00415；0.00405；0.00397； 0.00383；0.00386； 0.00384；0.00399 0.00405 0.0231；0.0241；0.0228；0.0248；0.0233；0.0227；0.0225；0.0236；0.0234；0.0238；0.0242 0.105；0.115；0.111；0.115；0.121；0.125； 0.113；0.121；0.127；0.118；0.116； 1.197；1.201；1.221；1.224；1.234；1.241； 1.218；1.241；1.199；1.220；1.213 | 0.00075 0.00398 0.0235 0.117 1.219 | 0.00006 0.00011 0.00070 0.0063 0.0157 | 8.000 2.764 2.979 5.385 1.288 |
| Mg | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 | 5# 6# 3# | 0.00194；0.00233；0.00222；0.00225 0.00218；0.00216； 0.00209；0.00212； 0.00194；0.00199； 0.00185 0.0705；0.0667；0.0738；0.0689；0.0762；0.0728；0.0744；0.0738；0.0691；0.0717；0.0694 0.308；0.313；0.317；0.305；0.302；0.304； 0.314；0.318；0.314；0.320；0.302 | 0.00210 0.0716 0.311 | 0.00015 0.0029 0.0066 | 7.143 4.050 2.122 |
| Mn | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 8# 3# | 0.00055；0.00062；0.00058；0.00057；0.00050；0.00059； 0.00062；0.00054； 0.00056；0.00062； 0.00058 0.00197；0.00195；0.00201；0.00227； 0.00229；0.00195；0.00217；0.00220； 0.00193；0.00215；0.00227 | 0.00057 0.00210 | 0.00004 0.00014 | 7.017 6.667 |
| Ni | 0.0010-0.010 0.010-0.10 | 7# 3# | 0.00527；0.00538；0.00548；0.00461； 0.00625；0.00530； 0.00475；0.00531；0.00573；0.00470； 0.00456 0.0258；0.0265； 0.0259；0.0262； 0.0262；0.0244； 0.0259；0.0266； 0.0252；0.0249； 0.0246 | 0.00521 0.0256 | 0.00052 0.00076 | 9.980 2.969 |
| Ti | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 6# 3# | 0.00075；0.00065；0.00063；0.00074； 0.00078；0.00074； 0.00069；0.00073 0.00076；0.00077； 0.00073 0.00215；0.00223；0.00208；0.00217； 0.00252；0.00204；0.00246；0.00233； 0.00234；0.00238； 0.00237 | 0.00072 0.00228 | 0.00005 0.00016 | 6.944 7.018 |

6.2.2.3重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表13数据采用线性内插法求得。

表13

| 被测元素 | 质量分数（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- | --- |
| Al | 13.20 16.50 22.77 | 0.27 0.41 0.73 |
| Ca | 0.00830 0.000989 0.529 3.912 | 0.00073 0.0032 0.023 0.281 |
| K | 0.0228 0.310 1.61 | 0.0048 0.012 0.246 |
| Na | 22.17 26.74 32.54 | 1.32 0.67 1.00 |
| Fe | 0.00389 0.0246 0.131 | 0.00094 0.0037 0.019 |
| Li | 0.00075 0.00398 0.0255 0.117 1.219 | 0.00018 0.00032 0.0023 0.022 0.044 |
| Mg | 0.00210 0.0716 0.311 | 0.00048 0.0095 0.018 |
| Mn | 0.00057 0.00210 | 0.00012 0.00036 |
| Ni | 0.00521 0.0256 | 0.00169 0.0022 |
| Ti | 0.00074 0.00228 | 0.00014 0.00044 |

6.2.3结论

通过一系列试验可知：冰晶石中元素的电感耦合等离子体原子发射光谱法是可行的，方法简便快速。该方法没有基体干扰，各元素的加标回收率均在96%以上，各元素的重复性限r≤1.32%，方法准确可靠，满足工业生产中冰晶石的元素含量测定。

七、标准的水平分析

本部分是YS/T273.17-201X制订部分，制定了电解质中十种元素的电感耦和等离子体光谱法的测定范围及方法。该标准与其系列行业标准互为补充、衔接配套，更好地为铝工业生产服务。

八、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。

九、 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

十、 预期效果

YS/T 273.17-201X《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  第17部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》将是我国电解质中元素分析检测的基础标准之一。冰晶石作为电解铝生产中主要的原材料，其质量直接关系到电解铝工业中电解效率大小，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣。控制冰晶石产品中钠、钾、钙、镁、锂等元素的含量使其在一定范围内，是保证产品质量的一个重要手段，所以能够定量准确检测冰晶石中各个元素的含量十分重要。电感耦合等离子体发射光谱法作为标准分析方法速度快，操作简便、准确度高，满足目前我国冰晶石检测和质量控制的要求。本标准将进一步完善我国冰晶石分析检测标准体系，促进铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用。

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司                2019.05