征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第1部分：金含量的测定 硫酸亚铁电位滴定法 》           承办人：  金娅秋                         共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328173   2019年6月16日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | “酸度计”改为：“电位计” |  | 采纳 |  |
|  | 4.4 | “参比电极：饱和氯化钾甘汞电极”改为用AgCl电极替代 | 瑞士万通 | 不采纳 | 本实验未使用AgCl电极进行过实验 |
|  | 3.8.2 | 根据化学反应原理，金离子有3个电子转移，因此硫酸亚铁的浓度为3倍 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.8.2 | 建议临近终点1-2mL时采用微量滴定管滴定,减小滴定带来的误差。 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：6 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：4个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：1个；

（4）没有回函的单位数：2个。