金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第2部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

实验报告

（预审稿）

贵研铂业股份有限公司

2019年6月

金镍铬铁硅硼合金化学分析方法

第2部分：镍含量的测定

丁二酮肟重量法

金娅秋 付仕梅 XXX

1 前言

金镍铬铁硅硼合金近年广泛应用于工业上，由于此合金强度高、耐腐性好、蒸气压低，是优良的钎焊材料，因此常用于电真空器件与航空发动机钎焊, 金镍铬铁硅硼合金钎焊在民用和军用航空发动机上的销量逐年增多，然而为控制好合金粉的成分含量和成分之间的配比，准确、快速的分析其成分含量显得尤为重要，且在产品的出入厂检验中有统一的成分分析标准，对交易市场能起到一定的规范作用。

目前，常量镍的分析方法有EDTA滴定法[1,2]，氨性介质丁二酮肟分离EDTA滴定法[3,4]，氨性介质丁二酮肟分离重量法[5]。含有贵金属中常量镍的测定标准均是EDTA滴定法。滴定法测定镍量方法简单，但选择性差，特别是含有铬元素的，干扰很严重必需除去。氨性介质丁二酮肟分离EDTA滴定法，平行误差不能满足样品的生产要求。氨性介质丁二酮肟分离重量法对于本产品中镍量来说可以使误差减小且重现性好，金、铬分离后基本不影响测定。金镍铬铁硅硼合金中镍量的测定，迄今未见到国内外相关标准分析方法的发布。

本方法选择性强，准确性高，操作易于掌握，滤液采用原子吸收光谱法进行补正，样品加标回收率为99.57%～100.34%。

2、实验部分

2.1试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和一次蒸馏水。

2.1.1  氯酸钾。

2.1.2  氯化铵。

2.1.3  盐酸（ρl .19 g/mL）。

2.1.4  硝酸（ρl .42 g/mL）。

2.1.5  亚硫酸（ρ1.03 g/mL）。

2.1.6  硝酸-氯酸钾饱和溶液：将氯酸钾溶解于硝酸（2.1.4）中，直至饱和。

2.1.7  盐酸（1+1）。

2.1.8  硝酸（1+1）。

2.1.9   氨水（1+1）。

2.1.10  氨水洗液（1+19）。

2.1.11  酒石酸钾钠溶液（200 g/L）,过滤后使用。

2.1.12  乙酸铵溶液（200 g/L）,过滤后使用。

2.1.13  丁二酮肟乙醇溶液（10 g/L）。

2.1.14  镍标准贮存溶液：

称取0.1000 g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于250 mL烧杯中，加入10 mL硝酸（2.1.8），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含1.0 mg 镍。

3.15  镍标准溶液：

移取10.00 mL镍标准贮存溶液（2.1.14）于100 mL塑料容量瓶中，加入10 mL盐酸（2.1.7），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1 mL含100.0 µg镍

2.2设备

2.2.1天平：感量0.01 mg。

2.2.2  玻璃砂芯坩埚，G4,V:30mL。

2.2.3  电热恒温干燥箱。

2.2.4  原子吸收光谱仪，附镍空心阴极灯。

3 实验步骤

3.1 溶样及分离

称取0.2g试料置于250mL烧杯中，以少许水润湿，加10 mL盐酸（2.1.3），盖上表面皿，于电热板上加热溶解15 min，取下，冷却。边摇动边加入加20 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液（2.1.6），于电热板上加热溶解至体积约3 mL，冷却。用20 mL水冲洗表面皿及烧杯壁，加热煮沸溶解盐类。冷却至室温后，用中速定量滤纸过滤沉淀，滤液直接滤入100mL容量瓶中,用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀直到溶液近容量瓶刻度线处，以水定容，混匀。

移取25.00 mL试液于250 mL烧杯中，加水至100 mL，加热至微沸，取下，用水吹洗表面皿及烧杯壁，加入5 mL亚硫酸（2.1.5），保持微沸30 min，取下，冷却至室温。用中速定量滤纸过滤沉淀，用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀各6次-7次，滤液并入400 mL烧杯中。

3.2 沉淀及恒重

上述滤液中，加水至250 mL,加热至近沸，取下，加入2 g氯化铵（2.1.2），搅匀，加20 mL酒石酸钾钠溶液（2.1.11）、20 mL乙酸铵溶液（2.1.12），搅匀，加40 mL丁二酮肟乙醇溶液（2.1.13）搅匀，边搅拌边慢慢加氨水（3.9）至溶液PH8～PH9(约加30 mL)，继续搅拌1min。在60℃保温10 min后过滤。

用预先洗净、干燥、恒重好的4号玻璃砂芯坩埚抽滤试液，用氨水洗液（2.1.10）将烧杯中的沉淀完全洗入玻璃砂芯坩埚中，用带橡皮头的玻璃棒将沾附在烧杯壁上的沉淀擦下，用氨水洗液（2.1.10）冲洗烧杯壁及玻棒6次-8次，再用热水冲洗冲洗烧杯壁及玻棒各8次，每次洗涤液均倒入玻璃砂芯坩埚中，再用温水洗4次沉淀，保留滤液。

将连同沉淀的玻璃砂芯坩埚置于电热干燥箱中，于120℃烘干2h,取出置于干燥器中1h，称重，再干燥，直至恒重。

3.3 滤液镍量的补正

滤液（3.2），加热至微沸浓缩至200 mL，取下稍冷，加入20 mL盐酸（2.1.3），冷却后移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。

使用空气-乙炔火焰，用镍空心阴极灯，于原子吸收光谱仪波长232.00nm处，以水调零，用校准曲线法测定镍含量。

- 工作曲线的绘制

- 移取0 mL，0.25 mL，0.50 mL，1.00 mL，3.00 mL， 5.00 mL镍标准溶液于一组100mL容量瓶中，加入5 mL盐酸（2.1.3），以水稀释至刻度，混匀。测量标准溶液吸光度。以镍浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4 结果与讨论

4.1样品溶解方式的选择

金镍铬铁硅硼合金因有金、铬、硅元素的存在采用单一的酸是不能将合金样品溶解完全，试验称取0.2g样品于250 mL烧杯中，以少许水润湿，进行盐酸+硝酸、盐酸+硝酸-氯酸钾饱和溶液及是否溶解至小体积进行试验，试液冷却至室温后，用定量滤纸过滤沉淀，用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀各6次-7次，滤液并入100 mL容量瓶中，以水定容，混匀。按实验步骤进行操作。结果见表1

表1 溶样实验

|  | 样品溶解后体积/mL | 样品溶解后现象 | 镍含量/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 mLHCL+5mLHNO3 | ＞10 | 有硅酸沉淀 | 66.78 66.65 67.12 |
|  | 3 | 有大量硅酸沉淀 | 66.98 67.25 67.12 |
| 10 mLHCL +20 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液 | ＞20 | 有白色和黑色沉淀物 | 66.45 66.68 66.64 |
|  | 3 | 有大量白色和黑色沉淀物 | 66.12 66.05 65.08 |

根据合金熔炼配比值，镍的值不可能超过66.5%，用HCL+HNO3溶解样品，仅使硅元素分离，造成试液中存在的离子浓度较高，形成的丁二酮肟镍沉淀颜色变深，估计是吸附了其它离子。采用HCL +硝酸-氯酸钾饱和溶液溶解样品，溶解至体积约3 mL有大量白色和黑色沉淀物出现，使大量的Cr、Fe、Si和部分Au分离，结果平稳。我们选用10 mLHCL +20 mL硝酸-氯酸钾饱和溶液溶解样品至体积约3 mL，使含酸量降低，用20 mL水冲洗表面皿及烧杯壁，加热煮沸溶解盐类。冷却至室温后，用定量滤纸过滤沉淀，用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀各6次-7次，滤液并入100 mL容量瓶中。可以直接过滤至容量瓶中且尽量多的洗涤烧杯、滤纸，因这合金样品分离过程较长，易造成损失。

4.2亚硫酸用量影响

移取40.00mg镍标准贮存溶液于250ml烧杯中，加入不同金含量，蒸至近湿润状，加入2mL 盐酸（2.1.7）,加入水至100mL，使可溶性盐溶解。加热煮沸，加入不同亚硫酸量，保持微沸30 min，取下，冷却至室温。用定量滤纸过滤沉淀，用水洗涤烧杯、滤纸及沉淀各6次-7次，滤液并入400 mL烧杯中。按实验方法测定镍含量。结果见表2

表2  亚硫酸用量影响

| 加入Ni量/mg | 加入金量 /mg | 加入亚硫酸 /mL | 微沸30 min后溶液现象 | 测定Ni量 /mg | 回收率 /% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.00 | 15 | 1.0 | 溶液颜色偏红 | 40.78 40.33 |  | 金未沉淀完全 |
|  |  | 3.0 | 溶液清亮透明 | 39.95 40.07 | 99.88 100.18 |  |
|  |  | 5.0 | 溶液清亮透明 | 39.90 39.92 | 99.75 99.80 |  |
|  | 30 | 3.0 | 溶液清亮透明 | 39.96 39.91 | 99.90 99.78 |  |
|  |  | 5.0 | 溶液清亮透明 | 39.85 39.88 | 99.62 99.70 |  |
|  |  | 10.0 | 溶液清亮透明 | 39.95 39.82 | 99.88 99.55 |  |

由表2知，含金15 mg～30 mg时加入亚硫酸3.0 mL以上可以使金基本沉淀完全，且镍的回收率在99.55%～100.18%。由于亚硫酸试剂用到还剩1/3瓶时效果往往没有新开瓶时的作用好，因此我们选用加入5.0 mL亚硫酸进行分离沉淀金。

4.3 酒石酸钾钠溶液的用量

合金样品中Cr与Fe在两次过滤中并没有完全被分离，而丁二酮肟镍是比较容易吸附其它金属离子的络合物，加入酒石酸钾钠溶液是起到掩蔽剂作用，加入氯化铵使丁二酮肟镍沉淀蓬松减少吸附其它金属离子。通过实验在300mL～400mL的溶液里加入20 mL酒石酸钾钠溶液（2.1.11）再辅助加2g固体氯化铵，丁二酮肟镍沉淀基本不吸附溶液中5 mgCr+6和5 mgFe+3。加入过多的酒石酸钾钠溶液，会使溶液产生白色浑浊物，特别加热后浑浊加重。

4.4丁二酮肟乙醇溶液与氨水加入的前后顺序影响

试液中先加入丁二酮肟乙醇溶液然后再慢慢加入氨水至溶液PH8～PH9，形成的沉淀蓬松，过滤速度快，附着在烧杯壁上的沉淀物少，丁二酮肟镍沉淀物在烧杯溶液上部；试液中先加入氨水至溶液PH8～PH9后再加入丁二酮肟乙醇溶液，形成的沉淀较细实，过滤速度比前者慢，有时丁二酮肟镍沉淀会沉在烧杯溶液底部。综合考虑，过滤速度快有利于节约时间，因此选试液中先加入丁二酮肟乙醇溶液然后再慢慢加入氨水至溶液PH8～PH9。

4.5丁二酮肟乙醇溶液的用量

根据化学反应式:Ni2++2C4H8N2O2+2NH3·H2O＝（C4H7N2O）2Ni+2NH4++2H2O,知1mg镍需加入4 mg丁二酮肟，但实际分析中这一比例不能使镍沉淀完全，由表3知，加入40mL丁二酮肟乙醇溶液（2.1.14）可沉淀40mg镍。丁二酮肟乙醇溶液（2.1.14）不可多加，也不要放置时间过长，会有沉淀返溶的现象。

表3 丁二酮肟乙醇溶液的用量

| 加入Ni量 /mg | 丁二酮肟乙醇溶液/mL | 现象 | 测定Ni量 /mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 10 | 再加丁二酮肟溶液有镍沉淀出现 | / | / |
|  | 20 | 再加丁二酮肟溶液有镍沉淀出现 | / | / |
|  | 30 | 沉淀片刻后再加丁二酮肟溶液无明显的镍沉淀出现 | 38.62 38.56 | 96.55 96.40 |
|  | 40 | 沉淀片刻后再加丁二酮肟溶液无明显的镍沉淀出现 | 40.08 40.05 | 100.20 100.12 |
|  | 50 | 沉淀片刻后再加丁二酮肟溶液无明显的镍沉淀出现,放置40min左右会有返溶沉淀的现象 | 39.95 39.90 | 99.88 99.75 |

4.5滤液镍量的补正

滤液收集后，加热至微沸浓缩至200 mL，使大部分氨气溢出，取下稍冷，加入盐酸进行酸化，冷却后移入250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。使用空气-乙炔火焰，用镍空心阴极灯，于原子吸收光谱仪波长232.00nm处，以水调零，用校准曲线法测定镍含量。（空白试验随同测定）

通过测定滤液中会有0.08%～0.25%的镍量，所以滤液镍量的补正是需要的。

5. 样品分析

5.1样品精密度实验

称取0.2g合金样品11份，精确至0.0001 g,按实验步骤进行独立溶样测定，结果（包括滤液镍量的补正值）见表4。

表4 样品精密度

| 样品名称 | 测得Ni量 /% | 平均测定Ni量 /% | RSD /% |
| --- | --- | --- | --- |
| AuNiCrSiFeB合金 | 65.944; 66.201; 66.157. 66.191; 65.968; 66.102. 66.087; 66.058; 66.147. 66.114; 66.172. | 66.10 | 0.129 |

5.2 样品加标回收实验（包括滤液镍量的补正值）

按实验步骤进行样品加标回收实验，称取样品后加入一定量的镍量（金属镍质量分数≥99.99%），表5看出样品加标回收率在99.57%～100.34%之间。

表5样品加标回收率

| 序号 | 样重/g | 加入Ni量/mg | 试液分取 /mL | 样品所含Ni量/mg | 回收Ni量 /mg | 回收率 /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.20247 | 50.00 | 20.00/100 | 133.83 | 50.17 | 100.34 |
| 2 | 0.20764 | 50.00 | 20.00/100 | 137.25 | 50.06 | 100.12 |
| 3 | 0.20521 | 100.00 | 15.00/100 | 135.64 | 99.87 | 99.87 |
| 4 | 0.20362 | 100.00 | 15.00/100 | 134.59 | 99.57 | 99.57 |
| 5 | 0.20461 | 150.00 | 10.00/100 | 135.25 | 149.52 | 99.68 |
| 6 | 0.20599 | 150.00 | 10.00/100 | 136.16 | 149.40 | 99.60 |

6  小结

本方法准确度高，选择性强，操作易掌握，滤液采用原子吸收光谱法进行补正，样品加标回收率为99.57%～100.34%。