征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《金镍铬铁硅硼合金化学分析方法 第2部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法》           承办人：金娅秋                                共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328173   2019年6月17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2 | 建议注明坩埚的容积 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.4.1 | 定量滤纸过滤未标明中速或慢速 | 紫金矿业集团股份有限公司、广东省工业分析检测中心 | 采纳 | 已标明中速定量滤纸 |
|  | 6.4.1 | 建议加入氟化铵将原硅酸除去 | 广东省工业分析检测中心, 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 加入20mL硝酸-氯酸钾饱和溶液，于电热板上加热溶解至体积约3mL，硅已经成硅酸悬浮在烧杯中了。 |
|  | 6.4.2 | 移取25.00 mL试液（6.4.1）于250 mL烧杯中建议移取25.00 mL试液（6.4.1）于原烧杯中。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：5 个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：3个。