征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 银铜磷合金化学分析方法 磷含量的测定 磷钼黄分光光度法

承办人：  金娅秋                                           共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328173     2019年6月17日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1.1 | 由于AgCuP80-5样品粒径较大，低温采用8mL硝酸溶液溶解样品时，存在溶解不完全的现象。建议加大硝酸溶液用量。 | 北矿检测技术有限公司 | 不采纳 | 因AgCuP80-5样品虽然粒径较大，采用8mL硝酸溶液溶解样品是足够的，有少部分悬浮黑物是样品铸锭后外皮未进行剥皮（含碳）。 |
|  | 3.试剂 | 配制试剂用的固体试剂可不需单列。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 实验报告3.4 | 建议增加温度试验 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 显色时间与室温有关，在这只是表明本试验在这稳定下进行的。 |
|  |  | 增大称样到1g。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 不采纳 | 合金产品，送样量较少，产品送检单位送样有困难。 |
|  |  | 称取样品建议直接称取至100ml钢铁容量瓶中，减少转移带来的随机误差 | 北京有色金属与稀土应用研究所 | 不采纳 | “钢铁容量瓶”实验室不常有。 |
|  |  | 由于酸度影响实验结果,样品含量不同称取试样重量以及分取母液有所不同,是否考虑补加硝酸毫升数也应该有所不同。 | 北京有色金属与稀土应用研究所 | 采纳 |  |
|  |  | 只有P5+才能显色，银铜磷合金中的P并不能保证全部都是以P5+的形式存在，建议增加氧化试样中所有磷至P5+的步骤 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  |  | 测定范围改为0.50 %～7.00 %。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：8个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：7个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5个；

（4）没有回函的单位数：1个。