征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称： 二氯化钯                       承办人：  共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司 电  话：0871-68328173  2019年5月5日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 建议引用YST 1121.1《氯化钯化学分析方法 钯量的测定 丁二酮肟重量法》 | 浙江省桐乡市预审会 | 不采纳 该标准与GB/T 23276原理一致，分析误差一致，但整个分析过程较GB/T 23276延长一天，目前钯金属价格处于高位，延长一天会让客户成本增加。 |  |
|  | 2 | 建议引用YST 1121.2《氯化钯化学分析方法 镁、铝、铬、锰、铁、镍、铜、锌、钌、铑、银、锡、铱、铂、金、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | 浙江省桐乡市预审会 | 不采纳 该标准与YS/T 1197相比，缺少关键杂质元素镉（Cd）和硅（Si）的分析方法。 |  |
|  | 4.1 | 建议将“称取0.5g试样（精确到0.0001g），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加盐酸（分析纯）30mL，低温加热直到全部固体溶解完毕，然后按GB/T 23276的规定测定钯的质量分数”。修改为“按GB/T 23276的规定测定钯的质量分数。” | 浙江省桐乡市预审会 | 采纳 |  |
|  | 4.2.1 | 建议将“称取0.4g的试样（精确到0.0001g），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入8mL盐酸（优级纯），盖上表面皿，低温加热直到全部固体溶解完毕，然后按YS/T1197的规定测定杂质元素的质量分数。”修改为“按YS/T1197的规定测定杂质元素的质量分数。” | 浙江省桐乡市预审会 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数： 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：个；

（4）没有回函的单位数：0个。