ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 18115.2-20XX

代替GB/T 18115.2-2006

稀土金属及其氧化物中稀土杂质

化学分析方法

铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

Chemical analysis methods of rare earth impurities

in rare earth metals and their oxides

Cerium— Determination of lanthanum, praseodymium,neodymium,samarium, europium, gadolinium, terbium,dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium,  lutetium and yttrium contents

（送审稿）

（送审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T18115《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法》共分为15部分：

――第1部分：镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第2部分：铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第3部分：镨中镧、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第4部分：钕中镧、铈、镨、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第5部分：钐中镧、铈、镨、钕、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第6部分：铕中镧、铈、镨、钕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第7部分：钆中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第8部分：铽中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第9部分：镝中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第10部分：钬中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、铒、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第11部分：铒中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、镱、镥和钇量的测定；

――第12部分：钇中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱和镥量的测定；

――第13部分：铥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、镱、镥和钇量的测定；

――第14部分：镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定；

――第15部分：镥中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铥、铒、镱和钇量的测定；

本部分为GB/T18115的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009规则起草。

本部分代替GB/T18115.2-2006《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法   铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定》。

本部包含2个方法：方法1电感耦合等离子体发射光谱法，方法2电感耦合等离子体质谱法。当2个方法的分析范围出现重叠时，以方法2作为仲裁方法。

本部分与GB/T 18115.2-2006 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

――修改了方法1的测量范围，将氧化镧下限由0.005%调整为0.003%；将氧化镝、氧化钆下限由0.005%调整为0.002%；氧化钐、氧化铕、氧化铒、氧化铥、氧化钇下限由0.0025%调整为0.0020%。

——修改方法1中1条参考谱线为：Sm 359.620 nm修改为Sm 359.260 nm

——修改方法1中试样溶液制备条件。 由“加入10mL硝酸（1.3.4），低温加热溶解试样至清”改为“加入10mL硝酸（1.3.4），加入过氧化氢(1.3.1) 5mL低温加热溶解试样至清”

——修改了方法1中重复性限和允许差。

——增加了空白试验

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口。

本部分负责起草单位：淄博加华新材料资源有限公司

本部分参加起草单位：淄博加华新材料资源有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、包头华美稀土高科有限公司、广东珠江稀土有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、赣县红金稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究院、虔东稀土集团股份有限公司。

本部分主要起草人：刘延谟、王淼、张莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB/T 18115.2-2000；──GB/T 18115.2-2006。

稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

第2部分：镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、

镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

- 范围

本部分规定了氧化铈中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。

本部分适用于氧化铈中氧化镧、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥和氧化钇含量的测定。

本部分也适用于金属铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定。

本部分共包含二个方法：方法1电感耦合等离子体发射光谱法，方法2电感耦合等离子体质谱法。方法1测定范围见表1

表1

| 被测元素 | 质量分数/ % | 被测元素 | 质量分数/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化铕 氧化钆 氧化铽 | 0.0030-0.10 0.0050-0.10 0.0050-0.10 0.0020-0.10 0.0020-0.050 0.0025-0.10 0.0050-0.10 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.0020-0.10 0.0025-0.050 0.0020-0.050 0.0020-0.050 0.0010-0.020 0.0010-0.020 0.0020-0.050 |

- 方法1：电感耦合等离子体发射光谱法

- 2.1 方法原理

试样硝酸溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，并用系数校正法校正被测稀土杂质元素间的光谱干扰，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 2.2试剂

2.2.1  过氧化氢 ，30%。

2.2.2  盐酸 (1+1)。

2.2.3  盐酸 (1+19)。

2.2.4  硝酸 （1+1）。

2.2.5  氧化铈基体溶液：称取5.000g经900℃灼烧1h的氧化铈[w（CeO2/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于200mL烧杯中，加50mL硝酸（1.3.4），加10mL过氧化氢（1.3.1）， 低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含25mg氧化铈。

2.2.6  氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镧[w（La2O3/REO）≥99.99%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL 盐酸 （1.3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。

2.2.7  氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镨[w（Pr6O11/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镨。

2.2.8  氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钕[w（Nd2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钕。

2.2.9  氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钐[w（Sm2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钐。

2.2.10  氧化铕标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铕[w（Eu2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。

2.2.11  氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钆[w（Gd2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钆。

2.2.12  氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽[w（Tb4O7/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（2.2.4），加10mL过氧化氢（2.2.1）， 低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。

2.2.13  氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镝[w（Dy2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。

2.2.14  氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬[w（Ho2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬。

2.2.15  氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铒[w（Er2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒。

2.2.16  氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铥[w（Tm2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。

2.2.17  氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镱[w（Yb2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱。

2.2.18  氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镥[w（Lu2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥。

2.2.19  氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钇[w（Y2O3/REO）≥99.999%，w（REO）≥99.5%]，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（2.2.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇。

2.2.20  氩气[φ（Ar）≥99.99％]。

- 2.3 仪器

2.3.1 电感耦合等离子体光谱仪：193nm处分辨率<0.007nm。

- 2.3.2 光源：氩等离子体光源。

- 2.4 试样

2.4.1将试样在干燥箱内于105 ℃烘1 h，置于干燥器中冷却至室温，立即称量。

- 2.4.2 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

2.5  分析步骤

2.5.1  试样

2.5.1.1  氧化物试样

称取0.500g试样（2.4.1），精确至0.0001g。

2.5.1.2  金属试样

称取0.407g试样（2.4.2），精确至0.0001g。

2.5.2  测定次数

称取两份试样，进行平行测定，取其平均值。

2.5.3  试样溶液的制备

将试样（2.5.1）至于100mL烧杯中，加入10mL水，加入10mL硝酸（2.2.4），滴加5mL过氧化氢（2.2.1）低温加热至溶解完全，冷却至室温，转移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，待用。

2.5.4  空白实验

随同试样（2.5.1）做空白试验。

2.5.5  标准系列溶液的配制

将氧化铈基体溶液（2.2.5）和各稀土氧化物标准溶液（2.2.6～2.2.19）按表2分别移入6个100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（2.2.4），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液待用。

表2

| 标液标号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度/（µg / mL ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化铈 | 氧化镧 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 | 氧化铽 |
| 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5000 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.10 |
| 3 | 5000 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
| 4 | 5000 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 5 | 5000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 6 | 5000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |

表2（续）

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度/（µg / mL ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.025 | 0.025 | 0.050 |
| 3 | 0.10 | 0.125 | 0.10 | 0.10 | 0.050 | 0.050 | 0.10 |
| 4 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
| 5 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
| 6 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 2.50 |

注：仪器输入各标准系列浓度值时，分别加上氧化铈纯基体值。

2.5.6  空白试验系列溶液的配制

表3

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度/（µg / mL ） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化铈 | 氧化镧 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 | 氧化铽 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

表3（续）

| 标液编号 | 各稀土（以氧化物计）质量浓度/（µg / mL ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

2.6 测定

2.6.1  推荐分析线见表4

表4

| 元素 | 分析线(nm) | 元素 | 分析线(nm) |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 333.749 | Dy | 340.780 |
|  | 399.575 | Ho | 345.600 |
| Pr | 410.072 | Er | 326.478 |
|  | 422.532 |  | 337.275 |
| Nd | 406.108 | Tm | 313.125 |
|  | 430.357 |  | 346.220 |
| Sm | 359.259 | Yb | 328.937 |
| Eu | 281.393 |  | 369.419 |
|  | 381.967 | Lu | 219.556 |
|  | 412.972 |  | 261.541 |
| Gd | 310.050 | Y | 371.029 |
| Tb | 332.440 |  | 377.433 |
|  | 367.636 |  | 437.494 |

- 2.6.2 将分析试液（2.5.3）、空白试液（2.5.4）与标准系列溶液（2.5.5）、空白试验系列溶液（2.5.6）同时进行氩等离子体光谱测定。

2.7   分析结果的表述

将标准系列溶液（2.5.5）、空白试验系列溶液（2.5.6）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（2.5.5）、空白试验系列溶液（2.5.6）和分析试液 （2.5.3）、空白试液（2.5.4）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（2.5.3）、空白试液（2.5.4）中待测稀土元素的质量浓度。

按式（1）计算待测稀土元素的质量分数ω（%）：

k· （c-c0） ·V0 × 10-6

ω（X）=                            × 100  ……………..(1)

m0

式中：

k ──各元素单质与其氧化物的换算系数，见表5。计算氧化物含量时k=1；

c0 ──自空白工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

c ──自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0 ──试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0 ──试料的质量，单位为克（g）。

表5

| 元素 | k | 元素 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 0.8526 | Dy | 0.8713 |
| Pr | 0.8277 | Ho | 0.8730 |
| Nd | 0.8573 | Er | 0.8745 |
| Sm | 0.8624 | Tm | 0.8756 |
| Eu | 0.8636 | Yb | 0.8782 |
| Gd | 0.8676 | Lu | 0.8794 |
| Tb | 0.8502 | Y | 0.7874 |

2.8   精密度

2.8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法求得：

表6

| 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% | 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.0092 | 0.0003 | 氧化镝 | 0.0096 | 0.0010 |
|  | 0.032 | 0.0004 |  | 0.039 | 0.0017 |
|  | 0.083 | 0.0008 |  | 0.093 | 0.0013 |
| 氧化镨 | 0.0085 | 0.0022 | 氧化钬 | 0.0066 | 0.0005 |
|  | 0.035 | 0.0021 |  | 0.020 | 0.0006 |
|  | 0.093 | 0.0019 |  | 0.047 | 0.0011 |

表6（续）

| 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% | 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化钕 | 0.0098 | 0.0018 | 氧化铒 | 0.0052 | 0.0004 |
|  | 0.035 | 0.0022 |  | 0.020 | 0.0004 |
|  | 0.094 | 0.0022 |  | 0.047 | 0.0005 |
| 氧化钐 | 0.0040 | 0.0003 | 氧化铥 | 0.0050 | 0.0002 |
|  | 0.019 | 0.0004 |  | 0.020 | 0.0003 |
|  | 0.047 | 0.0005 |  | 0.047 | 0.0008 |
| 氧化铕 | 0.0059 | 0.0003 | 氧化镱 | 0.0026 | 0.0002 |
|  | 0.020 | 0.0003 |  | 0.0083 | 0.0003 |
|  | 0.046 | 0.0004 |  | 0.019 | 0.0005 |
| 氧化钆 | 0.010 | 0.0007 | 氧化镥 | 0.0023 | 0.0003 |
|  | 0.035 | 0.0014 |  | 0.0085 | 0.0003 |
|  | 0.093 | 0.0012 |  | 0.018 | 0.0003 |
| 氧化铽 | 0.010 | 0.0008 | 氧化钇 | 0.0044 | 0.0002 |
|  | 0.034 | 0.0011 |  | 0.019 | 0.0003 |
|  | 0.092 | 0.0012 |  | 0.046 | 0.0005 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

- 2.8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 氧化物 | 质量分数 ∕% | 允许差 / % | 氧化物 | 质量分数 ∕% | 允许差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.0030～0.0050 >0.0050 ～0.0080 >0.0080～0.010 >0.010～0.040 >0.040～0.070 >0.070～0.10 | 0.0008 0.0010 0.0015 0.0030 0.0050 0.010 | 氧化铕 氧化铒 氧化钐 氧化钇 氧化铥 | 0.0020～0.0035 >0.0035～0.0055 >0.0055～0.0075 >0.0075～0.010 >0.010～0.025 >0.025～0.050 | 0.0010 0.0012 0.0020 0.0025 0.0030 0.0050 |
| 氧化镨 氧化钕 氧化铽 | 0.0050～0.0060 >0.0060～0.0080 >0.0080 ～0.010 >0.010～0.050 >0.050～0.070 >0.070～0.10 | 0.0010 0.0015 0.0020 0.0030 0.0050 0.010 | 氧化钬 | 0.0025～0.0035 >0.0035～0.0055 >0.0055～0.0075 >0.0075～0.010 >0.010～0.025 >0.025～0.050 | 0.0010 0.0012 0.0020 0.0025 0.0030 0.0050 |
| 氧化钆 氧化镝 | 0.0020～0.0060 >0.0060 ～0.0080 >0.0080～0.010 >0.010～0.050 >0.050～0.070 >0.070～0.10 | 0.0010 0.0015 0.0020 0.0030 0.0050 0.010 | 氧化镱 氧化镥 | 0.0010～0.0020 >0.0020～0.0030 >0.0030～0.0040 >0.0040～0.0060 >0.0060～0.010 >0.010～0.020 | 0.0005 0.0010 0.0012 0.0015 0.0018 0.0020 |

3 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。