标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金化学分析方法 第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

承办人：石磊     共2 页  第 1 页

标准项目负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

电话：0371-68918745    2018年10月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准封面格式（包括标准分类号、英文名称和发布单位字体及格式等）按GB/T 1.1-2009进行修改。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：每个部分的名称进行重新确认。 | 东北轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 修改为“GB/T 20975的本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金中钠含量的方法。” | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 3 | 新增加： 3 术语和定义 GB/T 20000.1界定的术语和定于适用于本文件。 后面的章条号依次增加。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 5 | 8.2 | 8.2平行试验 平行做两份试验。 | 包头铝业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 9.2 | 修改为“计算结果保留两位有效数字，数值修约执行GB/T 8170。” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 9.3 | 新增： 9.3 取两次测试结果的平均值。 | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 8.4.3 10.1、10.2 | 表格均取消标题 | 东北轻合金有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 8.4.3 | 表1中“≥”修改为“＞”； “稀释倍数R” 修改为“稀释倍数T” | 中国铝业连城分公司 | 采纳 |  |
| 10 | 4.6、5.7 | 完善精密度数据，补充试验数据。 | 北京有色院 | 不采纳 | 数据足够，无需要补充。 |
| 11 | 文本格式 | 严格按照最新国家标准编写规范撰写。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金化学分析方法 第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

承办人：石磊   共2 页  第2页

标准项目负责起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

电话：0371-68918745   2018年10月15日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 回函同意，无意见 | 中南大学 |  |  |
| 13 |  | 回函同意，无意见 | 中铝矿业有限公司 |  |  |
| 14 |  | 回函同意，无意见 | 新疆众和铝业有限公司 |  |  |
| 15 |  | 回函同意，无意见 | 云南铝业有限公司 |  |  |
| 16 |  | 回函同意，无意见 | 西南铝业 |  |  |
| 17 |  | 未回函 | 郑州大学 |  |  |
| 18 |  | 未回函 | 云南信发 |  |  |
| 19 |  | 未回函 | 新疆天山铝业有限公司 |  |  |
| 20 |  | 未回函 | 新疆神火铝电有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回复的单位数：11个；

（3）收到《征求意见稿》后，回复并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：4个。