ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.3-201X

代替GB/T 20975.3-2008

铝及铝合金化学分析方法

第3部分：铜含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 3：Determination of copper content

（送审稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

- 前    言

GB/T 20975 《铝及铝合金化学分析方法》分为37个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为第3部分。

本部分代替GB/T 20975.3-2008。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.3—2008《铝及铝合金化学分析方法 铜含量的测定》的修订，修订后本部分包括方法一：新亚铜灵分光光度法、方法二：火焰原子吸收光谱法，增加方法三：硫代硫酸钠滴定法。

本部分与GB/T 20975.3-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了标准的名称；

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“规范性引用文件”条款（见2）；

——增加了“术语与定义”条款（见3）；

——删除电解重量法；

——删除草酰二酰肼分光光度法；

——修改了“新亚铜灵分光光度法”的精密度（见4.7 ）；

——修改了“火焰原子吸收光谱法”的精密度（见 5.7 )；

——将硫代硫酸钠滴定法测定铜含量的下限范围扩至3.0%，测定范围为3.0%～70.0 %。

——增加了分析使用试剂和水的要求；

——增加了“试验报告”条款（见8）。

当铜质量分数为0.0005%～0.010%时采用新亚铜灵分光光度法;铜质量分数为 0.01%～8.00%时采用火焰原子吸收光谱法;铜质量分数为8.0%～70.0%时采用硫代硫酸钠滴定法。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、有色金属技术经济研究院、东北轻合金有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、广东省韶关市质量计量监督检测所、昆明冶金研究院、有研亿金新材料有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、内蒙古锦联铝材有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司。

本部分方法一主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分方法二主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分方法三主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.1—1986、GB/T 6987.1—2001；

——GB/T 6987.2—1986、GB/T 6987.2—2001；

——GB/T 6987.3—1986、GB/T 6987.3—2001；

——GB/T 6987.29—2001。GB/T 20975.3—2008；

——YS/T 807.12-2012

铝及铝合金化学分析方法 第3部分 铜含量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了采用新亚铜灵分光光度法、火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法测定铝及铝合金、铝中间合金中铜含量。

本部分的新亚铜灵分光光度法适用于铝及铝合金中铜含量的测定，测定范围：0.0005 %～0.012 %；火焰原子吸收光谱法适用于铝及铝合金、铝中间合金中铜含量的测定，测定范围：0.005 %～8.00 %；硫代硫酸钠滴定法适用于铝合金、铝中间合金中铜含量的测定，测定范围：3.0 %～70.0 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682     分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8005.1   铝及铝合金术语 第1部分 产品及加工处理工艺

GB/T 8005.2   铝及铝合金术语 第2部分 化学分析

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  新亚铜灵分光光度法

- 4.1 方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解，用盐酸羟胺将二价铜离子还原为一价铜离子，于pH4.5左右用三氯甲烷萃取新亚铜灵与一价铜离子形成的有色络合物，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

- 4.2.1氢氟酸（ρ=1.14g/mL）。

- 4.2.2盐酸（1+1）。

4.2.3 硝酸（1+1）。

4.2.4 硫酸（1+1）。

4.2.5 氨水（1+1）。

4.2.6 刚果红试纸。

4.2.7 盐酸羟胺溶液（100g/L）。

4.2.8 柠檬酸铵溶液（500g/L）。

4.2.9 新亚铜灵乙醇溶液（1g/L）：称取0.1g2，9-二甲基-1，10-菲啰啉，于烧杯中，用无水乙醇稀释至100mL（放置过夜）。

4.2.10 三氯甲烷。

4.2.11 铜标准贮存溶液：称取1.0000g电解铜（纯度>99.95%），置于预先盛有20mL水和10mL硝酸（4.2.3）的400mL烧杯中，盖上表面皿，待溶解完全后，置于水浴上蒸发至结晶开始析出，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

4.2.12 铜标准溶液：移取50.00mL铜标准贮存溶液（4.2.11）置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg铜。

4.2.13 铜标准溶液：移取50.00mL铜标准贮存溶液（4.2.12）置于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.01mg铜。

4.3  仪器

分光光度计。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

称取质量（m0）为0.50 g的试样（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料(4.5.1)做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于250mL烧杯中，加入5mL水，15mL盐酸（4.2.2）。待试料溶解完全后加入2mL硝酸(4.2.3)，加热煮沸2min～3min，驱除氮的氧化物（空白蒸发至2mL左右），用少量水洗杯壁，冷却至室温。以慢速滤纸过滤（如清亮可不过滤）。用热盐酸(4.2.2)洗涤滤纸和残渣8次～10次。收集滤液和洗液于400mL烧杯中，如有大量残渣，将滤纸连同残渣置于铂坩埚中，烘干后于550℃灰化完全（不要燃烧），冷却。加入2mL硫酸（4.2.4），5mL氢氟酸（4.2.1），逐滴滴入硝酸（4.2.3）至溶液清亮。加热蒸发至冒硫酸烟，于700℃灼烧10min（不超过700℃），冷却。加入1mL～2mL盐酸（4.2.2）和数毫升水，加热使沉淀完全溶解（如浑浊需过滤），将此溶液合并于主试液中。

4.5.4.2在试液中加入8mL柠檬酸铵溶液（4.2.8），5mL盐酸羟胺溶液（4.2.7），混匀，加入5mL新亚铜灵乙醇溶液（4.2.9），投入一小块刚果红试纸，用氨水（4.2.5），调到刚果红试纸变红色后，改用pH试纸再继续小心调至pH4.5左右，将试液移入分液漏斗中，使体积约60mL～70mL，加入10.00mL三氯甲烷（4.2.10）萃取2min。

4.5.4.3 将有机相的部分试液移入1㎝吸收池中，以三氯甲烷（4.2.10）作参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度，将所测得吸光度减去空白试验溶液的吸光度后，从工作曲线上查得相应的铜量。

4.5.5 工作曲线的绘制

移取0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00mL铜标准溶液（4.2.13）于一组250mL烧杯中，各加入20mL水和3mL盐酸（4.2.2），混匀。以下按4.5.4.2进行，无需调整pH值，以试剂空白溶液（未加铜标准溶液者）为参比，于分光光度计在波长460nm处测量其吸光度。以铜量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6  分析结果的计算

4.6.1铜含量以铜的质量分数WCu计，按公式（1）计算：

WCu=m1×10−3m0×100……………………………………………(1)

式中：

wCu——铜的质量分数，单位为(%)；

m1－—自工作曲线上查得的铜量，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

4.6.2  计算结果保留小数点后两位，数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。 取两次测试结果的平均值。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1  重复性限

| WCu/% | 0.0017 | 0.0037 | 0.0061 | 0.011 | 0.012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0002 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0008 | 0.002 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  再现性限

| WCu/% | 0.0017 | 0.0037 | 0.0061 | 0.011 | 0.012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.0002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 | 0.002 |

5   火焰原子吸收光谱法

5.1 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，用空气—乙炔（或一氧化二氮—乙炔）贫燃性火焰进行铜量测定。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1  铝（99.99%，不含铜）。

5.2.2  电解铜（纯度＞99.95%）

5.2.3  氢氟酸（ ρ=1.14g/mL）。

5.2.4 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

5.2.5  过氧化氢（ρ=1.10g/mL）。

5.2.6  盐酸（1+1）。

5.2.7  硫酸（1+1）。

5.2.8  铝溶液（20mg/mL）：称取20.00g经酸洗的铝（5.2.1）置于1000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600mL的盐酸（5.2.6）。待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢（5.2.5），煮沸数分钟以分解过量的过氧化氢，冷却。将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.2.9  铜标准贮存溶液：称取1.000g电解铜（5.2.2），置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入5mL硝酸（5.2.4），缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铜。

5.2.10  铜标准溶液（用时现配）：移取100.00mL铜标准贮存溶液（5.2.9）置于1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg铜。

5.2.11  铜标准溶液（用时现配）：移取50.00mL铜标准贮存溶液（5.2.10）置于1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.05mg铜。

5.3  仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液基体一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.033mg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量吸光度10次，其标准偏差应不超过吸光度平均值的1.0 %，用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.70。

5.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

5.5  分析步骤

5.5.1 试料

称取质量（m0）为1.00g的试样（5.4），精确至0.0001 g。

5.5.2 平行试验

平行做两份试验,取其平均值。

5.5.3 空白试验

随同试料(5.5.1)做空白试验。

5.5.4  测定

5.5.4.1  将试料（5.5.1）置于250mL烧杯中，盖上表皿，加入30mL～40mL水，分次加入总量为30mL盐酸（5.2.6），待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料完全溶解。滴加适量的过氧化氢（5.2.5），加热煮沸10min，以除去过量的过氧化氢，冷却。

5.5.4.2  如有不溶物需过滤、洗涤，保留此溶液为主滤液，将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化（勿使滤纸燃着），在约550℃灼烧，冷却。加入2mL硫酸（5.2.7）和5mL氢氟酸（5.2.3），并逐滴加入硝酸（5.2.4）至溶液清亮（约1mL），加热蒸发至干。在约700℃下灼烧10min，冷却。用1mL～2mL盐酸（5.2.6）和少量水溶解残渣（必要时过滤），将此溶液合并于主滤液中。

5.5.4.3  根据试料中铜含量按下述操作：

铜的质量分数在0.005%～0.05%时，将溶液（5.5.4.1）或处理不溶物后合并的溶液（5.5.4.2）移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

铜的质量分数在＞0.05%～0.50%时，将溶液（5.5.4.1）或处理不溶物后合并的溶液（5.5.4.2）移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

铜的质量分数在＞0.50%～5.00%时，将溶液（5.5.4.1）或处理不溶物后合并的溶液（5.5.4.2）移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。再移取20.00mL此溶液于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

铜的质量分数在＞5.00%～8.00%时，将溶液（5.5.4.1）或处理不溶物后合并的溶液（5.5.4.2）移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。再移取10.00mL此溶液于250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.5.4.4  将随同试料所作的空白试验溶液（5.5.3）及根据试料中铜含量而制备的试液（5.5.4.3）于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，用空气—乙炔（或一氧化二氮—乙炔）贫燃性火焰，以水调零，测量试液的吸光度，从工作曲线上查得相应的铜量（m1）。

5.5.5  工作曲线的绘制

5.5.5.1 系列标准溶液的制备

根据试料中铜的质量分数，工作曲线绘制分为以下几种：

铜的质量分数为0.005%～0.05%时，移取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL铜标准溶液（5.2.11），分别置于一组100mL容量瓶中，加入50.0mL铝溶液（5.2.8），以水稀释至刻度，混匀。

铜的质量分数为＞0.05%～0.5%时，移取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL铜标准溶液（5.2.11），分别置于一组100mL容量瓶中，加入5.0mL铝溶液（5.2.8），以水稀释至刻度，混匀。

铜的质量分数为＞0.5%～5.00%时，移取0、2.00、4.00、8.00、12.00、16.00、20.00mL铜标准溶液（5.2.10），分别置于一组100mL容量瓶中，加入2.0mL铝溶液（5.2.8），以水稀释至刻度，混匀。

铜的质量分数为＞5.00%～8.00%时，移取0、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00mL铜标准溶液（5.2.10），分别置于一组250mL容量瓶中，加入0.5mL铝溶液（5.2.8），以水稀释至刻度，混匀。

5.5.5.2 测量

将系列标准溶液（5.5.5.1）于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，用空气—乙炔（或一氧化二氮—乙炔）贫燃性火焰，以水调零，测量系列标准溶液和“零浓度”溶液（不加铜标准溶液者）的吸光度，以铜量为横坐标，吸光度（减去“零浓度”溶液吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

5.6  试验数据处理

5.6.1 铜含量以铜的质量分数WCu计，按公式（2）计算：

WCU=(m2−m1)×10−3×Rm0×100…………………………………（2）

式中：

WCU——铜的质量分数，单位为（％）；

m1 ——自工作曲线上查得的随同试料所作的空白试验溶液的铜量，单位为毫克（mg） ；

m2 ——自工作曲线上查得的试液的铜量，单位为毫克（mg）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）；

R ——稀释系数，5.5.4.3中四种情况的R值分别为1、10、25和100。

5.6.2 铜含量＜1 %时，计算结果表示保留两位有效数字；锌含量≥1.00%时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。取两次测试结果的平均值。

5.7  精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  重复性限

| WCu/% | 0.0059 | 0.096 | 1.52 | 3.83 | 5.27 | 6.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0009 | 0.006 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.23 |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表4  再现性限

| WCu/% | 0.0059 | 0.096 | 1.52 | 3.83 | 5.27 | 6.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.001 | 0.008 | 0.19 | 0.24 | 0.5.2 | 0.24 |

- 6  硫代硫酸钠滴定法

- 6.1 方法提要

试样用盐酸、硝酸分解。在氟化物存在下，用硫酸驱除硅和硝酸，然后在pH3.5～4.0的氟氢酸铵溶液中，铜（Ⅱ）与碘化钾反应生成碘化亚铜并析出等物质量的碘，用硫代硫酸钠标准溶液滴定，间接计算出铜含量。

6.2  试剂

6.2.1无水碳酸钠。

6.2.2盐酸(1+1)。

6.2.3硝酸（1+1）。

6.2.4硫酸（1+1）。

6.2.5硫酸（1+17）。

6.2.6氢氧化铵（1+1）。

6.2.7硫氰酸钾（100g/L）：称取100g硫氰酸钾溶于800mL水中，稀释至1000mL，必要时过滤使用。

6.2.8氟化氢铵溶液（200g/L）：称取200g氟化氢铵（优级纯）溶于800mL水中，在60℃水浴中溶解，稀释至1000mL，贮存于聚乙烯瓶中。

注：称取和溶解时要使用聚四氟乙烯类的容器，溶液浑浊不影响测定。

6.2.9碘化钾溶液（200g/L）：称取200g碘化钾溶于800mL水中，稀释至1000mL，置于棕色试剂瓶中贮存于暗处。

6.2.10重铬酸钾标准溶液[c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L]：

称取4.9030g基准重铬酸钾（预先在5.50℃烘干2h并在干燥器中冷却至室温），置于300mL烧杯中，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.2.11.1硫代硫酸钠标准溶液（0.1mol/L）

6.2.11.2 标定及计算：

移取20.00mL重铬酸钾标准溶液(6.2.10)于500mL锥形瓶中，加入10mL碘化钾（6.2.9）及20mL硫酸溶液（6.2.5），混匀，于暗处放置10min，加50mL蒸馏水，用配制好的硫代硫酸钠标准溶液（6.2.11.1）滴定，近终点时（黄绿色）加入5ml淀粉指示剂（6.2.12），继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色。同时做空白试验。

由公式（3）计算硫代硫酸钠标准溶液的浓度：

c(Na2S2O3)=c1⋅V1V−V0…………………………………（3）

式中：

c(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V——标定消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

6.2.12 淀粉溶液（5g/L）：称取1g淀粉用水润湿，加入200mL沸水，再煮至透明冷却，现用现配。

6.3  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6.4  分析步骤

6.4.1 试料

按表5称取试样（6.3）的质量（m0），精确至0.0001 g。

6.4.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.4.3 测定

6.4.3.1 将试料（6.4.1）置于500mL锥形杯中，加入5.5mL盐酸（6.2.2），加热溶解至出现铜粉或铜片后加入2.5ml氟化氢铵（6.2.8）和10mL硝酸（6.2.3），继续加热至试样完全溶解。加入10mL硫酸（6.2.4），置砂浴上加热至刚刚冒硫酸烟，冷却，加入约40mL水，摇匀。

表5

| 测定范围 | 称料量 | 盐酸（1+1）加入量ml |
| --- | --- | --- |
| 3.00%-10.00% | 0.8000g | 20 |
| 10.00-20.00% | 0.5000g | 15 |
| 20.00%-70.00% | 0.2000g | 15 |

6.4.3.2 向溶液（6.4.3.1）中慢慢滴加氢氧化铵（6.2.6）至刚刚出现氢氧化物沉淀（即刚浑浊），加入3mL氟化氢铵（6.2.8），摇动并用水吹洗杯壁。稀释至100mL左右摇匀（pH范围应在3～4之间），冷却至室温，加入10mL碘化钾（6.2.9），摇匀，此时出现棕黄色沉淀，迅速用硫代硫酸钠标准溶液（6.2.11.1）滴定至溶液淡黄色，加入3mL淀粉溶液（6.2.12），继续滴至溶液浅蓝色，加入10mL硫氰酸钾（6.2.7），再滴定至溶液蓝色恰好消失，即为终点。

6.5 结果计算

6.5.1铜含量以铜的质量分数WCU计，数值以 % 表示，按公式（4）计算：

WCU=c⋅V⋅M×10−3m×100…………………………………（4）

式中：

c——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——铜的摩尔质量63.546，单位为克每摩尔（g/mol）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

5.6.2 计算结果表示到小数点后2位，数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。取两次测试结果的平均值。

6.6精密度

6.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6  重复性限

| WCu/% | 3.6 | 5.77 | 6.5.2 | 20.52 | 40.56 | 49.91 | 59.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.22 | 0.17 | 0.01 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.65 |

6.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表7数据采用线性内插法或外延法求得。

表7  再现性限

| WCu/% | 3.6 | 5.77 | 5.2.00 | 20.52 | 40.56 | 49.91 | 59.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 |

7  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

8  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）试验方法标准编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。