ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.5—201X

代替GB/T 20975.5—2008

铝及铝合金化学分析方法

第5部分：硅含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

— Part 5：Determination of silicon content

（送审稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

—第1部分：汞含量的测定

—第2部分：砷含量的测定

—第3部分：铜含量的测定

—第4部分：铁含量的测定

—第5部分：硅含量的测定

—第6部分：镉含量的测定

—第7部分：锰含量的测定

—第8部分：锌含量的测定

—第9部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—第10部分：锡含量的测定

—第11部分：铅含量的测定

—第12部分：钛含量的测定

—第13部分：钒含量的测定

—第14部分：镍含量的测定

—第15部分：硼含量的测定

—第16部分：镁含量的测定

—第17部分：锶含量的测定

—第18部分：铬含量的测定

—第19部分：锆含量的测定

—第20部分：镓含量的测定  丁基罗丹明B分光光度法

—第21部分: 钙含量的测定

—第22部分：铍含量的测定

—第23部分：锑含量的测定

—第24部分：稀土总含量的测定

—第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

—第26部分：碳含量的测定  红外吸收法

—第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

—第28部分：钴含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—第29部分：钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

—第30部分：氢含量的测定  加热提取热导法

—第31部分: 磷含量的测定  钼蓝分光光度法

—第32部分：铋含量的测定

—第33部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—第34部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—第35部分：钨含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—第36部分：银含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第5部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分是对GB/T 20975.5-2008《铝及铝合金化学分析方法  第 5 部分：硅含量的测定》的修订，与GB/T 20975.5-2008相比，除了编辑性修改外，主要技术变化如下：

—增加了标准使用安全警告；

—钼蓝分光光度法测定范围由 0.0010 %～0.40 %修改为 0.0010 %～15 %，适用于铝及铝合金中硅含量的测定;重量法由 0.30 %～25 %修改为 10.00 %～50.00 %,适用于铝硅中间合金中硅含量的测定。（见 1， 2008 版的 1）。

—增加了规范性引用文件（见 2）；

—增加了术语和定义（见 3）；

—修改了称样量表（见表 1、表 4， 2008 版的表 1、表 3和表 5）；

—修改了精密度（见 4.7 和 5.7， 2008 版的 8 和 17）；

—修改了重量法的溶样方法（见 5.5.4.1、5.5.4.2, 2008 版的 15.4.1、15.4.3）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：昆明冶金研究院、有色金属技术经济研究院、东北轻合金有限责任公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、内蒙古锦联铝材有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、山东南山铝业股份有限公司、江苏豪然喷射成形合金有限公司。

本部分主要起草人：刘英波、杨赟金、刘维理、席欢、周兵、王悦、袁波、原建昌、王歆凯、张宁、张豪、杨毅、赵德平、王劲榕、李文志、周婷、谢辉、吴庆春。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

—GB/T 6987.5-1986、GB/T 6987.5-2001；

—GB/T 6987.6-1986、GB/T 6987.6-2001。

—GB/T 20975.5-2008；

铝及铝合金化学分析方法

第5部分：硅含量的测定

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了采用钼蓝分光光度法和重量法测定铝及铝合金、铝硅中间合金中硅含量的方法。

本部分的钼蓝分光光度法适用于铝及铝合金中硅含量的测定，测定范围：0.0010 %～15.00 %。重量法适用于铝硅中间合金中硅含量的测定，测定范围：10.00 %～50.00 %；及铸造铝合金锭，测定范围：15.00 %～25.00 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8005.2  铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  钼蓝分光光度法

- 4.1 方法提要

试料以氢氧化钠和过氧化氢溶解，用硝酸和盐酸酸化，用钼酸盐与硅形成硅钼黄络合物（pH ≈ 0.9），用硫酸提高酸度，用 1-氨基-2-奈酚-4-磺酸或抗坏血酸还原，将硅钼黄络合物还原为硅钼蓝络合物，于分光光度计波长 810.0 nm处测量吸光度，以此测定硅含量。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

- 4.2.1 过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

4.2.2 硝酸（c ≈ 8 mol/L）：移取540 mL硝酸（ρ=1.42 g/mL）于盛有约 200 mL水的广口烧杯中，摇匀，冷却，移入1000 mL容量瓶中, 以水稀释至刻度，混匀。

4.2.3 氢氧化钠（c ≈  8 mol/L）：称取320 g 氢氧化钠于烧杯中，加入约400mL水，摇匀，冷却，移入1000 mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.2.4 盐酸（c ≈ 4.4 mol/L）：移取352 mL盐酸（ρ=1.19 g/mL）于盛有约200 mL水的广口烧杯中，摇匀，冷却，移入1000 mL容量瓶中, 以水稀释至刻度，混匀。

4.2.5 硫酸（9+31）。

4.2.6 酒石酸（200 g/L）。

4.2.7 1-氨基-2-奈酚-4-磺酸（1.5 g/L）：称取7 g无水亚硫酸钠、1.5 g 1-氨基-2-奈酚-4-磺酸于250mL烧杯中，加入100 mL水搅拌至完全溶解；另外称取90 g偏二亚硫酸钠于1000 mL 烧杯中，加入600 mL水微热溶解。将此两种溶液混合，用中速定量滤纸滤于1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。移入棕色瓶中（有效期1个月）。

4.2.8 抗坏血酸（20 g/L）,用时现配。

4.2.9 钼酸铵（106 g/L）：将53  g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24.4H2O]溶解于250 mL水中，加入30 mL氢氧化钠（4.2.3）混匀，冷却。以水稀释至350 mL,在不断搅拌下滴加氢氧化钠（4.2.3）调节溶液至pH值约为7.2（用酸度计检查）；过滤于500 mL容量瓶中，以水洗涤并稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。

4.2.10 亚硫酸钠（100 g/L）。

4.2.11 硅标准贮存溶液：称取 0.2140 g 二氧化硅，置于铂坩埚中，加1 g无水碳酸钠，混匀。于1000 ℃加热至完全熔融，冷却，溶于水，移入1 000 mL容量瓶中，稀释至刻度。贮存于聚乙烯瓶中。，此溶液1 mL含0.1 mg硅。也可使用有证标准物质（溶液）配制。

4.2.12 硅标准溶液A：移取50.00 mL硅标准贮存溶液（4.2.11）于500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中，此溶液1 mL含0.01 mg硅。

4.2.13 硅标准溶液B：移取100.00 mL硅标准溶液A(4.2.12)于500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中，此溶液1 mL含0.002 mg硅。

4.3  仪器

4.3.1 分光光度计。

4.3.2 酸度计。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

按表1称取试样（4.4），精确至0.0001 g，为试料的质量（m0）。

| wSi/% | 试料/g | 酸化用酸体积/mL |  | 分取试液体积/mL | 补加空白试验溶液/mL（4.5.3.1） | 稀释倍数/（T） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硝酸（4.2.3） | 盐酸（4.2.2） |  |  |  |
| 0.0010～0.020 | 1.00 | 27.5 | 10 | 50.00 | — | 5 |
| ＞0.020～0.20 | 0.25 | 17 | 10 | 50.00 | — | 5 |
| ＞0.20～0.50 | 0.25 | 17 | 10 | 25.00 | 25 | 10 |
| ＞0.50～2.00 | 0.20 | 17 | 10 | 5.00 | 45 | 50 |
| ＞2.00～7.00 | 0.20 | 17 | 10 | 2.00 | 50 | 125 |
| ＞7.00～15.00 | 0.20 | 17 | 10 | 10.00 | 50 | 250 |

4.5.2 平行试验

平行做两份试验,取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料(4.5.1)做空白试验。

4.5.3.1 于250 mL聚四氟乙烯烧杯（或银坩埚）中，加10 mL氢氧化钠（4.2.3），盖上表皿，缓慢加热（不要煮沸），用温水稀释至70 mL～80 mL，低温加热15 min～20 min，冷却。用聚乙烯棒边搅拌边将试液移入盛有13.5 mL硝酸（4.2.2）、10.0 mL盐酸（4.2.4）、50 mL温水的400 mL烧杯中。将试液稀释至约180 mL,加热至近沸，冷却。移入250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.3.2 移取50.00mL试液（4.5.3.1）于 100 mL容量瓶中。以下按照4.5.4.4进行。

4.5.4 测定

- 4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于250 mL聚四氟乙烯烧杯（或银坩埚）中，加10 mL氢氧化钠（4.2.3），盖上聚四氟乙烯表皿（或银表皿），缓慢加热（不要煮沸）至完全溶解。加入2 mL过氧化氢（4.2.1），加热蒸发至糊状，冷却。用约30 mL温水冲洗表皿和烧杯壁。缓慢加热（不要煮沸）至盐类溶解。用温水稀释至70 mL～80 mL，低温加热15 min～20 min(不要煮沸)，冷却。

- 4.5.4.2 用聚乙烯棒边搅拌边将试液（4.5.4.1）移入盛有混酸（见表1）和50 mL温水的400 mL聚四氟乙烯烧杯中，用温水洗涤表皿和烧杯壁[若有氢氧化锰析出粘附在杯壁（或表皿）上可加入少量盐酸（4.2.4）和数滴亚硫酸钠（4.2.10）使其溶解，用温水洗入烧杯中]。将试液稀释至约180 mL,加热至近沸，继续加数滴亚硫酸钠（4.2.10）使氢氧化锰完全溶解。缓慢煮沸10 s～15 s,冷却。移入250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。当硅含量大于7 %时，从250mL容量瓶中再移取10.00mL试液于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

注：钛或银含量高时，试液浑浊，用慢速定量滤纸过滤于 250 mL容量瓶中，用热水洗涤滤纸，洗液并入容量瓶中。

4.5.4.3 按表 1 移取试液（4.5.4.2）于 100 mL容量瓶中，并补加空白试验溶液（4.5.3.1）。

4.5.4.4 加入 5 mL钼酸铵（4.2.9），摇匀。于20 ℃～30 ℃放置15 min。加入5 mL酒石酸（4.2.6），15 mL硫酸（4.2.5），5  mL还原溶液（4.2.7 或 4.2.8），摇匀。以水稀释至刻度，混匀。放置10 min。

4.5.4.5 分别将试液（4.5.4.4）和随同试料所作的空白试验溶液（4.5.3.2）移入吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长 810.0 nm 处测量其吸光度（在30 min内测定完毕），以试液（4.5.4.4）的吸光度减去空白试验溶液（4.5.3.2）的吸光度，从工作曲线上查出相应的硅质量（m1）。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 基底溶液的制备

于400 mL塑料烧杯中，加入40 mL氢氧化钠（4.2.3），加入200 mL水，用54 ml硝酸（4.2.2）和40 mL盐酸（4.2.4）酸化，冷却。移入500 mL聚乙烯容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2 标准溶液的制备

4.5.5.2.1 当硅含量 ＞ 0.0010 ～ 0.020时，移取 0 mL、1.00 mL、2.50 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL硅标准溶液B（4.2.13）于一组100 mL容量瓶中，分别加入25 ml基底溶液（4.5.5.1），以水稀释至约 50 ml,以下按4.5.4.4进行。

4.5.5.2.2 当硅含量 ＞ 0.020 ～ 15.00时，移取 0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL、25.00 mL硅标准溶液A(4.2.12)于一组100 mL容量瓶中，分别加入25 ml基底溶液（4.5.5.1），以水稀释至约 50 ml,以下按4.5.4.4进行。

4.5.5.3 测量

将部分系列标准溶液（4.5.5.2）移入吸收池中，以试剂空白溶液（不加硅标准溶液者）为参比，于分光光度计波长 810.0 nm 处，测量其吸光度（在30 min内测定完毕），以硅质量为横坐标，以吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

4.6.1 硅含量以硅的质量分数wSi计，按公式（1）计算：

wsi=m1⋅T×10−3m0×100………………………………（1）

式中：

m1  ——自工作曲线上查得的硅质量，单位为毫克（mg）；

T   ——稀释倍数;

m0  ——试料的质量，单位为克（g）。

4.6.2  计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %。重复性限ｒ按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2

| wsi/% | 0.0027 | 0.039 | 0.14 | 0.40 | 6.69 | 11.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0004 | 0.004 | 0.01 | 0.02 | 0.29 | 0.32 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %。再现性限R按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3

| wSi/% | 0.0027 | 0.039 | 0.14 | 0.40 | 6.69 | 11.56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R /% | 0.0008 | 0.006 | 0.02 | 0.03 | 0.54 | 0.59 |

5   重量法

5.1 方法提要

试料以氢氧化钠溶解，用高氯酸酸化并脱水。过滤、烘干、灼烧并称量二氧化硅。再用氢氟酸挥发硅，烘干、灼烧，称量残渣。根据两者之差测定硅含量。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 高氯酸（ρ=1.67 g/mL）。

5.2.2 氢溴酸（ρ=1.49 g/mL）。

5.2.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

5.2.4 氢氟酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.2.5 溴水（饱和溶液）。

5.2.6 盐酸（5+95）。

5.2.7 硫酸（1+1）。

5.2.8过氧化氢（1+1）。

5.2.9高氯酸（1+2）。

5.2.10 氢氧化钠（320  g/L）：称取320 g氢氧化钠溶解于水中，冷却后，移入1000 mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.3  仪器

5.3.1 高温炉。

5.3.2 电子分析天平。

5.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

5.5  分析步骤

5.5.1 试料

按表4称取试样（5.4），精确至0.0001 g，为试料的质量（m2）。

表4

| wSi/% | 试料/g |
| --- | --- |
| >10.00~15.00 | 0.50 |
| >15.00~25.00 | 0.25 |
| >25.00~50.00 | 0.20 |

5.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。5.5.4.4和5.5.4.5中对应空白试验称重（m5和m6）。

5.5.4  测定

5.5.4.1 将试料（5.5.1）置于250 mL聚四氟乙烯烧杯（或银坩埚）中，加入30 mL氢氧化钠（5.2.10）盖上聚四氟乙烯表皿(或银表皿)，缓慢加热，待试料完全溶解，滴加2 mL～4 mL过氧化氢（5.2.8）用尽量少的水洗涤表皿和杯壁，蒸发至糊状（防止溅出），冷却。

5.5.4.2 加入100 mL热水并冲洗杯壁，煮沸至盐类溶解，冷却。将试液（5.5.4.2）移入盛有5 mL硝酸（5.2.3）、60 mL高氯酸 （5.2.1）和30 mL水的瓷蒸发皿中，仔细用热水洗涤烧杯和表皿，用总量约10 mL高氯酸（5.2.9）分次淋洗粘附于杯壁和表皿上的微粒，再用热水洗涤合并于主液中。将瓷蒸发皿置于电热板上加热蒸发至有大量高氯酸烟冒出，溶液开始有结晶析出时（约当冒高氯酸烟15 min～20 min），取下冷却。往蒸发皿中加水至约200 mL，继续加热使盐类完全溶解，用玻璃棒仔细搅拌，若有二氧化锰析出，可加数滴过氧化氢（5.2.8）溶解。

5.5.4.3 将试液（5.5.4.2）边搅拌边用中速定量滤纸过滤于 400 mL 烧杯中，用热盐酸（5.2.6）洗涤滤纸5次～6次，再以沸水充分洗涤至滤液呈中性（广泛pH试纸测定pH≈7），取下滤纸备用。将收集的滤液和洗涤液移入原瓷蒸发皿中，加热蒸发至有大量高氯酸烟冒出，继续冒烟15 min～20 min,冷却。将试液体积稀释至约200 mL，加热溶解,用另一张中速定量滤纸过滤，用热盐酸（5.2.6）洗涤滤纸5次～6次，再以沸水洗涤至滤液呈中性（广泛pH试纸测定pH≈7）。

5.5.4.4　将两张滤纸连同沉淀置于已恒重的铂坩埚中，于500 ℃～600 ℃小心灰化完全（勿使滤纸燃着）。在高温炉中于1000 ℃灼烧1 h,取出置于干燥器中冷却，称重（m3）。

5.5.4.5 于铂坩埚（5.5.4.4）中，加入1 mL～2 mL硫酸（5.2.7）和3 mL～5 mL氢氟酸（5.2.4），置于电热板上蒸发至干，在高温炉中于1000 ℃灼烧至恒重，冷却，称重（m4）。

5.6  试验数据处理

5.6.1 硅含量以硅的质量分数wSi计，按公式（2）计算：

wsi=[(m3−m4)−(m5−m6)]×0.4675m2×100…………………………………….…(2)

式中：

m3——蒸干前铂坩埚和试样中二氧化硅的质量，单位为克（g）；

m4——蒸干后铂坩埚和试样中残渣的质量，单位为克（g）；

m5——蒸干前铂坩埚和空白试验中二氧化硅的质量，单位为克（g）；

m6——蒸干后铂坩埚和空白试验中残渣的质量，单位为克（g）；

m2——试料的质量，单位为克（g）；

0.4675——二氧化硅换算为硅的系数。

5.6.2计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

5.7  精密度

5.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5

| ωSi/% | 11.57 | 16.64 | 25.79 | 48.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.38 | 0.41 | 0.59 | 1.02 |

5.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表6数据采用线性内插法或者外延法求得。

表6

| ωSi/% | 11.57 | 16.64 | 25.79 | 48.70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 1.10 |

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。