铝及铝合金化学分析方法

第7部分：锰含量的测定

(送审稿编制说明)

《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定》编制组

主编单位：东北轻合金有限责任公司

2019年09月

《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定》

- 工作简况

  - 立项目的

GB/T 20975.7《铝及铝合金化学分析方法 第7部分 锰含量的测定》于2006年～2007修订，至今已近10年；随着铝及铝合金用途越来越广泛，新产品不断研制开发该标准的分析范围、分析方法已经不能适应产品的需求；急需扩大分析范围、补充新的方法。

同时现有GB/T 20975.7 《铝及铝合金化学分析方法 第7部分 锰含量的测定》、YS/T 807.2《铝中间合金化学分析方法 第2部分 锰含量的测定》两个标准，检测范围不能够衔接，为规范检测标准，拟对其进行修订。

将YS/T 807.2纳入GB/T 20975.7中，同时增加方法二EDTA滴定法，适合于铝锰中间合金中锰地测定。

由于包含了铝中间合金中锰的分析，以及GB/T 27677的修订时锰的范围有了非常大的变化，所以锰的分析范围也需扩大，拟定上限调整为45%。

- 修订后的标准将满足科研、生产、销售等流程的需要；与国际方法统一，也作为经济贸易的依据，减少争端，促进铝行业的发展。

- 本标准修订时，主要技术指标与国际先进标准接轨，又结合了国内现行的实际情况。

- 修订后的标准将满足科研、生产、销售等流程的需要；与国际方法统一，也作为经济贸易的依据，减少争端，促进铝行业的发展。任务来源。

- 为了提高铝及铝合金产品的质量，加速我国各领域“中国制造”进程，满足社会需求，2018年国家标准化管理委员会下达了GB/T 20975.7 《铝及铝合金化学分析方法 锰含量的测定》起草任务，项目编号为：国标委综合【2017】128号20173483-T-610，项目要求完成时限： 完成年限为2019年末。

2 项目编制组单位简况

2.1 编制组成员单位

本部分方法一高碘酸家分光光度法，由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、广东广铝铝型材有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、中铝瑞闽股份有限公司等7家单位共同编制。

本部分方法二EDTA滴定法，由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、贵州省分析测试研究院、广西柳州银海铝业股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、中铝材料应用研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司7家单位共同编制。

2.2 本部分方法-主编单位简介

2.2.1东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业，包括检验方法标准和产品标准，现有的主要国家标准仍有很大比例是东轻公司为主起草的。同时东轻公司也是国家第一批铝合金标样定点生产单位之一。研制的标准样品已经广泛应用于全国各厂矿企业、科研院所。近年来有新研制开发了数十套标准样品，填补了多项国内空白。

东轻公司无论从生产经验、质量稳定性控制、检测工作经验积累方面还是标准起草方面，东轻公司都具备主编起草本国家标准的资格、基础和条件。

2.2.2 有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。本单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.2.3 山东兖矿轻合金有限公司

山东兖矿轻合金有限公司配置熔铸生产线4条、挤压生产线14条，具有最先进的模具加工设备，尤其是进口的150MN双动正向油压挤压机，为目前世界上吨位最大的同类挤压设备，属世界首台，配有目前国内最高的立式淬火炉（30m），最长的时效退火炉（30m）。可生产最大直径为φ800mm铸棒，最大宽度达1100mm的型材，最大外径达700mm的无缝管材，最大直径达450mm的挤压棒材等各种铝合金工业用管、棒、型材，满足不同客户对各类工业铝挤压材的需求。与国内外知名科研院所和公司企业合作，研发新型铝合金制品、探索研究新型工艺技术，不断开发铝合金挤压材的新工艺、新技术、新市场。主编过多项国家标准和行业标准，具有起草本国家标准的基础和条件。

2.2.4中铝材料应用研究院有限公司

中铝材料应用研究院有限公司成立于 2017 年 3 月，为中国铝业集团有限公司全资子公司。前身为中铝科学技术研究院，是中铝集团按照中组部和国务院国资委要求入驻北京未来科学城的 15 家央企科研单位之一。本部设有“五部四所两中心”，四个科研所，两个专项中心。下设苏州分公司、中铝广州有色金属应用研究院。2018 年 1 月合资成立浙江中铝汽车轻量化科技有限公司。拥有以钣金成形试验机、双向拉伸试验机、滚边机器人等设备为代表的材料制备、热处理、形变加工、机械加工到冲压/拉弯/液压成形、焊接、表面处理工艺各类试验设备以及以 X 射线衍射仪、场发射扫描电镜、板材成形试验机、辉光光谱仪为代表的化学分析、力学性能分析、物理性能分析、金相分析以及微束分析各类检测仪器共计168台（套）。试验检验中心和苏州分析测试中心为国家CNAS认可机构，具备开展有色金属材料研究和应用技术开发的基本硬件条件。

2.2.5 西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安、宝鸡两地三区建成标准化实验室，拥有设备200余台(套)，设备资产上亿元。公司是国内最大的钛及钛合金检测机构，为国内最全面的金属复合材料检测机构，国内唯一核电堆芯材料的检测机构和金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

2.2.6 广东广铝铝型材有限公司

2.2.7 中铝瑞闽股份有限公司

2.3 本部分方法二主编单位简介

2.3.1东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业，包括检验方法标准和产品标准，现有的主要国家标准仍有很大比例是东轻公司为主起草的。同时东轻公司也是国家第一批铝合金标样定点生产单位之一。研制的标准样品已经广泛应用于全国各厂矿企业、科研院所。近年来有新研制开发了数十套标准样品，填补了多项国内空白。

东轻公司无论从生产经验、质量稳定性控制、检测工作经验积累方面还是标准起草方面，东轻公司都具备主编起草本国家标准的资格、基础和条件。

2.3.2有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。本单位积极参加各项编制工作，积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.3.3贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项。拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

2.3.4广西柳州银海铝业股份有限公司

广西柳州银海铝业股份有限公司是由广西投资集团和广西柳州市产业投资发展集团有限公司共同出资组建的国有股份制企业。公司拥有75T、50T熔铸生产线，辊面宽度最大的3300+ 2850mm“1+4”热连轧生产线，具有宽幅产品特色与优势。公司拥有各类检测设备100余套，可满足铝合金产品化学成分、力学性能、金相组织、环境模拟、热力试验、材料探伤、腐蚀性能等检测分析要求。建设有院士工作站，累计承担政府课题36项。公司参编国家标准18项，已发布7项。

2.3.5 山东南山铝业股份有限公司

山东南山铝业股份有限公司形成了从能源-热电-氧化铝-电解铝-铝型材、熔铸-热轧-冷轧-箔轧的完整铝加工产业链，成为世界唯一一家短距离内拥有完整产业链的铝加工企业。 南山铝业中心实验室承担山东南山铝业股份有限公司氧化铝、氢氧化铝、铝及铝合金、高精度铝板带箔制品、铝型材、碳素制品、铝土矿、石灰石等产品、原材料的质量检测工作及水、大气、噪声等环境条件的监测。实验室作为氧化铝和铝锭生产控制过程及生产用原材料质量检测的专门机构。

2.3.6中铝材料应用研究院有限公司

中铝材料应用研究院有限公司成立于 2017 年 3 月，为中国铝业集团有限公司全资子公司。前身为中铝科学技术研究院，是中铝集团按照中组部和国务院国资委要求入驻北京未来科学城的 15 家央企科研单位之一。本部设有“五部四所两中心”，四个科研所，两个专项中心。下设苏州分公司、中铝广州有色金属应用研究院。2018 年 1 月合资成立浙江中铝汽车轻量化科技有限公司。拥有以钣金成形试验机、双向拉伸试验机、滚边机器人等设备为代表的材料制备、热处理、形变加工、机械加工到冲压/拉弯/液压成形、焊接、表面处理工艺各类试验设备以及以 X 射线衍射仪、场发射扫描电镜、板材成形试验机、辉光光谱仪为代表的化学分析、力学性能分析、物理性能分析、金相分析以及微束分析各类检测仪器共计168台（套）。试验检验中心和苏州分析测试中心为国家CNAS认可机构，具备开展有色金属材料研究和应用技术开发的基本硬件条件。

2.3.7河北四通新型金属材料股份有限公司

河北四通新型金属材料股份有限公司专业从事功能性中间合金新材料的研发、制造和销售，是国内最大的中间合金生产企业之一；是国家火炬计划重点高新技术企业、河北省高新技术企业、河北省创新型企业、科技型中小企业和河北省首批“专精特新”企业；通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO/TS 16949汽车行业质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和CNAS 实验室认证；是中国有色金属工业协会理事单位、钛工业进展常务理事单位、中国材料进展常务理事单位；拥有国家国际科技合作基地、河北省企业技术中心、省级航空航天金属材料工程技术研究中心和省级院士工作站；是“十二五”国家高技术发展计划（863计划）新材料技术领域“新型轻质与高强韧耐蚀合金及其构件精密制备技术”主题项目的牵头单位；国家国际科技合作项目“航空航天用新型铝合金晶粒细化剂制备技术联合研发”的承担单位；国家标准《铝中间合金》（GB/T 27677-XXXX）的起草单位。共拥有6项国家发明专利，15项实用新型专利，14项非专利技术，多项储备和研发产品项目。

3  主要工作过程

3.1  本部分方法一主要工作过程

- 3.1.1  调研

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的。标准编制小组查阅国内外铝及铝合金产品化学成分标准GB/T 3190—2008《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 27677—2017《铝中间合金》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》、YS/T 665—2018《重熔用精铝锭》、YS/T 275—2008《高纯铝》等，以及部分产品标准和已经注册的铝合金700多个牌号及相关要求，同时向生产单位和用户征集关于铝及铝合金中锰的测定要求、测定范围。从调研结果来看，铝合金中都含有锰元素，且当前产品标准和已经注册的铝合金中增加大量新合金元素如Ag、Pb、Bi、B、Sn、Sc、Er、Li、Cd、Ce，从而造成使用该标准时，新增加的元素对该分析方法干扰情况不明，急需重新确认标准的适用性。因此，本次修订除了进行重现性试验及再现性试验，以重新确认并修订方法的重复性限及再现性限以外，需着重对新增的合金元素进行干扰试验，以确认方法的适用性。

3.1.2 任务落实会

2018年3月14日～17日，全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了有色金属标准工作会议，有31家单位45位代表参加了会议。会议对GB/T 20975.7《铝及铝合金化学分析方法 锰含量的测定》“高碘酸钾分光光度法”进行了任务落实，会上成立了标准编制组，会上确定了由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、广东广铝铝型材有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、中铝瑞闽股份有限公司等7家单位组成本标准的编制组单位，并形成任务分工。会议决定将GB/T 20975.7《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定》“高碘酸钾分光光度法”测定范围进行扩限，增加高含量的检测方法，补充了干扰试验，重新进行精密度试验，以再现性代替允许差，会上同时也确定了本标准的修订思路。

3.1.3   编制《征求意见稿（1）》

从接受制修订任务开始，东轻公司组建了标准编制小组，为完成此项工作，标准编制小组查阅了相关资料，确定了干扰元素种类、含量，设计实验方案，补充共存元素的干扰试验，选用东轻公司生产的标准样品进行重复性试验。

2019年12月，标准编制小组完成本方法的研究工作，根据试验结果形成试验报告，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

3.1.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订工作进程、存在的问题等进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿》，并发给中铝郑州有色金属研究院等20家单位进行征求意见，其中企业14家科研院所5家高校1家。

详见意见汇总处理表。

3.1.5  第二次工作会议

2019年7月23日～25日，全国有色金属标准化技术委员会于云南大理市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.7《铝及铝合金化学分析方法 锰含量的测定》的《征求意见稿》进行了认真的讨论和审议。

3.1.6  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿》提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年9月10日编制出本部分的《送审稿》。

3.1.7  审定会

3.1.8  编制报批稿

- 3.2  本部分方法二主要工作过程

3.2.1  调研

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的。标准编制小组查阅国内外铝及铝合金产品化学成分标准，以及部分产品标准和已经注册的铝合金700多个牌号及相关要求，同时向生产单位和用户征集关于铝及铝合金中锰的测定要求、测定范围。

根据调研的结果只有GB/T 27677—2017 《铝中间合金》中含有AlMn10、AlMn20、AlMn25，同时新增加了AlMn15、AlMn30、AlMn40锰的含量范围9.0%～43%。

GB/T20975中锰含量测定采用高碘酸钾光度法，测定范围0.004%～1.80%。此方法能够满足国标GB/T 3190变形铝及铝合金及GB/T 8733铸造铝合金分析检测需求，但对于GB/T 27677铝中间合金中AlMn10、AlMn15、AlMn20、AlMn25、AlMn30及AlMn40由于其检测范围过低、分析步骤过于繁琐，国标分析方法无法满足AlMn中金合金中锰快速、准确的分析检测。

行业标准YS/T807.2-2012《铝中间合金化学分析方法 第2部分：锰含量测定高碘酸钾分光光度法》测定铝锰中间合金，测定范围5%～30%无法满足GB/T 27677—2017 《铝中间合金》中新增加AlMn30、AlMn40测定。 因此本次修订在保留GB/T20975高碘酸钾分光光度法的前提下，需新增加方法二EDTA滴定法，以适合于铝锰中间合金中锰地测定，同时将YS/T807.2-2012《铝中间合金化学分析方法 第2部分：锰含量测定高碘酸钾分光光度法》纳入GB/T20975中。

3.2.2  任务落实会

2018年3月14日～3月16日在云南省昆明市组织召开有色金属标准工作会议。对《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定 》方法二“EDTA滴定法”进行了任务落实，批准了由东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、贵州省分析测试研究院、广西柳州银海铝业股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、中铝材料应用研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司7家单位共同编制，确定了该标准的完成时间节点。

根据任务落实会议精神，东轻公司组建了标准编制小组，明确了标准的进度安排、任务分工、确定了编制标准的工作计划及技术路线，完成相应的方法研究工作，完成标准相关工作。

3.2.3   编制《征求意见稿（1）》

根据任务落实会议精神，东轻公司标准编制小组查阅了大量相关资料，经多次论证设计实验方案，选择较合理的滴定方式，并做方法可行性试验， 确定了干扰元素种类、含量。通过大量试验，确定分析方法中各个参数，使用河北四通新型金属材料股份有限公司提供的样品，完成相关的条件试验及重复性试验，完成相应的方法研究工作。

2019年12月，标准编制小组完成本方法的研究工作，根据试验结果形成试验报告，编制标准的《征求意见稿（1）》，将验证样品分别寄往各复验复核单位。

3.2.4  第一次工作会议

2019年1月9日～10日，在黑龙江省哈尔滨市召开了GB/T20975第一次工作会议，会议对GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》的28个部分的《征求意见稿（1）》、修订工作进程、存在的问题等进行了讨论，并安排后续工作。

会后编制出本部分《征求意见稿》，并发给中铝郑州有色金属研究院等20家单位进行征求意见，其中企业14家科研院所5家高校1家。

详见意见汇总处理表。

3.2.5  第二次工作会议

2019年7月23日～25日，全国有色金属标准化技术委员会于云南大理市召开了有色金属标准工作会议。会议对GB/T 20975.7《铝及铝合金化学分析方法 锰含量的测定》进行了预审。

3.2.6  编制《送审稿》

编制组根据20家单位对本部分《征求意见稿》提出的意见和建议，以及第二次工作会议的要求，于2019年9月10日编制出本部分的《送审稿》。

3.2.7  审定会

3.2.8  编制报批稿

二  标准编制原则和确定标准主要内容

- 1 编制原则

  - 以满足我国铝及铝合金的实际生产和使用的需要为原则，提高标准的适用性。

  - 以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

  - 充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

  - 完全按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

- 2  确定本部分主要内容

2.1 范围

根据调研的结果，本部分的测定范围囊括了GB/T 3190—2008《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》及GB/T 27677—2017 《铝中间合金》中锰含量范围，因此GB/T20975的本部分规定了高碘酸钾分光光度法和EDTA滴定法测定铝及铝合金、铝中间合金中锰含量的方法。

高碘酸钾分光光度法适用于铝及铝合金中锰含量的测定，测定范围：0.0040%～2.0%。EDTA滴定法适用于铝锰中间合金中锰含量的测定，测定范围：8.5%～45.0%。

2.2 规范性引用文件

由于需要，在文本中引用了GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》、GB/T 8005.2《铝及铝合金术语 第2部分：化学分析》 、GB/T 8170—2008《 数值修约规则与极限数值的表示和判定》这些标准，所以在此条款中要增加这些标准。因为引用GB/T 8170—2008时，是引用的3.2、3.3条款，所以增加标准的年代号。

2.3 术语和定义

根据标准编写新的要求，增加此条款。GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语和定义适用于本部分。

2.4 确定高碘酸钾分光光度法主要内容

根据调研的结果，当前产品标准和已经注册的铝合金中增加大量新合金元素如Ag、Pb、Bi、B、Sn、Sc、Er、Li、Cd、Ce，从而造成使用该标准时，新增加的元素对该分析方法干扰情况不明，急需重新确认标准的适用性。因此，本次修订除了进行重现性试验及再现性试验，以重新确认并修订方法的重复性限及再现性限以外，需着重对新增的合金元素进行干扰试验，以确认方法的适用性。

2.4.1 确定高碘酸钾分光光度法主要内容的相关试验

2.4.1.1工作曲线绘制

移取0mL、0.80mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL锰标准溶液(2.2.13)于一组250mL烧杯中，按照标准中规定的方法显色、测定其吸光度，以锰量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线，数据见下表。

| 锰量/mg | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0 | 0.051 | 0.129 | 0.264 | 0.386 | 0.518 | 0.642 |
| 曲线数学模型 | Y=0.7767X-0.0008 |  |  |  |  |  |  |
| 曲线相关系数 | 0.9999 |  |  |  |  |  |  |

曲线相关系数 R2=0.9999,分析曲线的线性可以满足分析检测要求。

2.4.1.2 干扰试验

经过对GB/T 3190—2008《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》、YS/T 665—2018《重熔用精铝锭》、YS/T 275—2008《高纯铝》及已经注册的铝合金产品中增加的合金及元素统计，本次试验增加了Ag、Pb、Bi、B、Sn、Sc、Er、Li、Cd、Ce元素的干扰试验，由于含上述元素的合金不同，锰含量差别较大，因此考核杂质干扰情况时选取合金中锰含量最低值0.005%，发色溶液中锰量为0.05mg，通过加入不同量的干扰元素，利用工作曲线测出锰量，以确定该元素在本方法中是否存在干扰，具体试验如下。

（1）银元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含银铝合金中银最高含量为1.8%，因此在本干扰试验中银的干扰最高做到2%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、5mg、10mg、20mg银元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 银加入量/mg | 0 | 5 | 10 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中银的质量分数% | 0 | 0.5 | 1 | 2 |
| 测得吸光度 | 0.068 | 0.065 | 0.067 | 0.065 |
| 测得锰量/mg | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.050 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0052 | 0.0050 | 0.0051 | 0.0050 |

通过对含银量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.050mg-0.052mg。从试验数据可见，在本方法中银不干扰锰的测定。

（2）铋元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含铋铝合金中铋最高含量为1.5%，因此在本干扰试验中铋的干扰最高做到1.5%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、5mg、10mg、15mg铋元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 铋加入量/mg | 0 | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中铋的质量分数% | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.064 | 0.067 | 0.065 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 0.050 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0050 |

通过对含铋量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.049mg-0.051mg。从试验数据可见，在本方法中铋不干扰锰的测定。

（3）硼元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含硼铝合金中硼最高含量为0.1%，因此在本干扰试验中硼的干扰最高做到0.1%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、0.1mg、0.5mg、1.0mg 硼元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 硼加入量/mg | 0 | 0.1 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中硼的质量分数% | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.064 | 0.067 | 0.067 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 0.051 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0051 |

通过对含硼量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.049mg-0.051mg。从试验数据可见，在本方法中硼不干扰锰的测定。

（4） 钪元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含钪铝合金中钪最高含量为0.5%，因此在本干扰试验中钪的干扰最高做到0.5%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、0.5mg、1.0mg、5.0mg  钪元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 钪加入量/mg | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中钪的质量分数% | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.064 | 0.067 | 0.064 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 0.049 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0049 |

通过对含钪量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.049mg-0.051mg。从试验数据可见，在本方法中钪不干扰锰的测定。

（5）铒元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含铒铝合金中铒最高含量为0.4%，因此在本干扰试验中铒的干扰最高做到0.5%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、0.5mg、1.0mg、5.0mg 铒元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 铒加入量/mg | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中铒的质量分数% | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.064 | 0.066 | 0.066 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0050 |

通过对含铒量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.049mg-0.050mg。从试验数据可见，在本方法中铒不干扰锰的测定。

（6）铅元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含铅铝合金中铅最高含量为2.5%，因此在本干扰试验中铅的干扰最高做到2.5%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、5.0mg、10.0mg、25.0mg铅元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 铅加入量/mg | 0 | 5 | 10 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中铅的质量分数% | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 |
| 测得吸光度 | 0.066 | 0.065 | 0.068 | 0.069 |
| 测得锰量/mg | 0.051 | 0.050 | 0.052 | 0.053 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0051 | 0.0050 | 0.0052 | 0.0053 |

试验在发色过程中，出现白色沉淀物，是由于铅与硫酸根生成难溶物质，可通过过滤除去沉淀物，再比色测量吸光度。

通过对含铅量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.050mg-0.053mg。从试验数据可见，在本方法中铅不干扰锰的测定。

（7）锡元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，同时咨询生产厂家生产情况，目前在含锡铝合金中锡最高含量为2.3%，因此在本干扰试验中锡的干扰最高做到2.5%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、5.0mg、10.0mg、25.0mg 锡元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 锡加入量/mg | 0 | 5 | 10 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中锡的质量分数% | 0 | 0.5 | 1 | 2.5 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.065 | 0.063 | 0.063 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.050 | 0.048 | 0.048 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0048 |

通过对含锡量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.048mg-0.050mg。从试验数据可见，试样中锡的质量分数小于2.5%时不干扰锰的测定。

（8）锂元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含锂铝合金中锂最高含量为2.6%，因此在本干扰试验中锂的干扰最高做到3.0%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、5.0mg、15.0mg、30.0mg 锂元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 锂加入量/mg | 0 | 5 | 15 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中锂的质量分数% | 0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.064 | 0.066 | 0.066 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0050 |

通过对含锂量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.049mg-0.050mg。从试验数据可见，在本方法中锂不干扰锰的测定。

（9）镉元素的干扰试验

根据对产品标准的统计，在含镉铝合金中镉最高含量为0.5%，因此在本干扰试验中锡的干扰最高做到0.5%。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0mg、0.5mg、1.0mg、5.0mg 镉元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 镉加入量/mg | 0 | 0.5 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中镉的质量分数% | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.5 |
| 测得吸光度 | 0.065 | 0.064 | 0.066 | 0.066 |
| 测得锰量/mg | 0.050 | 0.049 | 0.050 | 0.050 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0050 | 0.0049 | 0.0050 | 0.0050 |

通过对含镉量不同合成样品的检测，测得样品中锰量0.049mg-0.050mg。从试验数据可见，在本方法中镉不干扰锰的测定。

（10）铈元素的干扰试验

根据相关资料及试验，试样中铈质量分数较大时，试液在发色过程中三价铈在硫酸溶液中能被高碘酸氧化为四价，试液呈黄色，并破坏高锰酸可导致锰氧化不完全。

通过试验验证，当铈质量分数0.2%-4.5%时，在保温发色过程中，试液的粉红色逐渐变浅，并且随着铈质量分数升高，试液褪色越明显，因此铈的干扰试验从试样中铈的质量分数较低开始试验。

分别移取1.00mL锰标准溶液(2.2.13)于4个250mL烧杯（锰量为0.05mg），依次加入0μg、50μg、75μg、100μg铈元素，以下按工作曲线绘制的操作步骤进行，随同试样以不加锰标准做试剂空白。根据测得的吸光度，在工作曲线上查出锰量，数据见下表。

| 铈加入量/μg | 0 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样中铈的质量分数% | 0 | 0.005 | 0.0075 | 0.01 |
| 测得吸光度 | 0.064 | 0.065 | 0.063 | 0.052 |
| 测得锰量/mg | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 0.040 |
| 测得锰的质量分数/% | 0.0049 | 0.0050 | 0.0048 | 0.0040 |

从试验数据可见，试样中铈的质量分数大于0.01%即对锰测定产生干扰，因此本方法适合铝及铝合金中铈质量分数不大于0.005%的锰的含量测定。

- 其他干扰情况

- 锆、锑元素干扰情况，在修订本标准的2008版时已通过干扰试验验证。

本方法中发色试液中不应含有氯化物、溴化物、碘化物、硫化物、亚硝酸盐，因其破坏高锰酸。

实验中发现，如果锰含量大于0.5%时，按操作方法“将溶液小心移入预先盛有30mL硫酸(1.2.5)和10mL硝酸(1.2.2)的250mL烧杯中。粘附在铂(或镍)皿壁上的氢氧化锰沉淀用少量微沸的亚硫酸钠溶液(1.2.10)溶解，将溶液合并于原试液中，”时，可能会出现不易溶于混酸中的高价锰，此时可边煮沸边滴加少量还原剂至试液清亮。

2.4.1.3 重复性、再现性试验

根据标准中锰的测定范围，选取锰量为0.007x%、0.1x%、0.7x%、1.9x%试样，分别由参加起草单位按标准中的分析方法进行重复性、再现性试验，试验数据汇总见下表。

| Mn含量% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.007X | 东北轻合金有限责任公司 | 0.0072 0.0064 0.0073 0.0072 0.0071 0.0073 0.0072 0.0073 0.0075 0.0071 0.0071 | 0.0072 | 0.00028 | 11 |
|  | 广东广铝铝型材有限公司 | 0.0081 0.0084 0.0087 0.0083 0.0081 0.0082 0.0079 0.0084 0.0083 0.0084 | 0.0083 | 0.00022 | 10 |
|  | 山东兖矿轻合金有限公司 | 0.0075 0.0072 0.0074 0.0076 0.0074 0.0078 0.0076 0.0074 0.0076 0.0073 | 0.0075 | 0.00018 | 10 |
|  | 西安汉唐分析检测有限公司 | 0.0071 0.0073 0.0079 0.0075 0.0074 0.0073 0.0076 0.0075 0.0074 0.0073 0.0079 | 0.0075 | 0.00025 | 11 |
|  | 中铝材料应用研究院有限公司 | 0.0066 0.00658 0.00646 0.00674 0.00681 0.00692 0.0068 0.00668 0.00671 0.00664 | 0.0067 | 0.00015 | 10 |
|  | 中铝瑞闽股份有限公司 | 0.0079 0.0074 0.0083 0.0075 0.0078 0.0081 0.0083 0.0081 0.0082 0.0078 | 0.0079 | 0.00030 | 10 |

| Mn含量% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1X | 东北轻合金有限责任公司 | 0.115 0.111 0.118 0.117 0.112 0.110 0.112 0.109 0.116 0.108 0.113 | 0.113 | 0.0033 | 11 |
|  | 广东广铝铝型材有限公司 | 0.109 0.109 0.107 0.110 0.111 0.113 0.115 0.110 0.115 0.113 | 0.111 | 0.0027 | 10 |
|  | 山东兖矿轻合金有限公司 | 0.099 0.101 0.103 0.098 0.099 0.102 0.100 0.099 0.103 0.101 | 0.100 | 0.0018 | 10 |
|  | 西安汉唐分析检测有限公司 | 0.095 0.102 0.101 0.105 0.098 0.102 0.103 0.103 0.101 0.102 0.104 | 0.101 | 0.0028 | 11 |
|  | 中铝材料应用研究院有限公司 | 0.141 0.148 0.143 0.145 0.142 0.144 0.141 0.146 0.142 0.142 | 0.143 | 0.0025 | 10 |
|  | 中铝瑞闽股份有限公司 | 0.190 0.184 0.193 0.191 0.185 0.182 0.191 0.185 0.190 0.189 | 0.188 | 0.0037 | 10 |

| Mn含量% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.7X | 东北轻合金有限责任公司 | 0.72 0.72 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.72 0.74 0.73 0.72 | 0.73 | 0.0065 | 11 |
|  | 广东广铝铝型材有限公司 | 0.70 0.72 0.73 0.73 0.71 0.71 0.72 0.70 0.71 0.72 | 0.72 | 0.011 | 10 |
|  | 山东兖矿轻合金有限公司 | 0.72 0.75 0.74 0.73 0.76 0.74 0.73 0.74 0.75 0.73 | 0.74 | 0.012 | 10 |
|  | 西安汉唐分析检测有限公司 | 0.746 0.718 0.733 0.715 0.712 0.752 0.733 0.729 0.726 0.733 0.755 | 0.73 | 0.014 | 11 |
|  | 中铝材料应用研究院有限公司 | 0.749 0.746 0.74 0.741 0.732 0.738 0.747 0.733 0.736 0.744 | 0.74 | 0.0063 | 10 |
|  | 中铝瑞闽股份有限公司 | 0.75 0.72 0.79 0.76 0.78 0.75 0.77 0.74 0.79 0.73 | 0.76 | 0.024 | 10 |

| Mn含量% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9X | 东北轻合金有限责任公司 | 1.95 1.98 1.97 1.98 1.95 1.97 1.97 1.98 1.97 1.96 1.96 | 1.97 | 0.011 | 11 |
|  | 广东广铝铝型材有限公司 | 1.96 1.93 1.95 1.97 1.98 1.93 1.94 1.94 1.95 1.95 | 1.95 | 0.017 | 10 |
|  | 山东兖矿轻合金有限公司 | 1.98 1.97 2.02 2.03 1.98 1.99 2.00 2.02 1.97 1.99 | 2.00 | 0.022 | 10 |
|  | 西安汉唐分析检测有限公司 | 1.91 1.98 1.96 1.98 1.98 1.92 1.95 1.94 1.93 1.96 1.96 | 1.95 | 0.024 | 11 |
|  | 中铝材料应用研究院有限公司 | 2.01 2.00 2.00 2.02 1.99 2.00 2.00 1.99 2.01 2.02 | 2.00 | 0.010 | 10 |
|  | 中铝瑞闽股份有限公司 | 1.95 1.93 1.94 2.03 1.95 2.10 1.99 2.05 1.96 2.07 | 2.00 | 0.060 | 10 |

2.4.1.4 重复性限、再现性限

按照GB/T 6379.2—2004的7.4.5条款，计算重复性、再现性见下表。

|  | 总体平均值% | 重复性/Sr，% | 再现性/SR，% | 重复性限/r，% | 再现性限/R，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.007X | 0.0075 | 0.000237 | 0.000519 | 0.00066 | 0.00145 |
| 0.1X | 0.11 | 0.00268 | 0.014 | 0.0075 | 0.0392 |
| 0.7X | 0.74 | 0.0136 | 0.0248 | 0.038 | 0.0694 |
| 1.9X | 1.98 | 0.029 | 0.039 | 0.081 | 0.109 |

注：计算锰的质量分数0.1x%时，由于中铝瑞闽股份有限公司数据异常，计算时将该公司数据剔除。

2.4.2 结论

通过多家单位验证，结果表明：东轻公司负责修订的GB/T 20975.7-201X《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定》的“高碘酸钾光度法”，适用于铝及铝合金中锰含量为0.0040%∼2.0%的测定，本方法操作简单、快速，准确度高，重现性好，适合推荐作为国家标准分析方法。

2.5 确定EDTA滴定法主要内容

（1）试验方法选择

滴定法测定锰含量一般采用两种方法：（1）氧化-还原滴定法（2）络合滴定法。

氧化-还原法：是在酸性溶液中，在催化剂存在下，高硫酸铵将二价锰氧化至高价，用亚砷酸钠-亚硝酸钠标准溶液滴定至紫色消失。该方法终点明显操作简单，但该方法同时存在很多影响分析结果准确的因素。

（a） 酸度影响：用高硫酸铵将二价锰氧化成高价要在低酸度下进行（一般认为2%-4%），酸度大锰氧化不完全甚至不能氧化，酸度过小可能有二氧化锰析出[MnO2(OH)2]。用亚硝酸钠-亚砷酸钠标准溶液滴定还原时，需要在较强酸性条件下进行，在滴定前需要不加酸。因此在整个试验过程中，需要严格控制酸度，酸度控制不好分析结果的稳定性很差。

（b）氧化剂的影响：过量的高硫酸铵需煮沸分解完全，否则将氧化亚硝酸钠标准溶液，同时氧化过程中温度不易过高，防止高硫酸铵分解过快使锰氧化不完全，也防止高锰酸分解。本试验锰测定范围8.5%-45%，测定范围跨度很大，氧化剂的用量及分解很难控制。

（c）滴定速度影响：由于亚硝酸根与高锰酸反应缓慢，因此滴定速度不宜过快，特别是接近终点，否则亚硝酸根与氢离子作用生成亚硝酸可能挥发和分解。

（d）还原剂亚硝酸钠影响：亚硝酸根与高锰酸反应缓慢且不稳定易分解，在使用该方法时，需对标准溶液进行重新标定。

由于存在上述不利因素，从而造成该方法分析结果的准确性、重复性及再现性都较差，因此本试验方案未用此方法，而是采用络合滴定法。

（2） 络合滴定法试验方案

（a）络合酸度

络合滴定法首先要选定滴定中酸度缓冲体系，在常用的酸度缓冲体系中如（CH2)6N4-HCl(pH=4-6）、NH3-NH4Cl(pH=8-10）中，本试验选用（CH2)6N4-HCl(pH=4-6）缓冲体系。（1）溶液中含有大量铝离子，在pH=4时铝离子即开始水解沉淀，在弱碱的条件下，沉淀量很大，无法判断滴定终点；即使在pH=4-6酸度下，采用氟化物掩蔽铝，试液仍有浑浊现象，滴定终点不明显。（2）资料上介绍，当pH=8左右时，二价锰离子开始生成MnO2(OH)2 沉淀，在氨性溶液中生成MnO2(OH)2 沉淀的pH值会大些，这样可能会导致分析结果偏低。

（b）滴定方式

络合滴定常用的滴定方式有直接滴定法、反滴定法等，在本试验中选择反滴定法。主要是由于本试验需测定锰含量范围跨度较大（8.5%-45%），如使用直接滴定法需配备三种浓度的标准溶液才能得到理想的标准溶液消耗量；通过理论计算，在pH4-6的酸度下用EDTA标准溶液滴定锰不如用锌标准溶液滴定EDTA做定量分析效果理想。

（c）试样溶解方式

由于铝在此方法中干扰较大，同时也为了减少试样中其他元素存在给试验带来的干扰，试验采用氢氧化钠溶解试样过滤除去铝、硅等元素，用盐酸-硝酸混合酸溶解沉淀。

（d）EDTA标准溶液的加入量

向试液中加入适量的EDTA标准溶液，使之足够络合锰离子，同时控制用锌标准溶液滴定剩余EDTA时消耗的体积在适当范围内。

当称取0.5g试样并分取五分之一试液时，锰质量分数为8.5%～45.0%其物质量约为0.155mmol～0.819m mol，经计算向试液中加入20.00mLEDTA标准溶液（0.05mol/L），消耗锌标准溶液（0.025mol/L）体积约为7.24 mL～33.8 mL，完全可以满足分析精度。

2.5.1 确定EDTA滴定法主要内容的相关试验

2.5.1.1 方法可行性试验

试验选用AlMn30作为可行性试验的考察样品，在排除由于取样不均可能带来误差的前提下，按设计实验方案，测定试样中锰的质量分数，测试结果及统计数据见下表。

| 验证单位 | 测得锰的质量分数/% | 平均值/% | 标准偏差 | 相对标准偏差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 29.19 29.19 29.26 29.26 29.32 29.32 29.39 29.39 29.26 29.26 29.32 | 29.29 | 0.068 | 0.23 |
| 贵州省分析测试研究院 | 29.17 29.35 29.08 29.28 29.16 29.01 29.22 29.33 29.25 29.12 29.08 | 29.19 | 0.11 | 0.38 |

此方法干扰少、终点明显，从对锰测得的质量分数统计可知，方法精密度好，完全可以满足铝锰中间合金分析检测。

2.5.1.2 条件试验

（1) 酸度试验

由于试验采用反滴定方式测定锰含量，在进行酸度试验中需要综合考虑：（1）锰离子与EDTA最适合的滴定酸度；（2）锌离子与EDTA最适合的滴定酸度；（3）金属指示剂二甲酚橙变色的酸度；（4）酸碱指示剂对硝基酚的变色酸度。

通过计算可知，锰离子与EDTA最适合的滴定酸度为pH=5.3-8.44，锌离子与EDTA最适合的滴定酸度为pH=4.0-6.34。资料介绍，二甲酚橙与金属离子形成红色络合物应在pH<6.0酸性溶液中进行，并且其与锌离子在pH=5-6时终点变色十分敏锐。

综上所述，理论上本试验应控制滴定酸度在pH=5.3-6.0，具体试验时可能会有些差别，需通过试验验证。

选取ALMn30试样，按分析方法溶解、定容，移取20 mL试液于三角烧杯中，选用对硝基酚（变色范围：无色pH5.0-pH6.0黄色）作为酸碱指示剂，用氨水调至黄色，再用盐酸（1+1）中和至无色并过量4滴，此时测得pH值约为5.8左右；选用六次甲基四胺作酸度缓冲溶液，通过改变其加入量（以下按分析方法操作），  测定锰的质量分数，结果见下表。

| 验证单位 | 加入六次甲基四胺体积 /mL | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 锰的质量分数平均值/% | 24.45 | 28.71 | 29.12 | 29.39 | 29.32 | 29.32 |
| 贵州省分析测试研究院 | 锰的质量分数平均值/% | 24.45 | 28.71 | 29.12 | 29.24 | 29.26 | 29.25 |

当六次甲基四胺缓冲溶液加入量少于20 mL时，由于EDTA加入使pH值下降，造成终点拖长颜色突变不明显，测定结果偏低； 当六次甲基四胺缓冲溶液加入量不少于30 mL时， 颜色突变明显测定结果稳定，本试验选择加入40mL六次甲基四胺缓冲溶液。

（2)还原剂用量试验

溶解试样中使用具有氧化性的硝酸，使得锰被氧化成非二价的锰，因此在滴定分析前需加入还原剂将高价锰还原为二价锰，本试验使用盐酸羟胺作为还原剂。

选取ALMn30试样，按分析方法操作制备成数份待测试液，分别加入1mL、3mL、5mL、7mL、9mL、11mL盐酸羟胺溶液，测得锰质量分数见下表。

| 验证单位 | 加入盐酸羟胺体积/mL | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 锰的质量分数平均值/% | 29.94 | 29.46 | 29.32 | 29.39 | 29.32 | 29.39 |
| 贵州省分析测试研究院 | 锰的质量分数平均值/% | 29.82 | 29.42 | 29.18 | 29.24 | 29.22 | 29.25 |

在试验中由于锰被氧化成高价，溶液呈粉红色，若不加盐酸羟胺溶液的颜色干扰中和过程中对终点的判断，因此还原剂用量试验从1mL开始。

从测得的锰质量分数可知，当盐酸羟胺加入量不小于5mL时，还原较彻底，测得的锰含量数据稳定，综合考虑本试验盐酸加入量选择加入7mL。

2.5.1.3 干扰试验

试验采用氢氧化钠溶解、过滤除去铝、硅等元素，通过对GB/T27677-2017铝中间合金需检测元素统计，滴定溶液中只有铁、铜元素。经计算二价铁适合的滴定酸度pH5.1-7.25；二价铜适合的滴定酸度pH2.9-7.80，理论上在本试验中铁、铜都可与EDTA络合干扰试验。

（1）铁干扰试验

采用合成试样进行铁元素干扰及掩蔽试验。制取数份锰的质量分数为20.0% 的合成试样（精铝400mg、锰100mg），其中1份不加铁；其他加入2.5mg铁，此合成试样铁的质量分数为0.5%（GB/T27677-2017中含铁最高为0.4%），按分析方法操作，加入不同量的氟化铵溶液，测定锰的质量分数，测得数据见下表。

| 验证单位 | 合成试样 | 不含铁 | 含铁0.5% | 含铁0.5% | 含铁0.5% | 含铁0.5% | 含铁0.5% | 含铁0.5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氟化铵加入量/mL | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 东北轻合金有限责任公司 | 锰质量分数量平均值/% | 19.96 | 20.23 | 20.19 | 20.10 | 19.98 | 20.02 | 20.02 |
| 贵州省分析测试研究院 | 锰质量分数量平均值/% | 19.95 | 20.26 | 20.18 | 20.13 | 19.95 | 19.97 | 20.01 |

从测得锰量可知：

（a）铁在试验中参加与EDTA的络合反应，致使测得锰量偏高，干扰试验。

（b）加入氟化铵主要是利用氟离子络合铁离子以消除铁的干扰，同时也可掩蔽试液中残余铝；氟化铵加入量不少于20mL时，测得结果恒定并且与不含铁的结果一致，掩蔽比较完全。本试验氟化铵选择加入25mL。

（c）采用氟化铵作为掩蔽剂不易改变溶液的pH值，并且其溶解度较大，试液不浑浊终点明显。

（2）铜干扰试验

采用合成试样进行铜元素干扰及掩蔽试验。制取数份锰的质量分数为20.0% 的合成试样（精铝400mg、锰100mg），其中1份不加铜；其他加入1.0mg铜，此合成试样铜的质量分数为0.2%（GB/T27677-2017中含铜最高为0.1%），按分析方法操作，加入不同量的硫脲溶液，测定锰的质量分数，测得数据见下表。

| 验证单位 | 合成试样 | 不含铜 | 含铜0.2% | 含铜0.2% | 含铜0.2% | 含铜0.2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 硫脲加入量/mL | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 东北轻合金有限责任公司 | 锰质量分数量平均值/% | 19.96 | 20.10 | 19.95 | 19.93 | 19.93 |
| 贵州省分析测试研究院 | 锰质量分数量平均值/% | 19.98 | 20.12 | 19.92 | 19.94 | 19.93 |

从测得锰量可知：

（a）铝锰中金合金铜含量少，在试验中铜干扰较小。

（b）硫脲掩蔽铜效果好，加入量不少于1mL即可完全掩蔽铜的干扰。本试验硫脲选择加入3mL。

2.5.1.4 回收率试验

（1）锰的质量分数10%的回收率

制取数11份锰的质量分数为10.0% 、铁的质量分数为0.4%、铜的质量分数为0.1%的合成试样（精铝450mg、锰50mg、铁2mg、铜0.5mg），按分析方法操作，平行测定锰的质量分数，测得及统计数据见下表。

| 验证单位 | 测得锰的质量分数/% | 平均值/% | 标准偏差 | 相对标准偏差/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 9.89 9.89 10.10 10.10 10.03 10.03 9.96 10.03 9.96 10.03 9.96 | 9.998 | 0.073 | 0.73 | 98.9-101.0 |
| 贵州省分析测试研究院 | 9.92 9.80 10.07 10.12 10.01 9.98 9.96 10.02 9.89 9.92 | 9.975 | 0.082 | 0.82 | 98.0-101.2 |

（2）锰的质量分数20%的回收率

制取数11份锰的质量分数为20.0% 、铁的质量分数为0.4%、铜的质量分数为0.1%的合成试样（精铝400mg、锰100mg、铁2mg、铜0.5mg），按分析方法操作，平行测定锰的质量分数，测得及统计数据见下表。

| 验证单位 | 测得锰的质量分数/% | 平均值/% | 标准偏差 | 相对标准偏差/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 19.92 19.98 20.05 20.12 20.19 20.26 19.85 19.98 20.05 20.12 20.05 | 20.05 | 0.112 | 0.56 | 99.25-101.3 |
| 贵州省分析测试研究院 | 19.87 19.96 20.02 20.08 20.13 20.22 19.75 19.94 20.07 19.85 | 19.989 | 0.142 | 0.714 | 98.75-101.1 |

（3）锰的质量分数30%的回收率

制取数11份锰的质量分数为30.0% 、铁的质量分数为0.4%、铜的质量分数为0.1%的合成试样（精铝350mg、锰150mg、铁2mg、铜0.5mg），按分析方法操作，平行测定锰的质量分数，测得及统计数据见下表。

| 验证单位 | 测得锰的质量分数/% | 平均值/% | 标准偏差 | 相对标准偏差/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 29.87 29.94 29.80 29.87 29.87 30.01 30.08 30.01 30.08 30.01 30.01 | 29.96 | 0.090 | 0.30 | 99.3-100.3 |
| 贵州省分析测试研究院 | 29.88 29.75 29.92 29.84 29.91 30.05 30.06 30.10 29.91 29.87 | 29.929 | 0.109 | 0.36 | 99.17-100.33 |

（4） 锰的质量分数40%的回收率

制取数11份锰的质量分数为40.0% 、铁的质量分数为0.4%、铜的质量分数为0.1%的合成试样（精铝300mg、锰200mg、铁2mg、铜0.5mg），按分析方法操作，平行测定锰的质量分数，测得及统计数据见下表。

| 验证单位 | 测得锰的质量分数/% | 平均值/% | 标准偏差 | 相对标准偏差/% | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北轻合金有限责任公司 | 39.83 39.76 39.83 39.90 39.83 39.97 39.90 39.69 40.04 39.90 40.04 | 39.88 | 0.109 | 0.27 | 99.23-100.1 |
| 贵州省分析测试研究院 | 39.79 39.74 39.88 39.96 39.92 39.72 39.64 40.08 39.95 40.10 | 39.878 | 0.154 | 0.38 | 99.1-100.25 |

2.5.1.5重复性、再现性试验

根据标准中锰的测定范围及当前能收集到的样品，选取AlMn10、AlMn20、AlMn30试样，分别由参加起草单位按标准中的分析方法进行再现性试验，试验数据汇总见下表。

| Mn质量分数% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlMn10 | 东北轻合金有限责任公司 | 9.55 9.55 9.48 9.61 9.61 9.34 9.34 9.41 9.55 9.55 9.48 | 9.50 | 0.093 | 11 |
|  | 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 9.48 9.60 9.60 9.41 9.40 9.62 9.67 9.66 9.69 9.28 9.31 | 9.52 | 0.14 | 11 |
|  | 山东南山铝业股份有限公司 | 9.44 9.44 9.56 9.54 9.58 9.55 9.57 9.55 9.32 9.30 | 9.49 | 0.105 | 10 |
|  | 贵州省分析测试研究院 | 9.529 9.648 9.561 9.461 9.438 9.636 9.742 9.801 9.448 9.655 | 9.59 | 0.126 | 10 |
|  | 中铝材料应用研究院 | 9.56 9.67 9.45 9.63 9.47 9.55 9.45 9.55 9.52 9.43 | 9.53 | 0.080 | 10 |
|  | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 9.61 9.78 9.67 9.59 9.62 9.72 9.49 9.67 9.61 9.52 9.41 | 9.61 | 0.105 | 11 |

| Mn质量分数% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlMn20 | 东北轻合金有限责任公司 | 21.01 21.15 21.22 21.15 21.08 21.22 21.08 21.15 21.29 21.29 21.22 | 21.17 | 0.085 | 11 |
|  | 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 21.16 21.12 21.09 21.17 21.32 21.30 21.14 21.02 21.24 21.18 21.17 | 21.17 | 0.08 | 11 |
|  | 山东南山铝业股份有限公司 | 20.91 20.98 20.98 21.02 21.15 20.89 21.02 21.06 21.17 20.78 | 21.00 | 0.118 | 10 |
|  | 贵州省分析测试研究院 | 20.961 21.096 21.065 21.082 20.898 21.025 21.112 21.109 21.309 21.042 | 21.07 | 0.108 | 10 |
|  | 中铝材料应用研究院 | 21.20 21.25 21.05 21.30 21.22 21.14 21.17 21.30 21.22 21.19 | 21.20 | 0.075 | 10 |
|  | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 21.30 21.57 21.42 21.51 21.49 21.21 21.38 21.67 21.78 21.21 21.47 | 21.46 | 0.179 | 11 |

| Mn质量分数% | 复验单位 | 测定结果 | 平均值% | SD% | 测试次数（n） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlMn30 | 东北轻合金有限责任公司 | 29.12 29.05 28.98 29.26 29.32 29.39 29.26 29.12 29.05 29.19 29.26 | 29.18 | 0.128 | 11 |
|  | 广西柳州银海铝业股份有限公司 | 29.03 29.15 29.25 29.30 29.32 29.42 29.44 29.35 28.98 29.18 29.38 | 29.25 | 0.15 | 11 |
|  | 山东南山铝业股份有限公司 | 28.22 28.98 28.98 29.25 29.25 29.05 29.11 28.88 28.98 29.15 | 28.99 | 0.295 | 10 |
|  | 贵州省分析测试研究院 | 29.044 28.978 28.979 29.052 29.048 28.885 29.085 29.112 29.201 29.061 | 29.04 | 0.085 | 10 |
|  | 中铝材料应用研究院 | 28.93 29.33 28.97 29.15 29.09 29.28 29.26 29.06 29.14 29.22 | 29.14 | 0.14 | 10 |
|  | 河北四通新型金属材料股份有限公司 | 29.07 29.27 29.15 29.21 29.02 29.12 29.00 29.19 29.23 29.13 29.01 | 29.13 | 0.093 | 11 |

2.5.1.6重复性限、再现性限

按照GB/T 6379.2—2004的7.4.5条款，计算重复性、再现性。

|  | 总体平均值% | 重复性/Sr，% | 再现性/SR，% | 重复性限/r，% | 再现性限/R，% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlMn10 | 9.54 | 0.110 | 0.114 | 0.308 | 0.359 |
| AlMn20 | 21.18 | 0.12 | 0.179 | 0.336 | 0.496 |
| AlMn30 | 29.12 | 0.17 | 0.218 | 0.476 | 0.610 |

2.5.2 本部分意见处理情况

中铝材料应用研究院在验证报告中提出：实验步骤中30mL热酸洗涤沉淀物有时不完全。建议：将沉淀洗涤至原烧杯中，因烧杯壁粘有沉淀，且用水冲洗不下来；且沉淀流入容量瓶中，有的不溶解，在洗涤过程中100mL容量瓶有可能会过量。

意见处理：

（1）经反复试验30mL热酸完全可以将沉淀物溶解并洗涤完全，在操作过程中应将热酸分次淋入滤纸上，并且需边淋入酸边摇动漏斗，使淋入的酸反复洗涤沉淀。

（2）过滤时不要将滤液倒入漏斗过多，防止沉淀物进入滤纸与漏斗之间，造成热酸无法将其溶解。

（3）关于烧杯壁粘附用水无法洗去的沉淀，其量很少对测定结果没有影响。

（4）滤纸上沉淀物很难洗入烧杯中，同时溶解沉淀时，酸度会变小更难以将沉淀完全溶解，造成重复性及再现性很差。

综合上述因素，本部分未采纳中铝材料应用研究院建议。

2.5.3 结论

通过多家单位验证，结果表明：东轻公司负责修订的GB/T 20975.7-201X《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定》的“EDTA滴定法试验”，方法干扰少、操作简单、终点明显，人工合成试样的回收率在98.6%～101.3%之间，平均回收率为98.8%～100.7% ，准确度高，重复性及再现性好， 适用于铝锰中间铝合金中锰含量为8.5%-45%的测定，适合推荐作为国家标准分析方法。

三 标准水平分析

经检索，目前国际、国内常用的标准中ISO 886、ASTM E34及YS/T 807.2—2012含有锰元素的检测标准，本部分与上述标准对比，主要的技术性差异见下表。

|  | GB/T20975.7-201X | YS/T 807.2—2012 | ISO 886 | ASTM E34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 高碘酸钾分光光度法 EDTA滴定法 | 高碘酸钾分光光度法 | 高碘酸钾分光光度法 | 高碘酸钾分光光度法 原子吸收光谱发 |
| 测定范围 | 高碘酸钾分光光度法：0004%-2.0%；EDTA滴定法：8.5%-45.0%。 | 高碘酸钾分光光度法： 5.0%-30.0%。 | 高碘酸钾分光光度法：0.005%-1.5%。 | 高碘酸钾分光光度法：0.005%-2.0%。 原子吸收光谱发： 0.01%-2.0% |
| 适用范围 | 适用于铝及铝合金、铝中间合金（9.0%-43%）。 | 适用于部分铝中间合金（9.0%-43%）， | 适用于铝及铝合金。 | 适用于铝及铝合金。 |
| 方法适用性 | 通过对产品标准中新增加的元素干扰试验，本标准增加了干扰元素在方法中适用性说明。 | 未对干扰元素在方法中适用性加以说明。 | 对含锡、锑、铋和锆等铝合金这些特殊情况未作处理。 | 未对干扰元素在方法中适用性加以说明。 |

通过上述对比分析，本标准能够满足现有的产品标准要求，主要技术指标及适用性等方面优于ISO 886、ASTM E34及YS/T 807.2—2012，有一定的前瞻性和创新性，本部分总体水平达到国际先进水平。

四 标准的创新点

1 本部分首次增加了铝中间合金中锰的检测方法，满足了中间合金设计、研制、生产、销售、应用的需求，促进了行业的进步和发展，保证标准指标的先进性；

2 本部分的制定，满足了GB/T 3190—2008《变形铝及铝合金化学成分》、GB/T 8733—2016《铸造铝合金锭》、GB/T 1196—2017《重熔用铝锭》、GB/T 1173—2013《铸造铝合金》及GB/T 27677—2017 《铝中间合金》中锰元素的检测，有助于提高产品质量的要求，拓宽了化学成分检测领域，有利于促进我国产品走出去，是实现“中国制造”和“中国创造”的重要支撑，标准发布实施后将会创造巨大的社会效益和经济效益；

- 3 本部分的修订，主要技术指标及适用性等方面优于ISO 886、ASTM E34及YS/T 807.2—2012，使本部分达到国际先进水平。

五 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

1 本标准与现行标准属于协调一致标准，锰含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定，是属于为现有标准服务配套标准。

2 本标准不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制性标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本部分所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准的要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系非常协调。

六 标准中涉及的专利或知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

七 重大分歧意见的处理经过和依据

（无）

八 标准作为强制性或推荐性国家标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

九 贯彻标准的要求和措施建议

1 贯彻标准的要求

本标准是铝及铝合金、铝中间合金中锰元素检测的指导性标准，标准修订后，已覆盖了产品所应用的所有行业的相关要求，为规范标准的使用和应用，促进标准的整合，该本部分发布、实施后，应逐步废止其他国家、行业，对于无法满足和代替的标准，应与主编单位联系，在后续版本中逐渐完善本标准；

本标准修订后增加了铝中间合金要求，中国国家标准化管理委员会应将本标准发放的范围扩展到这些行业，积极推动这些行业采用本部分；

中国有色金属工业协会和全国有色金属标准化技术委员应及时组织本标准的宣贯，将本标准尽快推荐给所有涉及企业，并组织企业学习和应用本部分，加工企业优先向用户推荐采用本部分进行订货。

2 贯彻标准的措施建议

组织措施：建议由国家标准化管理委员会轻金属标准委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理和活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

十 废止现行有关标准的建议

建议废止GB/T 20975.7-2008。

十一 技术先进性、创新性、标准实施的预期作用和效益

GB/T 20975—201X《铝及铝合金化学分析方法》是我国铝及铝合金化学成分分析测定的仲裁标准，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，用于航空航天工业的重要部件、舰船、轨道交通、汽车轻量化、电子产品、食品包装、罐体材料等使用的铝及铝合金材料，均对各元素含量控制提出严格要求。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析、检测方法的标准进行技术支撑，以满足各种产品分析、检测。

GB/T 20975.7—201X《铝及铝合金化学分析方法  第7部分：锰含量的测定》是铝及铝合金、铝锰中间合金中锰元素检测标准方法，是国内铝行业基础标准之一。方法快速、准确，效率高。

本次修订在适用性、前瞻性、可操作性上都有较大的创新，适应锰元素检测的实际情况。新版标准能够满足中国铝业实际使用和未来发展的需求，为中国铝业的发展提供了基础性的技术支撑。

综上，无论是考虑行业的产业化前景，还是推广应用，本部分都有利于促进我国铝加工行业的发展，促进中国的产品走出去，对行业的发展，具有广阔的社会效益和经济效益。

《铝及铝合金化学分析方法 第7部分：锰含量的测定 》国家标准编制组

2019年09月